## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:09
ID | X031_LM
Pixel | 2
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0048205
Isc | 0
Vmp | 0.34226
Imp | 1.0949
Pmp | 0.37472
FF | 3747211.5438
Eff | 0.064607
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0048205 | 1.4493 | 24.988 | 0.0069864
1 | 0.0048205 | 1.4493 | 24.988 | 0.0069864
2 | 0.0080342 | 1.4572 | 25.1238 | 0.011707
3 | 0.009641 | 1.4493 | 24.988 | 0.013973
4 | 0.012855 | 1.4493 | 24.988 | 0.01863
5 | 0.017675 | 1.4572 | 25.1238 | 0.025756
6 | 0.020889 | 1.4572 | 25.1238 | 0.030439
7 | 0.025709 | 1.4493 | 24.988 | 0.037261
8 | 0.033744 | 1.4493 | 24.988 | 0.048905
9 | 0.040171 | 1.4493 | 24.988 | 0.05822
10 | 0.048205 | 1.4493 | 24.988 | 0.069864
11 | 0.056239 | 1.4493 | 24.988 | 0.081508
12 | 0.062667 | 1.4493 | 24.988 | 0.090823
13 | 0.070701 | 1.4414 | 24.8522 | 0.10191
14 | 0.078735 | 1.4414 | 24.8522 | 0.11349
15 | 0.085162 | 1.4414 | 24.8522 | 0.12276
16 | 0.09641 | 1.4336 | 24.7164 | 0.13821
17 | 0.10926 | 1.4257 | 24.5806 | 0.15578
18 | 0.12051 | 1.4178 | 24.4448 | 0.17086
19 | 0.13015 | 1.4178 | 24.4448 | 0.18453
20 | 0.13979 | 1.4099 | 24.309 | 0.1971
21 | 0.14944 | 1.4099 | 24.309 | 0.21069
22 | 0.15908 | 1.4099 | 24.309 | 0.22429
23 | 0.1655 | 1.402 | 24.1732 | 0.23204
24 | 0.17515 | 1.3942 | 24.0374 | 0.24418
25 | 0.18479 | 1.3863 | 23.9016 | 0.25617
26 | 0.19443 | 1.3784 | 23.7658 | 0.268
27 | 0.20085 | 1.3784 | 23.7658 | 0.27686
28 | 0.20889 | 1.3705 | 23.63 | 0.28629
29 | 0.21532 | 1.3548 | 23.3584 | 0.29171
30 | 0.22335 | 1.3548 | 23.3584 | 0.30259
31 | 0.22978 | 1.3469 | 23.2226 | 0.30949
32 | 0.24103 | 1.3154 | 22.6793 | 0.31705
33 | 0.25388 | 1.2996 | 22.4077 | 0.32996
34 | 0.26352 | 1.2681 | 21.8645 | 0.33418
35 | 0.27316 | 1.2524 | 21.5929 | 0.34211
36 | 0.2812 | 1.2366 | 21.3213 | 0.34774
37 | 0.28762 | 1.2209 | 21.0497 | 0.35115
38 | 0.29405 | 1.2051 | 20.7781 | 0.35437
39 | 0.30209 | 1.1973 | 20.6423 | 0.36167
40 | 0.30851 | 1.1815 | 20.3707 | 0.36451
41 | 0.31333 | 1.1657 | 20.0991 | 0.36527
42 | 0.31976 | 1.15 | 19.8274 | 0.36772
43 | 0.32458 | 1.1342 | 19.5558 | 0.36815
44 | 0.3294 | 1.1264 | 19.42 | 0.37103
45 | 0.33422 | 1.1185 | 19.2842 | 0.37382
46 | 0.33904 | 1.1027 | 19.0126 | 0.37387
47 | 0.34226 | 1.0949 | 18.8768 | 0.37472
48 | 0.34708 | 1.0712 | 18.4694 | 0.3718
49 | 0.3519 | 1.0555 | 18.1978 | 0.37142
50 | 0.35672 | 1.0397 | 17.9262 | 0.37089
51 | 0.36154 | 1.024 | 17.6546 | 0.3702
52 | 0.36475 | 1.0161 | 17.5188 | 0.37062
53 | 0.36797 | 1.0003 | 17.2472 | 0.36809
54 | 0.37118 | 0.99246 | 17.1114 | 0.36838
55 | 0.37439 | 0.98458 | 16.9755 | 0.36862
56 | 0.37761 | 0.96883 | 16.7039 | 0.36584
57 | 0.38082 | 0.96095 | 16.5681 | 0.36595
58 | 0.38243 | 0.9452 | 16.2965 | 0.36147
59 | 0.38564 | 0.93732 | 16.1607 | 0.36147
60 | 0.38885 | 0.92945 | 16.0249 | 0.36142
61 | 0.39046 | 0.92157 | 15.8891 | 0.35984
62 | 0.39207 | 0.91369 | 15.7533 | 0.35823
63 | 0.39528 | 0.90582 | 15.6175 | 0.35805
64 | 0.3985 | 0.89006 | 15.3459 | 0.35469
65 | 0.40171 | 0.88219 | 15.2101 | 0.35438
66 | 0.40332 | 0.86643 | 14.9385 | 0.34945
67 | 0.40492 | 0.85856 | 14.8027 | 0.34765
68 | 0.40814 | 0.85068 | 14.6669 | 0.34719
69 | 0.40974 | 0.8428 | 14.5311 | 0.34533
70 | 0.41135 | 0.83493 | 14.3953 | 0.34345
71 | 0.41296 | 0.81917 | 14.1237 | 0.33828
72 | 0.41456 | 0.81917 | 14.1237 | 0.3396
73 | 0.41778 | 0.8113 | 13.9879 | 0.33894
74 | 0.41938 | 0.79554 | 13.7162 | 0.33364
75 | 0.42099 | 0.79554 | 13.7162 | 0.33492
76 | 0.4226 | 0.77979 | 13.4446 | 0.32954
77 | 0.42421 | 0.77979 | 13.4446 | 0.33079
78 | 0.42581 | 0.77191 | 13.3088 | 0.32869
79 | 0.42742 | 0.76404 | 13.173 | 0.32656
80 | 0.42903 | 0.75616 | 13.0372 | 0.32441
81 | 0.43063 | 0.74828 | 12.9014 | 0.32223
82 | 0.43224 | 0.74041 | 12.7656 | 0.32003
83 | 0.43385 | 0.73253 | 12.6298 | 0.3178
84 | 0.43545 | 0.72465 | 12.494 | 0.31555
85 | 0.43706 | 0.71678 | 12.3582 | 0.31327
86 | 0.43867 | 0.7089 | 12.2224 | 0.31097
87 | 0.44027 | 0.70102 | 12.0866 | 0.30864
88 | 0.44188 | 0.70102 | 12.0866 | 0.30977
89 | 0.44188 | 0.69315 | 11.9508 | 0.30629
90 | 0.44349 | 0.68527 | 11.815 | 0.30391
91 | 0.44509 | 0.68527 | 11.815 | 0.30501
92 | 0.44509 | 0.67739 | 11.6792 | 0.3015
93 | 0.4467 | 0.66952 | 11.5434 | 0.29907
94 | 0.44831 | 0.66952 | 11.5434 | 0.30015
95 | 0.44831 | 0.66164 | 11.4076 | 0.29662
96 | 0.45152 | 0.64589 | 11.136 | 0.29163
97 | 0.45152 | 0.64589 | 11.136 | 0.29163
98 | 0.45313 | 0.63801 | 11.0002 | 0.2891
99 | 0.45474 | 0.62226 | 10.7285 | 0.28296
100 | 0.45634 | 0.61438 | 10.5927 | 0.28037
101 | 0.45795 | 0.6065 | 10.4569 | 0.27775
102 | 0.45956 | 0.6065 | 10.4569 | 0.27872
103 | 0.46116 | 0.59863 | 10.3211 | 0.27606
104 | 0.46116 | 0.59075 | 10.1853 | 0.27243
105 | 0.46277 | 0.59075 | 10.1853 | 0.27338
106 | 0.46277 | 0.58287 | 10.0495 | 0.26974
107 | 0.46438 | 0.58287 | 10.0495 | 0.27067
108 | 0.46598 | 0.575 | 9.9137 | 0.26794
109 | 0.46598 | 0.575 | 9.9137 | 0.26794
110 | 0.46759 | 0.575 | 9.9137 | 0.26886
111 | 0.46759 | 0.56712 | 9.7779 | 0.26518
112 | 0.4692 | 0.55924 | 9.6421 | 0.26239
113 | 0.4692 | 0.55924 | 9.6421 | 0.26239
114 | 0.4708 | 0.55137 | 9.5063 | 0.25958
115 | 0.4708 | 0.54349 | 9.3705 | 0.25588
116 | 0.47241 | 0.54349 | 9.3705 | 0.25675
117 | 0.47402 | 0.53561 | 9.2347 | 0.25389
118 | 0.47402 | 0.53561 | 9.2347 | 0.25389
119 | 0.47402 | 0.52774 | 9.0989 | 0.25016
120 | 0.47562 | 0.52774 | 9.0989 | 0.251
121 | 0.47562 | 0.51986 | 8.9631 | 0.24726
122 | 0.47562 | 0.51986 | 8.9631 | 0.24726
123 | 0.47723 | 0.51986 | 8.9631 | 0.24809
124 | 0.47723 | 0.51986 | 8.9631 | 0.24809
125 | 0.47884 | 0.51198 | 8.8273 | 0.24516
126 | 0.47884 | 0.51198 | 8.8273 | 0.24516
127 | 0.47884 | 0.50411 | 8.6915 | 0.24138
128 | 0.48848 | 0.42534 | 7.3334 | 0.20777
129 | 0.49812 | 0.35445 | 6.1112 | 0.17656
130 | 0.50615 | 0.29144 | 5.0248 | 0.14751
131 | 0.51258 | 0.25205 | 4.3457 | 0.1292
132 | 0.5174 | 0.20479 | 3.5309 | 0.10596
133 | 0.52222 | 0.17329 | 2.9877 | 0.090494
134 | 0.52544 | 0.14966 | 2.5803 | 0.078635
135 | 0.52865 | 0.12603 | 2.1729 | 0.066624
136 | 0.53186 | 0.1024 | 1.7655 | 0.054461
137 | 0.53508 | 0.086643 | 1.4938 | 0.046361
138 | 0.53668 | 0.078767 | 1.358 | 0.042273
139 | 0.5399 | 0.063013 | 1.0864 | 0.034021
140 | 0.5399 | 0.055137 | 0.95063 | 0.029768
141 | 0.5415 | 0.04726 | 0.81483 | 0.025591
142 | 0.54311 | 0.039383 | 0.67902 | 0.021389
143 | 0.54472 | 0.039383 | 0.67902 | 0.021453
144 | 0.54472 | 0.031507 | 0.54322 | 0.017162
145 | 0.54632 | 0.02363 | 0.40741 | 0.01291
146 | 0.54793 | 0.02363 | 0.40741 | 0.012948
147 | 0.54793 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0086317
148 | 0.54793 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0086317
149 | 0.54954 | 0.015753 | 0.27161 | 0.008657
150 | 0.55115 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0086824
151 | 0.55115 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0043412
152 | 0.55115 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0043412
153 | 0.55115 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0043412
154 | 0.55275 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0043538
155 | 0.55275 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0043538
156 | 0.55275 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0043538
157 | 0.55275 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0043538
158 | 0.55275 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0043538
159 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
160 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
161 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
162 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
163 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
164 | 0.55597 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0043792
165 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
166 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
167 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
168 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
169 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
170 | 0.55597 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0043792
171 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
172 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
173 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
174 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
175 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
176 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
177 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
178 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
179 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
180 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
181 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
182 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
183 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
184 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
185 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
186 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
187 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
188 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
189 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
190 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
191 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
192 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
193 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
194 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
195 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
196 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
197 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
198 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
199 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
200 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
201 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
202 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
203 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
204 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
205 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
206 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
207 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
208 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
209 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
210 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
211 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
212 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
213 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
214 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
215 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
216 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
217 | 0.56239 | 0 | 0 | 0
218 | 0.56239 | 0 | 0 | 0
219 | 0.56239 | 0 | 0 | 0
220 | 0.56239 | 0 | 0 | 0
221 | 0.56239 | 0 | 0 | 0
222 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
223 | 0.56239 | 0 | 0 | 0
224 | 0.56239 | 0 | 0 | 0
225 | 0.56239 | 0 | 0 | 0
226 | 0.56239 | 0 | 0 | 0
227 | 0.56239 | 0 | 0 | 0
228 | 0.56239 | 0 | 0 | 0
229 | 0.56239 | 0 | 0 | 0
230 | 0.56239 | 0 | 0 | 0
231 | 0.56239 | 0 | 0 | 0
232 | 0.56239 | 0 | 0 | 0
233 | 0.56239 | 0 | 0 | 0
234 | 0.56239 | 0 | 0 | 0
235 | 0.56239 | 0 | 0 | 0
236 | 0.56239 | 0 | 0 | 0
237 | 0.564 | 0 | 0 | 0
238 | 0.56239 | 0 | 0 | 0
239 | 0.56239 | 0 | 0 | 0
240 | 0.564 | 0 | 0 | 0
241 | 0.564 | 0 | 0 | 0
242 | 0.56239 | 0 | 0 | 0
243 | 0.564 | 0 | 0 | 0
244 | 0.564 | 0 | 0 | 0
245 | 0.564 | 0 | 0 | 0
246 | 0.56239 | 0 | 0 | 0
247 | 0.564 | 0 | 0 | 0
248 | 0.56239 | 0 | 0 | 0
249 | 0.564 | 0 | 0 | 0
250 | 0.564 | 0 | 0 | 0
251 | 0.564 | 0 | 0 | 0
252 | 0.564 | 0 | 0 | 0
253 | 0.564 | 0 | 0 | 0
254 | 0.564 | 0 | 0 | 0
255 | 0.564 | 0 | 0 | 0