## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:06
ID | X032_LM
Pixel | 2
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.50455
Isc | 1.4572
Vmp | 0.53347
Imp | 1.2996
Pmp | 0.69332
FF | 0.94302
Eff | 0.11954
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.50455 | 0 | 0 | 0
1 | 0.52383 | 0 | 0 | 0
2 | 0.5399 | 0 | 0 | 0
3 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
4 | 0.56721 | 0 | 0 | 0
5 | 0.57846 | 0 | 0 | 0
6 | 0.5881 | 0 | 0 | 0
7 | 0.59774 | 0 | 0 | 0
8 | 0.60417 | 0 | 0 | 0
9 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
10 | 0.61542 | 0 | 0 | 0
11 | 0.62185 | 0 | 0 | 0
12 | 0.62667 | 0 | 0 | 0
13 | 0.63149 | 0 | 0 | 0
14 | 0.6347 | 0 | 0 | 0
15 | 0.63791 | 0 | 0 | 0
16 | 0.64113 | 0 | 0 | 0
17 | 0.64274 | 0 | 0 | 0
18 | 0.64595 | 0 | 0 | 0
19 | 0.64756 | 0 | 0 | 0
20 | 0.65077 | 0 | 0 | 0
21 | 0.65238 | 0 | 0 | 0
22 | 0.65398 | 0 | 0 | 0
23 | 0.65559 | 0 | 0 | 0
24 | 0.6572 | 0 | 0 | 0
25 | 0.6572 | 0 | 0 | 0
26 | 0.6588 | 0 | 0 | 0
27 | 0.66041 | 0 | 0 | 0
28 | 0.66041 | 0 | 0 | 0
29 | 0.66041 | 0 | 0 | 0
30 | 0.66202 | 0 | 0 | 0
31 | 0.66202 | 0 | 0 | 0
32 | 0.66362 | 0 | 0 | 0
33 | 0.66362 | 0 | 0 | 0
34 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
35 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
36 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
37 | 0.66684 | 0 | 0 | 0
38 | 0.66684 | 0 | 0 | 0
39 | 0.66684 | 0 | 0 | 0
40 | 0.66844 | 0 | 0 | 0
41 | 0.66844 | 0 | 0 | 0
42 | 0.66844 | 0 | 0 | 0
43 | 0.66844 | 0 | 0 | 0
44 | 0.66844 | 0 | 0 | 0
45 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
46 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
47 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
48 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
49 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
50 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
51 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
52 | 0.67166 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0052904
53 | 0.67166 | 0 | 0 | 0
54 | 0.67166 | 0 | 0 | 0
55 | 0.67166 | 0 | 0 | 0
56 | 0.67326 | 0 | 0 | 0
57 | 0.67326 | 0 | 0 | 0
58 | 0.67326 | 0 | 0 | 0
59 | 0.67326 | 0 | 0 | 0
60 | 0.67326 | 0 | 0 | 0
61 | 0.67326 | 0 | 0 | 0
62 | 0.67326 | 0 | 0 | 0
63 | 0.67487 | 0 | 0 | 0
64 | 0.67326 | 0 | 0 | 0
65 | 0.67326 | 0 | 0 | 0
66 | 0.67326 | 0 | 0 | 0
67 | 0.67326 | 0 | 0 | 0
68 | 0.67487 | 0 | 0 | 0
69 | 0.67326 | 0 | 0 | 0
70 | 0.67487 | 0 | 0 | 0
71 | 0.67487 | 0 | 0 | 0
72 | 0.67487 | 0 | 0 | 0
73 | 0.67487 | 0 | 0 | 0
74 | 0.67648 | 0 | 0 | 0
75 | 0.67487 | 0 | 0 | 0
76 | 0.67487 | 0 | 0 | 0
77 | 0.67487 | 0 | 0 | 0
78 | 0.67487 | 0 | 0 | 0
79 | 0.67487 | 0 | 0 | 0
80 | 0.67648 | 0 | 0 | 0
81 | 0.67648 | 0 | 0 | 0
82 | 0.67648 | 0 | 0 | 0
83 | 0.67648 | 0 | 0 | 0
84 | 0.67648 | 0 | 0 | 0
85 | 0.67648 | 0 | 0 | 0
86 | 0.67648 | 0 | 0 | 0
87 | 0.67648 | 0 | 0 | 0
88 | 0.67648 | 0 | 0 | 0
89 | 0.67648 | 0 | 0 | 0
90 | 0.67648 | 0 | 0 | 0
91 | 0.67648 | 0 | 0 | 0
92 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
93 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
94 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
95 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
96 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
97 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
98 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
99 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
100 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
101 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
102 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
103 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
104 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
105 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
106 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
107 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
108 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
109 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
110 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
111 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
112 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
113 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
114 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
115 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
116 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
117 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
118 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
119 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
120 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
121 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
122 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
123 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
124 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
125 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
126 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
127 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
128 | 0.67487 | 0.11027 | 1.9013 | 0.07442
129 | 0.66844 | 0.20479 | 3.5309 | 0.13689
130 | 0.66362 | 0.27568 | 4.7532 | 0.18295
131 | 0.66041 | 0.34657 | 5.9754 | 0.22888
132 | 0.65559 | 0.39383 | 6.7902 | 0.25819
133 | 0.65398 | 0.44109 | 7.605 | 0.28847
134 | 0.65077 | 0.48048 | 8.2841 | 0.31268
135 | 0.64756 | 0.51198 | 8.8273 | 0.33154
136 | 0.64595 | 0.53561 | 9.2347 | 0.34598
137 | 0.64434 | 0.55924 | 9.6421 | 0.36034
138 | 0.64274 | 0.575 | 9.9137 | 0.36957
139 | 0.64113 | 0.59863 | 10.3211 | 0.3838
140 | 0.63952 | 0.6065 | 10.4569 | 0.38787
141 | 0.63952 | 0.62226 | 10.7285 | 0.39795
142 | 0.63791 | 0.63801 | 11.0002 | 0.407
143 | 0.63631 | 0.64589 | 11.136 | 0.41098
144 | 0.6347 | 0.65376 | 11.2718 | 0.41494
145 | 0.6347 | 0.66952 | 11.5434 | 0.42494
146 | 0.63309 | 0.67739 | 11.6792 | 0.42885
147 | 0.63309 | 0.68527 | 11.815 | 0.43384
148 | 0.63149 | 0.70102 | 12.0866 | 0.44269
149 | 0.63149 | 0.7089 | 12.2224 | 0.44766
150 | 0.62988 | 0.7089 | 12.2224 | 0.44652
151 | 0.62827 | 0.71678 | 12.3582 | 0.45033
152 | 0.62827 | 0.72465 | 12.494 | 0.45528
153 | 0.62827 | 0.73253 | 12.6298 | 0.46023
154 | 0.62827 | 0.74041 | 12.7656 | 0.46518
155 | 0.62667 | 0.74828 | 12.9014 | 0.46892
156 | 0.62667 | 0.74828 | 12.9014 | 0.46892
157 | 0.62506 | 0.75616 | 13.0372 | 0.47264
158 | 0.62506 | 0.75616 | 13.0372 | 0.47264
159 | 0.62506 | 0.76404 | 13.173 | 0.47757
160 | 0.62345 | 0.77979 | 13.4446 | 0.48616
161 | 0.62185 | 0.79554 | 13.7162 | 0.4947
162 | 0.62024 | 0.8113 | 13.9879 | 0.5032
163 | 0.61863 | 0.81917 | 14.1237 | 0.50677
164 | 0.61863 | 0.82705 | 14.2595 | 0.51164
165 | 0.61703 | 0.83493 | 14.3953 | 0.51517
166 | 0.61542 | 0.8428 | 14.5311 | 0.51868
167 | 0.61542 | 0.85068 | 14.6669 | 0.52352
168 | 0.61381 | 0.86643 | 14.9385 | 0.53183
169 | 0.61381 | 0.87431 | 15.0743 | 0.53666
170 | 0.61221 | 0.88219 | 15.2101 | 0.54008
171 | 0.6106 | 0.89006 | 15.3459 | 0.54347
172 | 0.6106 | 0.89794 | 15.4817 | 0.54828
173 | 0.6106 | 0.90582 | 15.6175 | 0.55309
174 | 0.60899 | 0.90582 | 15.6175 | 0.55163
175 | 0.6106 | 0.92157 | 15.8891 | 0.56271
176 | 0.60738 | 0.92945 | 16.0249 | 0.56453
177 | 0.60738 | 0.9452 | 16.2965 | 0.5741
178 | 0.60578 | 0.95308 | 16.4323 | 0.57735
179 | 0.60417 | 0.96883 | 16.7039 | 0.58534
180 | 0.60256 | 0.96883 | 16.7039 | 0.58378
181 | 0.60096 | 0.98458 | 16.9755 | 0.59169
182 | 0.59935 | 0.99246 | 17.1114 | 0.59483
183 | 0.59774 | 1.0003 | 17.2472 | 0.59794
184 | 0.59774 | 1.0161 | 17.5188 | 0.60736
185 | 0.59614 | 1.024 | 17.6546 | 0.61042
186 | 0.59453 | 1.0318 | 17.7904 | 0.61346
187 | 0.59292 | 1.0397 | 17.9262 | 0.61647
188 | 0.59132 | 1.0555 | 18.1978 | 0.62412
189 | 0.58971 | 1.0633 | 18.3336 | 0.62707
190 | 0.5881 | 1.0712 | 18.4694 | 0.62999
191 | 0.5865 | 1.0791 | 18.6052 | 0.63289
192 | 0.58489 | 1.0949 | 18.8768 | 0.64037
193 | 0.58168 | 1.1106 | 19.1484 | 0.64601
194 | 0.57846 | 1.1264 | 19.42 | 0.65156
195 | 0.57525 | 1.1421 | 19.6916 | 0.657
196 | 0.57364 | 1.1579 | 19.9632 | 0.6642
197 | 0.57203 | 1.1657 | 20.0991 | 0.66685
198 | 0.56882 | 1.1815 | 20.3707 | 0.67206
199 | 0.56561 | 1.1894 | 20.5065 | 0.67272
200 | 0.564 | 1.2051 | 20.7781 | 0.67969
201 | 0.55918 | 1.213 | 20.9139 | 0.67829
202 | 0.55597 | 1.2288 | 21.1855 | 0.68315
203 | 0.55436 | 1.2366 | 21.3213 | 0.68554
204 | 0.54954 | 1.2524 | 21.5929 | 0.68824
205 | 0.54793 | 1.2603 | 21.7287 | 0.69054
206 | 0.54472 | 1.2681 | 21.8645 | 0.69078
207 | 0.5415 | 1.276 | 22.0003 | 0.69097
208 | 0.53347 | 1.2996 | 22.4077 | 0.69332
209 | 0.52704 | 1.3075 | 22.5435 | 0.68912
210 | 0.52062 | 1.3233 | 22.8151 | 0.68892
211 | 0.51419 | 1.3312 | 22.9509 | 0.68446
212 | 0.50776 | 1.339 | 23.0867 | 0.67991
213 | 0.50294 | 1.3469 | 23.2226 | 0.67741
214 | 0.49491 | 1.3627 | 23.4942 | 0.67439
215 | 0.49009 | 1.3705 | 23.63 | 0.67168
216 | 0.48205 | 1.3784 | 23.7658 | 0.66447
217 | 0.47402 | 1.3784 | 23.7658 | 0.65339
218 | 0.46759 | 1.3863 | 23.9016 | 0.64822
219 | 0.45956 | 1.3863 | 23.9016 | 0.63708
220 | 0.45313 | 1.3942 | 24.0374 | 0.63174
221 | 0.44509 | 1.402 | 24.1732 | 0.62404
222 | 0.43867 | 1.402 | 24.1732 | 0.61503
223 | 0.43063 | 1.4099 | 24.309 | 0.60716
224 | 0.41456 | 1.4178 | 24.4448 | 0.58777
225 | 0.39689 | 1.4178 | 24.4448 | 0.56271
226 | 0.38082 | 1.4257 | 24.5806 | 0.54293
227 | 0.36636 | 1.4257 | 24.5806 | 0.52231
228 | 0.3535 | 1.4336 | 24.7164 | 0.50677
229 | 0.34065 | 1.4336 | 24.7164 | 0.48834
230 | 0.3294 | 1.4336 | 24.7164 | 0.47221
231 | 0.31815 | 1.4336 | 24.7164 | 0.45609
232 | 0.30691 | 1.4414 | 24.8522 | 0.44238
233 | 0.29405 | 1.4414 | 24.8522 | 0.42385
234 | 0.2828 | 1.4414 | 24.8522 | 0.40764
235 | 0.27316 | 1.4414 | 24.8522 | 0.39374
236 | 0.26352 | 1.4493 | 24.988 | 0.38192
237 | 0.25388 | 1.4493 | 24.988 | 0.36795
238 | 0.24424 | 1.4493 | 24.988 | 0.35398
239 | 0.2346 | 1.4493 | 24.988 | 0.34
240 | 0.22014 | 1.4493 | 24.988 | 0.31905
241 | 0.20568 | 1.4493 | 24.988 | 0.29809
242 | 0.19443 | 1.4493 | 24.988 | 0.28178
243 | 0.18157 | 1.4493 | 24.988 | 0.26315
244 | 0.17032 | 1.4572 | 25.1238 | 0.24819
245 | 0.15908 | 1.4493 | 24.988 | 0.23055
246 | 0.14944 | 1.4493 | 24.988 | 0.21658
247 | 0.13979 | 1.4572 | 25.1238 | 0.20371
248 | 0.12694 | 1.4572 | 25.1238 | 0.18497
249 | 0.1173 | 1.4572 | 25.1238 | 0.17093
250 | 0.10605 | 1.4572 | 25.1238 | 0.15454
251 | 0.09641 | 1.4572 | 25.1238 | 0.14049
252 | 0.086769 | 1.4572 | 25.1238 | 0.12644
253 | 0.077128 | 1.4572 | 25.1238 | 0.11239
254 | 0.067487 | 1.4572 | 25.1238 | 0.098341
255 | 0.059453 | 1.4572 | 25.1238 | 0.086634