## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:06
ID | X032_LM
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0048205
Isc | 0
Vmp | 0.50455
Imp | 1.1736
Pmp | 0.59215
FF | 5921472.6007
Eff | 0.10209
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0048205 | 1.4099 | 24.309 | 0.0067965
1 | 0.0048205 | 1.402 | 24.1732 | 0.0067586
2 | 0.0064274 | 1.402 | 24.1732 | 0.0090114
3 | 0.009641 | 1.402 | 24.1732 | 0.013517
4 | 0.011248 | 1.402 | 24.1732 | 0.01577
5 | 0.016068 | 1.3942 | 24.0374 | 0.022402
6 | 0.019282 | 1.3942 | 24.0374 | 0.026882
7 | 0.025709 | 1.3942 | 24.0374 | 0.035843
8 | 0.032137 | 1.3942 | 24.0374 | 0.044804
9 | 0.040171 | 1.3942 | 24.0374 | 0.056005
10 | 0.046598 | 1.3942 | 24.0374 | 0.064966
11 | 0.054632 | 1.3942 | 24.0374 | 0.076167
12 | 0.06106 | 1.3863 | 23.9016 | 0.084647
13 | 0.067487 | 1.3942 | 24.0374 | 0.094088
14 | 0.075521 | 1.3942 | 24.0374 | 0.10529
15 | 0.081949 | 1.3942 | 24.0374 | 0.11425
16 | 0.093197 | 1.3863 | 23.9016 | 0.1292
17 | 0.10605 | 1.3863 | 23.9016 | 0.14702
18 | 0.1173 | 1.3863 | 23.9016 | 0.16261
19 | 0.12855 | 1.3863 | 23.9016 | 0.1782
20 | 0.13819 | 1.3863 | 23.9016 | 0.19157
21 | 0.14783 | 1.3863 | 23.9016 | 0.20493
22 | 0.15747 | 1.3863 | 23.9016 | 0.2183
23 | 0.1655 | 1.3863 | 23.9016 | 0.22944
24 | 0.17515 | 1.3784 | 23.7658 | 0.24142
25 | 0.18479 | 1.3863 | 23.9016 | 0.25617
26 | 0.19443 | 1.3784 | 23.7658 | 0.268
27 | 0.20407 | 1.3863 | 23.9016 | 0.2829
28 | 0.2121 | 1.3784 | 23.7658 | 0.29237
29 | 0.22014 | 1.3784 | 23.7658 | 0.30344
30 | 0.22817 | 1.3784 | 23.7658 | 0.31451
31 | 0.23621 | 1.3784 | 23.7658 | 0.32559
32 | 0.25227 | 1.3705 | 23.63 | 0.34575
33 | 0.26995 | 1.3705 | 23.63 | 0.36997
34 | 0.28441 | 1.3627 | 23.4942 | 0.38755
35 | 0.29726 | 1.3627 | 23.4942 | 0.40507
36 | 0.31012 | 1.3548 | 23.3584 | 0.42015
37 | 0.32137 | 1.3469 | 23.2226 | 0.43285
38 | 0.33262 | 1.3469 | 23.2226 | 0.448
39 | 0.34226 | 1.339 | 23.0867 | 0.45829
40 | 0.3519 | 1.339 | 23.0867 | 0.4712
41 | 0.36315 | 1.3312 | 22.9509 | 0.4834
42 | 0.37118 | 1.3312 | 22.9509 | 0.4941
43 | 0.38082 | 1.3233 | 22.8151 | 0.50393
44 | 0.38725 | 1.3154 | 22.6793 | 0.50939
45 | 0.39528 | 1.3154 | 22.6793 | 0.51995
46 | 0.40332 | 1.3075 | 22.5435 | 0.52735
47 | 0.40974 | 1.3075 | 22.5435 | 0.53575
48 | 0.41938 | 1.2918 | 22.2719 | 0.54175
49 | 0.42742 | 1.2839 | 22.1361 | 0.54876
50 | 0.43545 | 1.276 | 22.0003 | 0.55565
51 | 0.44349 | 1.2681 | 21.8645 | 0.5624
52 | 0.44991 | 1.2603 | 21.7287 | 0.56701
53 | 0.45634 | 1.2524 | 21.5929 | 0.57152
54 | 0.46277 | 1.2445 | 21.4571 | 0.57592
55 | 0.4692 | 1.2366 | 21.3213 | 0.58022
56 | 0.47402 | 1.2209 | 21.0497 | 0.57872
57 | 0.48044 | 1.213 | 20.9139 | 0.58278
58 | 0.48526 | 1.2051 | 20.7781 | 0.58481
59 | 0.49009 | 1.1973 | 20.6423 | 0.58676
60 | 0.49491 | 1.1894 | 20.5065 | 0.58863
61 | 0.49973 | 1.1815 | 20.3707 | 0.59043
62 | 0.50455 | 1.1736 | 20.2349 | 0.59215
63 | 0.50776 | 1.1657 | 20.0991 | 0.59192
64 | 0.51258 | 1.15 | 19.8274 | 0.58946
65 | 0.5174 | 1.1421 | 19.6916 | 0.59093
66 | 0.52222 | 1.1264 | 19.42 | 0.58821
67 | 0.52704 | 1.1185 | 19.2842 | 0.58949
68 | 0.53026 | 1.1027 | 19.0126 | 0.58473
69 | 0.53347 | 1.0949 | 18.8768 | 0.58407
70 | 0.53668 | 1.087 | 18.741 | 0.58336
71 | 0.5399 | 1.0791 | 18.6052 | 0.5826
72 | 0.54311 | 1.0633 | 18.3336 | 0.57752
73 | 0.54632 | 1.0555 | 18.1978 | 0.57663
74 | 0.54793 | 1.0476 | 18.062 | 0.57401
75 | 0.55115 | 1.0397 | 17.9262 | 0.57304
76 | 0.55436 | 1.0318 | 17.7904 | 0.57201
77 | 0.55597 | 1.024 | 17.6546 | 0.56929
78 | 0.55757 | 1.0161 | 17.5188 | 0.56654
79 | 0.55918 | 1.0082 | 17.383 | 0.56377
80 | 0.56239 | 0.99246 | 17.1114 | 0.55815
81 | 0.56561 | 0.98458 | 16.9755 | 0.55689
82 | 0.56721 | 0.96883 | 16.7039 | 0.54953
83 | 0.57043 | 0.96095 | 16.5681 | 0.54815
84 | 0.57203 | 0.95308 | 16.4323 | 0.54519
85 | 0.57364 | 0.93732 | 16.1607 | 0.53769
86 | 0.57525 | 0.93732 | 16.1607 | 0.53919
87 | 0.57685 | 0.92945 | 16.0249 | 0.53615
88 | 0.57846 | 0.92157 | 15.8891 | 0.53309
89 | 0.58007 | 0.91369 | 15.7533 | 0.53
90 | 0.58168 | 0.90582 | 15.6175 | 0.52689
91 | 0.58328 | 0.89794 | 15.4817 | 0.52375
92 | 0.58489 | 0.89006 | 15.3459 | 0.52059
93 | 0.5865 | 0.88219 | 15.2101 | 0.5174
94 | 0.5881 | 0.87431 | 15.0743 | 0.51418
95 | 0.58971 | 0.86643 | 14.9385 | 0.51094
96 | 0.59132 | 0.85068 | 14.6669 | 0.50302
97 | 0.59292 | 0.8428 | 14.5311 | 0.49972
98 | 0.59453 | 0.82705 | 14.2595 | 0.49171
99 | 0.59614 | 0.81917 | 14.1237 | 0.48834
100 | 0.59774 | 0.8113 | 13.9879 | 0.48495
101 | 0.59935 | 0.80342 | 13.852 | 0.48153
102 | 0.59935 | 0.79554 | 13.7162 | 0.47681
103 | 0.60256 | 0.78767 | 13.5804 | 0.47462
104 | 0.60256 | 0.77979 | 13.4446 | 0.46987
105 | 0.60417 | 0.77191 | 13.3088 | 0.46637
106 | 0.60417 | 0.76404 | 13.173 | 0.46161
107 | 0.60578 | 0.76404 | 13.173 | 0.46284
108 | 0.60738 | 0.75616 | 13.0372 | 0.45928
109 | 0.60738 | 0.74828 | 12.9014 | 0.4545
110 | 0.60899 | 0.74828 | 12.9014 | 0.4557
111 | 0.60899 | 0.74041 | 12.7656 | 0.4509
112 | 0.6106 | 0.73253 | 12.6298 | 0.44728
113 | 0.6106 | 0.72465 | 12.494 | 0.44247
114 | 0.6106 | 0.71678 | 12.3582 | 0.43766
115 | 0.61221 | 0.7089 | 12.2224 | 0.43399
116 | 0.61221 | 0.7089 | 12.2224 | 0.43399
117 | 0.61381 | 0.70102 | 12.0866 | 0.4303
118 | 0.61381 | 0.69315 | 11.9508 | 0.42546
119 | 0.61542 | 0.68527 | 11.815 | 0.42173
120 | 0.61542 | 0.68527 | 11.815 | 0.42173
121 | 0.61703 | 0.68527 | 11.815 | 0.42283
122 | 0.61703 | 0.67739 | 11.6792 | 0.41797
123 | 0.61863 | 0.66952 | 11.5434 | 0.41418
124 | 0.61863 | 0.66952 | 11.5434 | 0.41418
125 | 0.61863 | 0.66164 | 11.4076 | 0.40931
126 | 0.62024 | 0.66164 | 11.4076 | 0.41037
127 | 0.62024 | 0.65376 | 11.2718 | 0.40549
128 | 0.62667 | 0.55137 | 9.5063 | 0.34552
129 | 0.63309 | 0.45685 | 7.8767 | 0.28923
130 | 0.63791 | 0.38596 | 6.6544 | 0.24621
131 | 0.64274 | 0.32294 | 5.568 | 0.20757
132 | 0.64595 | 0.27568 | 4.7532 | 0.17808
133 | 0.65077 | 0.22842 | 3.9383 | 0.14865
134 | 0.65398 | 0.18904 | 3.2593 | 0.12363
135 | 0.65559 | 0.16541 | 2.8519 | 0.10844
136 | 0.6588 | 0.14178 | 2.4445 | 0.093405
137 | 0.66041 | 0.11815 | 2.0371 | 0.078027
138 | 0.66202 | 0.1024 | 1.7655 | 0.067788
139 | 0.66362 | 0.086643 | 1.4938 | 0.057499
140 | 0.66523 | 0.07089 | 1.2222 | 0.047158
141 | 0.66684 | 0.063013 | 1.0864 | 0.04202
142 | 0.66684 | 0.055137 | 0.95063 | 0.036767
143 | 0.66844 | 0.04726 | 0.81483 | 0.031591
144 | 0.66844 | 0.039383 | 0.67902 | 0.026326
145 | 0.66844 | 0.039383 | 0.67902 | 0.026326
146 | 0.67005 | 0.031507 | 0.54322 | 0.021111
147 | 0.67166 | 0.02363 | 0.40741 | 0.015871
148 | 0.67166 | 0.02363 | 0.40741 | 0.015871
149 | 0.67166 | 0.015753 | 0.27161 | 0.010581
150 | 0.67326 | 0.015753 | 0.27161 | 0.010606
151 | 0.67326 | 0.015753 | 0.27161 | 0.010606
152 | 0.67326 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0053031
153 | 0.67487 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0053157
154 | 0.67487 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0053157
155 | 0.67487 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0053157
156 | 0.67487 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0053157
157 | 0.67487 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0053157
158 | 0.67648 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0053284
159 | 0.67648 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0053284
160 | 0.67487 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0053157
161 | 0.67648 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0053284
162 | 0.67648 | 0 | 0 | 0
163 | 0.67648 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0053284
164 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
165 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
166 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
167 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
168 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
169 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
170 | 0.67809 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.005341
171 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
172 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
173 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
174 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
175 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
176 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
177 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
178 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
179 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
180 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
181 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
182 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
183 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
184 | 0.6813 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0053664
185 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
186 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
187 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
188 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
189 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
190 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
191 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
192 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
193 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
194 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
195 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
196 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
197 | 0.68291 | 0 | 0 | 0
198 | 0.68291 | 0 | 0 | 0
199 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
200 | 0.68291 | 0 | 0 | 0
201 | 0.68291 | 0 | 0 | 0
202 | 0.68291 | 0 | 0 | 0
203 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
204 | 0.68291 | 0 | 0 | 0
205 | 0.68291 | 0 | 0 | 0
206 | 0.68291 | 0 | 0 | 0
207 | 0.68291 | 0 | 0 | 0
208 | 0.68291 | 0 | 0 | 0
209 | 0.68291 | 0 | 0 | 0
210 | 0.68291 | 0 | 0 | 0
211 | 0.68291 | 0 | 0 | 0
212 | 0.68451 | 0 | 0 | 0
213 | 0.68451 | 0 | 0 | 0
214 | 0.68291 | 0 | 0 | 0
215 | 0.68291 | 0 | 0 | 0
216 | 0.68451 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0053917
217 | 0.68451 | 0 | 0 | 0
218 | 0.68451 | 0 | 0 | 0
219 | 0.68451 | 0 | 0 | 0
220 | 0.68451 | 0 | 0 | 0
221 | 0.68451 | 0 | 0 | 0
222 | 0.68451 | 0 | 0 | 0
223 | 0.68451 | 0 | 0 | 0
224 | 0.68451 | 0 | 0 | 0
225 | 0.68451 | 0 | 0 | 0
226 | 0.68451 | 0 | 0 | 0
227 | 0.68451 | 0 | 0 | 0
228 | 0.68451 | 0 | 0 | 0
229 | 0.68451 | 0 | 0 | 0
230 | 0.68451 | 0 | 0 | 0
231 | 0.68451 | 0 | 0 | 0
232 | 0.68451 | 0 | 0 | 0
233 | 0.68451 | 0 | 0 | 0
234 | 0.68451 | 0 | 0 | 0
235 | 0.68451 | 0 | 0 | 0
236 | 0.68612 | 0 | 0 | 0
237 | 0.68451 | 0 | 0 | 0
238 | 0.68612 | 0 | 0 | 0
239 | 0.68612 | 0 | 0 | 0
240 | 0.68451 | 0 | 0 | 0
241 | 0.68451 | 0 | 0 | 0
242 | 0.68612 | 0 | 0 | 0
243 | 0.68612 | 0 | 0 | 0
244 | 0.68612 | 0 | 0 | 0
245 | 0.68612 | 0 | 0 | 0
246 | 0.68612 | 0 | 0 | 0
247 | 0.68612 | 0 | 0 | 0
248 | 0.68612 | 0 | 0 | 0
249 | 0.68612 | 0 | 0 | 0
250 | 0.68612 | 0 | 0 | 0
251 | 0.68612 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0054043
252 | 0.68612 | 0 | 0 | 0
253 | 0.68612 | 0 | 0 | 0
254 | 0.68612 | 0 | 0 | 0
255 | 0.68612 | 0 | 0 | 0