## Summary
0
Time | 2023-08-19 12:29
ID | 1763_Again
Pixel | 2
Pixel Area | 0.111
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.58168
Isc | 0.66164
Vmp | 0.29566
Imp | 0.33082
Pmp | 0.097809
FF | 0.25414
Eff | 0.0088117

## Data
| Voltage | Current | Current Density
0 | 0.58168 | 0.0078767 | 0.070961
1 | 0.57685 | 0 | 0
2 | 0.57846 | 0.0078767 | 0.070961
3 | 0.57525 | 0 | 0
4 | 0.57364 | 0.0078767 | 0.070961
5 | 0.57685 | 0.015753 | 0.14192
6 | 0.57203 | 0.0078767 | 0.070961
7 | 0.57525 | 0.0078767 | 0.070961
8 | 0.57203 | 0.0078767 | 0.070961
9 | 0.57043 | 0.0078767 | 0.070961
10 | 0.57043 | 0.0078767 | 0.070961
11 | 0.56882 | 0 | 0
12 | 0.56882 | 0 | 0
13 | 0.57043 | 0 | 0
14 | 0.56721 | 0.0078767 | 0.070961
15 | 0.564 | 0.0078767 | 0.070961
16 | 0.564 | 0.0078767 | 0.070961
17 | 0.56721 | 0.0078767 | 0.070961
18 | 0.56561 | 0 | 0
19 | 0.564 | 0.0078767 | 0.070961
20 | 0.56079 | 0.0078767 | 0.070961
21 | 0.56239 | 0.0078767 | 0.070961
22 | 0.56079 | 0.0078767 | 0.070961
23 | 0.56079 | 0.0078767 | 0.070961
24 | 0.55757 | 0.0078767 | 0.070961
25 | 0.55757 | 0 | 0
26 | 0.55757 | 0.0078767 | 0.070961
27 | 0.55918 | 0.015753 | 0.14192
28 | 0.55918 | 0 | 0
29 | 0.55757 | 0.015753 | 0.14192
30 | 0.55918 | 0 | 0
31 | 0.55436 | 0.0078767 | 0.070961
32 | 0.55436 | 0.0078767 | 0.070961
33 | 0.55436 | 0.015753 | 0.14192
34 | 0.55597 | 0.0078767 | 0.070961
35 | 0.55436 | 0.0078767 | 0.070961
36 | 0.55115 | 0.0078767 | 0.070961
37 | 0.55275 | 0 | 0
38 | 0.55436 | 0 | 0
39 | 0.55275 | 0.0078767 | 0.070961
40 | 0.55115 | 0.0078767 | 0.070961
41 | 0.55115 | 0.015753 | 0.14192
42 | 0.55115 | 0.0078767 | 0.070961
43 | 0.55275 | 0 | 0
44 | 0.54793 | 0.015753 | 0.14192
45 | 0.55115 | 0 | 0
46 | 0.54954 | 0.0078767 | 0.070961
47 | 0.55115 | 0 | 0
48 | 0.54954 | 0.015753 | 0.14192
49 | 0.54793 | 0.015753 | 0.14192
50 | 0.54954 | 0.015753 | 0.14192
51 | 0.55115 | 0.0078767 | 0.070961
52 | 0.54632 | 0.0078767 | 0.070961
53 | 0.54793 | 0.0078767 | 0.070961
54 | 0.54632 | 0.0078767 | 0.070961
55 | 0.54632 | 0.0078767 | 0.070961
56 | 0.54793 | 0.015753 | 0.14192
57 | 0.54632 | 0.015753 | 0.14192
58 | 0.54632 | 0 | 0
59 | 0.54472 | 0.0078767 | 0.070961
60 | 0.54472 | 0 | 0
61 | 0.54632 | 0.0078767 | 0.070961
62 | 0.54472 | 0.0078767 | 0.070961
63 | 0.54472 | 0.0078767 | 0.070961
64 | 0.54472 | 0.0078767 | 0.070961
65 | 0.54472 | 0 | 0
66 | 0.54954 | 0 | 0
67 | 0.5399 | 0.0078767 | 0.070961
68 | 0.54472 | 0.0078767 | 0.070961
69 | 0.5415 | 0.015753 | 0.14192
70 | 0.54311 | 0.0078767 | 0.070961
71 | 0.54311 | 0 | 0
72 | 0.54311 | 0.0078767 | 0.070961
73 | 0.54311 | 0.0078767 | 0.070961
74 | 0.5415 | 0 | 0
75 | 0.5415 | 0 | 0
76 | 0.5399 | 0.0078767 | 0.070961
77 | 0.5399 | 0 | 0
78 | 0.5399 | 0 | 0
79 | 0.5399 | 0 | 0
80 | 0.5415 | 0.0078767 | 0.070961
81 | 0.53829 | 0.0078767 | 0.070961
82 | 0.53829 | 0.0078767 | 0.070961
83 | 0.5415 | 0 | 0
84 | 0.53829 | 0.0078767 | 0.070961
85 | 0.53829 | 0.015753 | 0.14192
86 | 0.53829 | 0.0078767 | 0.070961
87 | 0.53829 | 0 | 0
88 | 0.5399 | 0.0078767 | 0.070961
89 | 0.53829 | 0.0078767 | 0.070961
90 | 0.53829 | 0.015753 | 0.14192
91 | 0.53829 | 0.015753 | 0.14192
92 | 0.5399 | 0.0078767 | 0.070961
93 | 0.53508 | 0.0078767 | 0.070961
94 | 0.53508 | 0.0078767 | 0.070961
95 | 0.53508 | 0.0078767 | 0.070961
96 | 0.53508 | 0.0078767 | 0.070961
97 | 0.53508 | 0 | 0
98 | 0.53668 | 0.0078767 | 0.070961
99 | 0.53508 | 0.0078767 | 0.070961
100 | 0.53668 | 0.0078767 | 0.070961
101 | 0.53508 | 0.0078767 | 0.070961
102 | 0.53668 | 0.015753 | 0.14192
103 | 0.53668 | 0.0078767 | 0.070961
104 | 0.53508 | 0.0078767 | 0.070961
105 | 0.53347 | 0 | 0
106 | 0.53347 | 0.0078767 | 0.070961
107 | 0.53508 | 0.0078767 | 0.070961
108 | 0.53508 | 0.0078767 | 0.070961
109 | 0.53347 | 0 | 0
110 | 0.53347 | 0.0078767 | 0.070961
111 | 0.53347 | 0 | 0
112 | 0.53829 | 0.0078767 | 0.070961
113 | 0.53347 | 0.015753 | 0.14192
114 | 0.53347 | 0 | 0
115 | 0.53347 | 0 | 0
116 | 0.53347 | 0 | 0
117 | 0.53026 | 0 | 0
118 | 0.53347 | 0.0078767 | 0.070961
119 | 0.53026 | 0.0078767 | 0.070961
120 | 0.53186 | 0.0078767 | 0.070961
121 | 0.52704 | 0.0078767 | 0.070961
122 | 0.53186 | 0 | 0
123 | 0.53026 | 0.0078767 | 0.070961
124 | 0.53347 | 0 | 0
125 | 0.53347 | 0 | 0
126 | 0.53186 | 0 | 0
127 | 0.53186 | 0.0078767 | 0.070961
128 | 0.41296 | 0.18904 | 1.7031
129 | 0.34386 | 0.28356 | 2.5546
130 | 0.31333 | 0.30719 | 2.7675
131 | 0.30048 | 0.31507 | 2.8384
132 | 0.29566 | 0.33082 | 2.9804
133 | 0.28923 | 0.33082 | 2.9804
134 | 0.28762 | 0.31507 | 2.8384
135 | 0.28602 | 0.33082 | 2.9804
136 | 0.2828 | 0.33082 | 2.9804
137 | 0.2812 | 0.33082 | 2.9804
138 | 0.2812 | 0.33082 | 2.9804
139 | 0.2828 | 0.32294 | 2.9094
140 | 0.2828 | 0.3387 | 3.0513
141 | 0.27959 | 0.34657 | 3.1223
142 | 0.2812 | 0.34657 | 3.1223
143 | 0.27638 | 0.34657 | 3.1223
144 | 0.26995 | 0.33082 | 2.9804
145 | 0.26995 | 0.3387 | 3.0513
146 | 0.26995 | 0.3387 | 3.0513
147 | 0.26834 | 0.3387 | 3.0513
148 | 0.26674 | 0.34657 | 3.1223
149 | 0.26513 | 0.35445 | 3.1932
150 | 0.26513 | 0.35445 | 3.1932
151 | 0.26513 | 0.36233 | 3.2642
152 | 0.26352 | 0.34657 | 3.1223
153 | 0.2587 | 0.36233 | 3.2642
154 | 0.26191 | 0.36233 | 3.2642
155 | 0.26031 | 0.35445 | 3.1932
156 | 0.2587 | 0.35445 | 3.1932
157 | 0.2587 | 0.35445 | 3.1932
158 | 0.25549 | 0.34657 | 3.1223
159 | 0.25549 | 0.35445 | 3.1932
160 | 0.24745 | 0.37808 | 3.4061
161 | 0.24263 | 0.37808 | 3.4061
162 | 0.23942 | 0.38596 | 3.4771
163 | 0.23621 | 0.39383 | 3.548
164 | 0.23781 | 0.38596 | 3.4771
165 | 0.23621 | 0.38596 | 3.4771
166 | 0.2346 | 0.39383 | 3.548
167 | 0.2346 | 0.39383 | 3.548
168 | 0.2346 | 0.40171 | 3.619
169 | 0.23138 | 0.39383 | 3.548
170 | 0.22817 | 0.38596 | 3.4771
171 | 0.22978 | 0.39383 | 3.548
172 | 0.22335 | 0.39383 | 3.548
173 | 0.22335 | 0.40959 | 3.69
174 | 0.22335 | 0.40959 | 3.69
175 | 0.22174 | 0.41746 | 3.7609
176 | 0.21692 | 0.40959 | 3.69
177 | 0.21371 | 0.40959 | 3.69
178 | 0.2121 | 0.40959 | 3.69
179 | 0.2105 | 0.40959 | 3.69
180 | 0.20889 | 0.40959 | 3.69
181 | 0.20889 | 0.41746 | 3.7609
182 | 0.20728 | 0.42534 | 3.8319
183 | 0.20568 | 0.41746 | 3.7609
184 | 0.20246 | 0.43322 | 3.9028
185 | 0.19764 | 0.44897 | 4.0448
186 | 0.19603 | 0.44897 | 4.0448
187 | 0.19603 | 0.44109 | 3.9738
188 | 0.19443 | 0.44109 | 3.9738
189 | 0.19443 | 0.44897 | 4.0448
190 | 0.18961 | 0.44897 | 4.0448
191 | 0.188 | 0.43322 | 3.9028
192 | 0.19603 | 0.44109 | 3.9738
193 | 0.19925 | 0.43322 | 3.9028
194 | 0.19925 | 0.44109 | 3.9738
195 | 0.19764 | 0.43322 | 3.9028
196 | 0.19764 | 0.43322 | 3.9028
197 | 0.19603 | 0.44109 | 3.9738
198 | 0.19282 | 0.44109 | 3.9738
199 | 0.19121 | 0.44109 | 3.9738
200 | 0.188 | 0.44897 | 4.0448
201 | 0.18479 | 0.44109 | 3.9738
202 | 0.18479 | 0.42534 | 3.8319
203 | 0.18479 | 0.44109 | 3.9738
204 | 0.18157 | 0.45685 | 4.1157
205 | 0.18157 | 0.46472 | 4.1867
206 | 0.17836 | 0.44897 | 4.0448
207 | 0.17515 | 0.46472 | 4.1867
208 | 0.17032 | 0.4726 | 4.2577
209 | 0.1655 | 0.45685 | 4.1157
210 | 0.16229 | 0.48048 | 4.3286
211 | 0.1639 | 0.4726 | 4.2577
212 | 0.15908 | 0.48835 | 4.3996
213 | 0.15747 | 0.48835 | 4.3996
214 | 0.15747 | 0.48048 | 4.3286
215 | 0.15586 | 0.48048 | 4.3286
216 | 0.15104 | 0.49623 | 4.4705
217 | 0.14622 | 0.49623 | 4.4705
218 | 0.14462 | 0.49623 | 4.4705
219 | 0.13979 | 0.49623 | 4.4705
220 | 0.13979 | 0.51198 | 4.6125
221 | 0.13979 | 0.50411 | 4.5415
222 | 0.13819 | 0.49623 | 4.4705
223 | 0.13819 | 0.51198 | 4.6125
224 | 0.12373 | 0.53561 | 4.8253
225 | 0.11248 | 0.53561 | 4.8253
226 | 0.10444 | 0.55137 | 4.9673
227 | 0.10444 | 0.55924 | 5.0382
228 | 0.10284 | 0.54349 | 4.8963
229 | 0.099624 | 0.55924 | 5.0382
230 | 0.099624 | 0.55137 | 4.9673
231 | 0.094803 | 0.56712 | 5.1092
232 | 0.089983 | 0.55924 | 5.0382
233 | 0.088376 | 0.575 | 5.1801
234 | 0.080342 | 0.56712 | 5.1092
235 | 0.078735 | 0.575 | 5.1801
236 | 0.077128 | 0.59075 | 5.3221
237 | 0.073915 | 0.56712 | 5.1092
238 | 0.075521 | 0.575 | 5.1801
239 | 0.070701 | 0.575 | 5.1801
240 | 0.057846 | 0.61438 | 5.5349
241 | 0.051419 | 0.61438 | 5.5349
242 | 0.049812 | 0.62226 | 5.6059
243 | 0.043385 | 0.62226 | 5.6059
244 | 0.041778 | 0.62226 | 5.6059
245 | 0.040171 | 0.6065 | 5.464
246 | 0.036957 | 0.63801 | 5.7478
247 | 0.03535 | 0.63013 | 5.6769
248 | 0.024103 | 0.63801 | 5.7478
249 | 0.022496 | 0.65376 | 5.8898
250 | 0.016068 | 0.66164 | 5.9607
251 | 0.011248 | 0.64589 | 5.8188
252 | 0.011248 | 0.66164 | 5.9607
253 | 0.0080342 | 0.66164 | 5.9607
254 | 0.0064274 | 0.67739 | 6.1026
255 | 0.0080342 | 0.66164 | 5.9607