## Summary
0
Time | 2023-08-19 12:29
ID | 1763_Again
Pixel | 4
Pixel Area | 0.111
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.63149
Isc | 0.70102
Vmp | 0.31815
Imp | 0.39383
Pmp | 0.1253
FF | 0.28304
Eff | 0.011288

## Data
| Voltage | Current | Current Density
0 | 0.63149 | 0.0078767 | 0.070961
1 | 0.62506 | 0.0078767 | 0.070961
2 | 0.62667 | 0.0078767 | 0.070961
3 | 0.62667 | 0 | 0
4 | 0.62345 | 0.0078767 | 0.070961
5 | 0.62185 | 0.0078767 | 0.070961
6 | 0.62185 | 0.0078767 | 0.070961
7 | 0.62345 | 0 | 0
8 | 0.61703 | 0.015753 | 0.14192
9 | 0.61863 | 0.0078767 | 0.070961
10 | 0.61703 | 0.015753 | 0.14192
11 | 0.61542 | 0 | 0
12 | 0.61542 | 0.015753 | 0.14192
13 | 0.61703 | 0 | 0
14 | 0.61381 | 0.0078767 | 0.070961
15 | 0.61381 | 0.0078767 | 0.070961
16 | 0.61381 | 0.0078767 | 0.070961
17 | 0.61381 | 0 | 0
18 | 0.6106 | 0.0078767 | 0.070961
19 | 0.61221 | 0.015753 | 0.14192
20 | 0.61221 | 0.015753 | 0.14192
21 | 0.6106 | 0.0078767 | 0.070961
22 | 0.6106 | 0 | 0
23 | 0.60738 | 0.0078767 | 0.070961
24 | 0.60899 | 0 | 0
25 | 0.60578 | 0.0078767 | 0.070961
26 | 0.60578 | 0.0078767 | 0.070961
27 | 0.60417 | 0.0078767 | 0.070961
28 | 0.60578 | 0.0078767 | 0.070961
29 | 0.60578 | 0.0078767 | 0.070961
30 | 0.60417 | 0.0078767 | 0.070961
31 | 0.60417 | 0.0078767 | 0.070961
32 | 0.60417 | 0.015753 | 0.14192
33 | 0.60096 | 0.0078767 | 0.070961
34 | 0.60096 | 0.0078767 | 0.070961
35 | 0.60096 | 0.0078767 | 0.070961
36 | 0.59935 | 0.015753 | 0.14192
37 | 0.59935 | 0.0078767 | 0.070961
38 | 0.60096 | 0 | 0
39 | 0.59935 | 0.0078767 | 0.070961
40 | 0.59774 | 0.0078767 | 0.070961
41 | 0.59774 | 0 | 0
42 | 0.59774 | 0 | 0
43 | 0.59614 | 0.0078767 | 0.070961
44 | 0.59774 | 0 | 0
45 | 0.59453 | 0 | 0
46 | 0.59614 | 0 | 0
47 | 0.59453 | 0.0078767 | 0.070961
48 | 0.59614 | 0.0078767 | 0.070961
49 | 0.59453 | 0.015753 | 0.14192
50 | 0.59453 | 0.0078767 | 0.070961
51 | 0.59132 | 0.0078767 | 0.070961
52 | 0.59292 | 0 | 0
53 | 0.59292 | 0.0078767 | 0.070961
54 | 0.59132 | 0.0078767 | 0.070961
55 | 0.59292 | 0.0078767 | 0.070961
56 | 0.59132 | 0.0078767 | 0.070961
57 | 0.58971 | 0 | 0
58 | 0.59132 | 0.0078767 | 0.070961
59 | 0.59132 | 0 | 0
60 | 0.5881 | 0.0078767 | 0.070961
61 | 0.5865 | 0.0078767 | 0.070961
62 | 0.58971 | 0.0078767 | 0.070961
63 | 0.58971 | 0 | 0
64 | 0.5865 | 0.0078767 | 0.070961
65 | 0.5865 | 0.0078767 | 0.070961
66 | 0.5865 | 0.0078767 | 0.070961
67 | 0.58489 | 0.0078767 | 0.070961
68 | 0.5881 | 0 | 0
69 | 0.5865 | 0.0078767 | 0.070961
70 | 0.58328 | 0.015753 | 0.14192
71 | 0.58328 | 0.0078767 | 0.070961
72 | 0.58489 | 0.0078767 | 0.070961
73 | 0.5865 | 0.0078767 | 0.070961
74 | 0.5865 | 0.0078767 | 0.070961
75 | 0.5865 | 0.0078767 | 0.070961
76 | 0.58328 | 0.0078767 | 0.070961
77 | 0.58489 | 0.015753 | 0.14192
78 | 0.58328 | 0.0078767 | 0.070961
79 | 0.58168 | 0.0078767 | 0.070961
80 | 0.58168 | 0.02363 | 0.21288
81 | 0.58168 | 0.0078767 | 0.070961
82 | 0.58007 | 0.015753 | 0.14192
83 | 0.58328 | 0 | 0
84 | 0.58328 | 0.0078767 | 0.070961
85 | 0.58007 | 0 | 0
86 | 0.58007 | 0.0078767 | 0.070961
87 | 0.58007 | 0.0078767 | 0.070961
88 | 0.58328 | 0.0078767 | 0.070961
89 | 0.58007 | 0 | 0
90 | 0.58168 | 0.0078767 | 0.070961
91 | 0.58168 | 0.0078767 | 0.070961
92 | 0.58168 | 0.0078767 | 0.070961
93 | 0.58007 | 0 | 0
94 | 0.58007 | 0 | 0
95 | 0.58168 | 0.0078767 | 0.070961
96 | 0.57846 | 0.0078767 | 0.070961
97 | 0.58168 | 0.015753 | 0.14192
98 | 0.58007 | 0.015753 | 0.14192
99 | 0.57846 | 0.015753 | 0.14192
100 | 0.57525 | 0.0078767 | 0.070961
101 | 0.57685 | 0.0078767 | 0.070961
102 | 0.57846 | 0.0078767 | 0.070961
103 | 0.57685 | 0.0078767 | 0.070961
104 | 0.57846 | 0 | 0
105 | 0.57685 | 0.0078767 | 0.070961
106 | 0.57364 | 0 | 0
107 | 0.57525 | 0.0078767 | 0.070961
108 | 0.57364 | 0.0078767 | 0.070961
109 | 0.57525 | 0.0078767 | 0.070961
110 | 0.57364 | 0.0078767 | 0.070961
111 | 0.57203 | 0.0078767 | 0.070961
112 | 0.57364 | 0 | 0
113 | 0.57525 | 0.0078767 | 0.070961
114 | 0.57364 | 0.0078767 | 0.070961
115 | 0.57364 | 0 | 0
116 | 0.57364 | 0.0078767 | 0.070961
117 | 0.57364 | 0.0078767 | 0.070961
118 | 0.57525 | 0 | 0
119 | 0.57203 | 0.0078767 | 0.070961
120 | 0.57203 | 0.0078767 | 0.070961
121 | 0.57203 | 0.0078767 | 0.070961
122 | 0.57364 | 0.0078767 | 0.070961
123 | 0.57203 | 0 | 0
124 | 0.57043 | 0 | 0
125 | 0.57043 | 0 | 0
126 | 0.57043 | 0.0078767 | 0.070961
127 | 0.56882 | 0.015753 | 0.14192
128 | 0.45313 | 0.22055 | 1.9869
129 | 0.38403 | 0.32294 | 2.9094
130 | 0.35832 | 0.34657 | 3.1223
131 | 0.34065 | 0.36233 | 3.2642
132 | 0.33583 | 0.36233 | 3.2642
133 | 0.32779 | 0.3702 | 3.3352
134 | 0.32779 | 0.3702 | 3.3352
135 | 0.32619 | 0.35445 | 3.1932
136 | 0.32297 | 0.37808 | 3.4061
137 | 0.31976 | 0.3702 | 3.3352
138 | 0.31815 | 0.37808 | 3.4061
139 | 0.31815 | 0.39383 | 3.548
140 | 0.31655 | 0.37808 | 3.4061
141 | 0.31655 | 0.38596 | 3.4771
142 | 0.31494 | 0.3702 | 3.3352
143 | 0.31333 | 0.38596 | 3.4771
144 | 0.31012 | 0.39383 | 3.548
145 | 0.30369 | 0.38596 | 3.4771
146 | 0.3053 | 0.39383 | 3.548
147 | 0.30209 | 0.38596 | 3.4771
148 | 0.30209 | 0.37808 | 3.4061
149 | 0.30048 | 0.39383 | 3.548
150 | 0.30048 | 0.39383 | 3.548
151 | 0.29887 | 0.39383 | 3.548
152 | 0.29566 | 0.40171 | 3.619
153 | 0.29405 | 0.38596 | 3.4771
154 | 0.29244 | 0.39383 | 3.548
155 | 0.29244 | 0.40959 | 3.69
156 | 0.29084 | 0.40959 | 3.69
157 | 0.28762 | 0.40171 | 3.619
158 | 0.28762 | 0.40171 | 3.619
159 | 0.28602 | 0.40959 | 3.69
160 | 0.27798 | 0.40959 | 3.69
161 | 0.27477 | 0.42534 | 3.8319
162 | 0.26995 | 0.43322 | 3.9028
163 | 0.26674 | 0.43322 | 3.9028
164 | 0.26834 | 0.44109 | 3.9738
165 | 0.26513 | 0.44109 | 3.9738
166 | 0.26513 | 0.44109 | 3.9738
167 | 0.26352 | 0.43322 | 3.9028
168 | 0.26031 | 0.43322 | 3.9028
169 | 0.2587 | 0.43322 | 3.9028
170 | 0.25549 | 0.44897 | 4.0448
171 | 0.25227 | 0.45685 | 4.1157
172 | 0.25227 | 0.44897 | 4.0448
173 | 0.24906 | 0.45685 | 4.1157
174 | 0.25067 | 0.45685 | 4.1157
175 | 0.25067 | 0.44897 | 4.0448
176 | 0.24263 | 0.46472 | 4.1867
177 | 0.23942 | 0.45685 | 4.1157
178 | 0.23621 | 0.45685 | 4.1157
179 | 0.23299 | 0.45685 | 4.1157
180 | 0.23138 | 0.46472 | 4.1867
181 | 0.23138 | 0.4726 | 4.2577
182 | 0.22817 | 0.4726 | 4.2577
183 | 0.22817 | 0.4726 | 4.2577
184 | 0.22335 | 0.46472 | 4.1867
185 | 0.21853 | 0.48835 | 4.3996
186 | 0.21853 | 0.4726 | 4.2577
187 | 0.22014 | 0.48835 | 4.3996
188 | 0.21853 | 0.48835 | 4.3996
189 | 0.21532 | 0.48835 | 4.3996
190 | 0.2121 | 0.48048 | 4.3286
191 | 0.2121 | 0.48835 | 4.3996
192 | 0.22014 | 0.48048 | 4.3286
193 | 0.22014 | 0.48835 | 4.3996
194 | 0.22174 | 0.48048 | 4.3286
195 | 0.21853 | 0.48048 | 4.3286
196 | 0.21853 | 0.4726 | 4.2577
197 | 0.21692 | 0.48835 | 4.3996
198 | 0.21532 | 0.48048 | 4.3286
199 | 0.21532 | 0.48835 | 4.3996
200 | 0.2105 | 0.49623 | 4.4705
201 | 0.20568 | 0.48835 | 4.3996
202 | 0.20568 | 0.49623 | 4.4705
203 | 0.20568 | 0.48835 | 4.3996
204 | 0.20246 | 0.51198 | 4.6125
205 | 0.20085 | 0.48835 | 4.3996
206 | 0.19603 | 0.49623 | 4.4705
207 | 0.19764 | 0.51198 | 4.6125
208 | 0.18961 | 0.51986 | 4.6834
209 | 0.18479 | 0.51198 | 4.6125
210 | 0.17997 | 0.51986 | 4.6834
211 | 0.17836 | 0.52774 | 4.7544
212 | 0.17836 | 0.52774 | 4.7544
213 | 0.17515 | 0.52774 | 4.7544
214 | 0.17193 | 0.51198 | 4.6125
215 | 0.17032 | 0.52774 | 4.7544
216 | 0.1639 | 0.53561 | 4.8253
217 | 0.15908 | 0.55137 | 4.9673
218 | 0.15908 | 0.54349 | 4.8963
219 | 0.15747 | 0.55137 | 4.9673
220 | 0.15586 | 0.52774 | 4.7544
221 | 0.15426 | 0.54349 | 4.8963
222 | 0.15265 | 0.55137 | 4.9673
223 | 0.15104 | 0.55137 | 4.9673
224 | 0.13337 | 0.56712 | 5.1092
225 | 0.12373 | 0.59075 | 5.3221
226 | 0.12051 | 0.58287 | 5.2511
227 | 0.11409 | 0.58287 | 5.2511
228 | 0.11248 | 0.6065 | 5.464
229 | 0.10605 | 0.6065 | 5.464
230 | 0.10284 | 0.59863 | 5.393
231 | 0.10284 | 0.59863 | 5.393
232 | 0.098017 | 0.6065 | 5.464
233 | 0.094803 | 0.6065 | 5.464
234 | 0.089983 | 0.61438 | 5.5349
235 | 0.086769 | 0.63801 | 5.7478
236 | 0.083556 | 0.63013 | 5.6769
237 | 0.080342 | 0.62226 | 5.6059
238 | 0.080342 | 0.63013 | 5.6769
239 | 0.077128 | 0.63013 | 5.6769
240 | 0.064274 | 0.65376 | 5.8898
241 | 0.057846 | 0.64589 | 5.8188
242 | 0.053026 | 0.66164 | 5.9607
243 | 0.051419 | 0.65376 | 5.8898
244 | 0.046598 | 0.66164 | 5.9607
245 | 0.038564 | 0.66164 | 5.9607
246 | 0.036957 | 0.66952 | 6.0317
247 | 0.033744 | 0.66164 | 5.9607
248 | 0.028923 | 0.67739 | 6.1026
249 | 0.022496 | 0.66952 | 6.0317
250 | 0.017675 | 0.68527 | 6.1736
251 | 0.016068 | 0.68527 | 6.1736
252 | 0.011248 | 0.68527 | 6.1736
253 | 0.0064274 | 0.69315 | 6.2446
254 | 0.0064274 | 0.70102 | 6.3155
255 | 0.0048205 | 0.70102 | 6.3155