## Summary
0
Time | 2023-08-19 12:44
ID | 1763_Again2
Pixel | 0
Pixel Area | 0.111
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.86609
Isc | 2.2291
Vmp | 0.41296
Imp | 1.4651
Pmp | 0.60501
FF | 0.31338
Eff | 0.054505

## Data
| Voltage | Current | Current Density
0 | 0.86609 | 0.015753 | 0.14192
1 | 0.86609 | 0.02363 | 0.21288
2 | 0.86609 | 0.015753 | 0.14192
3 | 0.8693 | 0.02363 | 0.21288
4 | 0.86126 | 0.0078767 | 0.070961
5 | 0.86609 | 0.015753 | 0.14192
6 | 0.86287 | 0.015753 | 0.14192
7 | 0.86287 | 0.0078767 | 0.070961
8 | 0.86609 | 0.031507 | 0.28384
9 | 0.86287 | 0.0078767 | 0.070961
10 | 0.86448 | 0.02363 | 0.21288
11 | 0.86609 | 0.0078767 | 0.070961
12 | 0.86126 | 0.0078767 | 0.070961
13 | 0.85966 | 0.015753 | 0.14192
14 | 0.86609 | 0.031507 | 0.28384
15 | 0.86609 | 0.0078767 | 0.070961
16 | 0.86448 | 0.0078767 | 0.070961
17 | 0.86769 | 0 | 0
18 | 0.86609 | 0.0078767 | 0.070961
19 | 0.86287 | 0.015753 | 0.14192
20 | 0.86769 | 0.0078767 | 0.070961
21 | 0.86126 | 0.0078767 | 0.070961
22 | 0.86126 | 0 | 0
23 | 0.86126 | 0.0078767 | 0.070961
24 | 0.86769 | 0.015753 | 0.14192
25 | 0.86448 | 0.0078767 | 0.070961
26 | 0.86448 | 0.0078767 | 0.070961
27 | 0.8693 | 0.0078767 | 0.070961
28 | 0.86609 | 0.015753 | 0.14192
29 | 0.86769 | 0.0078767 | 0.070961
30 | 0.86126 | 0.02363 | 0.21288
31 | 0.86448 | 0.015753 | 0.14192
32 | 0.86609 | 0.02363 | 0.21288
33 | 0.86609 | 0.031507 | 0.28384
34 | 0.86609 | 0.0078767 | 0.070961
35 | 0.86609 | 0.0078767 | 0.070961
36 | 0.86287 | 0.0078767 | 0.070961
37 | 0.86609 | 0 | 0
38 | 0.86287 | 0.015753 | 0.14192
39 | 0.86609 | 0.02363 | 0.21288
40 | 0.86609 | 0.0078767 | 0.070961
41 | 0.86287 | 0.02363 | 0.21288
42 | 0.86448 | 0.015753 | 0.14192
43 | 0.86609 | 0 | 0
44 | 0.86126 | 0.0078767 | 0.070961
45 | 0.86126 | 0.0078767 | 0.070961
46 | 0.86769 | 0.0078767 | 0.070961
47 | 0.86769 | 0.031507 | 0.28384
48 | 0.86448 | 0.031507 | 0.28384
49 | 0.86448 | 0.015753 | 0.14192
50 | 0.86287 | 0.0078767 | 0.070961
51 | 0.86126 | 0.0078767 | 0.070961
52 | 0.86609 | 0.015753 | 0.14192
53 | 0.86287 | 0 | 0
54 | 0.86126 | 0.031507 | 0.28384
55 | 0.86609 | 0.0078767 | 0.070961
56 | 0.86448 | 0.02363 | 0.21288
57 | 0.86126 | 0 | 0
58 | 0.86448 | 0.02363 | 0.21288
59 | 0.8693 | 0.02363 | 0.21288
60 | 0.86448 | 0.0078767 | 0.070961
61 | 0.86769 | 0.02363 | 0.21288
62 | 0.86609 | 0.015753 | 0.14192
63 | 0.86609 | 0.02363 | 0.21288
64 | 0.86287 | 0.015753 | 0.14192
65 | 0.86609 | 0.02363 | 0.21288
66 | 0.8693 | 0.0078767 | 0.070961
67 | 0.86287 | 0.015753 | 0.14192
68 | 0.86287 | 0.015753 | 0.14192
69 | 0.86769 | 0.0078767 | 0.070961
70 | 0.86609 | 0.02363 | 0.21288
71 | 0.86448 | 0.02363 | 0.21288
72 | 0.86609 | 0.015753 | 0.14192
73 | 0.86287 | 0.015753 | 0.14192
74 | 0.86287 | 0.02363 | 0.21288
75 | 0.86287 | 0.031507 | 0.28384
76 | 0.86126 | 0.0078767 | 0.070961
77 | 0.86609 | 0 | 0
78 | 0.86126 | 0.0078767 | 0.070961
79 | 0.86769 | 0.015753 | 0.14192
80 | 0.86769 | 0.015753 | 0.14192
81 | 0.86287 | 0.02363 | 0.21288
82 | 0.86287 | 0.015753 | 0.14192
83 | 0.87091 | 0.015753 | 0.14192
84 | 0.86609 | 0.0078767 | 0.070961
85 | 0.86287 | 0.02363 | 0.21288
86 | 0.86126 | 0.0078767 | 0.070961
87 | 0.86609 | 0 | 0
88 | 0.86126 | 0.015753 | 0.14192
89 | 0.8693 | 0.02363 | 0.21288
90 | 0.86448 | 0.0078767 | 0.070961
91 | 0.86126 | 0.015753 | 0.14192
92 | 0.86769 | 0.0078767 | 0.070961
93 | 0.86609 | 0.0078767 | 0.070961
94 | 0.86448 | 0.02363 | 0.21288
95 | 0.86609 | 0.02363 | 0.21288
96 | 0.86609 | 0.02363 | 0.21288
97 | 0.85966 | 0.015753 | 0.14192
98 | 0.86448 | 0.02363 | 0.21288
99 | 0.86126 | 0.02363 | 0.21288
100 | 0.85805 | 0.0078767 | 0.070961
101 | 0.86448 | 0.015753 | 0.14192
102 | 0.86769 | 0.015753 | 0.14192
103 | 0.86609 | 0.02363 | 0.21288
104 | 0.87091 | 0.02363 | 0.21288
105 | 0.86448 | 0.02363 | 0.21288
106 | 0.86287 | 0.0078767 | 0.070961
107 | 0.86609 | 0 | 0
108 | 0.86448 | 0.0078767 | 0.070961
109 | 0.86448 | 0.02363 | 0.21288
110 | 0.86609 | 0.015753 | 0.14192
111 | 0.86609 | 0.0078767 | 0.070961
112 | 0.86126 | 0.0078767 | 0.070961
113 | 0.86609 | 0.031507 | 0.28384
114 | 0.86126 | 0.0078767 | 0.070961
115 | 0.86287 | 0.015753 | 0.14192
116 | 0.86609 | 0.015753 | 0.14192
117 | 0.86448 | 0 | 0
118 | 0.86448 | 0.0078767 | 0.070961
119 | 0.86769 | 0.02363 | 0.21288
120 | 0.86448 | 0.02363 | 0.21288
121 | 0.86287 | 0.02363 | 0.21288
122 | 0.8693 | 0.02363 | 0.21288
123 | 0.86769 | 0.015753 | 0.14192
124 | 0.86448 | 0.015753 | 0.14192
125 | 0.86769 | 0.0078767 | 0.070961
126 | 0.86448 | 0.0078767 | 0.070961
127 | 0.86609 | 0.015753 | 0.14192
128 | 0.69415 | 0.36233 | 3.2642
129 | 0.6106 | 0.48048 | 4.3286
130 | 0.57525 | 0.59075 | 5.3221
131 | 0.564 | 0.6065 | 5.464
132 | 0.564 | 0.63013 | 5.6769
133 | 0.56561 | 0.63013 | 5.6769
134 | 0.56239 | 0.66952 | 6.0317
135 | 0.564 | 0.65376 | 5.8898
136 | 0.56561 | 0.66164 | 5.9607
137 | 0.56079 | 0.68527 | 6.1736
138 | 0.56561 | 0.66952 | 6.0317
139 | 0.56239 | 0.67739 | 6.1026
140 | 0.56239 | 0.64589 | 5.8188
141 | 0.56882 | 0.70102 | 6.3155
142 | 0.56239 | 0.69315 | 6.2446
143 | 0.56882 | 0.70102 | 6.3155
144 | 0.55918 | 0.72465 | 6.5284
145 | 0.56079 | 0.73253 | 6.5994
146 | 0.55918 | 0.74041 | 6.6703
147 | 0.56239 | 0.71678 | 6.4574
148 | 0.55757 | 0.73253 | 6.5994
149 | 0.56239 | 0.74828 | 6.7413
150 | 0.55757 | 0.74041 | 6.6703
151 | 0.56079 | 0.75616 | 6.8122
152 | 0.55918 | 0.74041 | 6.6703
153 | 0.55918 | 0.77191 | 6.9542
154 | 0.55757 | 0.78767 | 7.0961
155 | 0.55918 | 0.77191 | 6.9542
156 | 0.55115 | 0.77979 | 7.0251
157 | 0.55275 | 0.79554 | 7.167
158 | 0.55275 | 0.80342 | 7.238
159 | 0.54954 | 0.80342 | 7.238
160 | 0.54472 | 0.82705 | 7.4509
161 | 0.5399 | 0.87431 | 7.8767
162 | 0.53508 | 0.85856 | 7.7347
163 | 0.53347 | 0.85856 | 7.7347
164 | 0.53829 | 0.88219 | 7.9476
165 | 0.53668 | 0.89006 | 8.0186
166 | 0.53347 | 0.89006 | 8.0186
167 | 0.53347 | 0.88219 | 7.9476
168 | 0.53186 | 0.92945 | 8.3734
169 | 0.52865 | 0.9452 | 8.5153
170 | 0.52865 | 0.93732 | 8.4443
171 | 0.52704 | 0.93732 | 8.4443
172 | 0.52383 | 0.9452 | 8.5153
173 | 0.52704 | 0.96883 | 8.7282
174 | 0.52383 | 0.9452 | 8.5153
175 | 0.52222 | 0.95308 | 8.5863
176 | 0.5174 | 0.99246 | 8.9411
177 | 0.51258 | 1.0082 | 9.083
178 | 0.51579 | 1.0397 | 9.3668
179 | 0.51258 | 1.0161 | 9.154
180 | 0.50455 | 1.024 | 9.2249
181 | 0.50776 | 1.0397 | 9.3668
182 | 0.50294 | 1.0397 | 9.3668
183 | 0.50776 | 1.0633 | 9.5797
184 | 0.50455 | 1.0712 | 9.6507
185 | 0.49169 | 1.0949 | 9.8636
186 | 0.49812 | 1.0791 | 9.7216
187 | 0.49651 | 1.1027 | 9.9345
188 | 0.49491 | 1.1106 | 10.0055
189 | 0.49009 | 1.1106 | 10.0055
190 | 0.48526 | 1.1421 | 10.2893
191 | 0.49169 | 1.1421 | 10.2893
192 | 0.4933 | 1.1106 | 10.0055
193 | 0.49973 | 1.0949 | 9.8636
194 | 0.49812 | 1.1027 | 9.9345
195 | 0.49812 | 1.087 | 9.7926
196 | 0.50133 | 1.0949 | 9.8636
197 | 0.49812 | 1.087 | 9.7926
198 | 0.49812 | 1.1106 | 10.0055
199 | 0.49491 | 1.1421 | 10.2893
200 | 0.48687 | 1.1815 | 10.6441
201 | 0.48526 | 1.15 | 10.3603
202 | 0.48205 | 1.1657 | 10.5022
203 | 0.48526 | 1.1815 | 10.6441
204 | 0.47723 | 1.1815 | 10.6441
205 | 0.4692 | 1.2051 | 10.857
206 | 0.4708 | 1.213 | 10.928
207 | 0.4692 | 1.2209 | 10.9989
208 | 0.45956 | 1.2681 | 11.4247
209 | 0.45313 | 1.2681 | 11.4247
210 | 0.45152 | 1.3075 | 11.7795
211 | 0.44831 | 1.3075 | 11.7795
212 | 0.45152 | 1.3233 | 11.9214
213 | 0.43867 | 1.3233 | 11.9214
214 | 0.43706 | 1.3627 | 12.2762
215 | 0.43706 | 1.3548 | 12.2053
216 | 0.43063 | 1.402 | 12.631
217 | 0.42099 | 1.402 | 12.631
218 | 0.41778 | 1.4257 | 12.8439
219 | 0.41456 | 1.4257 | 12.8439
220 | 0.40974 | 1.4493 | 13.0568
221 | 0.41296 | 1.4651 | 13.1987
222 | 0.40332 | 1.4808 | 13.3406
223 | 0.4001 | 1.4729 | 13.2697
224 | 0.36957 | 1.5832 | 14.2631
225 | 0.34547 | 1.6305 | 14.6889
226 | 0.33583 | 1.6699 | 15.0437
227 | 0.32619 | 1.6777 | 15.1147
228 | 0.31815 | 1.725 | 15.5404
229 | 0.31333 | 1.7329 | 15.6114
230 | 0.3053 | 1.725 | 15.5404
231 | 0.30048 | 1.7486 | 15.7533
232 | 0.29084 | 1.7801 | 16.0372
233 | 0.27798 | 1.8116 | 16.321
234 | 0.26834 | 1.8274 | 16.4629
235 | 0.26352 | 1.8668 | 16.8177
236 | 0.25549 | 1.8589 | 16.7468
237 | 0.24745 | 1.8746 | 16.8887
238 | 0.23942 | 1.914 | 17.2435
239 | 0.23781 | 1.9219 | 17.3144
240 | 0.20246 | 1.9692 | 17.7402
241 | 0.18157 | 2.0322 | 18.3079
242 | 0.1639 | 2.0479 | 18.4498
243 | 0.15586 | 2.0401 | 18.3789
244 | 0.14462 | 2.0401 | 18.3789
245 | 0.13497 | 2.0873 | 18.8046
246 | 0.12373 | 2.0794 | 18.7337
247 | 0.11409 | 2.1346 | 19.2304
248 | 0.094803 | 2.1267 | 19.1594
249 | 0.078735 | 2.1661 | 19.5142
250 | 0.067487 | 2.174 | 19.5852
251 | 0.054632 | 2.1661 | 19.5142
252 | 0.041778 | 2.174 | 19.5852
253 | 0.032137 | 2.2291 | 20.0819
254 | 0.024103 | 2.2055 | 19.869
255 | 0.012855 | 2.2291 | 20.0819