## Summary
0
Time | 2023-08-22 18:19
ID | 1764_08222023
Pixel | 3
Pixel Area | 0.111
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.82431
Isc | 1.8746
Vmp | 0.36957
Imp | 1.15
Pmp | 0.42501
FF | 0.27503
Eff | 0.038289

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.82431 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064928
1 | 0.82431 | 0 | 0 | 0
2 | 0.82109 | 0 | 0 | 0
3 | 0.82109 | 0 | 0 | 0
4 | 0.82109 | 0 | 0 | 0
5 | 0.82109 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064675
6 | 0.81949 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064548
7 | 0.81949 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064548
8 | 0.81949 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064548
9 | 0.81627 | 0 | 0 | 0
10 | 0.81788 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064422
11 | 0.81306 | 0 | 0 | 0
12 | 0.81467 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012834
13 | 0.81627 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064295
14 | 0.81306 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064042
15 | 0.81145 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063915
16 | 0.81627 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064295
17 | 0.81306 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064042
18 | 0.81306 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064042
19 | 0.80985 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012758
20 | 0.80985 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012758
21 | 0.80824 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063662
22 | 0.81145 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012783
23 | 0.80824 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063662
24 | 0.80985 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063789
25 | 0.81145 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012783
26 | 0.80824 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063662
27 | 0.80503 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012682
28 | 0.80985 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012758
29 | 0.80824 | 0.02363 | 0.21288 | 0.019099
30 | 0.80824 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063662
31 | 0.80663 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012707
32 | 0.80985 | 0 | 0 | 0
33 | 0.80503 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063409
34 | 0.80503 | 0 | 0 | 0
35 | 0.80342 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063283
36 | 0.80503 | 0 | 0 | 0
37 | 0.80503 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063409
38 | 0.80985 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012758
39 | 0.80342 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063283
40 | 0.80503 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063409
41 | 0.80342 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063283
42 | 0.80181 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012631
43 | 0.80503 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012682
44 | 0.80181 | 0 | 0 | 0
45 | 0.80342 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063283
46 | 0.80181 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012631
47 | 0.80342 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063283
48 | 0.80021 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012606
49 | 0.80181 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063156
50 | 0.80342 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063283
51 | 0.80342 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063283
52 | 0.80181 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012631
53 | 0.80021 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063029
54 | 0.80181 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063156
55 | 0.80181 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063156
56 | 0.80181 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063156
57 | 0.7986 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062903
58 | 0.80021 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012606
59 | 0.80021 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063029
60 | 0.80181 | 0 | 0 | 0
61 | 0.79699 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062776
62 | 0.7986 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012581
63 | 0.80021 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063029
64 | 0.7986 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012581
65 | 0.79699 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062776
66 | 0.79538 | 0 | 0 | 0
67 | 0.80021 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012606
68 | 0.80181 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012631
69 | 0.79378 | 0 | 0 | 0
70 | 0.79699 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062776
71 | 0.79699 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062776
72 | 0.79538 | 0.015753 | 0.14192 | 0.01253
73 | 0.7986 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062903
74 | 0.7986 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062903
75 | 0.79699 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012555
76 | 0.7986 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012581
77 | 0.80021 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063029
78 | 0.79217 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062397
79 | 0.7986 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062903
80 | 0.79699 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062776
81 | 0.79699 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062776
82 | 0.79538 | 0 | 0 | 0
83 | 0.79699 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012555
84 | 0.79538 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.006265
85 | 0.79378 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062523
86 | 0.79538 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.006265
87 | 0.79056 | 0.02363 | 0.21288 | 0.018681
88 | 0.79378 | 0 | 0 | 0
89 | 0.79538 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.006265
90 | 0.79217 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062397
91 | 0.79538 | 0 | 0 | 0
92 | 0.79378 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062523
93 | 0.79217 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012479
94 | 0.79217 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012479
95 | 0.79538 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.006265
96 | 0.79217 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062397
97 | 0.79699 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062776
98 | 0.79538 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.006265
99 | 0.79217 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062397
100 | 0.79217 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012479
101 | 0.79217 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062397
102 | 0.79217 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012479
103 | 0.79056 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.006227
104 | 0.79217 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062397
105 | 0.79217 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012479
106 | 0.79378 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012505
107 | 0.78896 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062143
108 | 0.79217 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062397
109 | 0.79217 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062397
110 | 0.79217 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062397
111 | 0.79217 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062397
112 | 0.78896 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062143
113 | 0.79378 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012505
114 | 0.78896 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062143
115 | 0.79056 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.006227
116 | 0.78896 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062143
117 | 0.78896 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062143
118 | 0.78896 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062143
119 | 0.79056 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.006227
120 | 0.79217 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062397
121 | 0.79056 | 0 | 0 | 0
122 | 0.78896 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062143
123 | 0.79056 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.006227
124 | 0.79056 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012454
125 | 0.79056 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.006227
126 | 0.79056 | 0 | 0 | 0
127 | 0.78735 | 0.02363 | 0.21288 | 0.018605
128 | 0.67005 | 0.36233 | 3.2642 | 0.24278
129 | 0.59935 | 0.51198 | 4.6125 | 0.30686
130 | 0.57364 | 0.55924 | 5.0382 | 0.3208
131 | 0.55918 | 0.58287 | 5.2511 | 0.32593
132 | 0.55275 | 0.6065 | 5.464 | 0.33525
133 | 0.54793 | 0.61438 | 5.5349 | 0.33664
134 | 0.54793 | 0.61438 | 5.5349 | 0.33664
135 | 0.54632 | 0.63013 | 5.6769 | 0.34426
136 | 0.54472 | 0.63013 | 5.6769 | 0.34324
137 | 0.5399 | 0.64589 | 5.8188 | 0.34871
138 | 0.53829 | 0.65376 | 5.8898 | 0.35191
139 | 0.53668 | 0.64589 | 5.8188 | 0.34664
140 | 0.5399 | 0.65376 | 5.8898 | 0.35296
141 | 0.53829 | 0.65376 | 5.8898 | 0.35191
142 | 0.53347 | 0.66164 | 5.9607 | 0.35296
143 | 0.53668 | 0.66164 | 5.9607 | 0.35509
144 | 0.53347 | 0.66164 | 5.9607 | 0.35296
145 | 0.52704 | 0.67739 | 6.1026 | 0.35701
146 | 0.52704 | 0.67739 | 6.1026 | 0.35701
147 | 0.52544 | 0.66952 | 6.0317 | 0.35179
148 | 0.52383 | 0.70102 | 6.3155 | 0.36722
149 | 0.52222 | 0.69315 | 6.2446 | 0.36198
150 | 0.52222 | 0.69315 | 6.2446 | 0.36198
151 | 0.51901 | 0.68527 | 6.1736 | 0.35566
152 | 0.51901 | 0.70102 | 6.3155 | 0.36384
153 | 0.5174 | 0.7089 | 6.3865 | 0.36679
154 | 0.51579 | 0.72465 | 6.5284 | 0.37377
155 | 0.51258 | 0.71678 | 6.4574 | 0.36741
156 | 0.51258 | 0.72465 | 6.5284 | 0.37144
157 | 0.51258 | 0.73253 | 6.5994 | 0.37548
158 | 0.51097 | 0.72465 | 6.5284 | 0.37028
159 | 0.51258 | 0.73253 | 6.5994 | 0.37548
160 | 0.50294 | 0.76404 | 6.8832 | 0.38426
161 | 0.49491 | 0.77979 | 7.0251 | 0.38592
162 | 0.49009 | 0.78767 | 7.0961 | 0.38602
163 | 0.49009 | 0.78767 | 7.0961 | 0.38602
164 | 0.48687 | 0.79554 | 7.167 | 0.38733
165 | 0.48848 | 0.80342 | 7.238 | 0.39245
166 | 0.48526 | 0.78767 | 7.0961 | 0.38223
167 | 0.48366 | 0.81917 | 7.3799 | 0.3962
168 | 0.48044 | 0.8113 | 7.309 | 0.38978
169 | 0.47723 | 0.81917 | 7.3799 | 0.39093
170 | 0.47562 | 0.83493 | 7.5219 | 0.39711
171 | 0.47723 | 0.8428 | 7.5928 | 0.40221
172 | 0.47241 | 0.83493 | 7.5219 | 0.39443
173 | 0.4692 | 0.85068 | 7.6638 | 0.39914
174 | 0.46759 | 0.85068 | 7.6638 | 0.39777
175 | 0.4692 | 0.83493 | 7.5219 | 0.39174
176 | 0.45956 | 0.89006 | 8.0186 | 0.40903
177 | 0.45634 | 0.89006 | 8.0186 | 0.40617
178 | 0.45313 | 0.89794 | 8.0895 | 0.40688
179 | 0.45313 | 0.92157 | 8.3024 | 0.41759
180 | 0.4467 | 0.89794 | 8.0895 | 0.40111
181 | 0.44509 | 0.92157 | 8.3024 | 0.41018
182 | 0.44349 | 0.92157 | 8.3024 | 0.4087
183 | 0.44188 | 0.93732 | 8.4443 | 0.41418
184 | 0.44027 | 0.92157 | 8.3024 | 0.40574
185 | 0.43706 | 0.95308 | 8.5863 | 0.41655
186 | 0.43706 | 0.95308 | 8.5863 | 0.41655
187 | 0.43224 | 0.95308 | 8.5863 | 0.41196
188 | 0.43063 | 0.96095 | 8.6572 | 0.41382
189 | 0.42903 | 0.96095 | 8.6572 | 0.41227
190 | 0.42581 | 0.97671 | 8.7991 | 0.41589
191 | 0.4226 | 0.97671 | 8.7991 | 0.41275
192 | 0.43224 | 0.93732 | 8.4443 | 0.40515
193 | 0.43545 | 0.95308 | 8.5863 | 0.41502
194 | 0.43867 | 0.92945 | 8.3734 | 0.40772
195 | 0.43385 | 0.96095 | 8.6572 | 0.41691
196 | 0.42903 | 0.96883 | 8.7282 | 0.41565
197 | 0.43224 | 0.9452 | 8.5153 | 0.40855
198 | 0.43063 | 0.97671 | 8.7991 | 0.4206
199 | 0.42742 | 0.98458 | 8.8701 | 0.42083
200 | 0.42421 | 1.0003 | 9.012 | 0.42435
201 | 0.41617 | 1.0003 | 9.012 | 0.41631
202 | 0.41296 | 0.99246 | 8.9411 | 0.40984
203 | 0.41456 | 1.0003 | 9.012 | 0.4147
204 | 0.40814 | 1.0318 | 9.2959 | 0.42113
205 | 0.40492 | 1.0161 | 9.154 | 0.41144
206 | 0.40814 | 1.0318 | 9.2959 | 0.42113
207 | 0.40332 | 1.0318 | 9.2959 | 0.41616
208 | 0.39207 | 1.0633 | 9.5797 | 0.41691
209 | 0.38564 | 1.0949 | 9.8636 | 0.42222
210 | 0.37761 | 1.1106 | 10.0055 | 0.41937
211 | 0.37761 | 1.1185 | 10.0764 | 0.42235
212 | 0.37439 | 1.1264 | 10.1474 | 0.4217
213 | 0.36957 | 1.1421 | 10.2893 | 0.42209
214 | 0.36957 | 1.15 | 10.3603 | 0.42501
215 | 0.36475 | 1.1421 | 10.2893 | 0.41659
216 | 0.35993 | 1.1657 | 10.5022 | 0.41959
217 | 0.3519 | 1.1815 | 10.6441 | 0.41577
218 | 0.35029 | 1.1894 | 10.7151 | 0.41663
219 | 0.34386 | 1.1894 | 10.7151 | 0.40898
220 | 0.34226 | 1.1973 | 10.7861 | 0.40977
221 | 0.33744 | 1.2051 | 10.857 | 0.40665
222 | 0.33101 | 1.2366 | 11.1409 | 0.40934
223 | 0.33422 | 1.2288 | 11.0699 | 0.41068
224 | 0.3053 | 1.3154 | 11.8505 | 0.40159
225 | 0.28602 | 1.3469 | 12.1343 | 0.38524
226 | 0.27638 | 1.3784 | 12.4181 | 0.38096
227 | 0.26674 | 1.3942 | 12.5601 | 0.37187
228 | 0.26191 | 1.402 | 12.631 | 0.36722
229 | 0.2587 | 1.4257 | 12.8439 | 0.36882
230 | 0.25388 | 1.4178 | 12.773 | 0.35995
231 | 0.24906 | 1.4257 | 12.8439 | 0.35508
232 | 0.23621 | 1.4572 | 13.1278 | 0.34419
233 | 0.22656 | 1.4808 | 13.3406 | 0.3355
234 | 0.22174 | 1.4887 | 13.4116 | 0.33011
235 | 0.2121 | 1.5044 | 13.5535 | 0.3191
236 | 0.20889 | 1.5281 | 13.7664 | 0.3192
237 | 0.20407 | 1.5359 | 13.8374 | 0.31344
238 | 0.19764 | 1.5438 | 13.9083 | 0.30512
239 | 0.18961 | 1.5517 | 13.9793 | 0.29421
240 | 0.16229 | 1.6226 | 14.6179 | 0.26333
241 | 0.14622 | 1.662 | 14.9727 | 0.24302
242 | 0.13497 | 1.662 | 14.9727 | 0.22432
243 | 0.12855 | 1.6856 | 15.1856 | 0.21668
244 | 0.1173 | 1.7014 | 15.3275 | 0.19957
245 | 0.10766 | 1.7092 | 15.3985 | 0.18401
246 | 0.10284 | 1.7329 | 15.6114 | 0.1782
247 | 0.093197 | 1.7407 | 15.6823 | 0.16223
248 | 0.075521 | 1.7644 | 15.8952 | 0.13325
249 | 0.064274 | 1.7801 | 16.0372 | 0.11441
250 | 0.049812 | 1.8038 | 16.25 | 0.089849
251 | 0.044991 | 1.8274 | 16.4629 | 0.082217
252 | 0.033744 | 1.8353 | 16.5339 | 0.061928
253 | 0.027316 | 1.851 | 16.6758 | 0.050563
254 | 0.012855 | 1.8589 | 16.7468 | 0.023895
255 | 0.009641 | 1.8746 | 16.8887 | 0.018073