## Summary
0
Time | 2023-08-23 08:13
ID | 1764_08232023_2
Pixel | 1
Pixel Area | 0.111
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.84038
Isc | 0.87431
Vmp | 0.50294
Imp | 0.40959
Pmp | 0.206
FF | 0.28036
Eff | 0.018558

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.84038 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0066194
1 | 0.83716 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.006594
2 | 0.83716 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013188
3 | 0.83556 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013163
4 | 0.83556 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065814
5 | 0.83234 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065561
6 | 0.83234 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065561
7 | 0.83395 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065687
8 | 0.83395 | 0 | 0 | 0
9 | 0.83234 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013112
10 | 0.83074 | 0 | 0 | 0
11 | 0.82913 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065308
12 | 0.82913 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065308
13 | 0.82591 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013011
14 | 0.82752 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065181
15 | 0.82431 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064928
16 | 0.82591 | 0 | 0 | 0
17 | 0.82591 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065054
18 | 0.8227 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064801
19 | 0.8227 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064801
20 | 0.8227 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064801
21 | 0.82431 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064928
22 | 0.8227 | 0.015753 | 0.14192 | 0.01296
23 | 0.8227 | 0.015753 | 0.14192 | 0.01296
24 | 0.82109 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064675
25 | 0.82109 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064675
26 | 0.82109 | 0 | 0 | 0
27 | 0.81467 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064168
28 | 0.81949 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064548
29 | 0.81788 | 0.02363 | 0.21288 | 0.019326
30 | 0.81949 | 0 | 0 | 0
31 | 0.81627 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064295
32 | 0.81788 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064422
33 | 0.81627 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064295
34 | 0.81467 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064168
35 | 0.81467 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064168
36 | 0.81627 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064295
37 | 0.81949 | 0.015753 | 0.14192 | 0.01291
38 | 0.81306 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012808
39 | 0.81306 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064042
40 | 0.81306 | 0 | 0 | 0
41 | 0.81306 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064042
42 | 0.81306 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064042
43 | 0.81306 | 0 | 0 | 0
44 | 0.81306 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012808
45 | 0.81145 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063915
46 | 0.81306 | 0 | 0 | 0
47 | 0.81145 | 0 | 0 | 0
48 | 0.80985 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012758
49 | 0.80663 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063536
50 | 0.80824 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063662
51 | 0.80824 | 0 | 0 | 0
52 | 0.80663 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063536
53 | 0.80985 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063789
54 | 0.80663 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063536
55 | 0.80663 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063536
56 | 0.80663 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012707
57 | 0.80663 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012707
58 | 0.80342 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012657
59 | 0.80503 | 0 | 0 | 0
60 | 0.80342 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063283
61 | 0.80663 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063536
62 | 0.80824 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012732
63 | 0.80503 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063409
64 | 0.80503 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012682
65 | 0.80342 | 0 | 0 | 0
66 | 0.80342 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063283
67 | 0.80503 | 0 | 0 | 0
68 | 0.80181 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063156
69 | 0.80181 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063156
70 | 0.80181 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063156
71 | 0.80663 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012707
72 | 0.80021 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063029
73 | 0.80181 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012631
74 | 0.80181 | 0 | 0 | 0
75 | 0.7986 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062903
76 | 0.80342 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063283
77 | 0.80021 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063029
78 | 0.80021 | 0.02363 | 0.21288 | 0.018909
79 | 0.7986 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062903
80 | 0.7986 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012581
81 | 0.80021 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012606
82 | 0.80021 | 0 | 0 | 0
83 | 0.80021 | 0 | 0 | 0
84 | 0.7986 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062903
85 | 0.7986 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062903
86 | 0.7986 | 0 | 0 | 0
87 | 0.79699 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062776
88 | 0.79538 | 0 | 0 | 0
89 | 0.79699 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062776
90 | 0.7986 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062903
91 | 0.79699 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062776
92 | 0.7986 | 0 | 0 | 0
93 | 0.7986 | 0 | 0 | 0
94 | 0.79699 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062776
95 | 0.7986 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062903
96 | 0.79538 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.006265
97 | 0.79538 | 0 | 0 | 0
98 | 0.79538 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.006265
99 | 0.79538 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.006265
100 | 0.79217 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062397
101 | 0.79699 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062776
102 | 0.79538 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.006265
103 | 0.79538 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.006265
104 | 0.79378 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062523
105 | 0.79538 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.006265
106 | 0.79538 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.006265
107 | 0.79217 | 0 | 0 | 0
108 | 0.79056 | 0 | 0 | 0
109 | 0.79217 | 0 | 0 | 0
110 | 0.79056 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.006227
111 | 0.79217 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062397
112 | 0.79056 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012454
113 | 0.79378 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062523
114 | 0.79056 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.006227
115 | 0.79056 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.006227
116 | 0.79217 | 0 | 0 | 0
117 | 0.79056 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.006227
118 | 0.79217 | 0 | 0 | 0
119 | 0.79217 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062397
120 | 0.79217 | 0 | 0 | 0
121 | 0.79217 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012479
122 | 0.79217 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062397
123 | 0.78896 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012429
124 | 0.79056 | 0 | 0 | 0
125 | 0.78896 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062143
126 | 0.79217 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062397
127 | 0.78896 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0062143
128 | 0.60899 | 0.27568 | 2.4836 | 0.16789
129 | 0.50294 | 0.40959 | 3.69 | 0.206
130 | 0.45634 | 0.44897 | 4.0448 | 0.20488
131 | 0.43706 | 0.46472 | 4.1867 | 0.20311
132 | 0.42421 | 0.4726 | 4.2577 | 0.20048
133 | 0.41778 | 0.48048 | 4.3286 | 0.20073
134 | 0.41456 | 0.48048 | 4.3286 | 0.19919
135 | 0.41456 | 0.48835 | 4.3996 | 0.20245
136 | 0.40974 | 0.48835 | 4.3996 | 0.2001
137 | 0.40653 | 0.48048 | 4.3286 | 0.19533
138 | 0.40492 | 0.4726 | 4.2577 | 0.19137
139 | 0.40332 | 0.48835 | 4.3996 | 0.19696
140 | 0.4001 | 0.48048 | 4.3286 | 0.19224
141 | 0.3985 | 0.48048 | 4.3286 | 0.19147
142 | 0.4001 | 0.48835 | 4.3996 | 0.19539
143 | 0.39528 | 0.48835 | 4.3996 | 0.19304
144 | 0.39046 | 0.49623 | 4.4705 | 0.19376
145 | 0.38885 | 0.49623 | 4.4705 | 0.19296
146 | 0.38403 | 0.49623 | 4.4705 | 0.19057
147 | 0.38403 | 0.50411 | 4.5415 | 0.19359
148 | 0.38243 | 0.49623 | 4.4705 | 0.18977
149 | 0.38082 | 0.50411 | 4.5415 | 0.19197
150 | 0.37921 | 0.49623 | 4.4705 | 0.18818
151 | 0.37761 | 0.50411 | 4.5415 | 0.19035
152 | 0.37439 | 0.51986 | 4.6834 | 0.19463
153 | 0.36957 | 0.50411 | 4.5415 | 0.1863
154 | 0.37118 | 0.51198 | 4.6125 | 0.19004
155 | 0.36636 | 0.50411 | 4.5415 | 0.18468
156 | 0.36797 | 0.51986 | 4.6834 | 0.19129
157 | 0.36315 | 0.51986 | 4.6834 | 0.18878
158 | 0.36475 | 0.51986 | 4.6834 | 0.18962
159 | 0.36154 | 0.51986 | 4.6834 | 0.18795
160 | 0.35029 | 0.53561 | 4.8253 | 0.18762
161 | 0.34386 | 0.55137 | 4.9673 | 0.18959
162 | 0.34065 | 0.54349 | 4.8963 | 0.18514
163 | 0.33904 | 0.55137 | 4.9673 | 0.18694
164 | 0.33744 | 0.55137 | 4.9673 | 0.18605
165 | 0.33422 | 0.55137 | 4.9673 | 0.18428
166 | 0.33422 | 0.54349 | 4.8963 | 0.18165
167 | 0.33262 | 0.55924 | 5.0382 | 0.18601
168 | 0.33101 | 0.55924 | 5.0382 | 0.18511
169 | 0.32619 | 0.55137 | 4.9673 | 0.17985
170 | 0.32458 | 0.56712 | 5.1092 | 0.18408
171 | 0.32297 | 0.575 | 5.1801 | 0.18571
172 | 0.31815 | 0.55924 | 5.0382 | 0.17793
173 | 0.31655 | 0.56712 | 5.1092 | 0.17952
174 | 0.31494 | 0.575 | 5.1801 | 0.18109
175 | 0.31494 | 0.58287 | 5.2511 | 0.18357
176 | 0.3053 | 0.59075 | 5.3221 | 0.18036
177 | 0.30209 | 0.59075 | 5.3221 | 0.17846
178 | 0.29887 | 0.59863 | 5.393 | 0.17891
179 | 0.29726 | 0.59075 | 5.3221 | 0.17561
180 | 0.29244 | 0.58287 | 5.2511 | 0.17046
181 | 0.29405 | 0.58287 | 5.2511 | 0.17139
182 | 0.28923 | 0.6065 | 5.464 | 0.17542
183 | 0.28602 | 0.59863 | 5.393 | 0.17122
184 | 0.28602 | 0.61438 | 5.5349 | 0.17572
185 | 0.2812 | 0.62226 | 5.6059 | 0.17498
186 | 0.27638 | 0.59863 | 5.393 | 0.16545
187 | 0.27156 | 0.62226 | 5.6059 | 0.16898
188 | 0.27316 | 0.63013 | 5.6769 | 0.17213
189 | 0.27316 | 0.62226 | 5.6059 | 0.16998
190 | 0.27156 | 0.62226 | 5.6059 | 0.16898
191 | 0.26834 | 0.63013 | 5.6769 | 0.16909
192 | 0.27477 | 0.62226 | 5.6059 | 0.17098
193 | 0.27798 | 0.6065 | 5.464 | 0.1686
194 | 0.27798 | 0.59863 | 5.393 | 0.16641
195 | 0.27638 | 0.59863 | 5.393 | 0.16545
196 | 0.27638 | 0.61438 | 5.5349 | 0.1698
197 | 0.27316 | 0.61438 | 5.5349 | 0.16783
198 | 0.26995 | 0.6065 | 5.464 | 0.16372
199 | 0.27316 | 0.62226 | 5.6059 | 0.16998
200 | 0.26674 | 0.61438 | 5.5349 | 0.16388
201 | 0.26031 | 0.62226 | 5.6059 | 0.16198
202 | 0.2587 | 0.63013 | 5.6769 | 0.16302
203 | 0.25388 | 0.63013 | 5.6769 | 0.15998
204 | 0.25388 | 0.62226 | 5.6059 | 0.15798
205 | 0.25388 | 0.64589 | 5.8188 | 0.16398
206 | 0.25067 | 0.63801 | 5.7478 | 0.15993
207 | 0.24585 | 0.63801 | 5.7478 | 0.15685
208 | 0.23781 | 0.66164 | 5.9607 | 0.15735
209 | 0.23299 | 0.66164 | 5.9607 | 0.15416
210 | 0.22817 | 0.66164 | 5.9607 | 0.15097
211 | 0.22335 | 0.66952 | 6.0317 | 0.14954
212 | 0.22496 | 0.66164 | 5.9607 | 0.14884
213 | 0.22174 | 0.67739 | 6.1026 | 0.15021
214 | 0.21692 | 0.66952 | 6.0317 | 0.14523
215 | 0.21692 | 0.67739 | 6.1026 | 0.14694
216 | 0.20728 | 0.69315 | 6.2446 | 0.14368
217 | 0.20728 | 0.68527 | 6.1736 | 0.14204
218 | 0.20246 | 0.69315 | 6.2446 | 0.14034
219 | 0.20085 | 0.69315 | 6.2446 | 0.13922
220 | 0.19443 | 0.68527 | 6.1736 | 0.13324
221 | 0.18961 | 0.70102 | 6.3155 | 0.13292
222 | 0.19121 | 0.70102 | 6.3155 | 0.13405
223 | 0.188 | 0.70102 | 6.3155 | 0.13179
224 | 0.16872 | 0.73253 | 6.5994 | 0.12359
225 | 0.15586 | 0.74041 | 6.6703 | 0.1154
226 | 0.14783 | 0.74041 | 6.6703 | 0.10945
227 | 0.14301 | 0.74828 | 6.7413 | 0.10701
228 | 0.13819 | 0.75616 | 6.8122 | 0.10449
229 | 0.13979 | 0.76404 | 6.8832 | 0.10681
230 | 0.13497 | 0.76404 | 6.8832 | 0.10313
231 | 0.12855 | 0.77191 | 6.9542 | 0.099227
232 | 0.12212 | 0.76404 | 6.8832 | 0.093304
233 | 0.11569 | 0.78767 | 7.0961 | 0.091127
234 | 0.11248 | 0.76404 | 6.8832 | 0.085938
235 | 0.10766 | 0.77979 | 7.0251 | 0.083951
236 | 0.10605 | 0.77979 | 7.0251 | 0.082698
237 | 0.099624 | 0.78767 | 7.0961 | 0.07847
238 | 0.09641 | 0.79554 | 7.167 | 0.076698
239 | 0.093197 | 0.79554 | 7.167 | 0.074142
240 | 0.080342 | 0.81917 | 7.3799 | 0.065814
241 | 0.070701 | 0.82705 | 7.4509 | 0.058473
242 | 0.062667 | 0.83493 | 7.5219 | 0.052322
243 | 0.059453 | 0.83493 | 7.5219 | 0.049639
244 | 0.054632 | 0.81917 | 7.3799 | 0.044753
245 | 0.051419 | 0.82705 | 7.4509 | 0.042526
246 | 0.049812 | 0.83493 | 7.5219 | 0.041589
247 | 0.044991 | 0.8428 | 7.5928 | 0.037919
248 | 0.033744 | 0.85856 | 7.7347 | 0.028971
249 | 0.028923 | 0.85856 | 7.7347 | 0.024832
250 | 0.022496 | 0.86643 | 7.8057 | 0.019491
251 | 0.016068 | 0.86643 | 7.8057 | 0.013922
252 | 0.012855 | 0.86643 | 7.8057 | 0.011138
253 | 0.0080342 | 0.85856 | 7.7347 | 0.0068978
254 | 0.0048205 | 0.87431 | 7.8767 | 0.0042146
255 | 0.0048205 | 0.87431 | 7.8767 | 0.0042146