## Summary
0
Time | 2023-08-24 15:14
ID | 1764_08242023_LM
Pixel | 2
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0064274
Isc | 0
Vmp | 0.009641
Imp | 0.02363
Pmp | 0.00022782
FF | 2278.171
Eff | 3.9279e-05

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00010125
1 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
2 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
3 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
4 | 0.0080342 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00012657
5 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
6 | 0.009641 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00022782
7 | 0.0080342 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00012657
8 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00010125
9 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
10 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.27161 | 7.5939e-05
11 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.1358 | 1.2657e-05
12 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
13 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
14 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.40741 | 7.5939e-05
15 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.27161 | 2.5313e-05
16 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
17 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
18 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.1358 | 1.2657e-05
19 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.27161 | 2.5313e-05
20 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
21 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.1358 | 5.0626e-05
22 | 0.0080342 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00012657
23 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
24 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
25 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
26 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
27 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
28 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
29 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
30 | 0.0048205 | 0 | 0 | 0
31 | 0.0016068 | 0 | 0 | 0
32 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
33 | 0.0064274 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00015188
34 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
35 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
36 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.1358 | 1.2657e-05
37 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
38 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.27161 | 7.5939e-05
39 | 0.0016068 | 0 | 0 | 0
40 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
41 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00010125
42 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
43 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.27161 | 7.5939e-05
44 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.27161 | 7.5939e-05
45 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00011391
46 | 0.0080342 | 0 | 0 | 0
47 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.27161 | 2.5313e-05
48 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00010125
49 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
50 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00011391
51 | 0.0064274 | 0.031507 | 0.54322 | 0.0002025
52 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.27161 | 7.5939e-05
53 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
54 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00011391
55 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.27161 | 7.5939e-05
56 | 0.0048205 | 0 | 0 | 0
57 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.27161 | 7.5939e-05
58 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.40741 | 7.5939e-05
59 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
60 | 0.0080342 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00012657
61 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
62 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.27161 | 2.5313e-05
63 | 0.0016068 | 0.02363 | 0.40741 | 3.797e-05
64 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
65 | 0.0080342 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00018985
66 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
67 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
68 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
69 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.40741 | 7.5939e-05
70 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
71 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
72 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.27161 | 2.5313e-05
73 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.1358 | 1.2657e-05
74 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
75 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.27161 | 2.5313e-05
76 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.27161 | 2.5313e-05
77 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
78 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00011391
79 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00010125
80 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
81 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00010125
82 | 0.0032137 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00010125
83 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00010125
84 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00010125
85 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.27161 | 7.5939e-05
86 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00010125
87 | 0.0016068 | 0.031507 | 0.54322 | 5.0626e-05
88 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.40741 | 7.5939e-05
89 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
90 | 0.0064274 | 0 | 0 | 0
91 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
92 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.1358 | 1.2657e-05
93 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
94 | 0.0016068 | 0.02363 | 0.40741 | 3.797e-05
95 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.1358 | 5.0626e-05
96 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00011391
97 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
98 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
99 | 0.0064274 | 0 | 0 | 0
100 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00010125
101 | 0.0048205 | 0 | 0 | 0
102 | 0.0016068 | 0.02363 | 0.40741 | 3.797e-05
103 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00010125
104 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
105 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
106 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
107 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.40741 | 7.5939e-05
108 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
109 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.27161 | 2.5313e-05
110 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
111 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
112 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
113 | 0 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
114 | 0.0080342 | 0.0078767 | 0.1358 | 6.3283e-05
115 | 0.0080342 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00018985
116 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
117 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
118 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.27161 | 7.5939e-05
119 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.1358 | 5.0626e-05
120 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
121 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.27161 | 7.5939e-05
122 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
123 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
124 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.1358 | 5.0626e-05
125 | 0 | 0.015753 | 0.27161 | 0
126 | 0.0016068 | 0.031507 | 0.54322 | 5.0626e-05
127 | 0 | 0.015753 | 0.27161 | 0
128 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00010125
129 | 0.0080342 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00012657
130 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00011391
131 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
132 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
133 | 0.0016068 | 0 | 0 | 0
134 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.27161 | 7.5939e-05
135 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.27161 | 7.5939e-05
136 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
137 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
138 | 0.0080342 | 0.0078767 | 0.1358 | 6.3283e-05
139 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00010125
140 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00011391
141 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.27161 | 7.5939e-05
142 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
143 | 0.0064274 | 0.031507 | 0.54322 | 0.0002025
144 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.40741 | 7.5939e-05
145 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.40741 | 7.5939e-05
146 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00010125
147 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
148 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.40741 | 7.5939e-05
149 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
150 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.40741 | 7.5939e-05
151 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
152 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00011391
153 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.27161 | 7.5939e-05
154 | 0.0048205 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00015188
155 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
156 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
157 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.1358 | 5.0626e-05
158 | 0.0048205 | 0 | 0 | 0
159 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
160 | 0.0048205 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00015188
161 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00011391
162 | 0.0016068 | 0.031507 | 0.54322 | 5.0626e-05
163 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.40741 | 7.5939e-05
164 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
165 | 0.0016068 | 0.02363 | 0.40741 | 3.797e-05
166 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
167 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00011391
168 | 0.0048205 | 0 | 0 | 0
169 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00010125
170 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.1358 | 5.0626e-05
171 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
172 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.27161 | 2.5313e-05
173 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
174 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00010125
175 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
176 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
177 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00010125
178 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
179 | 0.0032137 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00010125
180 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00010125
181 | 0.0080342 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00012657
182 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.27161 | 7.5939e-05
183 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
184 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
185 | 0 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
186 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
187 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
188 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
189 | 0.0016068 | 0.031507 | 0.54322 | 5.0626e-05
190 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.27161 | 7.5939e-05
191 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.27161 | 7.5939e-05
192 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.40741 | 7.5939e-05
193 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
194 | 0.0048205 | 0 | 0 | 0
195 | 0.009641 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00022782
196 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
197 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00011391
198 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
199 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.27161 | 2.5313e-05
200 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00010125
201 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.1358 | 5.0626e-05
202 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.40741 | 7.5939e-05
203 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
204 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
205 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.27161 | 7.5939e-05
206 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00011391
207 | 0.0048205 | 0 | 0 | 0
208 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.27161 | 2.5313e-05
209 | 0.0080342 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00018985
210 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
211 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.40741 | 7.5939e-05
212 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00010125
213 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.40741 | 7.5939e-05
214 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
215 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.27161 | 7.5939e-05
216 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
217 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
218 | 0.0016068 | 0.02363 | 0.40741 | 3.797e-05
219 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.1358 | 5.0626e-05
220 | 0.0080342 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00012657
221 | 0.0016068 | 0 | 0 | 0
222 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
223 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
224 | 0.0016068 | 0.031507 | 0.54322 | 5.0626e-05
225 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.27161 | 7.5939e-05
226 | 0.0048205 | 0 | 0 | 0
227 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
228 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00010125
229 | 0.0080342 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00018985
230 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
231 | 0.0064274 | 0.031507 | 0.54322 | 0.0002025
232 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
233 | 0.0080342 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00012657
234 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.1358 | 5.0626e-05
235 | 0 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
236 | 0.0064274 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00015188
237 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.27161 | 7.5939e-05
238 | 0.0016068 | 0.02363 | 0.40741 | 3.797e-05
239 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.1358 | 5.0626e-05
240 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
241 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.27161 | 7.5939e-05
242 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
243 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
244 | 0.0048205 | 0 | 0 | 0
245 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
246 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.1358 | 1.2657e-05
247 | 0.009641 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00015188
248 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
249 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
250 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
251 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
252 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
253 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
254 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.27161 | 2.5313e-05
255 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0