## Summary
0
Time | 2023-08-25 09:13
ID | 1764_08252023_LM
Pixel | 5
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.98338
Isc | 0.74041
Vmp | 0.54472
Imp | 0.40171
Pmp | 0.21882
FF | 0.30053
Eff | 0.037727

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
1 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
2 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
3 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
4 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
5 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
6 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
7 | 0.98017 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077205
8 | 0.98017 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015441
9 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
10 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
11 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
12 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
13 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
14 | 0.98017 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077205
15 | 0.98017 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077205
16 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
17 | 0.98017 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077205
18 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
19 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
20 | 0.97856 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077078
21 | 0.97856 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077078
22 | 0.97856 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077078
23 | 0.97696 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076952
24 | 0.97696 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076952
25 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
26 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
27 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
28 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
29 | 0.97696 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076952
30 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
31 | 0.97535 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076825
32 | 0.97535 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076825
33 | 0.97696 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076952
34 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
35 | 0.97535 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076825
36 | 0.97535 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076825
37 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
38 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
39 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
40 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
41 | 0.97374 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076698
42 | 0.97374 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076698
43 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
44 | 0.97374 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076698
45 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
46 | 0.97374 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076698
47 | 0.97374 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076698
48 | 0.97374 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076698
49 | 0.97214 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076572
50 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
51 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
52 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
53 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
54 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076319
55 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
56 | 0.97214 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076572
57 | 0.97053 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076445
58 | 0.97214 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076572
59 | 0.97053 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076445
60 | 0.97053 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076445
61 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076319
62 | 0.97053 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076445
63 | 0.97214 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076572
64 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
65 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
66 | 0.97053 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076445
67 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
68 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
69 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
70 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
71 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
72 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
73 | 0.96732 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076192
74 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
75 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076319
76 | 0.96732 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076192
77 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
78 | 0.96732 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076192
79 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076319
80 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
81 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
82 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
83 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
84 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
85 | 0.96571 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076066
86 | 0.96732 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076192
87 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
88 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
89 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
90 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
91 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
92 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
93 | 0.96732 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076192
94 | 0.9641 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075939
95 | 0.96571 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076066
96 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
97 | 0.9641 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075939
98 | 0.96571 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076066
99 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
100 | 0.9641 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075939
101 | 0.9625 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075812
102 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
103 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
104 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
105 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
106 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
107 | 0.9641 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075939
108 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
109 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
110 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
111 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
112 | 0.9625 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075812
113 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
114 | 0.9625 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075812
115 | 0.9625 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075812
116 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
117 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
118 | 0.9625 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075812
119 | 0.96089 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075686
120 | 0.96089 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075686
121 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
122 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
123 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
124 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
125 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
126 | 0.9625 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075812
127 | 0.9625 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075812
128 | 0.69897 | 0.29144 | 5.0248 | 0.20371
129 | 0.54472 | 0.40171 | 6.926 | 0.21882
130 | 0.47562 | 0.44109 | 7.605 | 0.20979
131 | 0.4467 | 0.4726 | 8.1483 | 0.21111
132 | 0.43063 | 0.46472 | 8.0125 | 0.20012
133 | 0.42099 | 0.46472 | 8.0125 | 0.19564
134 | 0.41778 | 0.4726 | 8.1483 | 0.19744
135 | 0.41456 | 0.4726 | 8.1483 | 0.19592
136 | 0.41135 | 0.4726 | 8.1483 | 0.1944
137 | 0.40492 | 0.48048 | 8.2841 | 0.19456
138 | 0.40653 | 0.48048 | 8.2841 | 0.19533
139 | 0.40171 | 0.48048 | 8.2841 | 0.19301
140 | 0.40171 | 0.48048 | 8.2841 | 0.19301
141 | 0.39689 | 0.48835 | 8.4199 | 0.19382
142 | 0.39689 | 0.48048 | 8.2841 | 0.1907
143 | 0.39368 | 0.48835 | 8.4199 | 0.19225
144 | 0.38885 | 0.49623 | 8.5557 | 0.19296
145 | 0.38403 | 0.48835 | 8.4199 | 0.18754
146 | 0.38082 | 0.48835 | 8.4199 | 0.18597
147 | 0.38082 | 0.48835 | 8.4199 | 0.18597
148 | 0.37921 | 0.49623 | 8.5557 | 0.18818
149 | 0.37761 | 0.48835 | 8.4199 | 0.18441
150 | 0.37761 | 0.50411 | 8.6915 | 0.19035
151 | 0.37118 | 0.49623 | 8.5557 | 0.18419
152 | 0.37118 | 0.49623 | 8.5557 | 0.18419
153 | 0.36797 | 0.50411 | 8.6915 | 0.18549
154 | 0.36636 | 0.50411 | 8.6915 | 0.18468
155 | 0.36315 | 0.51198 | 8.8273 | 0.18592
156 | 0.36315 | 0.51198 | 8.8273 | 0.18592
157 | 0.36154 | 0.50411 | 8.6915 | 0.18225
158 | 0.35672 | 0.51198 | 8.8273 | 0.18263
159 | 0.35672 | 0.51198 | 8.8273 | 0.18263
160 | 0.34708 | 0.51986 | 8.9631 | 0.18043
161 | 0.33744 | 0.53561 | 9.2347 | 0.18073
162 | 0.33422 | 0.53561 | 9.2347 | 0.17901
163 | 0.33262 | 0.53561 | 9.2347 | 0.17815
164 | 0.3294 | 0.52774 | 9.0989 | 0.17384
165 | 0.32458 | 0.52774 | 9.0989 | 0.17129
166 | 0.32458 | 0.53561 | 9.2347 | 0.17385
167 | 0.32297 | 0.54349 | 9.3705 | 0.17553
168 | 0.31976 | 0.54349 | 9.3705 | 0.17379
169 | 0.31655 | 0.54349 | 9.3705 | 0.17204
170 | 0.31333 | 0.54349 | 9.3705 | 0.17029
171 | 0.31333 | 0.55137 | 9.5063 | 0.17276
172 | 0.31012 | 0.54349 | 9.3705 | 0.16855
173 | 0.30851 | 0.54349 | 9.3705 | 0.16767
174 | 0.30691 | 0.55924 | 9.6421 | 0.17163
175 | 0.30369 | 0.55924 | 9.6421 | 0.16984
176 | 0.29566 | 0.56712 | 9.7779 | 0.16767
177 | 0.29084 | 0.56712 | 9.7779 | 0.16494
178 | 0.28923 | 0.56712 | 9.7779 | 0.16403
179 | 0.28602 | 0.56712 | 9.7779 | 0.16221
180 | 0.2828 | 0.56712 | 9.7779 | 0.16038
181 | 0.27959 | 0.58287 | 10.0495 | 0.16297
182 | 0.27638 | 0.56712 | 9.7779 | 0.15674
183 | 0.27316 | 0.56712 | 9.7779 | 0.15492
184 | 0.27156 | 0.56712 | 9.7779 | 0.154
185 | 0.26834 | 0.575 | 9.9137 | 0.1543
186 | 0.26513 | 0.58287 | 10.0495 | 0.15454
187 | 0.26352 | 0.58287 | 10.0495 | 0.1536
188 | 0.26191 | 0.58287 | 10.0495 | 0.15266
189 | 0.2587 | 0.59075 | 10.1853 | 0.15283
190 | 0.25549 | 0.58287 | 10.0495 | 0.14892
191 | 0.25388 | 0.59075 | 10.1853 | 0.14998
192 | 0.26191 | 0.58287 | 10.0495 | 0.15266
193 | 0.26834 | 0.575 | 9.9137 | 0.1543
194 | 0.26674 | 0.575 | 9.9137 | 0.15337
195 | 0.26674 | 0.56712 | 9.7779 | 0.15127
196 | 0.26352 | 0.59075 | 10.1853 | 0.15568
197 | 0.26191 | 0.58287 | 10.0495 | 0.15266
198 | 0.26031 | 0.58287 | 10.0495 | 0.15173
199 | 0.2587 | 0.59075 | 10.1853 | 0.15283
200 | 0.25549 | 0.6065 | 10.4569 | 0.15495
201 | 0.25067 | 0.59075 | 10.1853 | 0.14808
202 | 0.24585 | 0.59075 | 10.1853 | 0.14523
203 | 0.24585 | 0.59863 | 10.3211 | 0.14717
204 | 0.24263 | 0.6065 | 10.4569 | 0.14716
205 | 0.23781 | 0.6065 | 10.4569 | 0.14423
206 | 0.23781 | 0.59863 | 10.3211 | 0.14236
207 | 0.23621 | 0.6065 | 10.4569 | 0.14326
208 | 0.22496 | 0.6065 | 10.4569 | 0.13644
209 | 0.21853 | 0.61438 | 10.5927 | 0.13426
210 | 0.21532 | 0.63013 | 10.8644 | 0.13568
211 | 0.2121 | 0.63013 | 10.8644 | 0.13365
212 | 0.20728 | 0.61438 | 10.5927 | 0.12735
213 | 0.20889 | 0.62226 | 10.7285 | 0.12998
214 | 0.20407 | 0.62226 | 10.7285 | 0.12698
215 | 0.20085 | 0.62226 | 10.7285 | 0.12498
216 | 0.19282 | 0.64589 | 11.136 | 0.12454
217 | 0.19121 | 0.63801 | 11.0002 | 0.122
218 | 0.188 | 0.63013 | 10.8644 | 0.11846
219 | 0.18479 | 0.64589 | 11.136 | 0.11935
220 | 0.18157 | 0.65376 | 11.2718 | 0.11871
221 | 0.17997 | 0.63013 | 10.8644 | 0.1134
222 | 0.17836 | 0.65376 | 11.2718 | 0.1166
223 | 0.17354 | 0.64589 | 11.136 | 0.11209
224 | 0.15265 | 0.66952 | 11.5434 | 0.1022
225 | 0.1414 | 0.66952 | 11.5434 | 0.094671
226 | 0.13497 | 0.67739 | 11.6792 | 0.091431
227 | 0.13176 | 0.66952 | 11.5434 | 0.088216
228 | 0.12694 | 0.67739 | 11.6792 | 0.085988
229 | 0.12212 | 0.66952 | 11.5434 | 0.081761
230 | 0.1173 | 0.67739 | 11.6792 | 0.079458
231 | 0.11569 | 0.68527 | 11.815 | 0.07928
232 | 0.10926 | 0.68527 | 11.815 | 0.074876
233 | 0.10444 | 0.68527 | 11.815 | 0.071573
234 | 0.099624 | 0.68527 | 11.815 | 0.068269
235 | 0.098017 | 0.70102 | 12.0866 | 0.068712
236 | 0.09159 | 0.69315 | 11.9508 | 0.063485
237 | 0.089983 | 0.68527 | 11.815 | 0.061662
238 | 0.086769 | 0.70102 | 12.0866 | 0.060827
239 | 0.085162 | 0.70102 | 12.0866 | 0.059701
240 | 0.069094 | 0.7089 | 12.2224 | 0.048981
241 | 0.06106 | 0.7089 | 12.2224 | 0.043285
242 | 0.056239 | 0.71678 | 12.3582 | 0.040311
243 | 0.053026 | 0.72465 | 12.494 | 0.038425
244 | 0.048205 | 0.72465 | 12.494 | 0.034932
245 | 0.043385 | 0.72465 | 12.494 | 0.031439
246 | 0.040171 | 0.73253 | 12.6298 | 0.029426
247 | 0.040171 | 0.71678 | 12.3582 | 0.028794
248 | 0.028923 | 0.72465 | 12.494 | 0.020959
249 | 0.025709 | 0.73253 | 12.6298 | 0.018833
250 | 0.019282 | 0.73253 | 12.6298 | 0.014125
251 | 0.016068 | 0.74041 | 12.7656 | 0.011897
252 | 0.011248 | 0.73253 | 12.6298 | 0.0082394
253 | 0.0080342 | 0.74041 | 12.7656 | 0.0059486
254 | 0.0048205 | 0.74041 | 12.7656 | 0.0035691
255 | 0.0048205 | 0.74041 | 12.7656 | 0.0035691