## Summary
0
Time | 2023-08-19 12:51
ID | 1764_Again
Pixel | 3
Pixel Area | 0.111
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.99303
Isc | 2.4418
Vmp | 0.46116
Imp | 1.5202
Pmp | 0.70106
FF | 0.28913
Eff | 0.063158

## Data
| Voltage | Current | Current Density
0 | 0.99303 | 0.0078767 | 0.070961
1 | 0.98981 | 0.015753 | 0.14192
2 | 0.99142 | 0.015753 | 0.14192
3 | 0.99142 | 0.031507 | 0.28384
4 | 0.99142 | 0.02363 | 0.21288
5 | 0.99142 | 0.0078767 | 0.070961
6 | 0.99303 | 0.015753 | 0.14192
7 | 0.99142 | 0.02363 | 0.21288
8 | 0.99303 | 0.0078767 | 0.070961
9 | 0.99142 | 0.015753 | 0.14192
10 | 0.99303 | 0.0078767 | 0.070961
11 | 0.99303 | 0.02363 | 0.21288
12 | 0.99142 | 0 | 0
13 | 0.99142 | 0.0078767 | 0.070961
14 | 0.98981 | 0 | 0
15 | 0.98821 | 0.0078767 | 0.070961
16 | 0.98981 | 0 | 0
17 | 0.99303 | 0.015753 | 0.14192
18 | 0.99463 | 0.015753 | 0.14192
19 | 0.9866 | 0.0078767 | 0.070961
20 | 0.9866 | 0.015753 | 0.14192
21 | 0.98981 | 0.02363 | 0.21288
22 | 0.9866 | 0.015753 | 0.14192
23 | 0.99142 | 0 | 0
24 | 0.98821 | 0 | 0
25 | 0.9866 | 0.015753 | 0.14192
26 | 0.98821 | 0.02363 | 0.21288
27 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.070961
28 | 0.98981 | 0 | 0
29 | 0.98821 | 0.0078767 | 0.070961
30 | 0.98821 | 0.0078767 | 0.070961
31 | 0.9866 | 0.015753 | 0.14192
32 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.070961
33 | 0.99142 | 0.015753 | 0.14192
34 | 0.98821 | 0 | 0
35 | 0.9866 | 0.02363 | 0.21288
36 | 0.99303 | 0.02363 | 0.21288
37 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.070961
38 | 0.98821 | 0.015753 | 0.14192
39 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.070961
40 | 0.98178 | 0.02363 | 0.21288
41 | 0.9866 | 0.015753 | 0.14192
42 | 0.9866 | 0.015753 | 0.14192
43 | 0.9866 | 0.015753 | 0.14192
44 | 0.98499 | 0.015753 | 0.14192
45 | 0.98821 | 0.02363 | 0.21288
46 | 0.9866 | 0.02363 | 0.21288
47 | 0.98338 | 0.015753 | 0.14192
48 | 0.9866 | 0.0078767 | 0.070961
49 | 0.98821 | 0.02363 | 0.21288
50 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.070961
51 | 0.98178 | 0.02363 | 0.21288
52 | 0.98821 | 0.031507 | 0.28384
53 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.070961
54 | 0.98338 | 0 | 0
55 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.070961
56 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.070961
57 | 0.98338 | 0.02363 | 0.21288
58 | 0.98338 | 0.02363 | 0.21288
59 | 0.98178 | 0.031507 | 0.28384
60 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.070961
61 | 0.98178 | 0.015753 | 0.14192
62 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.070961
63 | 0.98821 | 0.015753 | 0.14192
64 | 0.98178 | 0.015753 | 0.14192
65 | 0.9866 | 0.0078767 | 0.070961
66 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.070961
67 | 0.98499 | 0.015753 | 0.14192
68 | 0.9866 | 0.0078767 | 0.070961
69 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.070961
70 | 0.98499 | 0.02363 | 0.21288
71 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.070961
72 | 0.98338 | 0.02363 | 0.21288
73 | 0.98338 | 0.015753 | 0.14192
74 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.070961
75 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.070961
76 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.070961
77 | 0.98178 | 0.02363 | 0.21288
78 | 0.97856 | 0.0078767 | 0.070961
79 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.070961
80 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.070961
81 | 0.98178 | 0.015753 | 0.14192
82 | 0.98017 | 0.0078767 | 0.070961
83 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.070961
84 | 0.9866 | 0.015753 | 0.14192
85 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.070961
86 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.070961
87 | 0.98178 | 0 | 0
88 | 0.97856 | 0.02363 | 0.21288
89 | 0.98178 | 0.015753 | 0.14192
90 | 0.98017 | 0.015753 | 0.14192
91 | 0.98178 | 0 | 0
92 | 0.97856 | 0.02363 | 0.21288
93 | 0.97856 | 0.015753 | 0.14192
94 | 0.98338 | 0.015753 | 0.14192
95 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.070961
96 | 0.98499 | 0.015753 | 0.14192
97 | 0.98499 | 0.02363 | 0.21288
98 | 0.97696 | 0.0078767 | 0.070961
99 | 0.97856 | 0 | 0
100 | 0.97696 | 0.0078767 | 0.070961
101 | 0.97696 | 0.0078767 | 0.070961
102 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.070961
103 | 0.97856 | 0.02363 | 0.21288
104 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.070961
105 | 0.97856 | 0.0078767 | 0.070961
106 | 0.97696 | 0.0078767 | 0.070961
107 | 0.97856 | 0 | 0
108 | 0.98178 | 0 | 0
109 | 0.98017 | 0.02363 | 0.21288
110 | 0.97856 | 0.02363 | 0.21288
111 | 0.98017 | 0.015753 | 0.14192
112 | 0.98017 | 0.02363 | 0.21288
113 | 0.97535 | 0.0078767 | 0.070961
114 | 0.97696 | 0 | 0
115 | 0.98178 | 0.02363 | 0.21288
116 | 0.97374 | 0.0078767 | 0.070961
117 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.070961
118 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.070961
119 | 0.97535 | 0.02363 | 0.21288
120 | 0.97856 | 0.0078767 | 0.070961
121 | 0.98017 | 0.015753 | 0.14192
122 | 0.98017 | 0.0078767 | 0.070961
123 | 0.97696 | 0.015753 | 0.14192
124 | 0.97696 | 0.015753 | 0.14192
125 | 0.98017 | 0.0078767 | 0.070961
126 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.070961
127 | 0.97856 | 0.02363 | 0.21288
128 | 0.81788 | 0.42534 | 3.8319
129 | 0.73272 | 0.59863 | 5.393
130 | 0.69255 | 0.7089 | 6.3865
131 | 0.67969 | 0.72465 | 6.5284
132 | 0.67005 | 0.75616 | 6.8122
133 | 0.66362 | 0.76404 | 6.8832
134 | 0.66041 | 0.74828 | 6.7413
135 | 0.66202 | 0.76404 | 6.8832
136 | 0.65238 | 0.75616 | 6.8122
137 | 0.65238 | 0.77191 | 6.9542
138 | 0.65077 | 0.77191 | 6.9542
139 | 0.65077 | 0.78767 | 7.0961
140 | 0.65238 | 0.78767 | 7.0961
141 | 0.64756 | 0.80342 | 7.238
142 | 0.65238 | 0.80342 | 7.238
143 | 0.64916 | 0.77979 | 7.0251
144 | 0.64274 | 0.82705 | 7.4509
145 | 0.63791 | 0.80342 | 7.238
146 | 0.63952 | 0.83493 | 7.5219
147 | 0.63791 | 0.8428 | 7.5928
148 | 0.63791 | 0.83493 | 7.5219
149 | 0.63952 | 0.83493 | 7.5219
150 | 0.63631 | 0.8428 | 7.5928
151 | 0.63309 | 0.8428 | 7.5928
152 | 0.62988 | 0.86643 | 7.8057
153 | 0.62827 | 0.87431 | 7.8767
154 | 0.62667 | 0.88219 | 7.9476
155 | 0.62827 | 0.88219 | 7.9476
156 | 0.62667 | 0.87431 | 7.8767
157 | 0.62667 | 0.88219 | 7.9476
158 | 0.62345 | 0.89794 | 8.0895
159 | 0.62506 | 0.90582 | 8.1605
160 | 0.61381 | 0.92157 | 8.3024
161 | 0.60738 | 0.96883 | 8.7282
162 | 0.60417 | 0.97671 | 8.7991
163 | 0.60256 | 0.98458 | 8.8701
164 | 0.59935 | 1.0003 | 9.012
165 | 0.60096 | 0.98458 | 8.8701
166 | 0.59935 | 1.0082 | 9.083
167 | 0.60096 | 0.98458 | 8.8701
168 | 0.59292 | 1.024 | 9.2249
169 | 0.58971 | 1.0161 | 9.154
170 | 0.59132 | 1.0397 | 9.3668
171 | 0.58971 | 1.0476 | 9.4378
172 | 0.5865 | 1.0476 | 9.4378
173 | 0.5865 | 1.0476 | 9.4378
174 | 0.58168 | 1.0633 | 9.5797
175 | 0.58328 | 1.0555 | 9.5088
176 | 0.57525 | 1.0712 | 9.6507
177 | 0.57043 | 1.0949 | 9.8636
178 | 0.564 | 1.1421 | 10.2893
179 | 0.564 | 1.1342 | 10.2184
180 | 0.56239 | 1.1579 | 10.4312
181 | 0.55918 | 1.15 | 10.3603
182 | 0.56239 | 1.1657 | 10.5022
183 | 0.55275 | 1.1815 | 10.6441
184 | 0.55757 | 1.1815 | 10.6441
185 | 0.54793 | 1.1973 | 10.7861
186 | 0.54472 | 1.213 | 10.928
187 | 0.54472 | 1.2209 | 10.9989
188 | 0.5399 | 1.2288 | 11.0699
189 | 0.53829 | 1.2524 | 11.2828
190 | 0.53668 | 1.2288 | 11.0699
191 | 0.53668 | 1.2288 | 11.0699
192 | 0.54472 | 1.1815 | 10.6441
193 | 0.54632 | 1.1815 | 10.6441
194 | 0.54472 | 1.1894 | 10.7151
195 | 0.5415 | 1.1973 | 10.7861
196 | 0.54311 | 1.2051 | 10.857
197 | 0.54311 | 1.1894 | 10.7151
198 | 0.53829 | 1.2445 | 11.2118
199 | 0.53668 | 1.2209 | 10.9989
200 | 0.53186 | 1.2445 | 11.2118
201 | 0.53347 | 1.2445 | 11.2118
202 | 0.52865 | 1.2681 | 11.4247
203 | 0.52222 | 1.2839 | 11.5666
204 | 0.51901 | 1.276 | 11.4957
205 | 0.51901 | 1.3233 | 11.9214
206 | 0.51901 | 1.3233 | 11.9214
207 | 0.51419 | 1.3154 | 11.8505
208 | 0.49812 | 1.3705 | 12.3472
209 | 0.49009 | 1.3705 | 12.3472
210 | 0.48848 | 1.402 | 12.631
211 | 0.48205 | 1.4178 | 12.773
212 | 0.48526 | 1.4257 | 12.8439
213 | 0.48044 | 1.4336 | 12.9149
214 | 0.47402 | 1.4336 | 12.9149
215 | 0.47241 | 1.4572 | 13.1278
216 | 0.46277 | 1.4966 | 13.4826
217 | 0.46116 | 1.5202 | 13.6954
218 | 0.45313 | 1.5123 | 13.6245
219 | 0.44991 | 1.5359 | 13.8374
220 | 0.44188 | 1.5517 | 13.9793
221 | 0.44027 | 1.5596 | 14.0502
222 | 0.43545 | 1.5675 | 14.1212
223 | 0.42903 | 1.5911 | 14.3341
224 | 0.4001 | 1.7092 | 15.3985
225 | 0.37279 | 1.7644 | 15.8952
226 | 0.35832 | 1.7959 | 16.1791
227 | 0.35672 | 1.8353 | 16.5339
228 | 0.34386 | 1.8274 | 16.4629
229 | 0.33744 | 1.8353 | 16.5339
230 | 0.3294 | 1.8668 | 16.8177
231 | 0.32458 | 1.8983 | 17.1016
232 | 0.31173 | 1.9298 | 17.3854
233 | 0.29566 | 1.9613 | 17.6693
234 | 0.28762 | 1.9849 | 17.8821
235 | 0.28441 | 1.9928 | 17.9531
236 | 0.27638 | 1.9928 | 17.9531
237 | 0.27156 | 2.0243 | 18.2369
238 | 0.26031 | 2.0322 | 18.3079
239 | 0.25549 | 2.0479 | 18.4498
240 | 0.21532 | 2.1188 | 19.0885
241 | 0.19603 | 2.174 | 19.5852
242 | 0.17675 | 2.1818 | 19.6562
243 | 0.16872 | 2.2212 | 20.011
244 | 0.15426 | 2.2212 | 20.011
245 | 0.14622 | 2.2448 | 20.2238
246 | 0.13979 | 2.2606 | 20.3658
247 | 0.12694 | 2.2921 | 20.6496
248 | 0.10123 | 2.3236 | 20.9335
249 | 0.085162 | 2.3472 | 21.1463
250 | 0.072308 | 2.3394 | 21.0754
251 | 0.057846 | 2.3787 | 21.4302
252 | 0.049812 | 2.3945 | 21.5721
253 | 0.038564 | 2.4103 | 21.714
254 | 0.020889 | 2.426 | 21.8559
255 | 0.011248 | 2.4418 | 21.9979