## Summary
0
Time | 2023-08-19 12:50
ID | 1765_Again
Pixel | 5
Pixel Area | 0.111
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.90144
Isc | 1.3863
Vmp | 0.45152
Imp | 0.74041
Pmp | 0.33431
FF | 0.26752
Eff | 0.030118

## Data
| Voltage | Current | Current Density
0 | 0.90144 | 0.0078767 | 0.070961
1 | 0.90304 | 0.015753 | 0.14192
2 | 0.90465 | 0 | 0
3 | 0.90304 | 0.02363 | 0.21288
4 | 0.90465 | 0.02363 | 0.21288
5 | 0.90304 | 0.039383 | 0.3548
6 | 0.90304 | 0.015753 | 0.14192
7 | 0.90626 | 0.015753 | 0.14192
8 | 0.90626 | 0.0078767 | 0.070961
9 | 0.90786 | 0.0078767 | 0.070961
10 | 0.90786 | 0.015753 | 0.14192
11 | 0.90304 | 0.015753 | 0.14192
12 | 0.90465 | 0.0078767 | 0.070961
13 | 0.90465 | 0.0078767 | 0.070961
14 | 0.90626 | 0 | 0
15 | 0.90465 | 0.02363 | 0.21288
16 | 0.90304 | 0.0078767 | 0.070961
17 | 0.90465 | 0.015753 | 0.14192
18 | 0.90786 | 0.015753 | 0.14192
19 | 0.90786 | 0.02363 | 0.21288
20 | 0.90465 | 0.02363 | 0.21288
21 | 0.90144 | 0 | 0
22 | 0.90786 | 0.0078767 | 0.070961
23 | 0.90947 | 0.0078767 | 0.070961
24 | 0.90786 | 0.0078767 | 0.070961
25 | 0.90465 | 0.02363 | 0.21288
26 | 0.90626 | 0.02363 | 0.21288
27 | 0.90626 | 0.015753 | 0.14192
28 | 0.90786 | 0.0078767 | 0.070961
29 | 0.90626 | 0.015753 | 0.14192
30 | 0.91108 | 0.015753 | 0.14192
31 | 0.91108 | 0.0078767 | 0.070961
32 | 0.91268 | 0.015753 | 0.14192
33 | 0.90626 | 0.02363 | 0.21288
34 | 0.90626 | 0.015753 | 0.14192
35 | 0.90947 | 0.015753 | 0.14192
36 | 0.91268 | 0.031507 | 0.28384
37 | 0.90947 | 0.015753 | 0.14192
38 | 0.90947 | 0.0078767 | 0.070961
39 | 0.91108 | 0 | 0
40 | 0.91108 | 0.0078767 | 0.070961
41 | 0.91268 | 0.015753 | 0.14192
42 | 0.9159 | 0.015753 | 0.14192
43 | 0.91429 | 0.0078767 | 0.070961
44 | 0.91108 | 0.0078767 | 0.070961
45 | 0.91268 | 0.015753 | 0.14192
46 | 0.90626 | 0.0078767 | 0.070961
47 | 0.90947 | 0.0078767 | 0.070961
48 | 0.90947 | 0.0078767 | 0.070961
49 | 0.91108 | 0.015753 | 0.14192
50 | 0.90786 | 0.015753 | 0.14192
51 | 0.90786 | 0.015753 | 0.14192
52 | 0.91108 | 0.0078767 | 0.070961
53 | 0.90947 | 0.015753 | 0.14192
54 | 0.90947 | 0 | 0
55 | 0.91268 | 0.02363 | 0.21288
56 | 0.90786 | 0.015753 | 0.14192
57 | 0.91108 | 0.015753 | 0.14192
58 | 0.91108 | 0.0078767 | 0.070961
59 | 0.91268 | 0.015753 | 0.14192
60 | 0.90786 | 0.0078767 | 0.070961
61 | 0.91108 | 0.015753 | 0.14192
62 | 0.91268 | 0.015753 | 0.14192
63 | 0.91108 | 0 | 0
64 | 0.90947 | 0.0078767 | 0.070961
65 | 0.90786 | 0.0078767 | 0.070961
66 | 0.91268 | 0.02363 | 0.21288
67 | 0.91108 | 0.015753 | 0.14192
68 | 0.91108 | 0.015753 | 0.14192
69 | 0.91108 | 0.015753 | 0.14192
70 | 0.91108 | 0.015753 | 0.14192
71 | 0.91108 | 0.0078767 | 0.070961
72 | 0.90786 | 0.0078767 | 0.070961
73 | 0.91108 | 0.0078767 | 0.070961
74 | 0.90947 | 0.015753 | 0.14192
75 | 0.90947 | 0.015753 | 0.14192
76 | 0.91429 | 0.0078767 | 0.070961
77 | 0.90786 | 0.0078767 | 0.070961
78 | 0.90786 | 0.031507 | 0.28384
79 | 0.91108 | 0 | 0
80 | 0.90786 | 0.015753 | 0.14192
81 | 0.90947 | 0 | 0
82 | 0.91268 | 0.015753 | 0.14192
83 | 0.90947 | 0.0078767 | 0.070961
84 | 0.91429 | 0.0078767 | 0.070961
85 | 0.91429 | 0.0078767 | 0.070961
86 | 0.90786 | 0.015753 | 0.14192
87 | 0.91108 | 0.015753 | 0.14192
88 | 0.90786 | 0.0078767 | 0.070961
89 | 0.91108 | 0.02363 | 0.21288
90 | 0.91108 | 0.015753 | 0.14192
91 | 0.91268 | 0.0078767 | 0.070961
92 | 0.91268 | 0.031507 | 0.28384
93 | 0.91108 | 0.0078767 | 0.070961
94 | 0.90626 | 0.0078767 | 0.070961
95 | 0.91429 | 0.0078767 | 0.070961
96 | 0.91268 | 0.0078767 | 0.070961
97 | 0.91429 | 0 | 0
98 | 0.91108 | 0.015753 | 0.14192
99 | 0.9159 | 0.015753 | 0.14192
100 | 0.91108 | 0 | 0
101 | 0.91268 | 0.0078767 | 0.070961
102 | 0.90786 | 0.015753 | 0.14192
103 | 0.91268 | 0.015753 | 0.14192
104 | 0.91429 | 0 | 0
105 | 0.91268 | 0.0078767 | 0.070961
106 | 0.91268 | 0.015753 | 0.14192
107 | 0.91268 | 0.0078767 | 0.070961
108 | 0.91108 | 0.015753 | 0.14192
109 | 0.91268 | 0.015753 | 0.14192
110 | 0.91108 | 0.0078767 | 0.070961
111 | 0.90786 | 0.0078767 | 0.070961
112 | 0.90947 | 0.015753 | 0.14192
113 | 0.9159 | 0.015753 | 0.14192
114 | 0.90786 | 0.0078767 | 0.070961
115 | 0.91108 | 0.015753 | 0.14192
116 | 0.91108 | 0.015753 | 0.14192
117 | 0.9159 | 0.015753 | 0.14192
118 | 0.91268 | 0.015753 | 0.14192
119 | 0.91268 | 0.015753 | 0.14192
120 | 0.90786 | 0.0078767 | 0.070961
121 | 0.91268 | 0.015753 | 0.14192
122 | 0.90947 | 0.0078767 | 0.070961
123 | 0.90947 | 0.015753 | 0.14192
124 | 0.91268 | 0.0078767 | 0.070961
125 | 0.90465 | 0.015753 | 0.14192
126 | 0.90947 | 0.015753 | 0.14192
127 | 0.91268 | 0.02363 | 0.21288
128 | 0.71504 | 0.36233 | 3.2642
129 | 0.60256 | 0.48048 | 4.3286
130 | 0.55918 | 0.55137 | 4.9673
131 | 0.54472 | 0.575 | 5.1801
132 | 0.52865 | 0.56712 | 5.1092
133 | 0.52062 | 0.575 | 5.1801
134 | 0.52222 | 0.575 | 5.1801
135 | 0.51258 | 0.6065 | 5.464
136 | 0.51579 | 0.6065 | 5.464
137 | 0.51258 | 0.61438 | 5.5349
138 | 0.51097 | 0.59863 | 5.393
139 | 0.50937 | 0.63013 | 5.6769
140 | 0.50294 | 0.61438 | 5.5349
141 | 0.50455 | 0.62226 | 5.6059
142 | 0.50294 | 0.6065 | 5.464
143 | 0.50133 | 0.61438 | 5.5349
144 | 0.49651 | 0.64589 | 5.8188
145 | 0.4933 | 0.62226 | 5.6059
146 | 0.49169 | 0.64589 | 5.8188
147 | 0.48848 | 0.63801 | 5.7478
148 | 0.48526 | 0.62226 | 5.6059
149 | 0.48687 | 0.64589 | 5.8188
150 | 0.48366 | 0.65376 | 5.8898
151 | 0.48687 | 0.64589 | 5.8188
152 | 0.48044 | 0.65376 | 5.8898
153 | 0.47884 | 0.66952 | 6.0317
154 | 0.48366 | 0.67739 | 6.1026
155 | 0.47562 | 0.66952 | 6.0317
156 | 0.4692 | 0.67739 | 6.1026
157 | 0.4692 | 0.68527 | 6.1736
158 | 0.47241 | 0.66164 | 5.9607
159 | 0.46759 | 0.66952 | 6.0317
160 | 0.46116 | 0.7089 | 6.3865
161 | 0.45474 | 0.70102 | 6.3155
162 | 0.45152 | 0.74041 | 6.6703
163 | 0.4467 | 0.71678 | 6.4574
164 | 0.44349 | 0.7089 | 6.3865
165 | 0.44188 | 0.74041 | 6.6703
166 | 0.44188 | 0.74828 | 6.7413
167 | 0.43545 | 0.75616 | 6.8122
168 | 0.43224 | 0.73253 | 6.5994
169 | 0.43063 | 0.75616 | 6.8122
170 | 0.43224 | 0.71678 | 6.4574
171 | 0.42581 | 0.74828 | 6.7413
172 | 0.42581 | 0.77979 | 7.0251
173 | 0.4226 | 0.75616 | 6.8122
174 | 0.42099 | 0.77191 | 6.9542
175 | 0.42099 | 0.76404 | 6.8832
176 | 0.41135 | 0.77979 | 7.0251
177 | 0.40492 | 0.80342 | 7.238
178 | 0.40332 | 0.79554 | 7.167
179 | 0.3985 | 0.78767 | 7.0961
180 | 0.40171 | 0.80342 | 7.238
181 | 0.39207 | 0.79554 | 7.167
182 | 0.39368 | 0.83493 | 7.5219
183 | 0.38725 | 0.81917 | 7.3799
184 | 0.38243 | 0.81917 | 7.3799
185 | 0.38403 | 0.82705 | 7.4509
186 | 0.37761 | 0.83493 | 7.5219
187 | 0.37118 | 0.85856 | 7.7347
188 | 0.37439 | 0.82705 | 7.4509
189 | 0.37118 | 0.86643 | 7.8057
190 | 0.36797 | 0.83493 | 7.5219
191 | 0.36475 | 0.8428 | 7.5928
192 | 0.37118 | 0.83493 | 7.5219
193 | 0.376 | 0.82705 | 7.4509
194 | 0.37921 | 0.83493 | 7.5219
195 | 0.37921 | 0.81917 | 7.3799
196 | 0.37439 | 0.83493 | 7.5219
197 | 0.376 | 0.85856 | 7.7347
198 | 0.36957 | 0.83493 | 7.5219
199 | 0.36957 | 0.83493 | 7.5219
200 | 0.36315 | 0.85068 | 7.6638
201 | 0.36154 | 0.8428 | 7.5928
202 | 0.35993 | 0.89006 | 8.0186
203 | 0.3535 | 0.85856 | 7.7347
204 | 0.3519 | 0.87431 | 7.8767
205 | 0.34708 | 0.89794 | 8.0895
206 | 0.34386 | 0.88219 | 7.9476
207 | 0.34547 | 0.89006 | 8.0186
208 | 0.33422 | 0.91369 | 8.2315
209 | 0.33101 | 0.9452 | 8.5153
210 | 0.31976 | 0.92157 | 8.3024
211 | 0.32137 | 0.92945 | 8.3734
212 | 0.31815 | 0.95308 | 8.5863
213 | 0.31173 | 0.9452 | 8.5153
214 | 0.30209 | 0.96095 | 8.6572
215 | 0.30691 | 0.96095 | 8.6572
216 | 0.29726 | 0.96095 | 8.6572
217 | 0.29566 | 0.98458 | 8.8701
218 | 0.28923 | 0.98458 | 8.8701
219 | 0.28441 | 1.0003 | 9.012
220 | 0.28602 | 1.0082 | 9.083
221 | 0.27959 | 0.98458 | 8.8701
222 | 0.27316 | 0.98458 | 8.8701
223 | 0.27316 | 1.0082 | 9.083
224 | 0.24745 | 1.0476 | 9.4378
225 | 0.22817 | 1.0791 | 9.7216
226 | 0.21532 | 1.087 | 9.7926
227 | 0.2105 | 1.1106 | 10.0055
228 | 0.20568 | 1.1106 | 10.0055
229 | 0.20246 | 1.1264 | 10.1474
230 | 0.20085 | 1.1264 | 10.1474
231 | 0.19764 | 1.1185 | 10.0764
232 | 0.17836 | 1.15 | 10.3603
233 | 0.17354 | 1.15 | 10.3603
234 | 0.17032 | 1.1736 | 10.5732
235 | 0.1655 | 1.1579 | 10.4312
236 | 0.15908 | 1.1657 | 10.5022
237 | 0.15426 | 1.1973 | 10.7861
238 | 0.14944 | 1.1815 | 10.6441
239 | 0.14301 | 1.1815 | 10.6441
240 | 0.12533 | 1.2209 | 10.9989
241 | 0.10926 | 1.2603 | 11.3537
242 | 0.09641 | 1.2524 | 11.2828
243 | 0.094803 | 1.2603 | 11.3537
244 | 0.086769 | 1.276 | 11.4957
245 | 0.083556 | 1.3075 | 11.7795
246 | 0.072308 | 1.2918 | 11.6376
247 | 0.069094 | 1.2681 | 11.4247
248 | 0.054632 | 1.3075 | 11.7795
249 | 0.048205 | 1.339 | 12.0633
250 | 0.03535 | 1.339 | 12.0633
251 | 0.033744 | 1.339 | 12.0633
252 | 0.020889 | 1.339 | 12.0633
253 | 0.019282 | 1.3548 | 12.2053
254 | 0.0064274 | 1.3705 | 12.3472
255 | 0.0080342 | 1.3863 | 12.4891