## Summary
0
Time | 2023-08-19 12:52
ID | 1770_Again
Pixel | 1
Pixel Area | 0.111
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.048205
Isc | 0.015753
Vmp | 0.048205
Imp | 0.031507
Pmp | 0.0015188
FF | 2
Eff | 0.00013683

## Data
| Voltage | Current | Current Density
0 | 0.048205 | 0.015753 | 0.14192
1 | 0.044991 | 0.0078767 | 0.070961
2 | 0.046598 | 0.015753 | 0.14192
3 | 0.049812 | 0.02363 | 0.21288
4 | 0.048205 | 0.015753 | 0.14192
5 | 0.044991 | 0.02363 | 0.21288
6 | 0.048205 | 0.02363 | 0.21288
7 | 0.048205 | 0.015753 | 0.14192
8 | 0.048205 | 0.02363 | 0.21288
9 | 0.048205 | 0.02363 | 0.21288
10 | 0.051419 | 0.015753 | 0.14192
11 | 0.046598 | 0.0078767 | 0.070961
12 | 0.051419 | 0.0078767 | 0.070961
13 | 0.046598 | 0.02363 | 0.21288
14 | 0.049812 | 0.015753 | 0.14192
15 | 0.049812 | 0.0078767 | 0.070961
16 | 0.049812 | 0.015753 | 0.14192
17 | 0.048205 | 0.0078767 | 0.070961
18 | 0.049812 | 0.0078767 | 0.070961
19 | 0.044991 | 0.0078767 | 0.070961
20 | 0.048205 | 0.015753 | 0.14192
21 | 0.046598 | 0.0078767 | 0.070961
22 | 0.043385 | 0 | 0
23 | 0.049812 | 0.015753 | 0.14192
24 | 0.049812 | 0.0078767 | 0.070961
25 | 0.051419 | 0 | 0
26 | 0.048205 | 0 | 0
27 | 0.049812 | 0.0078767 | 0.070961
28 | 0.049812 | 0.015753 | 0.14192
29 | 0.046598 | 0.015753 | 0.14192
30 | 0.046598 | 0.0078767 | 0.070961
31 | 0.048205 | 0.015753 | 0.14192
32 | 0.046598 | 0.015753 | 0.14192
33 | 0.048205 | 0.015753 | 0.14192
34 | 0.049812 | 0.0078767 | 0.070961
35 | 0.051419 | 0.015753 | 0.14192
36 | 0.049812 | 0.0078767 | 0.070961
37 | 0.049812 | 0 | 0
38 | 0.046598 | 0.02363 | 0.21288
39 | 0.049812 | 0.015753 | 0.14192
40 | 0.044991 | 0.02363 | 0.21288
41 | 0.051419 | 0.0078767 | 0.070961
42 | 0.046598 | 0.015753 | 0.14192
43 | 0.049812 | 0.015753 | 0.14192
44 | 0.043385 | 0.0078767 | 0.070961
45 | 0.051419 | 0 | 0
46 | 0.049812 | 0.015753 | 0.14192
47 | 0.049812 | 0.0078767 | 0.070961
48 | 0.049812 | 0.015753 | 0.14192
49 | 0.046598 | 0.0078767 | 0.070961
50 | 0.049812 | 0.0078767 | 0.070961
51 | 0.044991 | 0.015753 | 0.14192
52 | 0.048205 | 0.0078767 | 0.070961
53 | 0.049812 | 0.0078767 | 0.070961
54 | 0.043385 | 0.015753 | 0.14192
55 | 0.048205 | 0.0078767 | 0.070961
56 | 0.046598 | 0.02363 | 0.21288
57 | 0.048205 | 0.031507 | 0.28384
58 | 0.049812 | 0.015753 | 0.14192
59 | 0.044991 | 0.0078767 | 0.070961
60 | 0.046598 | 0.015753 | 0.14192
61 | 0.048205 | 0.015753 | 0.14192
62 | 0.046598 | 0.015753 | 0.14192
63 | 0.046598 | 0.02363 | 0.21288
64 | 0.048205 | 0.015753 | 0.14192
65 | 0.049812 | 0.015753 | 0.14192
66 | 0.048205 | 0.02363 | 0.21288
67 | 0.046598 | 0.0078767 | 0.070961
68 | 0.040171 | 0.02363 | 0.21288
69 | 0.051419 | 0.015753 | 0.14192
70 | 0.044991 | 0.015753 | 0.14192
71 | 0.051419 | 0.0078767 | 0.070961
72 | 0.044991 | 0.015753 | 0.14192
73 | 0.046598 | 0.0078767 | 0.070961
74 | 0.048205 | 0.0078767 | 0.070961
75 | 0.046598 | 0.0078767 | 0.070961
76 | 0.043385 | 0.015753 | 0.14192
77 | 0.049812 | 0.015753 | 0.14192
78 | 0.044991 | 0.02363 | 0.21288
79 | 0.044991 | 0.02363 | 0.21288
80 | 0.046598 | 0.015753 | 0.14192
81 | 0.048205 | 0.0078767 | 0.070961
82 | 0.049812 | 0.015753 | 0.14192
83 | 0.046598 | 0.0078767 | 0.070961
84 | 0.049812 | 0.015753 | 0.14192
85 | 0.048205 | 0 | 0
86 | 0.044991 | 0.015753 | 0.14192
87 | 0.053026 | 0.02363 | 0.21288
88 | 0.049812 | 0.02363 | 0.21288
89 | 0.048205 | 0.0078767 | 0.070961
90 | 0.051419 | 0.015753 | 0.14192
91 | 0.046598 | 0.015753 | 0.14192
92 | 0.048205 | 0.015753 | 0.14192
93 | 0.048205 | 0 | 0
94 | 0.049812 | 0.02363 | 0.21288
95 | 0.048205 | 0.0078767 | 0.070961
96 | 0.046598 | 0.015753 | 0.14192
97 | 0.049812 | 0 | 0
98 | 0.043385 | 0.02363 | 0.21288
99 | 0.048205 | 0.0078767 | 0.070961
100 | 0.044991 | 0.015753 | 0.14192
101 | 0.048205 | 0 | 0
102 | 0.049812 | 0 | 0
103 | 0.051419 | 0.015753 | 0.14192
104 | 0.048205 | 0.0078767 | 0.070961
105 | 0.053026 | 0.015753 | 0.14192
106 | 0.048205 | 0 | 0
107 | 0.051419 | 0.015753 | 0.14192
108 | 0.046598 | 0.015753 | 0.14192
109 | 0.049812 | 0.015753 | 0.14192
110 | 0.048205 | 0.015753 | 0.14192
111 | 0.043385 | 0.015753 | 0.14192
112 | 0.046598 | 0.02363 | 0.21288
113 | 0.048205 | 0.015753 | 0.14192
114 | 0.049812 | 0.0078767 | 0.070961
115 | 0.044991 | 0.031507 | 0.28384
116 | 0.046598 | 0.02363 | 0.21288
117 | 0.044991 | 0.0078767 | 0.070961
118 | 0.049812 | 0.0078767 | 0.070961
119 | 0.048205 | 0.02363 | 0.21288
120 | 0.048205 | 0.02363 | 0.21288
121 | 0.046598 | 0.0078767 | 0.070961
122 | 0.049812 | 0.02363 | 0.21288
123 | 0.048205 | 0.015753 | 0.14192
124 | 0.046598 | 0.0078767 | 0.070961
125 | 0.051419 | 0.02363 | 0.21288
126 | 0.051419 | 0.015753 | 0.14192
127 | 0.044991 | 0.0078767 | 0.070961
128 | 0.022496 | 0 | 0
129 | 0.016068 | 0.031507 | 0.28384
130 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.070961
131 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
132 | 0.0064274 | 0.02363 | 0.21288
133 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
134 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
135 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
136 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
137 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
138 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
139 | 0.0048205 | 0 | 0
140 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
141 | 0.0080342 | 0.02363 | 0.21288
142 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
143 | 0.0048205 | 0 | 0
144 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
145 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
146 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
147 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
148 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
149 | 0.0016068 | 0.02363 | 0.21288
150 | 0.009641 | 0.015753 | 0.14192
151 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
152 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
153 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
154 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
155 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
156 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
157 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
158 | 0.009641 | 0.02363 | 0.21288
159 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
160 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
161 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
162 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
163 | 0.0016068 | 0.02363 | 0.21288
164 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
165 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
166 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
167 | 0.0080342 | 0.0078767 | 0.070961
168 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
169 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
170 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
171 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
172 | 0.009641 | 0.015753 | 0.14192
173 | 0.0032137 | 0 | 0
174 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
175 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
176 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
177 | 0.0032137 | 0 | 0
178 | 0.0048205 | 0 | 0
179 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
180 | 0 | 0.02363 | 0.21288
181 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
182 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
183 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
184 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
185 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
186 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
187 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
188 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
189 | 0.0048205 | 0.031507 | 0.28384
190 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
191 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
192 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
193 | 0.0080342 | 0.0078767 | 0.070961
194 | 0.0064274 | 0.02363 | 0.21288
195 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
196 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
197 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
198 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
199 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
200 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
201 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
202 | 0.0032137 | 0 | 0
203 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
204 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
205 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
206 | 0.0048205 | 0 | 0
207 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
208 | 0 | 0.0078767 | 0.070961
209 | 0.0080342 | 0.015753 | 0.14192
210 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
211 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
212 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
213 | 0.0048205 | 0 | 0
214 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
215 | 0.0064274 | 0.02363 | 0.21288
216 | 0.0048205 | 0 | 0
217 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
218 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
219 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
220 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
221 | 0.0048205 | 0 | 0
222 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
223 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
224 | 0.0032137 | 0.031507 | 0.28384
225 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
226 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
227 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
228 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
229 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
230 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
231 | 0.0016068 | 0.031507 | 0.28384
232 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
233 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
234 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
235 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
236 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
237 | 0.0016068 | 0.02363 | 0.21288
238 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
239 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
240 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
241 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
242 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
243 | 0.0016068 | 0.02363 | 0.21288
244 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
245 | 0.0064274 | 0.02363 | 0.21288
246 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
247 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
248 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
249 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
250 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
251 | 0.0032137 | 0 | 0
252 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
253 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
254 | 0.0048205 | 0 | 0
255 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192