## Summary
0
Time | 2023-08-19 12:56
ID | 1773_Again
Pixel | 1
Pixel Area | 0.111
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 0.0078767
Vmp | 0.0064274
Imp | 0.031507
Pmp | 0.0002025
FF | 7.9685
Eff | 1.8244e-05

## Data
| Voltage | Current | Current Density
0 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
1 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
2 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
3 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
4 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
5 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
6 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
7 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
8 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
9 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
10 | 0.0032137 | 0 | 0
11 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
12 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
13 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
14 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
15 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
16 | 0.0064274 | 0.02363 | 0.21288
17 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
18 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
19 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
20 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
21 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
22 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
23 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
24 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
25 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
26 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
27 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
28 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
29 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
30 | 0.0064274 | 0.02363 | 0.21288
31 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
32 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
33 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
34 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
35 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
36 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
37 | 0.0080342 | 0 | 0
38 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
39 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
40 | 0.0032137 | 0 | 0
41 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
42 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
43 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
44 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
45 | 0.0064274 | 0.031507 | 0.28384
46 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
47 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
48 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
49 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
50 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
51 | 0.0080342 | 0.0078767 | 0.070961
52 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
53 | 0.0048205 | 0 | 0
54 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
55 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
56 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
57 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
58 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
59 | 0.0080342 | 0 | 0
60 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
61 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
62 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
63 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
64 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
65 | 0.0016068 | 0.02363 | 0.21288
66 | 0.0016068 | 0 | 0
67 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
68 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
69 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
70 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
71 | 0.0080342 | 0.015753 | 0.14192
72 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
73 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
74 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
75 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
76 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
77 | 0.0032137 | 0 | 0
78 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
79 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
80 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
81 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
82 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
83 | 0.0064274 | 0.02363 | 0.21288
84 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
85 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
86 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
87 | 0.0016068 | 0 | 0
88 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
89 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
90 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
91 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
92 | 0.0048205 | 0 | 0
93 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
94 | 0.0032137 | 0 | 0
95 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
96 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
97 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
98 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
99 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
100 | 0.0032137 | 0 | 0
101 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
102 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
103 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
104 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
105 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
106 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
107 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
108 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
109 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
110 | 0.0048205 | 0.031507 | 0.28384
111 | 0.0016068 | 0.02363 | 0.21288
112 | 0.0048205 | 0 | 0
113 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
114 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
115 | 0.0032137 | 0 | 0
116 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
117 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
118 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
119 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
120 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
121 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
122 | 0.0032137 | 0 | 0
123 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
124 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
125 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
126 | 0.0064274 | 0.02363 | 0.21288
127 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
128 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
129 | 0.0032137 | 0 | 0
130 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
131 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
132 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
133 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
134 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
135 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
136 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
137 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
138 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
139 | 0.009641 | 0.015753 | 0.14192
140 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
141 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
142 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
143 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
144 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
145 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
146 | 0.0016068 | 0 | 0
147 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
148 | 0.0080342 | 0.0078767 | 0.070961
149 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
150 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
151 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
152 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
153 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
154 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
155 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
156 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
157 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
158 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
159 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
160 | 0.0048205 | 0 | 0
161 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
162 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
163 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
164 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
165 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
166 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
167 | 0.0064274 | 0.02363 | 0.21288
168 | 0.0064274 | 0.02363 | 0.21288
169 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
170 | 0.0080342 | 0.015753 | 0.14192
171 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
172 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
173 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
174 | 0 | 0.015753 | 0.14192
175 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
176 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
177 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
178 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
179 | 0.0048205 | 0 | 0
180 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
181 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
182 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
183 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
184 | 0.0080342 | 0.0078767 | 0.070961
185 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
186 | 0.0016068 | 0.02363 | 0.21288
187 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
188 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
189 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
190 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
191 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
192 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
193 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
194 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
195 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
196 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
197 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
198 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
199 | 0.0048205 | 0 | 0
200 | 0.0032137 | 0 | 0
201 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
202 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
203 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
204 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
205 | 0.0080342 | 0.02363 | 0.21288
206 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
207 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
208 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
209 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
210 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
211 | 0.0032137 | 0 | 0
212 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
213 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
214 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
215 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
216 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
217 | 0.0048205 | 0 | 0
218 | 0.0064274 | 0.02363 | 0.21288
219 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
220 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
221 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
222 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
223 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
224 | 0.0048205 | 0 | 0
225 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
226 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
227 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
228 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
229 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
230 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
231 | 0.0048205 | 0 | 0
232 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
233 | 0.0048205 | 0 | 0
234 | 0 | 0.015753 | 0.14192
235 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
236 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
237 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
238 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
239 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
240 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
241 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
242 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
243 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
244 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
245 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
246 | 0.0048205 | 0 | 0
247 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
248 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
249 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
250 | 0.0016068 | 0.031507 | 0.28384
251 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
252 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
253 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
254 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
255 | 0.009641 | 0.0078767 | 0.070961