## Summary
0
Time | 2023-08-19 12:58
ID | 1776_Again2
Pixel | 1
Pixel Area | 0.111
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.97053
Isc | 1.5123
Vmp | 0.50615
Imp | 0.95308
Pmp | 0.4824
FF | 0.32867
Eff | 0.04346

## Data
| Voltage | Current | Current Density
0 | 0.97053 | 0.0078767 | 0.070961
1 | 0.97214 | 0.0078767 | 0.070961
2 | 0.96732 | 0.015753 | 0.14192
3 | 0.97214 | 0 | 0
4 | 0.97053 | 0.0078767 | 0.070961
5 | 0.9641 | 0.02363 | 0.21288
6 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.070961
7 | 0.96571 | 0 | 0
8 | 0.9625 | 0.0078767 | 0.070961
9 | 0.96732 | 0.0078767 | 0.070961
10 | 0.96571 | 0.015753 | 0.14192
11 | 0.95928 | 0.0078767 | 0.070961
12 | 0.95768 | 0.0078767 | 0.070961
13 | 0.95768 | 0.0078767 | 0.070961
14 | 0.95607 | 0.015753 | 0.14192
15 | 0.95928 | 0 | 0
16 | 0.95768 | 0.0078767 | 0.070961
17 | 0.95607 | 0.0078767 | 0.070961
18 | 0.95446 | 0.015753 | 0.14192
19 | 0.95607 | 0.0078767 | 0.070961
20 | 0.95125 | 0 | 0
21 | 0.94964 | 0.0078767 | 0.070961
22 | 0.95285 | 0.015753 | 0.14192
23 | 0.95125 | 0.0078767 | 0.070961
24 | 0.94803 | 0.02363 | 0.21288
25 | 0.94964 | 0.0078767 | 0.070961
26 | 0.94803 | 0.0078767 | 0.070961
27 | 0.94964 | 0 | 0
28 | 0.94964 | 0.0078767 | 0.070961
29 | 0.94964 | 0.015753 | 0.14192
30 | 0.94321 | 0.0078767 | 0.070961
31 | 0.94482 | 0.015753 | 0.14192
32 | 0.94161 | 0.015753 | 0.14192
33 | 0.94964 | 0.0078767 | 0.070961
34 | 0.94482 | 0.0078767 | 0.070961
35 | 0.94321 | 0.0078767 | 0.070961
36 | 0.94161 | 0.0078767 | 0.070961
37 | 0.94 | 0.02363 | 0.21288
38 | 0.94482 | 0.015753 | 0.14192
39 | 0.94 | 0.0078767 | 0.070961
40 | 0.93839 | 0.0078767 | 0.070961
41 | 0.93839 | 0.0078767 | 0.070961
42 | 0.94161 | 0.0078767 | 0.070961
43 | 0.94 | 0.0078767 | 0.070961
44 | 0.93839 | 0.0078767 | 0.070961
45 | 0.93679 | 0.0078767 | 0.070961
46 | 0.93679 | 0.0078767 | 0.070961
47 | 0.93518 | 0.015753 | 0.14192
48 | 0.93518 | 0.015753 | 0.14192
49 | 0.93679 | 0.031507 | 0.28384
50 | 0.93679 | 0 | 0
51 | 0.93197 | 0.031507 | 0.28384
52 | 0.94 | 0.0078767 | 0.070961
53 | 0.93518 | 0.015753 | 0.14192
54 | 0.93036 | 0.0078767 | 0.070961
55 | 0.93197 | 0.015753 | 0.14192
56 | 0.93036 | 0 | 0
57 | 0.93197 | 0.015753 | 0.14192
58 | 0.93357 | 0.0078767 | 0.070961
59 | 0.93197 | 0.02363 | 0.21288
60 | 0.92715 | 0.0078767 | 0.070961
61 | 0.93036 | 0.0078767 | 0.070961
62 | 0.93036 | 0.0078767 | 0.070961
63 | 0.93357 | 0.015753 | 0.14192
64 | 0.93036 | 0.02363 | 0.21288
65 | 0.92875 | 0.015753 | 0.14192
66 | 0.92875 | 0.015753 | 0.14192
67 | 0.92875 | 0.0078767 | 0.070961
68 | 0.92554 | 0.015753 | 0.14192
69 | 0.93036 | 0.0078767 | 0.070961
70 | 0.92875 | 0.0078767 | 0.070961
71 | 0.92393 | 0 | 0
72 | 0.92232 | 0.0078767 | 0.070961
73 | 0.92715 | 0.031507 | 0.28384
74 | 0.92393 | 0.0078767 | 0.070961
75 | 0.92393 | 0.015753 | 0.14192
76 | 0.92554 | 0.015753 | 0.14192
77 | 0.92393 | 0.0078767 | 0.070961
78 | 0.92232 | 0.0078767 | 0.070961
79 | 0.92715 | 0.0078767 | 0.070961
80 | 0.92232 | 0.0078767 | 0.070961
81 | 0.92393 | 0.02363 | 0.21288
82 | 0.92554 | 0.0078767 | 0.070961
83 | 0.92393 | 0.015753 | 0.14192
84 | 0.92232 | 0.0078767 | 0.070961
85 | 0.92232 | 0.0078767 | 0.070961
86 | 0.92393 | 0.0078767 | 0.070961
87 | 0.92072 | 0.015753 | 0.14192
88 | 0.92232 | 0.0078767 | 0.070961
89 | 0.92393 | 0.015753 | 0.14192
90 | 0.92232 | 0.0078767 | 0.070961
91 | 0.91911 | 0.0078767 | 0.070961
92 | 0.92072 | 0.015753 | 0.14192
93 | 0.91911 | 0.015753 | 0.14192
94 | 0.91911 | 0.0078767 | 0.070961
95 | 0.9175 | 0.0078767 | 0.070961
96 | 0.92072 | 0 | 0
97 | 0.92072 | 0.0078767 | 0.070961
98 | 0.9159 | 0.0078767 | 0.070961
99 | 0.92072 | 0 | 0
100 | 0.9175 | 0.0078767 | 0.070961
101 | 0.91911 | 0.0078767 | 0.070961
102 | 0.9175 | 0 | 0
103 | 0.92072 | 0.015753 | 0.14192
104 | 0.9159 | 0.015753 | 0.14192
105 | 0.91911 | 0.0078767 | 0.070961
106 | 0.9175 | 0.0078767 | 0.070961
107 | 0.91429 | 0 | 0
108 | 0.91268 | 0.0078767 | 0.070961
109 | 0.9159 | 0.015753 | 0.14192
110 | 0.9159 | 0 | 0
111 | 0.91108 | 0 | 0
112 | 0.91429 | 0.0078767 | 0.070961
113 | 0.91268 | 0.015753 | 0.14192
114 | 0.91268 | 0.015753 | 0.14192
115 | 0.91268 | 0 | 0
116 | 0.91429 | 0.0078767 | 0.070961
117 | 0.91429 | 0.0078767 | 0.070961
118 | 0.91108 | 0.015753 | 0.14192
119 | 0.90947 | 0.0078767 | 0.070961
120 | 0.90786 | 0.015753 | 0.14192
121 | 0.91429 | 0.0078767 | 0.070961
122 | 0.90786 | 0.02363 | 0.21288
123 | 0.91108 | 0.015753 | 0.14192
124 | 0.91429 | 0 | 0
125 | 0.90947 | 0 | 0
126 | 0.9159 | 0.0078767 | 0.070961
127 | 0.90626 | 0.015753 | 0.14192
128 | 0.75361 | 0.39383 | 3.548
129 | 0.66684 | 0.55924 | 5.0382
130 | 0.62506 | 0.62226 | 5.6059
131 | 0.61221 | 0.66952 | 6.0317
132 | 0.60256 | 0.66164 | 5.9607
133 | 0.59935 | 0.67739 | 6.1026
134 | 0.59614 | 0.70102 | 6.3155
135 | 0.59453 | 0.67739 | 6.1026
136 | 0.59292 | 0.7089 | 6.3865
137 | 0.58971 | 0.69315 | 6.2446
138 | 0.59132 | 0.71678 | 6.4574
139 | 0.5881 | 0.7089 | 6.3865
140 | 0.5881 | 0.71678 | 6.4574
141 | 0.5865 | 0.72465 | 6.5284
142 | 0.5881 | 0.70102 | 6.3155
143 | 0.5865 | 0.71678 | 6.4574
144 | 0.58168 | 0.74828 | 6.7413
145 | 0.57685 | 0.73253 | 6.5994
146 | 0.57525 | 0.74041 | 6.6703
147 | 0.57525 | 0.74828 | 6.7413
148 | 0.57685 | 0.74828 | 6.7413
149 | 0.57364 | 0.75616 | 6.8122
150 | 0.56882 | 0.75616 | 6.8122
151 | 0.56721 | 0.76404 | 6.8832
152 | 0.56721 | 0.75616 | 6.8122
153 | 0.564 | 0.78767 | 7.0961
154 | 0.564 | 0.79554 | 7.167
155 | 0.56239 | 0.78767 | 7.0961
156 | 0.55918 | 0.78767 | 7.0961
157 | 0.55757 | 0.80342 | 7.238
158 | 0.55918 | 0.80342 | 7.238
159 | 0.55275 | 0.80342 | 7.238
160 | 0.54632 | 0.82705 | 7.4509
161 | 0.53668 | 0.82705 | 7.4509
162 | 0.53508 | 0.83493 | 7.5219
163 | 0.53186 | 0.87431 | 7.8767
164 | 0.53186 | 0.85856 | 7.7347
165 | 0.52704 | 0.85068 | 7.6638
166 | 0.52383 | 0.87431 | 7.8767
167 | 0.52062 | 0.85856 | 7.7347
168 | 0.5174 | 0.89006 | 8.0186
169 | 0.52062 | 0.89006 | 8.0186
170 | 0.51579 | 0.90582 | 8.1605
171 | 0.51097 | 0.89006 | 8.0186
172 | 0.50937 | 0.91369 | 8.2315
173 | 0.51097 | 0.92157 | 8.3024
174 | 0.50615 | 0.92945 | 8.3734
175 | 0.50615 | 0.95308 | 8.5863
176 | 0.4933 | 0.93732 | 8.4443
177 | 0.48687 | 0.93732 | 8.4443
178 | 0.48205 | 0.95308 | 8.5863
179 | 0.48205 | 0.96095 | 8.6572
180 | 0.48044 | 0.96095 | 8.6572
181 | 0.47562 | 0.97671 | 8.7991
182 | 0.47723 | 0.97671 | 8.7991
183 | 0.4692 | 0.99246 | 8.9411
184 | 0.46759 | 0.97671 | 8.7991
185 | 0.46116 | 1.0082 | 9.083
186 | 0.46116 | 1.0003 | 9.012
187 | 0.45313 | 1.0082 | 9.083
188 | 0.45634 | 1.0318 | 9.2959
189 | 0.44831 | 1.024 | 9.2249
190 | 0.45152 | 1.024 | 9.2249
191 | 0.44509 | 1.0476 | 9.4378
192 | 0.45634 | 1.0082 | 9.083
193 | 0.46277 | 1.0161 | 9.154
194 | 0.46277 | 1.0003 | 9.012
195 | 0.46277 | 1.0003 | 9.012
196 | 0.45795 | 1.0161 | 9.154
197 | 0.45474 | 1.0003 | 9.012
198 | 0.45795 | 1.0082 | 9.083
199 | 0.45313 | 1.024 | 9.2249
200 | 0.44027 | 1.0318 | 9.2959
201 | 0.44509 | 1.0397 | 9.3668
202 | 0.43867 | 1.0633 | 9.5797
203 | 0.43545 | 1.0633 | 9.5797
204 | 0.43385 | 1.0633 | 9.5797
205 | 0.42903 | 1.087 | 9.7926
206 | 0.42421 | 1.0712 | 9.6507
207 | 0.4226 | 1.0949 | 9.8636
208 | 0.40814 | 1.0949 | 9.8636
209 | 0.40171 | 1.1342 | 10.2184
210 | 0.39207 | 1.1342 | 10.2184
211 | 0.38885 | 1.1342 | 10.2184
212 | 0.38564 | 1.15 | 10.3603
213 | 0.38082 | 1.1579 | 10.4312
214 | 0.37439 | 1.1657 | 10.5022
215 | 0.37279 | 1.1736 | 10.5732
216 | 0.36636 | 1.1815 | 10.6441
217 | 0.35672 | 1.1815 | 10.6441
218 | 0.3535 | 1.1894 | 10.7151
219 | 0.34708 | 1.2051 | 10.857
220 | 0.34226 | 1.2051 | 10.857
221 | 0.33583 | 1.1894 | 10.7151
222 | 0.33262 | 1.2209 | 10.9989
223 | 0.3294 | 1.213 | 10.928
224 | 0.30048 | 1.276 | 11.4957
225 | 0.27477 | 1.276 | 11.4957
226 | 0.26674 | 1.3233 | 11.9214
227 | 0.25549 | 1.3154 | 11.8505
228 | 0.25067 | 1.3154 | 11.8505
229 | 0.24424 | 1.3312 | 11.9924
230 | 0.2346 | 1.339 | 12.0633
231 | 0.22817 | 1.3705 | 12.3472
232 | 0.22014 | 1.3548 | 12.2053
233 | 0.20889 | 1.3784 | 12.4181
234 | 0.19925 | 1.3784 | 12.4181
235 | 0.19603 | 1.3705 | 12.3472
236 | 0.19282 | 1.4099 | 12.702
237 | 0.17997 | 1.4099 | 12.702
238 | 0.18157 | 1.402 | 12.631
239 | 0.17032 | 1.402 | 12.631
240 | 0.1414 | 1.4414 | 12.9858
241 | 0.13015 | 1.4651 | 13.1987
242 | 0.11409 | 1.4572 | 13.1278
243 | 0.10926 | 1.4572 | 13.1278
244 | 0.10284 | 1.4651 | 13.1987
245 | 0.098017 | 1.4651 | 13.1987
246 | 0.086769 | 1.4729 | 13.2697
247 | 0.081949 | 1.4808 | 13.3406
248 | 0.06106 | 1.4808 | 13.3406
249 | 0.056239 | 1.5044 | 13.5535
250 | 0.048205 | 1.4887 | 13.4116
251 | 0.036957 | 1.5044 | 13.5535
252 | 0.027316 | 1.5202 | 13.6954
253 | 0.024103 | 1.5281 | 13.7664
254 | 0.016068 | 1.5202 | 13.6954
255 | 0.011248 | 1.5123 | 13.6245