## Summary
0
Time | 2023-08-19 12:58
ID | 1776_Again2
Pixel | 4
Pixel Area | 0.111
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.9866
Isc | 2.3709
Vmp | 0.47562
Imp | 1.4414
Pmp | 0.68558
FF | 0.29309
Eff | 0.061764

## Data
| Voltage | Current | Current Density
0 | 0.9866 | 0.031507 | 0.28384
1 | 0.9866 | 0.0078767 | 0.070961
2 | 0.98821 | 0.015753 | 0.14192
3 | 0.98338 | 0.02363 | 0.21288
4 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.070961
5 | 0.98499 | 0 | 0
6 | 0.98017 | 0.015753 | 0.14192
7 | 0.98178 | 0 | 0
8 | 0.98338 | 0.02363 | 0.21288
9 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.070961
10 | 0.98017 | 0.015753 | 0.14192
11 | 0.98178 | 0.015753 | 0.14192
12 | 0.97856 | 0.015753 | 0.14192
13 | 0.97856 | 0.015753 | 0.14192
14 | 0.97696 | 0.015753 | 0.14192
15 | 0.97374 | 0.02363 | 0.21288
16 | 0.97535 | 0 | 0
17 | 0.97535 | 0.02363 | 0.21288
18 | 0.97053 | 0.015753 | 0.14192
19 | 0.97856 | 0.0078767 | 0.070961
20 | 0.97214 | 0.0078767 | 0.070961
21 | 0.97374 | 0.031507 | 0.28384
22 | 0.97374 | 0.015753 | 0.14192
23 | 0.97053 | 0.0078767 | 0.070961
24 | 0.96892 | 0.031507 | 0.28384
25 | 0.97053 | 0.0078767 | 0.070961
26 | 0.96571 | 0.0078767 | 0.070961
27 | 0.96571 | 0.02363 | 0.21288
28 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.070961
29 | 0.96571 | 0.0078767 | 0.070961
30 | 0.96571 | 0.0078767 | 0.070961
31 | 0.96571 | 0.015753 | 0.14192
32 | 0.96571 | 0.0078767 | 0.070961
33 | 0.96571 | 0.0078767 | 0.070961
34 | 0.97053 | 0.015753 | 0.14192
35 | 0.9641 | 0.0078767 | 0.070961
36 | 0.9625 | 0.015753 | 0.14192
37 | 0.9625 | 0 | 0
38 | 0.9625 | 0.015753 | 0.14192
39 | 0.9641 | 0.015753 | 0.14192
40 | 0.9641 | 0.0078767 | 0.070961
41 | 0.9625 | 0.0078767 | 0.070961
42 | 0.95607 | 0.0078767 | 0.070961
43 | 0.96089 | 0.015753 | 0.14192
44 | 0.96089 | 0.015753 | 0.14192
45 | 0.9625 | 0.015753 | 0.14192
46 | 0.95928 | 0.015753 | 0.14192
47 | 0.95446 | 0.015753 | 0.14192
48 | 0.9625 | 0.0078767 | 0.070961
49 | 0.95768 | 0.015753 | 0.14192
50 | 0.95607 | 0.015753 | 0.14192
51 | 0.95446 | 0.0078767 | 0.070961
52 | 0.95607 | 0.02363 | 0.21288
53 | 0.95607 | 0.0078767 | 0.070961
54 | 0.95928 | 0.0078767 | 0.070961
55 | 0.95768 | 0.015753 | 0.14192
56 | 0.95928 | 0.015753 | 0.14192
57 | 0.96089 | 0.015753 | 0.14192
58 | 0.95928 | 0.02363 | 0.21288
59 | 0.94964 | 0.0078767 | 0.070961
60 | 0.95125 | 0.015753 | 0.14192
61 | 0.95285 | 0.015753 | 0.14192
62 | 0.95285 | 0.0078767 | 0.070961
63 | 0.95607 | 0.015753 | 0.14192
64 | 0.95768 | 0.015753 | 0.14192
65 | 0.95125 | 0.015753 | 0.14192
66 | 0.95125 | 0.015753 | 0.14192
67 | 0.94803 | 0.02363 | 0.21288
68 | 0.95446 | 0.0078767 | 0.070961
69 | 0.94803 | 0.0078767 | 0.070961
70 | 0.94964 | 0.031507 | 0.28384
71 | 0.94803 | 0.02363 | 0.21288
72 | 0.95446 | 0.015753 | 0.14192
73 | 0.94643 | 0.0078767 | 0.070961
74 | 0.94643 | 0.0078767 | 0.070961
75 | 0.94964 | 0.0078767 | 0.070961
76 | 0.94321 | 0.0078767 | 0.070961
77 | 0.95125 | 0.0078767 | 0.070961
78 | 0.94803 | 0.0078767 | 0.070961
79 | 0.94803 | 0.02363 | 0.21288
80 | 0.94964 | 0.0078767 | 0.070961
81 | 0.94482 | 0 | 0
82 | 0.94803 | 0.0078767 | 0.070961
83 | 0.94964 | 0.0078767 | 0.070961
84 | 0.94643 | 0.015753 | 0.14192
85 | 0.94803 | 0 | 0
86 | 0.94643 | 0.0078767 | 0.070961
87 | 0.94482 | 0.015753 | 0.14192
88 | 0.94321 | 0.015753 | 0.14192
89 | 0.94482 | 0.0078767 | 0.070961
90 | 0.94964 | 0.0078767 | 0.070961
91 | 0.94161 | 0.015753 | 0.14192
92 | 0.94 | 0.015753 | 0.14192
93 | 0.94321 | 0.02363 | 0.21288
94 | 0.94321 | 0.0078767 | 0.070961
95 | 0.94321 | 0 | 0
96 | 0.94643 | 0.0078767 | 0.070961
97 | 0.94161 | 0.015753 | 0.14192
98 | 0.94321 | 0.0078767 | 0.070961
99 | 0.94321 | 0.0078767 | 0.070961
100 | 0.93839 | 0.0078767 | 0.070961
101 | 0.94161 | 0.0078767 | 0.070961
102 | 0.93679 | 0.0078767 | 0.070961
103 | 0.94321 | 0.015753 | 0.14192
104 | 0.94 | 0 | 0
105 | 0.94 | 0.015753 | 0.14192
106 | 0.93839 | 0.015753 | 0.14192
107 | 0.94 | 0.015753 | 0.14192
108 | 0.93839 | 0.015753 | 0.14192
109 | 0.94 | 0.0078767 | 0.070961
110 | 0.94 | 0.015753 | 0.14192
111 | 0.93839 | 0.0078767 | 0.070961
112 | 0.94 | 0.015753 | 0.14192
113 | 0.94161 | 0 | 0
114 | 0.93679 | 0.0078767 | 0.070961
115 | 0.93839 | 0.0078767 | 0.070961
116 | 0.94 | 0.0078767 | 0.070961
117 | 0.94 | 0.015753 | 0.14192
118 | 0.93679 | 0 | 0
119 | 0.93839 | 0 | 0
120 | 0.93679 | 0.0078767 | 0.070961
121 | 0.93679 | 0.015753 | 0.14192
122 | 0.93679 | 0.0078767 | 0.070961
123 | 0.93518 | 0.02363 | 0.21288
124 | 0.93839 | 0.0078767 | 0.070961
125 | 0.94 | 0.015753 | 0.14192
126 | 0.93518 | 0 | 0
127 | 0.93518 | 0.015753 | 0.14192
128 | 0.78574 | 0.42534 | 3.8319
129 | 0.70701 | 0.59075 | 5.3221
130 | 0.67166 | 0.69315 | 6.2446
131 | 0.65559 | 0.71678 | 6.4574
132 | 0.65077 | 0.72465 | 6.5284
133 | 0.64595 | 0.73253 | 6.5994
134 | 0.64434 | 0.72465 | 6.5284
135 | 0.64434 | 0.77191 | 6.9542
136 | 0.63952 | 0.77191 | 6.9542
137 | 0.63952 | 0.74041 | 6.6703
138 | 0.64113 | 0.77191 | 6.9542
139 | 0.63791 | 0.76404 | 6.8832
140 | 0.64274 | 0.77191 | 6.9542
141 | 0.63631 | 0.78767 | 7.0961
142 | 0.63631 | 0.76404 | 6.8832
143 | 0.63791 | 0.78767 | 7.0961
144 | 0.62988 | 0.78767 | 7.0961
145 | 0.63149 | 0.81917 | 7.3799
146 | 0.62667 | 0.81917 | 7.3799
147 | 0.62667 | 0.8113 | 7.309
148 | 0.62345 | 0.81917 | 7.3799
149 | 0.62667 | 0.8113 | 7.309
150 | 0.62185 | 0.8428 | 7.5928
151 | 0.62667 | 0.85856 | 7.7347
152 | 0.62185 | 0.85068 | 7.6638
153 | 0.61381 | 0.85068 | 7.6638
154 | 0.61542 | 0.88219 | 7.9476
155 | 0.61542 | 0.86643 | 7.8057
156 | 0.61542 | 0.85856 | 7.7347
157 | 0.61703 | 0.87431 | 7.8767
158 | 0.60899 | 0.87431 | 7.8767
159 | 0.6106 | 0.86643 | 7.8057
160 | 0.60256 | 0.9452 | 8.5153
161 | 0.59614 | 0.9452 | 8.5153
162 | 0.60096 | 0.9452 | 8.5153
163 | 0.59292 | 0.96883 | 8.7282
164 | 0.58971 | 0.96883 | 8.7282
165 | 0.5865 | 0.97671 | 8.7991
166 | 0.5865 | 0.96883 | 8.7282
167 | 0.58971 | 0.99246 | 8.9411
168 | 0.58328 | 1.0082 | 9.083
169 | 0.58168 | 1.024 | 9.2249
170 | 0.58007 | 1.0318 | 9.2959
171 | 0.58007 | 1.0318 | 9.2959
172 | 0.57685 | 1.0318 | 9.2959
173 | 0.57525 | 1.0397 | 9.3668
174 | 0.57525 | 1.0318 | 9.2959
175 | 0.57203 | 1.0476 | 9.4378
176 | 0.56239 | 1.0712 | 9.6507
177 | 0.55757 | 1.0949 | 9.8636
178 | 0.56079 | 1.1106 | 10.0055
179 | 0.55757 | 1.1106 | 10.0055
180 | 0.55436 | 1.1185 | 10.0764
181 | 0.55115 | 1.1579 | 10.4312
182 | 0.54793 | 1.1579 | 10.4312
183 | 0.54954 | 1.1579 | 10.4312
184 | 0.54472 | 1.1579 | 10.4312
185 | 0.53668 | 1.1736 | 10.5732
186 | 0.5399 | 1.1894 | 10.7151
187 | 0.53668 | 1.1815 | 10.6441
188 | 0.53829 | 1.2051 | 10.857
189 | 0.52544 | 1.2209 | 10.9989
190 | 0.52544 | 1.2209 | 10.9989
191 | 0.52704 | 1.2051 | 10.857
192 | 0.53668 | 1.1736 | 10.5732
193 | 0.5415 | 1.1736 | 10.5732
194 | 0.5415 | 1.1815 | 10.6441
195 | 0.53829 | 1.1973 | 10.7861
196 | 0.53668 | 1.1973 | 10.7861
197 | 0.53186 | 1.2051 | 10.857
198 | 0.53026 | 1.1973 | 10.7861
199 | 0.53026 | 1.213 | 10.928
200 | 0.52704 | 1.2288 | 11.0699
201 | 0.52544 | 1.2524 | 11.2828
202 | 0.52222 | 1.2603 | 11.3537
203 | 0.5174 | 1.2681 | 11.4247
204 | 0.51097 | 1.2681 | 11.4247
205 | 0.50937 | 1.276 | 11.4957
206 | 0.50937 | 1.2996 | 11.7085
207 | 0.50615 | 1.3075 | 11.7795
208 | 0.49169 | 1.339 | 12.0633
209 | 0.49009 | 1.3627 | 12.2762
210 | 0.48205 | 1.402 | 12.631
211 | 0.47723 | 1.402 | 12.631
212 | 0.47562 | 1.4414 | 12.9858
213 | 0.47241 | 1.4178 | 12.773
214 | 0.4692 | 1.4257 | 12.8439
215 | 0.46277 | 1.4493 | 13.0568
216 | 0.45634 | 1.4808 | 13.3406
217 | 0.44991 | 1.4887 | 13.4116
218 | 0.44509 | 1.4887 | 13.4116
219 | 0.44188 | 1.5438 | 13.9083
220 | 0.43545 | 1.5359 | 13.8374
221 | 0.43545 | 1.5596 | 14.0502
222 | 0.42903 | 1.5596 | 14.0502
223 | 0.42903 | 1.5596 | 14.0502
224 | 0.38403 | 1.6856 | 15.1856
225 | 0.36636 | 1.7092 | 15.3985
226 | 0.35832 | 1.7644 | 15.8952
227 | 0.34547 | 1.7959 | 16.1791
228 | 0.34065 | 1.8195 | 16.392
229 | 0.33101 | 1.8431 | 16.6048
230 | 0.32779 | 1.8353 | 16.5339
231 | 0.32297 | 1.8746 | 16.8887
232 | 0.30369 | 1.9062 | 17.1725
233 | 0.29566 | 1.9298 | 17.3854
234 | 0.28923 | 1.9377 | 17.4564
235 | 0.2812 | 1.9534 | 17.5983
236 | 0.27316 | 1.9692 | 17.7402
237 | 0.26352 | 1.9928 | 17.9531
238 | 0.2587 | 2.0085 | 18.095
239 | 0.24585 | 2.0243 | 18.2369
240 | 0.21532 | 2.1109 | 19.0175
241 | 0.19282 | 2.1267 | 19.1594
242 | 0.17997 | 2.1582 | 19.4433
243 | 0.16711 | 2.1818 | 19.6562
244 | 0.15586 | 2.2055 | 19.869
245 | 0.14622 | 2.2291 | 20.0819
246 | 0.13819 | 2.237 | 20.1529
247 | 0.12212 | 2.2606 | 20.3658
248 | 0.099624 | 2.2842 | 20.5786
249 | 0.083556 | 2.3079 | 20.7915
250 | 0.067487 | 2.3236 | 20.9335
251 | 0.056239 | 2.3394 | 21.0754
252 | 0.046598 | 2.3709 | 21.3592
253 | 0.03535 | 2.363 | 21.2883
254 | 0.022496 | 2.3787 | 21.4302
255 | 0.014462 | 2.3709 | 21.3592