## Summary
0
Time | 2023-08-20 08:10
ID | 1776_08202023
Pixel | 5
Pixel Area | 0.111
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.97535
Isc | 1.9613
Vmp | 0.52704
Imp | 1.339
Pmp | 0.70573
FF | 0.36892
Eff | 0.063579

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.97535 | 0.015753 | 0.14192 | 0.015365
1 | 0.97053 | 0.02363 | 0.21288 | 0.022934
2 | 0.97053 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0076445
3 | 0.97374 | 0.015753 | 0.14192 | 0.01534
4 | 0.96892 | 0.02363 | 0.21288 | 0.022896
5 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0076319
6 | 0.96732 | 0.02363 | 0.21288 | 0.022858
7 | 0.9641 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0075939
8 | 0.96892 | 0.02363 | 0.21288 | 0.022896
9 | 0.96571 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0076066
10 | 0.9625 | 0.02363 | 0.21288 | 0.022744
11 | 0.95928 | 0.015753 | 0.14192 | 0.015112
12 | 0.95928 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0075559
13 | 0.9641 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0075939
14 | 0.9641 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0075939
15 | 0.96089 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0075686
16 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
17 | 0.95928 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0075559
18 | 0.95768 | 0.015753 | 0.14192 | 0.015087
19 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
20 | 0.95607 | 0.02363 | 0.21288 | 0.022592
21 | 0.95768 | 0.015753 | 0.14192 | 0.015087
22 | 0.95446 | 0.015753 | 0.14192 | 0.015036
23 | 0.95125 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0074927
24 | 0.95607 | 0.015753 | 0.14192 | 0.015061
25 | 0.95446 | 0.015753 | 0.14192 | 0.015036
26 | 0.95125 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0074927
27 | 0.95607 | 0.015753 | 0.14192 | 0.015061
28 | 0.94964 | 0.015753 | 0.14192 | 0.01496
29 | 0.94964 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00748
30 | 0.95285 | 0.015753 | 0.14192 | 0.015011
31 | 0.94803 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0074673
32 | 0.94643 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0074547
33 | 0.95125 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014985
34 | 0.94803 | 0.031507 | 0.28384 | 0.029869
35 | 0.94803 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014935
36 | 0.94803 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014935
37 | 0.94643 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0074547
38 | 0.94643 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0074547
39 | 0.94643 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0074547
40 | 0.94803 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0074673
41 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
42 | 0.93839 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0073914
43 | 0.94643 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0074547
44 | 0.94 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0074041
45 | 0.93839 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0073914
46 | 0.94161 | 0.02363 | 0.21288 | 0.02225
47 | 0.94482 | 0.02363 | 0.21288 | 0.022326
48 | 0.94 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014808
49 | 0.94 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0074041
50 | 0.94161 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0074167
51 | 0.94 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0074041
52 | 0.94161 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0074167
53 | 0.94161 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014833
54 | 0.93679 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014757
55 | 0.94 | 0 | 0 | 0
56 | 0.93679 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0073787
57 | 0.93839 | 0 | 0 | 0
58 | 0.93679 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014757
59 | 0.93197 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014682
60 | 0.93518 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0073661
61 | 0.93679 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0073787
62 | 0.93839 | 0.02363 | 0.21288 | 0.022174
63 | 0.93357 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014707
64 | 0.93518 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0073661
65 | 0.93518 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0073661
66 | 0.93357 | 0.02363 | 0.21288 | 0.02206
67 | 0.93036 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014656
68 | 0.93357 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0073534
69 | 0.93036 | 0.02363 | 0.21288 | 0.021984
70 | 0.93036 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014656
71 | 0.93518 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0073661
72 | 0.93518 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014732
73 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
74 | 0.93036 | 0.02363 | 0.21288 | 0.021984
75 | 0.92875 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0073155
76 | 0.92715 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014606
77 | 0.92875 | 0.031507 | 0.28384 | 0.029262
78 | 0.92715 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014606
79 | 0.93197 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014682
80 | 0.92393 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0072775
81 | 0.92875 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014631
82 | 0.92554 | 0.015753 | 0.14192 | 0.01458
83 | 0.93036 | 0 | 0 | 0
84 | 0.92554 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0072901
85 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
86 | 0.92554 | 0.015753 | 0.14192 | 0.01458
87 | 0.91911 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0072395
88 | 0.92393 | 0.02363 | 0.21288 | 0.021832
89 | 0.92393 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0072775
90 | 0.92554 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0072901
91 | 0.92393 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0072775
92 | 0.92554 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0072901
93 | 0.92232 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0072648
94 | 0.92232 | 0.015753 | 0.14192 | 0.01453
95 | 0.92875 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014631
96 | 0.92554 | 0.015753 | 0.14192 | 0.01458
97 | 0.92393 | 0.02363 | 0.21288 | 0.021832
98 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
99 | 0.92393 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0072775
100 | 0.92072 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014504
101 | 0.92232 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0072648
102 | 0.9175 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0072269
103 | 0.92393 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014555
104 | 0.92393 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014555
105 | 0.92072 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014504
106 | 0.92232 | 0.015753 | 0.14192 | 0.01453
107 | 0.92232 | 0.015753 | 0.14192 | 0.01453
108 | 0.91911 | 0.02363 | 0.21288 | 0.021719
109 | 0.92072 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014504
110 | 0.92072 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0072522
111 | 0.92232 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0072648
112 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
113 | 0.92554 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0072901
114 | 0.92072 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0072522
115 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
116 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
117 | 0.9159 | 0.02363 | 0.21288 | 0.021643
118 | 0.92072 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014504
119 | 0.91911 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014479
120 | 0.91911 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014479
121 | 0.92072 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0072522
122 | 0.9175 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014454
123 | 0.9175 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0072269
124 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
125 | 0.91429 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0072016
126 | 0.9175 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014454
127 | 0.9175 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0072269
128 | 0.79538 | 0.45685 | 4.1157 | 0.36337
129 | 0.73272 | 0.63801 | 5.7478 | 0.46748
130 | 0.70219 | 0.7089 | 6.3865 | 0.49778
131 | 0.68933 | 0.76404 | 6.8832 | 0.52668
132 | 0.68451 | 0.77191 | 6.9542 | 0.52838
133 | 0.6813 | 0.77191 | 6.9542 | 0.5259
134 | 0.67648 | 0.79554 | 7.167 | 0.53817
135 | 0.67648 | 0.78767 | 7.0961 | 0.53284
136 | 0.67648 | 0.78767 | 7.0961 | 0.53284
137 | 0.67487 | 0.78767 | 7.0961 | 0.53157
138 | 0.67487 | 0.80342 | 7.238 | 0.5422
139 | 0.67326 | 0.8113 | 7.309 | 0.54622
140 | 0.67005 | 0.79554 | 7.167 | 0.53305
141 | 0.67809 | 0.80342 | 7.238 | 0.54479
142 | 0.67326 | 0.81917 | 7.3799 | 0.55152
143 | 0.67166 | 0.81917 | 7.3799 | 0.5502
144 | 0.66844 | 0.85068 | 7.6638 | 0.56863
145 | 0.66844 | 0.8428 | 7.5928 | 0.56337
146 | 0.66041 | 0.85856 | 7.7347 | 0.567
147 | 0.66202 | 0.87431 | 7.8767 | 0.57881
148 | 0.6588 | 0.85068 | 7.6638 | 0.56043
149 | 0.66202 | 0.85068 | 7.6638 | 0.56316
150 | 0.66041 | 0.89006 | 8.0186 | 0.58781
151 | 0.6572 | 0.86643 | 7.8057 | 0.56942
152 | 0.6588 | 0.92157 | 8.3024 | 0.60713
153 | 0.65238 | 0.89006 | 8.0186 | 0.58066
154 | 0.65398 | 0.91369 | 8.2315 | 0.59754
155 | 0.65077 | 0.90582 | 8.1605 | 0.58948
156 | 0.65077 | 0.91369 | 8.2315 | 0.5946
157 | 0.65238 | 0.92157 | 8.3024 | 0.60121
158 | 0.64595 | 0.92945 | 8.3734 | 0.60037
159 | 0.64434 | 0.93732 | 8.4443 | 0.60396
160 | 0.63631 | 0.98458 | 8.8701 | 0.6265
161 | 0.62667 | 0.98458 | 8.8701 | 0.617
162 | 0.62988 | 0.99246 | 8.9411 | 0.62513
163 | 0.62345 | 1.0082 | 9.083 | 0.62857
164 | 0.62345 | 1.024 | 9.2249 | 0.63839
165 | 0.61863 | 1.0082 | 9.083 | 0.62371
166 | 0.61863 | 1.0555 | 9.5088 | 0.65295
167 | 0.62024 | 1.0476 | 9.4378 | 0.64976
168 | 0.6106 | 1.0476 | 9.4378 | 0.63966
169 | 0.6106 | 1.0476 | 9.4378 | 0.63966
170 | 0.61221 | 1.0555 | 9.5088 | 0.64617
171 | 0.60578 | 1.087 | 9.7926 | 0.65847
172 | 0.60578 | 1.0712 | 9.6507 | 0.64892
173 | 0.60738 | 1.0712 | 9.6507 | 0.65065
174 | 0.60256 | 1.0712 | 9.6507 | 0.64548
175 | 0.59935 | 1.1027 | 9.9345 | 0.66092
176 | 0.59292 | 1.1185 | 10.0764 | 0.66318
177 | 0.5881 | 1.15 | 10.3603 | 0.67631
178 | 0.58328 | 1.1579 | 10.4312 | 0.67536
179 | 0.58168 | 1.1421 | 10.2893 | 0.66434
180 | 0.57685 | 1.1815 | 10.6441 | 0.68155
181 | 0.58007 | 1.1736 | 10.5732 | 0.68078
182 | 0.57203 | 1.1894 | 10.7151 | 0.68036
183 | 0.57043 | 1.213 | 10.928 | 0.69193
184 | 0.56561 | 1.213 | 10.928 | 0.68608
185 | 0.56239 | 1.2366 | 11.1409 | 0.69547
186 | 0.56079 | 1.2445 | 11.2118 | 0.69791
187 | 0.55436 | 1.2524 | 11.2828 | 0.69427
188 | 0.55597 | 1.2366 | 11.1409 | 0.68753
189 | 0.54954 | 1.2524 | 11.2828 | 0.68824
190 | 0.54954 | 1.2839 | 11.5666 | 0.70555
191 | 0.5415 | 1.276 | 11.4957 | 0.69097
192 | 0.55918 | 1.2366 | 11.1409 | 0.6915
193 | 0.55757 | 1.2288 | 11.0699 | 0.68512
194 | 0.56721 | 1.2051 | 10.857 | 0.68357
195 | 0.55597 | 1.2445 | 11.2118 | 0.69191
196 | 0.56079 | 1.2209 | 10.9989 | 0.68465
197 | 0.55436 | 1.2524 | 11.2828 | 0.69427
198 | 0.55757 | 1.2524 | 11.2828 | 0.6983
199 | 0.54954 | 1.2681 | 11.4247 | 0.69689
200 | 0.54311 | 1.2681 | 11.4247 | 0.68874
201 | 0.54311 | 1.2839 | 11.5666 | 0.6973
202 | 0.5415 | 1.2839 | 11.5666 | 0.69523
203 | 0.53186 | 1.2839 | 11.5666 | 0.68286
204 | 0.53026 | 1.3233 | 11.9214 | 0.70168
205 | 0.52704 | 1.339 | 12.0633 | 0.70573
206 | 0.52544 | 1.3312 | 11.9924 | 0.69944
207 | 0.52062 | 1.3312 | 11.9924 | 0.69302
208 | 0.50615 | 1.3705 | 12.3472 | 0.6937
209 | 0.50294 | 1.3863 | 12.4891 | 0.69722
210 | 0.48687 | 1.4178 | 12.773 | 0.69029
211 | 0.48366 | 1.4336 | 12.9149 | 0.69335
212 | 0.48205 | 1.4257 | 12.8439 | 0.68725
213 | 0.47723 | 1.4493 | 13.0568 | 0.69165
214 | 0.47241 | 1.4572 | 13.1278 | 0.68839
215 | 0.4708 | 1.4651 | 13.1987 | 0.68975
216 | 0.46116 | 1.4887 | 13.4116 | 0.68653
217 | 0.45634 | 1.4887 | 13.4116 | 0.67935
218 | 0.44349 | 1.5123 | 13.6245 | 0.67069
219 | 0.44188 | 1.5281 | 13.7664 | 0.67522
220 | 0.43706 | 1.5359 | 13.8374 | 0.6713
221 | 0.43545 | 1.5438 | 13.9083 | 0.67226
222 | 0.42742 | 1.5517 | 13.9793 | 0.66323
223 | 0.42421 | 1.5596 | 14.0502 | 0.66158
224 | 0.38082 | 1.6068 | 14.476 | 0.61192
225 | 0.3535 | 1.6541 | 14.9018 | 0.58473
226 | 0.33744 | 1.6935 | 15.2566 | 0.57144
227 | 0.3294 | 1.7014 | 15.3275 | 0.56043
228 | 0.32137 | 1.6935 | 15.2566 | 0.54423
229 | 0.31655 | 1.7014 | 15.3275 | 0.53856
230 | 0.31012 | 1.7171 | 15.4695 | 0.53251
231 | 0.30048 | 1.7171 | 15.4695 | 0.51596
232 | 0.2828 | 1.7565 | 15.8243 | 0.49674
233 | 0.27156 | 1.7565 | 15.8243 | 0.47699
234 | 0.26191 | 1.7722 | 15.9662 | 0.46418
235 | 0.25227 | 1.7644 | 15.8952 | 0.4451
236 | 0.24745 | 1.7801 | 16.0372 | 0.4405
237 | 0.23942 | 1.8116 | 16.321 | 0.43374
238 | 0.22817 | 1.8195 | 16.392 | 0.41516
239 | 0.22335 | 1.8116 | 16.321 | 0.40463
240 | 0.18961 | 1.8353 | 16.5339 | 0.34798
241 | 0.17032 | 1.8589 | 16.7468 | 0.31662
242 | 0.15586 | 1.8589 | 16.7468 | 0.28973
243 | 0.1414 | 1.8668 | 16.8177 | 0.26396
244 | 0.13176 | 1.8589 | 16.7468 | 0.24493
245 | 0.12051 | 1.8983 | 17.1016 | 0.22877
246 | 0.11248 | 1.8983 | 17.1016 | 0.21352
247 | 0.10284 | 1.8983 | 17.1016 | 0.19521
248 | 0.081949 | 1.914 | 17.2435 | 0.15685
249 | 0.072308 | 1.9534 | 17.5983 | 0.14125
250 | 0.06106 | 1.9298 | 17.3854 | 0.11783
251 | 0.046598 | 1.9613 | 17.6693 | 0.091393
252 | 0.040171 | 1.9377 | 17.4564 | 0.077838
253 | 0.028923 | 1.9534 | 17.5983 | 0.056499
254 | 0.014462 | 1.9613 | 17.6693 | 0.028363
255 | 0.0064274 | 1.9613 | 17.6693 | 0.012606