## Summary
0
Time | 2023-08-20 08:13
ID | 1776_08202023_2
Pixel | 2
Pixel Area | 0.111
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.91911
Isc | 1.3233
Vmp | 0.51097
Imp | 0.79554
Pmp | 0.4065
FF | 0.33423
Eff | 0.036622

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.91911 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014479
1 | 0.92072 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014504
2 | 0.92232 | 0.015753 | 0.14192 | 0.01453
3 | 0.9175 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014454
4 | 0.9175 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0072269
5 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
6 | 0.91429 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014403
7 | 0.91429 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014403
8 | 0.91108 | 0.031507 | 0.28384 | 0.028705
9 | 0.91429 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0072016
10 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
11 | 0.90947 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0071636
12 | 0.90465 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0071256
13 | 0.90947 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0071636
14 | 0.90626 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0071383
15 | 0.90626 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0071383
16 | 0.90304 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014226
17 | 0.90465 | 0.02363 | 0.21288 | 0.021377
18 | 0.90304 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.007113
19 | 0.90626 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014277
20 | 0.90465 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014251
21 | 0.89662 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0070623
22 | 0.90465 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014251
23 | 0.89822 | 0.015753 | 0.14192 | 0.01415
24 | 0.89662 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014125
25 | 0.89983 | 0.02363 | 0.21288 | 0.021263
26 | 0.89662 | 0.02363 | 0.21288 | 0.021187
27 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
28 | 0.89019 | 0.02363 | 0.21288 | 0.021035
29 | 0.89822 | 0.02363 | 0.21288 | 0.021225
30 | 0.89179 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014049
31 | 0.8934 | 0.02363 | 0.21288 | 0.021111
32 | 0.89019 | 0.031507 | 0.28384 | 0.028047
33 | 0.89019 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0070117
34 | 0.89179 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0070244
35 | 0.89019 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0070117
36 | 0.88697 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013973
37 | 0.8934 | 0.039383 | 0.3548 | 0.035185
38 | 0.89019 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014023
39 | 0.89179 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0070244
40 | 0.88858 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013998
41 | 0.89019 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014023
42 | 0.88858 | 0.02363 | 0.21288 | 0.020997
43 | 0.89019 | 0.02363 | 0.21288 | 0.021035
44 | 0.88858 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013998
45 | 0.88376 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013922
46 | 0.88055 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0069358
47 | 0.88858 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.006999
48 | 0.88858 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.006999
49 | 0.88376 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013922
50 | 0.88697 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013973
51 | 0.88055 | 0 | 0 | 0
52 | 0.88215 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0069484
53 | 0.88215 | 0.02363 | 0.21288 | 0.020845
54 | 0.88215 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013897
55 | 0.88215 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0069484
56 | 0.88055 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013872
57 | 0.88376 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0069611
58 | 0.88055 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0069358
59 | 0.87894 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0069231
60 | 0.87894 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0069231
61 | 0.87894 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013846
62 | 0.87894 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0069231
63 | 0.87733 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013821
64 | 0.87733 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0069105
65 | 0.87573 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013796
66 | 0.87733 | 0 | 0 | 0
67 | 0.87894 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0069231
68 | 0.87251 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068725
69 | 0.87733 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013821
70 | 0.87251 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013745
71 | 0.87412 | 0.02363 | 0.21288 | 0.020655
72 | 0.87091 | 0.015753 | 0.14192 | 0.01372
73 | 0.87251 | 0 | 0 | 0
74 | 0.87412 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068851
75 | 0.87412 | 0.02363 | 0.21288 | 0.020655
76 | 0.87251 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013745
77 | 0.87412 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068851
78 | 0.87251 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068725
79 | 0.87091 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068598
80 | 0.87412 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068851
81 | 0.87091 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068598
82 | 0.87251 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068725
83 | 0.8693 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013694
84 | 0.86769 | 0 | 0 | 0
85 | 0.86609 | 0.02363 | 0.21288 | 0.020466
86 | 0.8693 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013694
87 | 0.8693 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013694
88 | 0.8693 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013694
89 | 0.86769 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068345
90 | 0.86769 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068345
91 | 0.86769 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068345
92 | 0.86448 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068092
93 | 0.86769 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068345
94 | 0.86609 | 0.02363 | 0.21288 | 0.020466
95 | 0.86609 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013644
96 | 0.8693 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013694
97 | 0.86287 | 0 | 0 | 0
98 | 0.86769 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068345
99 | 0.86609 | 0 | 0 | 0
100 | 0.86609 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013644
101 | 0.86287 | 0 | 0 | 0
102 | 0.86448 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068092
103 | 0.86287 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013593
104 | 0.86287 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013593
105 | 0.86448 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068092
106 | 0.86287 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013593
107 | 0.86448 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068092
108 | 0.86126 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067839
109 | 0.86609 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068219
110 | 0.86287 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067965
111 | 0.86448 | 0.02363 | 0.21288 | 0.020428
112 | 0.86609 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068219
113 | 0.86126 | 0.031507 | 0.28384 | 0.027136
114 | 0.86287 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013593
115 | 0.86287 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013593
116 | 0.86126 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067839
117 | 0.86287 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013593
118 | 0.86609 | 0.02363 | 0.21288 | 0.020466
119 | 0.85805 | 0.02363 | 0.21288 | 0.020276
120 | 0.86287 | 0 | 0 | 0
121 | 0.85966 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067712
122 | 0.86126 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067839
123 | 0.86126 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013568
124 | 0.86126 | 0.02363 | 0.21288 | 0.020352
125 | 0.85966 | 0.02363 | 0.21288 | 0.020314
126 | 0.85805 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013517
127 | 0.85484 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013467
128 | 0.71504 | 0.39383 | 3.548 | 0.28161
129 | 0.63631 | 0.52774 | 4.7544 | 0.3358
130 | 0.60096 | 0.61438 | 5.5349 | 0.36922
131 | 0.5865 | 0.64589 | 5.8188 | 0.37881
132 | 0.58168 | 0.65376 | 5.8898 | 0.38028
133 | 0.57685 | 0.64589 | 5.8188 | 0.37258
134 | 0.57364 | 0.66164 | 5.9607 | 0.37954
135 | 0.57364 | 0.66164 | 5.9607 | 0.37954
136 | 0.56882 | 0.66164 | 5.9607 | 0.37635
137 | 0.56882 | 0.66952 | 6.0317 | 0.38083
138 | 0.56561 | 0.66952 | 6.0317 | 0.37868
139 | 0.56079 | 0.67739 | 6.1026 | 0.37987
140 | 0.56079 | 0.67739 | 6.1026 | 0.37987
141 | 0.55918 | 0.66952 | 6.0317 | 0.37438
142 | 0.55757 | 0.66952 | 6.0317 | 0.3733
143 | 0.55115 | 0.66952 | 6.0317 | 0.369
144 | 0.55115 | 0.7089 | 6.3865 | 0.39071
145 | 0.54632 | 0.69315 | 6.2446 | 0.37868
146 | 0.54632 | 0.71678 | 6.4574 | 0.39159
147 | 0.54311 | 0.7089 | 6.3865 | 0.38501
148 | 0.54472 | 0.7089 | 6.3865 | 0.38615
149 | 0.54311 | 0.73253 | 6.5994 | 0.39784
150 | 0.54632 | 0.71678 | 6.4574 | 0.39159
151 | 0.5399 | 0.70102 | 6.3155 | 0.37848
152 | 0.53186 | 0.72465 | 6.5284 | 0.38542
153 | 0.53186 | 0.72465 | 6.5284 | 0.38542
154 | 0.53026 | 0.72465 | 6.5284 | 0.38425
155 | 0.52865 | 0.72465 | 6.5284 | 0.38309
156 | 0.53026 | 0.73253 | 6.5994 | 0.38843
157 | 0.52062 | 0.74041 | 6.6703 | 0.38547
158 | 0.52222 | 0.75616 | 6.8122 | 0.39488
159 | 0.51901 | 0.72465 | 6.5284 | 0.3761
160 | 0.50776 | 0.77191 | 6.9542 | 0.39195
161 | 0.51097 | 0.79554 | 7.167 | 0.4065
162 | 0.50133 | 0.79554 | 7.167 | 0.39883
163 | 0.49651 | 0.78767 | 7.0961 | 0.39109
164 | 0.49009 | 0.80342 | 7.238 | 0.39374
165 | 0.4933 | 0.8113 | 7.309 | 0.40021
166 | 0.48848 | 0.80342 | 7.238 | 0.39245
167 | 0.48848 | 0.80342 | 7.238 | 0.39245
168 | 0.48205 | 0.8428 | 7.5928 | 0.40627
169 | 0.47723 | 0.81917 | 7.3799 | 0.39093
170 | 0.47562 | 0.85068 | 7.6638 | 0.4046
171 | 0.47402 | 0.83493 | 7.5219 | 0.39577
172 | 0.47402 | 0.8428 | 7.5928 | 0.3995
173 | 0.4708 | 0.85068 | 7.6638 | 0.4005
174 | 0.46759 | 0.86643 | 7.8057 | 0.40513
175 | 0.46759 | 0.85856 | 7.7347 | 0.40145
176 | 0.45634 | 0.89006 | 8.0186 | 0.40617
177 | 0.45795 | 0.88219 | 7.9476 | 0.404
178 | 0.44831 | 0.85856 | 7.7347 | 0.3849
179 | 0.44349 | 0.90582 | 8.1605 | 0.40172
180 | 0.44188 | 0.89794 | 8.0895 | 0.39678
181 | 0.44349 | 0.90582 | 8.1605 | 0.40172
182 | 0.43706 | 0.90582 | 8.1605 | 0.3959
183 | 0.43545 | 0.91369 | 8.2315 | 0.39787
184 | 0.43063 | 0.90582 | 8.1605 | 0.39007
185 | 0.42742 | 0.92945 | 8.3734 | 0.39726
186 | 0.42421 | 0.92157 | 8.3024 | 0.39093
187 | 0.41938 | 0.9452 | 8.5153 | 0.3964
188 | 0.41135 | 0.92157 | 8.3024 | 0.37909
189 | 0.41296 | 0.92945 | 8.3734 | 0.38382
190 | 0.40814 | 0.9452 | 8.5153 | 0.38577
191 | 0.40653 | 0.93732 | 8.4443 | 0.38105
192 | 0.41456 | 0.92945 | 8.3734 | 0.38531
193 | 0.42581 | 0.92945 | 8.3734 | 0.39577
194 | 0.4226 | 0.91369 | 8.2315 | 0.38612
195 | 0.4226 | 0.92157 | 8.3024 | 0.38945
196 | 0.41778 | 0.92157 | 8.3024 | 0.38501
197 | 0.41938 | 0.90582 | 8.1605 | 0.37989
198 | 0.41296 | 0.91369 | 8.2315 | 0.37732
199 | 0.40974 | 0.93732 | 8.4443 | 0.38406
200 | 0.3985 | 0.92945 | 8.3734 | 0.37038
201 | 0.3985 | 0.96883 | 8.7282 | 0.38607
202 | 0.3985 | 0.9452 | 8.5153 | 0.37666
203 | 0.39368 | 0.95308 | 8.5863 | 0.3752
204 | 0.38725 | 0.96095 | 8.6572 | 0.37213
205 | 0.39046 | 0.97671 | 8.7991 | 0.38137
206 | 0.38564 | 0.98458 | 8.8701 | 0.3797
207 | 0.376 | 0.99246 | 8.9411 | 0.37316
208 | 0.36797 | 1.024 | 9.2249 | 0.37678
209 | 0.35832 | 1.0318 | 9.2959 | 0.36973
210 | 0.35672 | 1.0318 | 9.2959 | 0.36808
211 | 0.34708 | 1.024 | 9.2249 | 0.35539
212 | 0.34708 | 1.0161 | 9.154 | 0.35266
213 | 0.33744 | 1.0318 | 9.2959 | 0.34818
214 | 0.33744 | 1.0397 | 9.3668 | 0.35084
215 | 0.33422 | 1.0633 | 9.5797 | 0.35539
216 | 0.32619 | 1.0633 | 9.5797 | 0.34685
217 | 0.31494 | 1.0633 | 9.5797 | 0.33489
218 | 0.31494 | 1.087 | 9.7926 | 0.34233
219 | 0.31012 | 1.0633 | 9.5797 | 0.32977
220 | 0.3053 | 1.0476 | 9.4378 | 0.31983
221 | 0.30048 | 1.0633 | 9.5797 | 0.31951
222 | 0.29726 | 1.0791 | 9.7216 | 0.32078
223 | 0.29566 | 1.0949 | 9.8636 | 0.3237
224 | 0.26513 | 1.0949 | 9.8636 | 0.29028
225 | 0.24424 | 1.15 | 10.3603 | 0.28087
226 | 0.23621 | 1.1421 | 10.2893 | 0.26977
227 | 0.22174 | 1.1421 | 10.2893 | 0.25326
228 | 0.22335 | 1.1579 | 10.4312 | 0.25861
229 | 0.21371 | 1.1736 | 10.5732 | 0.25081
230 | 0.20407 | 1.1736 | 10.5732 | 0.2395
231 | 0.20246 | 1.1894 | 10.7151 | 0.2408
232 | 0.19282 | 1.1894 | 10.7151 | 0.22934
233 | 0.18157 | 1.1894 | 10.7151 | 0.21596
234 | 0.17515 | 1.1973 | 10.7861 | 0.20969
235 | 0.17032 | 1.2051 | 10.857 | 0.20526
236 | 0.1639 | 1.2051 | 10.857 | 0.19752
237 | 0.15908 | 1.2445 | 11.2118 | 0.19797
238 | 0.15426 | 1.2209 | 10.9989 | 0.18833
239 | 0.14783 | 1.2209 | 10.9989 | 0.18048
240 | 0.12694 | 1.2603 | 11.3537 | 0.15998
241 | 0.11409 | 1.2288 | 11.0699 | 0.14018
242 | 0.099624 | 1.2445 | 11.2118 | 0.12398
243 | 0.09641 | 1.2524 | 11.2828 | 0.12074
244 | 0.081949 | 1.2603 | 11.3537 | 0.10328
245 | 0.083556 | 1.2681 | 11.4247 | 0.10596
246 | 0.070701 | 1.2603 | 11.3537 | 0.089102
247 | 0.069094 | 1.276 | 11.4957 | 0.088165
248 | 0.057846 | 1.276 | 11.4957 | 0.073813
249 | 0.046598 | 1.2996 | 11.7085 | 0.060561
250 | 0.036957 | 1.2996 | 11.7085 | 0.048031
251 | 0.032137 | 1.2996 | 11.7085 | 0.041766
252 | 0.025709 | 1.3154 | 11.8505 | 0.033818
253 | 0.019282 | 1.3233 | 11.9214 | 0.025516
254 | 0.011248 | 1.3312 | 11.9924 | 0.014973
255 | 0.0080342 | 1.3233 | 11.9214 | 0.010631