## Summary
0
Time | 2023-08-22 18:05
ID | 1776_08222023
Pixel | 5
Pixel Area | 0.111
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.80021
Isc | 0.0078767
Vmp | 0.82913
Imp | 0.031507
Pmp | 0.026123
FF | 4.1445
Eff | 0.0023534

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.80021 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063029
1 | 0.80021 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063029
2 | 0.80503 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063409
3 | 0.80021 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012606
4 | 0.80342 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063283
5 | 0.80181 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012631
6 | 0.80181 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063156
7 | 0.80342 | 0 | 0 | 0
8 | 0.80503 | 0 | 0 | 0
9 | 0.80503 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012682
10 | 0.80503 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063409
11 | 0.80824 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063662
12 | 0.80985 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012758
13 | 0.80985 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063789
14 | 0.81145 | 0 | 0 | 0
15 | 0.81145 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063915
16 | 0.80824 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063662
17 | 0.80985 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012758
18 | 0.80985 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012758
19 | 0.81145 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063915
20 | 0.81467 | 0 | 0 | 0
21 | 0.80985 | 0 | 0 | 0
22 | 0.81467 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012834
23 | 0.80985 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012758
24 | 0.81467 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064168
25 | 0.81306 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064042
26 | 0.81627 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012859
27 | 0.81145 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063915
28 | 0.81306 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012808
29 | 0.81306 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064042
30 | 0.81306 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064042
31 | 0.81627 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012859
32 | 0.81306 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064042
33 | 0.81467 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012834
34 | 0.81306 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064042
35 | 0.82109 | 0.02363 | 0.21288 | 0.019402
36 | 0.81788 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064422
37 | 0.81467 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012834
38 | 0.81306 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064042
39 | 0.81788 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064422
40 | 0.81949 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064548
41 | 0.81788 | 0 | 0 | 0
42 | 0.82109 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064675
43 | 0.81788 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064422
44 | 0.81949 | 0.015753 | 0.14192 | 0.01291
45 | 0.81949 | 0.015753 | 0.14192 | 0.01291
46 | 0.81788 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064422
47 | 0.81627 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064295
48 | 0.81788 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064422
49 | 0.82431 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012986
50 | 0.8227 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064801
51 | 0.8227 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064801
52 | 0.81949 | 0.015753 | 0.14192 | 0.01291
53 | 0.8227 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064801
54 | 0.82431 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012986
55 | 0.8227 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064801
56 | 0.82431 | 0 | 0 | 0
57 | 0.82431 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012986
58 | 0.81949 | 0 | 0 | 0
59 | 0.82109 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064675
60 | 0.82431 | 0 | 0 | 0
61 | 0.82431 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012986
62 | 0.82431 | 0.02363 | 0.21288 | 0.019478
63 | 0.82431 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064928
64 | 0.82431 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012986
65 | 0.82431 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064928
66 | 0.8227 | 0.015753 | 0.14192 | 0.01296
67 | 0.82591 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065054
68 | 0.82591 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065054
69 | 0.82752 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065181
70 | 0.82431 | 0.02363 | 0.21288 | 0.019478
71 | 0.82431 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064928
72 | 0.8227 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064801
73 | 0.82913 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013062
74 | 0.8227 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064801
75 | 0.82913 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065308
76 | 0.82431 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012986
77 | 0.82591 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065054
78 | 0.8227 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064801
79 | 0.82752 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013036
80 | 0.82431 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012986
81 | 0.82591 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013011
82 | 0.82752 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013036
83 | 0.83074 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013087
84 | 0.82591 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013011
85 | 0.82431 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064928
86 | 0.82752 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065181
87 | 0.82752 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065181
88 | 0.82752 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065181
89 | 0.82752 | 0 | 0 | 0
90 | 0.82752 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013036
91 | 0.82591 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065054
92 | 0.82752 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013036
93 | 0.82913 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065308
94 | 0.82913 | 0 | 0 | 0
95 | 0.82752 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065181
96 | 0.82591 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065054
97 | 0.82752 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013036
98 | 0.83074 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013087
99 | 0.83074 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013087
100 | 0.82752 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065181
101 | 0.82752 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065181
102 | 0.82752 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065181
103 | 0.83234 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065561
104 | 0.82591 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065054
105 | 0.82752 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065181
106 | 0.83074 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013087
107 | 0.83234 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065561
108 | 0.83074 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013087
109 | 0.82913 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013062
110 | 0.82913 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013062
111 | 0.82913 | 0.031507 | 0.28384 | 0.026123
112 | 0.83074 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065434
113 | 0.82591 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065054
114 | 0.83074 | 0 | 0 | 0
115 | 0.83074 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013087
116 | 0.82913 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065308
117 | 0.83395 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013137
118 | 0.83074 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013087
119 | 0.82752 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065181
120 | 0.83074 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013087
121 | 0.83074 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065434
122 | 0.82913 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013062
123 | 0.83395 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013137
124 | 0.82913 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065308
125 | 0.83395 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065687
126 | 0.83074 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065434
127 | 0.83074 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013087
128 | 0.40814 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0032148
129 | 0.17193 | 0 | 0 | 0
130 | 0.073915 | 0.02363 | 0.21288 | 0.0017466
131 | 0.03053 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00024047
132 | 0.017675 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00013922
133 | 0.0080342 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00012657
134 | 0.0080342 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00012657
135 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288 | 7.5939e-05
136 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192 | 7.5939e-05
137 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
138 | 0.0064274 | 0.02363 | 0.21288 | 0.00015188
139 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
140 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192 | 7.5939e-05
141 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
142 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
143 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192 | 7.5939e-05
144 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
145 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
146 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
147 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961 | 5.0626e-05
148 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
149 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192 | 7.5939e-05
150 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192 | 2.5313e-05
151 | 0.0080342 | 0.0078767 | 0.070961 | 6.3283e-05
152 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192 | 7.5939e-05
153 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
154 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
155 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
156 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
157 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
158 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
159 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
160 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192 | 2.5313e-05
161 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961 | 5.0626e-05
162 | 0.0016068 | 0 | 0 | 0
163 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
164 | 0.0080342 | 0.0078767 | 0.070961 | 6.3283e-05
165 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
166 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
167 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192 | 7.5939e-05
168 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
169 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192 | 2.5313e-05
170 | 0.0048205 | 0 | 0 | 0
171 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
172 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
173 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288 | 7.5939e-05
174 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
175 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
176 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
177 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961 | 5.0626e-05
178 | 0.0016068 | 0 | 0 | 0
179 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192 | 2.5313e-05
180 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192 | 2.5313e-05
181 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
182 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192 | 7.5939e-05
183 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
184 | 0 | 0.02363 | 0.21288 | 0
185 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288 | 7.5939e-05
186 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192 | 7.5939e-05
187 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
188 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192 | 7.5939e-05
189 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
190 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
191 | 0.0080342 | 0.0078767 | 0.070961 | 6.3283e-05
192 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
193 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192 | 7.5939e-05
194 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
195 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
196 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
197 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
198 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
199 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288 | 7.5939e-05
200 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
201 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
202 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
203 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
204 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
205 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
206 | 0.0016068 | 0 | 0 | 0
207 | 0.0064274 | 0 | 0 | 0
208 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192 | 2.5313e-05
209 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
210 | 0.0016068 | 0 | 0 | 0
211 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
212 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
213 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192 | 2.5313e-05
214 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
215 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192 | 7.5939e-05
216 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
217 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
218 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192 | 2.5313e-05
219 | 0.0016068 | 0.02363 | 0.21288 | 3.797e-05
220 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
221 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
222 | 0.0016068 | 0 | 0 | 0
223 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192 | 7.5939e-05
224 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
225 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961 | 5.0626e-05
226 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
227 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288 | 0.00011391
228 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
229 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
230 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192 | 2.5313e-05
231 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192 | 7.5939e-05
232 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
233 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
234 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
235 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192 | 7.5939e-05
236 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
237 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
238 | 0.0080342 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00012657
239 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
240 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
241 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
242 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
243 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
244 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
245 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192 | 7.5939e-05
246 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
247 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
248 | 0.0016068 | 0 | 0 | 0
249 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192 | 2.5313e-05
250 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
251 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
252 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
253 | 0.0048205 | 0 | 0 | 0
254 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
255 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05