## Summary
0
Time | 2023-08-22 18:08
ID | 1776_08222023_R
Pixel | 4
Pixel Area | 0.111
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.009641
Isc | 0.02363
Vmp | 0.014462
Imp | 0.02363
Pmp | 0.00034173
FF | 1.4993
Eff | 3.0786e-05

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.009641 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00015188
1 | 0.009641 | 0 | 0 | 0
2 | 0.012855 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00010125
3 | 0.012855 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00010125
4 | 0.012855 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00010125
5 | 0.014462 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00022782
6 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.070961 | 8.8596e-05
7 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
8 | 0.012855 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00010125
9 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.070961 | 8.8596e-05
10 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00011391
11 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.070961 | 8.8596e-05
12 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00011391
13 | 0.009641 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00015188
14 | 0.012855 | 0.015753 | 0.14192 | 0.0002025
15 | 0.009641 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00015188
16 | 0.012855 | 0.015753 | 0.14192 | 0.0002025
17 | 0.0080342 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00012657
18 | 0.009641 | 0.02363 | 0.21288 | 0.00022782
19 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961 | 5.0626e-05
20 | 0.009641 | 0.0078767 | 0.070961 | 7.5939e-05
21 | 0.0080342 | 0.0078767 | 0.070961 | 6.3283e-05
22 | 0.009641 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00015188
23 | 0.0080342 | 0 | 0 | 0
24 | 0.009641 | 0.0078767 | 0.070961 | 7.5939e-05
25 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
26 | 0.009641 | 0.0078767 | 0.070961 | 7.5939e-05
27 | 0.011248 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00017719
28 | 0.009641 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00015188
29 | 0.0048205 | 0 | 0 | 0
30 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00011391
31 | 0.0080342 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00012657
32 | 0.009641 | 0.0078767 | 0.070961 | 7.5939e-05
33 | 0.0080342 | 0.0078767 | 0.070961 | 6.3283e-05
34 | 0.012855 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00010125
35 | 0.0080342 | 0.0078767 | 0.070961 | 6.3283e-05
36 | 0.011248 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00017719
37 | 0.009641 | 0.0078767 | 0.070961 | 7.5939e-05
38 | 0.0080342 | 0.02363 | 0.21288 | 0.00018985
39 | 0.011248 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00017719
40 | 0.012855 | 0.015753 | 0.14192 | 0.0002025
41 | 0.009641 | 0 | 0 | 0
42 | 0.0080342 | 0.0078767 | 0.070961 | 6.3283e-05
43 | 0.009641 | 0 | 0 | 0
44 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.070961 | 8.8596e-05
45 | 0.011248 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00017719
46 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00011391
47 | 0.012855 | 0.015753 | 0.14192 | 0.0002025
48 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
49 | 0.009641 | 0.0078767 | 0.070961 | 7.5939e-05
50 | 0.012855 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00010125
51 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
52 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
53 | 0.009641 | 0.0078767 | 0.070961 | 7.5939e-05
54 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
55 | 0.014462 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00022782
56 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.070961 | 8.8596e-05
57 | 0.009641 | 0 | 0 | 0
58 | 0.014462 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00022782
59 | 0.012855 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00010125
60 | 0.012855 | 0.015753 | 0.14192 | 0.0002025
61 | 0.012855 | 0.015753 | 0.14192 | 0.0002025
62 | 0.016068 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00025313
63 | 0.014462 | 0.02363 | 0.21288 | 0.00034173
64 | 0.012855 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00010125
65 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
66 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.070961 | 8.8596e-05
67 | 0.014462 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00022782
68 | 0.011248 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00017719
69 | 0.009641 | 0 | 0 | 0
70 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.070961 | 8.8596e-05
71 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
72 | 0.012855 | 0.015753 | 0.14192 | 0.0002025
73 | 0.009641 | 0 | 0 | 0
74 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.070961 | 8.8596e-05
75 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00011391
76 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.070961 | 8.8596e-05
77 | 0.014462 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00022782
78 | 0.011248 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00017719
79 | 0.014462 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00022782
80 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
81 | 0.012855 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00010125
82 | 0.014462 | 0.02363 | 0.21288 | 0.00034173
83 | 0.012855 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00010125
84 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
85 | 0.012855 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00010125
86 | 0.012855 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00010125
87 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.070961 | 8.8596e-05
88 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.070961 | 8.8596e-05
89 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.070961 | 8.8596e-05
90 | 0.009641 | 0 | 0 | 0
91 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00011391
92 | 0.009641 | 0.0078767 | 0.070961 | 7.5939e-05
93 | 0.0080342 | 0.0078767 | 0.070961 | 6.3283e-05
94 | 0.0080342 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00012657
95 | 0.0080342 | 0 | 0 | 0
96 | 0.009641 | 0 | 0 | 0
97 | 0.0080342 | 0.0078767 | 0.070961 | 6.3283e-05
98 | 0.012855 | 0.015753 | 0.14192 | 0.0002025
99 | 0.009641 | 0 | 0 | 0
100 | 0.011248 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00017719
101 | 0.009641 | 0.0078767 | 0.070961 | 7.5939e-05
102 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.070961 | 8.8596e-05
103 | 0.012855 | 0.015753 | 0.14192 | 0.0002025
104 | 0.012855 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00010125
105 | 0.0080342 | 0.0078767 | 0.070961 | 6.3283e-05
106 | 0.012855 | 0.02363 | 0.21288 | 0.00030376
107 | 0.009641 | 0.0078767 | 0.070961 | 7.5939e-05
108 | 0.012855 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00010125
109 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.070961 | 8.8596e-05
110 | 0.009641 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00015188
111 | 0.009641 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00015188
112 | 0.0080342 | 0.0078767 | 0.070961 | 6.3283e-05
113 | 0.012855 | 0.015753 | 0.14192 | 0.0002025
114 | 0.012855 | 0.015753 | 0.14192 | 0.0002025
115 | 0.012855 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00010125
116 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00011391
117 | 0.012855 | 0.02363 | 0.21288 | 0.00030376
118 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
119 | 0.012855 | 0.015753 | 0.14192 | 0.0002025
120 | 0.0080342 | 0 | 0 | 0
121 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
122 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00011391
123 | 0.011248 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00017719
124 | 0.011248 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00017719
125 | 0.012855 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00010125
126 | 0.0080342 | 0 | 0 | 0
127 | 0.009641 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00015188
128 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
129 | 0.0064274 | 0 | 0 | 0
130 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00010125
131 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
132 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961 | 5.0626e-05
133 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
134 | 0.0048205 | 0 | 0 | 0
135 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
136 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
137 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192 | 7.5939e-05
138 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
139 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
140 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961 | 5.0626e-05
141 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
142 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961 | 5.0626e-05
143 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961 | 5.0626e-05
144 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192 | 7.5939e-05
145 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961 | 5.0626e-05
146 | 0 | 0.0078767 | 0.070961 | 0
147 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
148 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
149 | 0 | 0.0078767 | 0.070961 | 0
150 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
151 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192 | 2.5313e-05
152 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
153 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
154 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
155 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
156 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
157 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
158 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
160 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192 | 2.5313e-05
161 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192 | 2.5313e-05
162 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192 | 7.5939e-05
163 | 0.0064274 | 0.02363 | 0.21288 | 0.00015188
164 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
165 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
166 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
167 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192 | 7.5939e-05
168 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
169 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192 | 2.5313e-05
170 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192 | 2.5313e-05
171 | 0.0064274 | 0 | 0 | 0
172 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
173 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
174 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961 | 5.0626e-05
175 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
176 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
177 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
178 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
179 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
180 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961 | 5.0626e-05
181 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288 | 7.5939e-05
182 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961 | 5.0626e-05
183 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
184 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
185 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
186 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192 | 7.5939e-05
187 | 0.0016068 | 0 | 0 | 0
188 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
189 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
190 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
191 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961 | 5.0626e-05
192 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
193 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
194 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
195 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
196 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288 | 0.00011391
197 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
198 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
199 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
200 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
201 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961 | 5.0626e-05
202 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
203 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961 | 5.0626e-05
204 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
205 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
206 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
207 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
208 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
209 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
210 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
211 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961 | 5.0626e-05
212 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
213 | 0 | 0.015753 | 0.14192 | 0
214 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
215 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
216 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
217 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
218 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
219 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
220 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
221 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
222 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192 | 7.5939e-05
223 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
224 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
225 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
226 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
227 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
228 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
229 | 0.0016068 | 0 | 0 | 0
230 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
231 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
232 | 0.0016068 | 0 | 0 | 0
233 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
234 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
235 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192 | 7.5939e-05
236 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
237 | 0.0048205 | 0 | 0 | 0
238 | 0 | 0.02363 | 0.21288 | 0
239 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
240 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
241 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
242 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
243 | 0 | 0.0078767 | 0.070961 | 0
244 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
245 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
246 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
247 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192 | 7.5939e-05
248 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
249 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
250 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
251 | 0.0048205 | 0 | 0 | 0
252 | 0.0048205 | 0 | 0 | 0
253 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288 | 7.5939e-05
254 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192 | 7.5939e-05
255 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288 | 7.5939e-05