## Summary
0
Time | 2023-08-20 08:18
ID | 1776_test
Pixel | 4
Pixel Area | 0.111
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.88537
Isc | 0.91369
Vmp | 0.44188
Imp | 0.59863
Pmp | 0.26452
FF | 0.32699
Eff | 0.023831

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.88537 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0069737
1 | 0.88055 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0069358
2 | 0.87894 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0069231
3 | 0.87733 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0069105
4 | 0.87573 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068978
5 | 0.87412 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068851
6 | 0.87733 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013821
7 | 0.87733 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0069105
8 | 0.87412 | 0.015753 | 0.14192 | 0.01377
9 | 0.86769 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068345
10 | 0.86609 | 0 | 0 | 0
11 | 0.86769 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068345
12 | 0.86769 | 0 | 0 | 0
13 | 0.8693 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013694
14 | 0.86769 | 0.031507 | 0.28384 | 0.027338
15 | 0.85966 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013542
16 | 0.86126 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013568
17 | 0.86448 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013618
18 | 0.85966 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067712
19 | 0.86448 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013618
20 | 0.86126 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013568
21 | 0.85966 | 0.031507 | 0.28384 | 0.027085
22 | 0.85484 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013467
23 | 0.85966 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067712
24 | 0.85484 | 0.031507 | 0.28384 | 0.026933
25 | 0.85162 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067079
26 | 0.85323 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013441
27 | 0.85323 | 0.02363 | 0.21288 | 0.020162
28 | 0.85805 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013517
29 | 0.85002 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013391
30 | 0.85002 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013391
31 | 0.85162 | 0 | 0 | 0
32 | 0.85323 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067206
33 | 0.8468 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00667
34 | 0.85162 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067079
35 | 0.85002 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013391
36 | 0.8468 | 0.015753 | 0.14192 | 0.01334
37 | 0.84841 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013365
38 | 0.8468 | 0.015753 | 0.14192 | 0.01334
39 | 0.84359 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013289
40 | 0.84038 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0066194
41 | 0.84198 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013264
42 | 0.8452 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0066573
43 | 0.84198 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.006632
44 | 0.8452 | 0.02363 | 0.21288 | 0.019972
45 | 0.8452 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0066573
46 | 0.84198 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013264
47 | 0.84359 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013289
48 | 0.83556 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065814
49 | 0.84038 | 0.02363 | 0.21288 | 0.019858
50 | 0.84038 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0066194
51 | 0.84038 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0066194
52 | 0.83716 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.006594
53 | 0.83716 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.006594
54 | 0.84038 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0066194
55 | 0.83716 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.006594
56 | 0.83395 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065687
57 | 0.83716 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.006594
58 | 0.83556 | 0.02363 | 0.21288 | 0.019744
59 | 0.83234 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065561
60 | 0.83395 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013137
61 | 0.83074 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065434
62 | 0.83234 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065561
63 | 0.83395 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065687
64 | 0.83234 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013112
65 | 0.83234 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065561
66 | 0.82913 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013062
67 | 0.82591 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065054
68 | 0.82591 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013011
69 | 0.82913 | 0 | 0 | 0
70 | 0.82913 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013062
71 | 0.82752 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065181
72 | 0.82913 | 0.02363 | 0.21288 | 0.019592
73 | 0.82913 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013062
74 | 0.82913 | 0 | 0 | 0
75 | 0.82591 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065054
76 | 0.82913 | 0 | 0 | 0
77 | 0.82591 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065054
78 | 0.82591 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013011
79 | 0.82913 | 0 | 0 | 0
80 | 0.82431 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012986
81 | 0.82431 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012986
82 | 0.8227 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064801
83 | 0.8227 | 0.015753 | 0.14192 | 0.01296
84 | 0.82431 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064928
85 | 0.82752 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065181
86 | 0.8227 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064801
87 | 0.82109 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012935
88 | 0.82431 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064928
89 | 0.8227 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064801
90 | 0.81949 | 0.015753 | 0.14192 | 0.01291
91 | 0.82591 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013011
92 | 0.81788 | 0.031507 | 0.28384 | 0.025769
93 | 0.82109 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012935
94 | 0.8227 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064801
95 | 0.81467 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012834
96 | 0.82431 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012986
97 | 0.81949 | 0.02363 | 0.21288 | 0.019364
98 | 0.82591 | 0.031507 | 0.28384 | 0.026022
99 | 0.81788 | 0.02363 | 0.21288 | 0.019326
100 | 0.81467 | 0 | 0 | 0
101 | 0.81467 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012834
102 | 0.81949 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064548
103 | 0.81788 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064422
104 | 0.81949 | 0.015753 | 0.14192 | 0.01291
105 | 0.81627 | 0.02363 | 0.21288 | 0.019289
106 | 0.81949 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064548
107 | 0.81627 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012859
108 | 0.81627 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064295
109 | 0.81306 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064042
110 | 0.81627 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064295
111 | 0.81467 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064168
112 | 0.81467 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064168
113 | 0.81467 | 0 | 0 | 0
114 | 0.80985 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063789
115 | 0.81788 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012884
116 | 0.81788 | 0 | 0 | 0
117 | 0.81145 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012783
118 | 0.81145 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063915
119 | 0.81306 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012808
120 | 0.81467 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064168
121 | 0.81467 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012834
122 | 0.80503 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012682
123 | 0.80985 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063789
124 | 0.81145 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0063915
125 | 0.80985 | 0.02363 | 0.21288 | 0.019137
126 | 0.81627 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0064295
127 | 0.81467 | 0.015753 | 0.14192 | 0.012834
128 | 0.64434 | 0.30719 | 2.7675 | 0.19794
129 | 0.55115 | 0.4726 | 4.2577 | 0.26047
130 | 0.50776 | 0.48835 | 4.3996 | 0.24797
131 | 0.49009 | 0.52774 | 4.7544 | 0.25864
132 | 0.48205 | 0.53561 | 4.8253 | 0.25819
133 | 0.47723 | 0.54349 | 4.8963 | 0.25937
134 | 0.47562 | 0.53561 | 4.8253 | 0.25475
135 | 0.4708 | 0.55924 | 5.0382 | 0.26329
136 | 0.4708 | 0.52774 | 4.7544 | 0.24846
137 | 0.46598 | 0.53561 | 4.8253 | 0.24959
138 | 0.46438 | 0.53561 | 4.8253 | 0.24873
139 | 0.45634 | 0.56712 | 5.1092 | 0.2588
140 | 0.45956 | 0.56712 | 5.1092 | 0.26062
141 | 0.45795 | 0.55924 | 5.0382 | 0.2561
142 | 0.45634 | 0.55137 | 4.9673 | 0.25161
143 | 0.45152 | 0.56712 | 5.1092 | 0.25607
144 | 0.4467 | 0.56712 | 5.1092 | 0.25333
145 | 0.44349 | 0.56712 | 5.1092 | 0.25151
146 | 0.44027 | 0.55137 | 4.9673 | 0.24275
147 | 0.44188 | 0.59863 | 5.393 | 0.26452
148 | 0.43867 | 0.56712 | 5.1092 | 0.24878
149 | 0.43545 | 0.55924 | 5.0382 | 0.24352
150 | 0.43867 | 0.58287 | 5.2511 | 0.25569
151 | 0.43706 | 0.58287 | 5.2511 | 0.25475
152 | 0.43063 | 0.59863 | 5.393 | 0.25779
153 | 0.42903 | 0.56712 | 5.1092 | 0.24331
154 | 0.42742 | 0.575 | 5.1801 | 0.24576
155 | 0.41778 | 0.59075 | 5.3221 | 0.2468
156 | 0.41938 | 0.59075 | 5.3221 | 0.24775
157 | 0.41778 | 0.59075 | 5.3221 | 0.2468
158 | 0.4226 | 0.59075 | 5.3221 | 0.24965
159 | 0.41456 | 0.6065 | 5.464 | 0.25143
160 | 0.40492 | 0.62226 | 5.6059 | 0.25197
161 | 0.39528 | 0.61438 | 5.5349 | 0.24285
162 | 0.38725 | 0.62226 | 5.6059 | 0.24097
163 | 0.38725 | 0.63801 | 5.7478 | 0.24707
164 | 0.39046 | 0.63801 | 5.7478 | 0.24912
165 | 0.38243 | 0.64589 | 5.8188 | 0.247
166 | 0.37921 | 0.62226 | 5.6059 | 0.23597
167 | 0.38082 | 0.63013 | 5.6769 | 0.23997
168 | 0.376 | 0.62226 | 5.6059 | 0.23397
169 | 0.36797 | 0.62226 | 5.6059 | 0.22897
170 | 0.36957 | 0.66164 | 5.9607 | 0.24452
171 | 0.36636 | 0.65376 | 5.8898 | 0.23951
172 | 0.36154 | 0.65376 | 5.8898 | 0.23636
173 | 0.36475 | 0.64589 | 5.8188 | 0.23559
174 | 0.36475 | 0.66952 | 6.0317 | 0.24421
175 | 0.35993 | 0.64589 | 5.8188 | 0.23247
176 | 0.34868 | 0.67739 | 6.1026 | 0.2362
177 | 0.34386 | 0.69315 | 6.2446 | 0.23835
178 | 0.34386 | 0.66952 | 6.0317 | 0.23022
179 | 0.33744 | 0.66952 | 6.0317 | 0.22592
180 | 0.33583 | 0.67739 | 6.1026 | 0.22749
181 | 0.33262 | 0.70102 | 6.3155 | 0.23317
182 | 0.33101 | 0.68527 | 6.1736 | 0.22683
183 | 0.33101 | 0.67739 | 6.1026 | 0.22422
184 | 0.31976 | 0.70102 | 6.3155 | 0.22416
185 | 0.31655 | 0.70102 | 6.3155 | 0.22191
186 | 0.31494 | 0.70102 | 6.3155 | 0.22078
187 | 0.31333 | 0.70102 | 6.3155 | 0.21965
188 | 0.31173 | 0.7089 | 6.3865 | 0.22098
189 | 0.31012 | 0.70102 | 6.3155 | 0.2174
190 | 0.30369 | 0.70102 | 6.3155 | 0.2129
191 | 0.30209 | 0.68527 | 6.1736 | 0.20701
192 | 0.31333 | 0.66952 | 6.0317 | 0.20978
193 | 0.31976 | 0.68527 | 6.1736 | 0.21912
194 | 0.31815 | 0.70102 | 6.3155 | 0.22303
195 | 0.31655 | 0.68527 | 6.1736 | 0.21692
196 | 0.31815 | 0.69315 | 6.2446 | 0.22053
197 | 0.31173 | 0.70102 | 6.3155 | 0.21853
198 | 0.30691 | 0.68527 | 6.1736 | 0.21031
199 | 0.3053 | 0.67739 | 6.1026 | 0.20681
200 | 0.30209 | 0.69315 | 6.2446 | 0.20939
201 | 0.29887 | 0.70102 | 6.3155 | 0.20952
202 | 0.29726 | 0.70102 | 6.3155 | 0.20839
203 | 0.29405 | 0.71678 | 6.4574 | 0.21077
204 | 0.28923 | 0.71678 | 6.4574 | 0.20731
205 | 0.28923 | 0.73253 | 6.5994 | 0.21187
206 | 0.28441 | 0.73253 | 6.5994 | 0.20834
207 | 0.2828 | 0.71678 | 6.4574 | 0.20271
208 | 0.27156 | 0.74041 | 6.6703 | 0.20106
209 | 0.26352 | 0.74828 | 6.7413 | 0.19719
210 | 0.26352 | 0.76404 | 6.8832 | 0.20134
211 | 0.25388 | 0.74041 | 6.6703 | 0.18797
212 | 0.25067 | 0.76404 | 6.8832 | 0.19152
213 | 0.24585 | 0.74041 | 6.6703 | 0.18203
214 | 0.24103 | 0.74828 | 6.7413 | 0.18036
215 | 0.24424 | 0.74041 | 6.6703 | 0.18084
216 | 0.23299 | 0.76404 | 6.8832 | 0.17801
217 | 0.22978 | 0.75616 | 6.8122 | 0.17375
218 | 0.22496 | 0.75616 | 6.8122 | 0.1701
219 | 0.22014 | 0.77191 | 6.9542 | 0.16993
220 | 0.22014 | 0.77191 | 6.9542 | 0.16993
221 | 0.21532 | 0.77191 | 6.9542 | 0.16621
222 | 0.2121 | 0.75616 | 6.8122 | 0.16038
223 | 0.2105 | 0.75616 | 6.8122 | 0.15917
224 | 0.18639 | 0.83493 | 7.5219 | 0.15562
225 | 0.17354 | 0.8113 | 7.309 | 0.14079
226 | 0.1639 | 0.83493 | 7.5219 | 0.13684
227 | 0.15586 | 0.79554 | 7.167 | 0.124
228 | 0.15104 | 0.8113 | 7.309 | 0.12254
229 | 0.15426 | 0.80342 | 7.238 | 0.12393
230 | 0.14622 | 0.8113 | 7.309 | 0.11863
231 | 0.1414 | 0.82705 | 7.4509 | 0.11695
232 | 0.13497 | 0.85856 | 7.7347 | 0.11588
233 | 0.13015 | 0.85856 | 7.7347 | 0.11174
234 | 0.12533 | 0.86643 | 7.8057 | 0.10859
235 | 0.11891 | 0.85068 | 7.6638 | 0.10115
236 | 0.11569 | 0.8428 | 7.5928 | 0.097506
237 | 0.10926 | 0.85856 | 7.7347 | 0.09381
238 | 0.10926 | 0.83493 | 7.5219 | 0.091228
239 | 0.10123 | 0.87431 | 7.8767 | 0.088507
240 | 0.083556 | 0.86643 | 7.8057 | 0.072395
241 | 0.078735 | 0.86643 | 7.8057 | 0.068219
242 | 0.069094 | 0.88219 | 7.9476 | 0.060954
243 | 0.064274 | 0.89006 | 8.0186 | 0.057207
244 | 0.059453 | 0.87431 | 7.8767 | 0.05198
245 | 0.053026 | 0.88219 | 7.9476 | 0.046778
246 | 0.051419 | 0.89006 | 8.0186 | 0.045766
247 | 0.043385 | 0.89006 | 8.0186 | 0.038615
248 | 0.03535 | 0.91369 | 8.2315 | 0.032299
249 | 0.032137 | 0.90582 | 8.1605 | 0.02911
250 | 0.024103 | 0.90582 | 8.1605 | 0.021832
251 | 0.022496 | 0.89006 | 8.0186 | 0.020023
252 | 0.017675 | 0.90582 | 8.1605 | 0.01601
253 | 0.012855 | 0.89006 | 8.0186 | 0.011441
254 | 0.0080342 | 0.90582 | 8.1605 | 0.0072775
255 | 0.0064274 | 0.91369 | 8.2315 | 0.0058726