## Summary
0
Time | 2023-08-19 12:47
ID | 1777_Again
Pixel | 0
Pixel Area | 0.111
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.032137
Isc | 0.015753
Vmp | 0.033744
Imp | 0.031507
Pmp | 0.0010631
FF | 2.1
Eff | 9.5779e-05

## Data
| Voltage | Current | Current Density
0 | 0.032137 | 0.0078767 | 0.070961
1 | 0.033744 | 0 | 0
2 | 0.027316 | 0.02363 | 0.21288
3 | 0.033744 | 0.0078767 | 0.070961
4 | 0.032137 | 0.0078767 | 0.070961
5 | 0.03535 | 0.0078767 | 0.070961
6 | 0.028923 | 0 | 0
7 | 0.028923 | 0.0078767 | 0.070961
8 | 0.03053 | 0.015753 | 0.14192
9 | 0.028923 | 0.015753 | 0.14192
10 | 0.028923 | 0.015753 | 0.14192
11 | 0.03535 | 0.0078767 | 0.070961
12 | 0.03053 | 0.015753 | 0.14192
13 | 0.032137 | 0.0078767 | 0.070961
14 | 0.028923 | 0.0078767 | 0.070961
15 | 0.032137 | 0.015753 | 0.14192
16 | 0.032137 | 0.015753 | 0.14192
17 | 0.03053 | 0.015753 | 0.14192
18 | 0.027316 | 0.0078767 | 0.070961
19 | 0.03053 | 0.0078767 | 0.070961
20 | 0.03535 | 0 | 0
21 | 0.032137 | 0 | 0
22 | 0.03053 | 0.0078767 | 0.070961
23 | 0.03053 | 0.015753 | 0.14192
24 | 0.03053 | 0.02363 | 0.21288
25 | 0.032137 | 0.0078767 | 0.070961
26 | 0.028923 | 0.015753 | 0.14192
27 | 0.032137 | 0.0078767 | 0.070961
28 | 0.032137 | 0.015753 | 0.14192
29 | 0.03053 | 0.0078767 | 0.070961
30 | 0.032137 | 0.015753 | 0.14192
31 | 0.033744 | 0.0078767 | 0.070961
32 | 0.028923 | 0.02363 | 0.21288
33 | 0.033744 | 0.015753 | 0.14192
34 | 0.03053 | 0.0078767 | 0.070961
35 | 0.033744 | 0 | 0
36 | 0.032137 | 0.0078767 | 0.070961
37 | 0.03053 | 0.0078767 | 0.070961
38 | 0.032137 | 0.0078767 | 0.070961
39 | 0.033744 | 0.015753 | 0.14192
40 | 0.028923 | 0.02363 | 0.21288
41 | 0.028923 | 0.02363 | 0.21288
42 | 0.033744 | 0 | 0
43 | 0.032137 | 0.0078767 | 0.070961
44 | 0.032137 | 0.0078767 | 0.070961
45 | 0.032137 | 0.015753 | 0.14192
46 | 0.03053 | 0.0078767 | 0.070961
47 | 0.033744 | 0 | 0
48 | 0.033744 | 0.02363 | 0.21288
49 | 0.027316 | 0.015753 | 0.14192
50 | 0.03053 | 0.0078767 | 0.070961
51 | 0.03053 | 0.02363 | 0.21288
52 | 0.03053 | 0.015753 | 0.14192
53 | 0.028923 | 0.0078767 | 0.070961
54 | 0.027316 | 0.015753 | 0.14192
55 | 0.03053 | 0.015753 | 0.14192
56 | 0.032137 | 0.015753 | 0.14192
57 | 0.028923 | 0 | 0
58 | 0.03053 | 0.02363 | 0.21288
59 | 0.033744 | 0.015753 | 0.14192
60 | 0.03053 | 0.015753 | 0.14192
61 | 0.028923 | 0.0078767 | 0.070961
62 | 0.032137 | 0.015753 | 0.14192
63 | 0.028923 | 0.0078767 | 0.070961
64 | 0.028923 | 0.0078767 | 0.070961
65 | 0.03535 | 0 | 0
66 | 0.03535 | 0.015753 | 0.14192
67 | 0.027316 | 0.0078767 | 0.070961
68 | 0.033744 | 0.0078767 | 0.070961
69 | 0.027316 | 0.015753 | 0.14192
70 | 0.032137 | 0 | 0
71 | 0.03535 | 0.015753 | 0.14192
72 | 0.032137 | 0.0078767 | 0.070961
73 | 0.03053 | 0.0078767 | 0.070961
74 | 0.03053 | 0.02363 | 0.21288
75 | 0.033744 | 0.031507 | 0.28384
76 | 0.03053 | 0.015753 | 0.14192
77 | 0.028923 | 0.015753 | 0.14192
78 | 0.027316 | 0.02363 | 0.21288
79 | 0.032137 | 0.015753 | 0.14192
80 | 0.032137 | 0.0078767 | 0.070961
81 | 0.028923 | 0.015753 | 0.14192
82 | 0.027316 | 0.0078767 | 0.070961
83 | 0.028923 | 0.02363 | 0.21288
84 | 0.03053 | 0.02363 | 0.21288
85 | 0.028923 | 0.0078767 | 0.070961
86 | 0.033744 | 0.015753 | 0.14192
87 | 0.03053 | 0.0078767 | 0.070961
88 | 0.032137 | 0.02363 | 0.21288
89 | 0.033744 | 0.0078767 | 0.070961
90 | 0.033744 | 0.015753 | 0.14192
91 | 0.028923 | 0.015753 | 0.14192
92 | 0.03053 | 0.0078767 | 0.070961
93 | 0.028923 | 0.015753 | 0.14192
94 | 0.032137 | 0.0078767 | 0.070961
95 | 0.028923 | 0.0078767 | 0.070961
96 | 0.032137 | 0.02363 | 0.21288
97 | 0.03053 | 0.015753 | 0.14192
98 | 0.03053 | 0.02363 | 0.21288
99 | 0.027316 | 0.0078767 | 0.070961
100 | 0.025709 | 0.015753 | 0.14192
101 | 0.028923 | 0.015753 | 0.14192
102 | 0.032137 | 0.015753 | 0.14192
103 | 0.03053 | 0.015753 | 0.14192
104 | 0.027316 | 0.02363 | 0.21288
105 | 0.027316 | 0.015753 | 0.14192
106 | 0.033744 | 0.0078767 | 0.070961
107 | 0.027316 | 0.015753 | 0.14192
108 | 0.03535 | 0.0078767 | 0.070961
109 | 0.03053 | 0.0078767 | 0.070961
110 | 0.032137 | 0.015753 | 0.14192
111 | 0.03053 | 0.015753 | 0.14192
112 | 0.032137 | 0.015753 | 0.14192
113 | 0.033744 | 0.0078767 | 0.070961
114 | 0.032137 | 0.015753 | 0.14192
115 | 0.03053 | 0.0078767 | 0.070961
116 | 0.03053 | 0.0078767 | 0.070961
117 | 0.032137 | 0.031507 | 0.28384
118 | 0.03535 | 0.02363 | 0.21288
119 | 0.03053 | 0.0078767 | 0.070961
120 | 0.028923 | 0.02363 | 0.21288
121 | 0.032137 | 0.0078767 | 0.070961
122 | 0.03053 | 0.0078767 | 0.070961
123 | 0.032137 | 0.0078767 | 0.070961
124 | 0.025709 | 0.015753 | 0.14192
125 | 0.028923 | 0.015753 | 0.14192
126 | 0.027316 | 0.015753 | 0.14192
127 | 0.03053 | 0.015753 | 0.14192
128 | 0.014462 | 0.015753 | 0.14192
129 | 0.0080342 | 0 | 0
130 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
131 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
132 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
133 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
134 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
135 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
136 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
137 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
138 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
139 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
140 | 0.0032137 | 0 | 0
141 | 0.009641 | 0.0078767 | 0.070961
142 | 0.009641 | 0.015753 | 0.14192
143 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
144 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
145 | 0.0016068 | 0.02363 | 0.21288
146 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
147 | 0.0080342 | 0.0078767 | 0.070961
148 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
149 | 0.0080342 | 0.0078767 | 0.070961
150 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
151 | 0.0080342 | 0.02363 | 0.21288
152 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
153 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
154 | 0.0016068 | 0.031507 | 0.28384
155 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
156 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
157 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
158 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
159 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
160 | 0 | 0.02363 | 0.21288
161 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
162 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
163 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
164 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
165 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
166 | 0.0064274 | 0.02363 | 0.21288
167 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
168 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
169 | 0.0080342 | 0.015753 | 0.14192
170 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
171 | 0.0048205 | 0.031507 | 0.28384
172 | 0.0032137 | 0 | 0
173 | 0.0048205 | 0 | 0
174 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
175 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
176 | 0.009641 | 0.02363 | 0.21288
177 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
178 | 0.0080342 | 0.015753 | 0.14192
179 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
180 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
181 | 0.0048205 | 0 | 0
182 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
183 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
184 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
185 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
186 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
187 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
188 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
189 | 0.0064274 | 0 | 0
190 | 0.0080342 | 0.02363 | 0.21288
191 | 0.0032137 | 0 | 0
192 | 0.0048205 | 0.031507 | 0.28384
193 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
194 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
195 | 0.0064274 | 0 | 0
196 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
197 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
198 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
199 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
200 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
201 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
202 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
203 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
204 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
205 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
206 | 0.0016068 | 0.02363 | 0.21288
207 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
208 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
209 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
210 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
211 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
212 | 0.0016068 | 0.039383 | 0.3548
213 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
214 | 0.0080342 | 0.015753 | 0.14192
215 | 0.0032137 | 0 | 0
216 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
217 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
218 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
219 | 0.0016068 | 0 | 0
220 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
221 | 0.0048205 | 0 | 0
222 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
223 | 0.0016068 | 0 | 0
224 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
225 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
226 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
227 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
228 | 0.0080342 | 0.0078767 | 0.070961
229 | 0.0080342 | 0.015753 | 0.14192
230 | 0.0064274 | 0 | 0
231 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
232 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
233 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
234 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
235 | 0.0080342 | 0.0078767 | 0.070961
236 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
237 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
238 | 0.0064274 | 0.02363 | 0.21288
239 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
240 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
241 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
242 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
243 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
244 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
245 | 0.0064274 | 0 | 0
246 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
247 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
248 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
249 | 0.0064274 | 0.039383 | 0.3548
250 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
251 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
252 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
253 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
254 | 0.0048205 | 0 | 0
255 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192