## Summary
0
Time | 2023-08-19 12:47
ID | 1777_Again
Pixel | 1
Pixel Area | 0.111
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.56239
Isc | 0.015753
Vmp | 0.564
Imp | 0.039383
Pmp | 0.022212
FF | 2.5071
Eff | 0.0020011

## Data
| Voltage | Current | Current Density
0 | 0.56239 | 0.031507 | 0.28384
1 | 0.56079 | 0.015753 | 0.14192
2 | 0.564 | 0.0078767 | 0.070961
3 | 0.56239 | 0.015753 | 0.14192
4 | 0.56239 | 0.015753 | 0.14192
5 | 0.564 | 0.0078767 | 0.070961
6 | 0.56561 | 0.015753 | 0.14192
7 | 0.56239 | 0.0078767 | 0.070961
8 | 0.56079 | 0.02363 | 0.21288
9 | 0.56239 | 0.015753 | 0.14192
10 | 0.55757 | 0.015753 | 0.14192
11 | 0.564 | 0.015753 | 0.14192
12 | 0.56079 | 0.0078767 | 0.070961
13 | 0.56239 | 0.0078767 | 0.070961
14 | 0.55918 | 0.015753 | 0.14192
15 | 0.56561 | 0.0078767 | 0.070961
16 | 0.564 | 0.02363 | 0.21288
17 | 0.56239 | 0.0078767 | 0.070961
18 | 0.55918 | 0.0078767 | 0.070961
19 | 0.55918 | 0.015753 | 0.14192
20 | 0.55757 | 0.015753 | 0.14192
21 | 0.56561 | 0.0078767 | 0.070961
22 | 0.56239 | 0.02363 | 0.21288
23 | 0.56239 | 0.015753 | 0.14192
24 | 0.56239 | 0.0078767 | 0.070961
25 | 0.56079 | 0 | 0
26 | 0.55918 | 0 | 0
27 | 0.56079 | 0.031507 | 0.28384
28 | 0.55918 | 0.0078767 | 0.070961
29 | 0.55757 | 0.015753 | 0.14192
30 | 0.56561 | 0.0078767 | 0.070961
31 | 0.56239 | 0.015753 | 0.14192
32 | 0.55918 | 0.015753 | 0.14192
33 | 0.56079 | 0 | 0
34 | 0.56079 | 0.0078767 | 0.070961
35 | 0.564 | 0.0078767 | 0.070961
36 | 0.56239 | 0.015753 | 0.14192
37 | 0.564 | 0.015753 | 0.14192
38 | 0.56079 | 0 | 0
39 | 0.564 | 0.0078767 | 0.070961
40 | 0.56079 | 0.0078767 | 0.070961
41 | 0.56079 | 0.02363 | 0.21288
42 | 0.56079 | 0.02363 | 0.21288
43 | 0.564 | 0.0078767 | 0.070961
44 | 0.56239 | 0 | 0
45 | 0.56079 | 0.015753 | 0.14192
46 | 0.56239 | 0.0078767 | 0.070961
47 | 0.564 | 0 | 0
48 | 0.56079 | 0.0078767 | 0.070961
49 | 0.564 | 0.039383 | 0.3548
50 | 0.56239 | 0.0078767 | 0.070961
51 | 0.564 | 0.0078767 | 0.070961
52 | 0.56239 | 0 | 0
53 | 0.56239 | 0 | 0
54 | 0.564 | 0.015753 | 0.14192
55 | 0.564 | 0.015753 | 0.14192
56 | 0.56561 | 0.0078767 | 0.070961
57 | 0.55275 | 0.015753 | 0.14192
58 | 0.55918 | 0.02363 | 0.21288
59 | 0.564 | 0.015753 | 0.14192
60 | 0.564 | 0.0078767 | 0.070961
61 | 0.56239 | 0.0078767 | 0.070961
62 | 0.56079 | 0.0078767 | 0.070961
63 | 0.56239 | 0.02363 | 0.21288
64 | 0.56239 | 0 | 0
65 | 0.55918 | 0.015753 | 0.14192
66 | 0.564 | 0.0078767 | 0.070961
67 | 0.56239 | 0.015753 | 0.14192
68 | 0.56721 | 0.02363 | 0.21288
69 | 0.564 | 0.02363 | 0.21288
70 | 0.56882 | 0 | 0
71 | 0.55757 | 0.015753 | 0.14192
72 | 0.56239 | 0.015753 | 0.14192
73 | 0.56239 | 0.0078767 | 0.070961
74 | 0.56239 | 0 | 0
75 | 0.564 | 0.015753 | 0.14192
76 | 0.56561 | 0.0078767 | 0.070961
77 | 0.56239 | 0.0078767 | 0.070961
78 | 0.56561 | 0.0078767 | 0.070961
79 | 0.56561 | 0.015753 | 0.14192
80 | 0.56561 | 0.015753 | 0.14192
81 | 0.56079 | 0.015753 | 0.14192
82 | 0.56239 | 0.0078767 | 0.070961
83 | 0.56239 | 0 | 0
84 | 0.56561 | 0.02363 | 0.21288
85 | 0.56079 | 0.015753 | 0.14192
86 | 0.564 | 0.015753 | 0.14192
87 | 0.564 | 0.02363 | 0.21288
88 | 0.56239 | 0.02363 | 0.21288
89 | 0.56561 | 0 | 0
90 | 0.564 | 0 | 0
91 | 0.56239 | 0.015753 | 0.14192
92 | 0.56239 | 0.0078767 | 0.070961
93 | 0.56079 | 0.015753 | 0.14192
94 | 0.564 | 0.0078767 | 0.070961
95 | 0.56239 | 0.0078767 | 0.070961
96 | 0.56079 | 0.0078767 | 0.070961
97 | 0.56561 | 0.015753 | 0.14192
98 | 0.56079 | 0.0078767 | 0.070961
99 | 0.56561 | 0.0078767 | 0.070961
100 | 0.564 | 0.0078767 | 0.070961
101 | 0.56079 | 0.02363 | 0.21288
102 | 0.56079 | 0.0078767 | 0.070961
103 | 0.55918 | 0.0078767 | 0.070961
104 | 0.56079 | 0.015753 | 0.14192
105 | 0.56239 | 0.02363 | 0.21288
106 | 0.55918 | 0.015753 | 0.14192
107 | 0.55757 | 0 | 0
108 | 0.56721 | 0.02363 | 0.21288
109 | 0.55918 | 0.015753 | 0.14192
110 | 0.564 | 0.015753 | 0.14192
111 | 0.56239 | 0.031507 | 0.28384
112 | 0.564 | 0.02363 | 0.21288
113 | 0.564 | 0.0078767 | 0.070961
114 | 0.564 | 0 | 0
115 | 0.564 | 0.0078767 | 0.070961
116 | 0.56239 | 0.015753 | 0.14192
117 | 0.56079 | 0 | 0
118 | 0.56721 | 0.015753 | 0.14192
119 | 0.56079 | 0.02363 | 0.21288
120 | 0.56239 | 0.02363 | 0.21288
121 | 0.56079 | 0.0078767 | 0.070961
122 | 0.56721 | 0.0078767 | 0.070961
123 | 0.56721 | 0.0078767 | 0.070961
124 | 0.56721 | 0.0078767 | 0.070961
125 | 0.56239 | 0.0078767 | 0.070961
126 | 0.564 | 0.015753 | 0.14192
127 | 0.564 | 0.02363 | 0.21288
128 | 0.27156 | 0 | 0
129 | 0.11569 | 0.0078767 | 0.070961
130 | 0.053026 | 0.0078767 | 0.070961
131 | 0.022496 | 0.0078767 | 0.070961
132 | 0.0080342 | 0.0078767 | 0.070961
133 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.070961
134 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
135 | 0.0080342 | 0.015753 | 0.14192
136 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
137 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
138 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
139 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
140 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
141 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
142 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
143 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
144 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
145 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
146 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
147 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
148 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
149 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
150 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
151 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
152 | 0.0048205 | 0 | 0
153 | 0.0080342 | 0.015753 | 0.14192
154 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
155 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
156 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
157 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
158 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
159 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
160 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
161 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
162 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
163 | 0.0064274 | 0 | 0
164 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
165 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
166 | 0.0080342 | 0.015753 | 0.14192
167 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
168 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
169 | 0.0064274 | 0.02363 | 0.21288
170 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
171 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
172 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
173 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
174 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
175 | 0.0032137 | 0.031507 | 0.28384
176 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
177 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
178 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
179 | 0.0016068 | 0.02363 | 0.21288
180 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
181 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
182 | 0.0064274 | 0.02363 | 0.21288
183 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
184 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
185 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
186 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
187 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
188 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
189 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
190 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
191 | 0.0048205 | 0 | 0
192 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
193 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
194 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
195 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
196 | 0.0016068 | 0.02363 | 0.21288
197 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
198 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
199 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
200 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
201 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
202 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
203 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
204 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
205 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
206 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
207 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
208 | 0.0080342 | 0.0078767 | 0.070961
209 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
210 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
211 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
212 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
213 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
214 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
215 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
216 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
217 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
218 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
219 | 0.0064274 | 0.02363 | 0.21288
220 | 0.0064274 | 0 | 0
221 | 0.0064274 | 0.031507 | 0.28384
222 | 0.0032137 | 0 | 0
223 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
224 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
225 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
226 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
227 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
228 | 0 | 0.0078767 | 0.070961
229 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
230 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
231 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
232 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
233 | 0 | 0.015753 | 0.14192
234 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
235 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
236 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
237 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
238 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
239 | 0.0032137 | 0 | 0
240 | 0.009641 | 0.02363 | 0.21288
241 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
242 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
243 | 0.0064274 | 0.02363 | 0.21288
244 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
245 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
246 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
247 | 0.0080342 | 0.015753 | 0.14192
248 | 0.0064274 | 0.031507 | 0.28384
249 | 0.0080342 | 0 | 0
250 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
251 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
252 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
253 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
254 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
255 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192