## Summary
0
Time | 2023-08-19 12:47
ID | 1777_Again
Pixel | 4
Pixel Area | 0.111
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.99142
Isc | 2.1346
Vmp | 0.50294
Imp | 1.1973
Pmp | 0.60215
FF | 0.28453
Eff | 0.054247

## Data
| Voltage | Current | Current Density
0 | 0.99142 | 0.0078767 | 0.070961
1 | 0.99463 | 0.0078767 | 0.070961
2 | 0.99463 | 0.0078767 | 0.070961
3 | 0.99303 | 0.02363 | 0.21288
4 | 0.99142 | 0.0078767 | 0.070961
5 | 0.99142 | 0.0078767 | 0.070961
6 | 0.98981 | 0.015753 | 0.14192
7 | 0.98981 | 0.0078767 | 0.070961
8 | 0.9866 | 0.0078767 | 0.070961
9 | 0.99142 | 0.015753 | 0.14192
10 | 0.98981 | 0.0078767 | 0.070961
11 | 0.98499 | 0.015753 | 0.14192
12 | 0.9866 | 0.02363 | 0.21288
13 | 0.9866 | 0 | 0
14 | 0.98499 | 0.031507 | 0.28384
15 | 0.98338 | 0.015753 | 0.14192
16 | 0.98178 | 0.015753 | 0.14192
17 | 0.98338 | 0.015753 | 0.14192
18 | 0.9866 | 0.015753 | 0.14192
19 | 0.98178 | 0.015753 | 0.14192
20 | 0.98338 | 0.015753 | 0.14192
21 | 0.98017 | 0.0078767 | 0.070961
22 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.070961
23 | 0.98017 | 0.031507 | 0.28384
24 | 0.98017 | 0 | 0
25 | 0.98017 | 0.0078767 | 0.070961
26 | 0.98178 | 0.015753 | 0.14192
27 | 0.97535 | 0.0078767 | 0.070961
28 | 0.98017 | 0.015753 | 0.14192
29 | 0.97856 | 0.0078767 | 0.070961
30 | 0.97856 | 0.0078767 | 0.070961
31 | 0.97053 | 0.015753 | 0.14192
32 | 0.97535 | 0.02363 | 0.21288
33 | 0.97696 | 0.0078767 | 0.070961
34 | 0.97374 | 0 | 0
35 | 0.97053 | 0.015753 | 0.14192
36 | 0.97535 | 0.015753 | 0.14192
37 | 0.97214 | 0.015753 | 0.14192
38 | 0.97214 | 0.015753 | 0.14192
39 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.070961
40 | 0.97374 | 0.02363 | 0.21288
41 | 0.97053 | 0.0078767 | 0.070961
42 | 0.97374 | 0.0078767 | 0.070961
43 | 0.97535 | 0.031507 | 0.28384
44 | 0.97214 | 0.0078767 | 0.070961
45 | 0.97053 | 0.02363 | 0.21288
46 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.070961
47 | 0.96732 | 0 | 0
48 | 0.96571 | 0.0078767 | 0.070961
49 | 0.96732 | 0.015753 | 0.14192
50 | 0.96571 | 0.02363 | 0.21288
51 | 0.97053 | 0.015753 | 0.14192
52 | 0.96892 | 0.015753 | 0.14192
53 | 0.96732 | 0.0078767 | 0.070961
54 | 0.96571 | 0.015753 | 0.14192
55 | 0.96571 | 0.039383 | 0.3548
56 | 0.96892 | 0 | 0
57 | 0.96732 | 0.0078767 | 0.070961
58 | 0.9641 | 0.02363 | 0.21288
59 | 0.9641 | 0.0078767 | 0.070961
60 | 0.96892 | 0.015753 | 0.14192
61 | 0.9625 | 0.015753 | 0.14192
62 | 0.9641 | 0.0078767 | 0.070961
63 | 0.9625 | 0.015753 | 0.14192
64 | 0.9641 | 0.015753 | 0.14192
65 | 0.96571 | 0.0078767 | 0.070961
66 | 0.95768 | 0.015753 | 0.14192
67 | 0.9625 | 0.02363 | 0.21288
68 | 0.96089 | 0.0078767 | 0.070961
69 | 0.96089 | 0.015753 | 0.14192
70 | 0.9641 | 0 | 0
71 | 0.95768 | 0 | 0
72 | 0.9641 | 0.015753 | 0.14192
73 | 0.95928 | 0.015753 | 0.14192
74 | 0.9625 | 0.015753 | 0.14192
75 | 0.96089 | 0 | 0
76 | 0.95928 | 0.02363 | 0.21288
77 | 0.95607 | 0.015753 | 0.14192
78 | 0.95607 | 0.0078767 | 0.070961
79 | 0.95285 | 0.015753 | 0.14192
80 | 0.96089 | 0.0078767 | 0.070961
81 | 0.95928 | 0.0078767 | 0.070961
82 | 0.95928 | 0.0078767 | 0.070961
83 | 0.9641 | 0.0078767 | 0.070961
84 | 0.95446 | 0.0078767 | 0.070961
85 | 0.95928 | 0.0078767 | 0.070961
86 | 0.95125 | 0.0078767 | 0.070961
87 | 0.95607 | 0.015753 | 0.14192
88 | 0.95768 | 0.0078767 | 0.070961
89 | 0.95928 | 0 | 0
90 | 0.95928 | 0.0078767 | 0.070961
91 | 0.95768 | 0 | 0
92 | 0.95928 | 0.015753 | 0.14192
93 | 0.95125 | 0.02363 | 0.21288
94 | 0.95446 | 0.0078767 | 0.070961
95 | 0.95285 | 0.02363 | 0.21288
96 | 0.95446 | 0.0078767 | 0.070961
97 | 0.95125 | 0 | 0
98 | 0.95125 | 0.02363 | 0.21288
99 | 0.95607 | 0.0078767 | 0.070961
100 | 0.95285 | 0.015753 | 0.14192
101 | 0.95607 | 0.0078767 | 0.070961
102 | 0.95125 | 0.0078767 | 0.070961
103 | 0.95125 | 0.015753 | 0.14192
104 | 0.94964 | 0.0078767 | 0.070961
105 | 0.94964 | 0.0078767 | 0.070961
106 | 0.95446 | 0.02363 | 0.21288
107 | 0.95125 | 0.015753 | 0.14192
108 | 0.95446 | 0.015753 | 0.14192
109 | 0.95125 | 0.015753 | 0.14192
110 | 0.94643 | 0.0078767 | 0.070961
111 | 0.95285 | 0.0078767 | 0.070961
112 | 0.95285 | 0.0078767 | 0.070961
113 | 0.95125 | 0.02363 | 0.21288
114 | 0.95125 | 0 | 0
115 | 0.95285 | 0.015753 | 0.14192
116 | 0.94803 | 0.0078767 | 0.070961
117 | 0.94964 | 0.015753 | 0.14192
118 | 0.94482 | 0.015753 | 0.14192
119 | 0.94803 | 0.0078767 | 0.070961
120 | 0.94964 | 0.015753 | 0.14192
121 | 0.94803 | 0.0078767 | 0.070961
122 | 0.94482 | 0.0078767 | 0.070961
123 | 0.94643 | 0.015753 | 0.14192
124 | 0.94803 | 0.02363 | 0.21288
125 | 0.94482 | 0 | 0
126 | 0.94803 | 0 | 0
127 | 0.94964 | 0.0078767 | 0.070961
128 | 0.80021 | 0.43322 | 3.9028
129 | 0.71183 | 0.59075 | 5.3221
130 | 0.67969 | 0.66164 | 5.9607
131 | 0.66041 | 0.73253 | 6.5994
132 | 0.65077 | 0.73253 | 6.5994
133 | 0.65077 | 0.73253 | 6.5994
134 | 0.64434 | 0.74041 | 6.6703
135 | 0.64274 | 0.75616 | 6.8122
136 | 0.64434 | 0.74828 | 6.7413
137 | 0.63791 | 0.74041 | 6.6703
138 | 0.63631 | 0.75616 | 6.8122
139 | 0.63791 | 0.76404 | 6.8832
140 | 0.63309 | 0.78767 | 7.0961
141 | 0.62988 | 0.77979 | 7.0251
142 | 0.63631 | 0.79554 | 7.167
143 | 0.62988 | 0.79554 | 7.167
144 | 0.62667 | 0.77979 | 7.0251
145 | 0.62667 | 0.79554 | 7.167
146 | 0.62345 | 0.79554 | 7.167
147 | 0.61863 | 0.80342 | 7.238
148 | 0.62024 | 0.8113 | 7.309
149 | 0.61703 | 0.81917 | 7.3799
150 | 0.61703 | 0.81917 | 7.3799
151 | 0.61703 | 0.83493 | 7.5219
152 | 0.61221 | 0.8428 | 7.5928
153 | 0.6106 | 0.85068 | 7.6638
154 | 0.60899 | 0.82705 | 7.4509
155 | 0.6106 | 0.83493 | 7.5219
156 | 0.60578 | 0.88219 | 7.9476
157 | 0.60738 | 0.87431 | 7.8767
158 | 0.60256 | 0.85856 | 7.7347
159 | 0.60578 | 0.86643 | 7.8057
160 | 0.59614 | 0.91369 | 8.2315
161 | 0.5881 | 0.91369 | 8.2315
162 | 0.58007 | 0.92945 | 8.3734
163 | 0.58168 | 0.9452 | 8.5153
164 | 0.58007 | 0.93732 | 8.4443
165 | 0.57525 | 0.96095 | 8.6572
166 | 0.57685 | 0.96095 | 8.6572
167 | 0.57525 | 0.95308 | 8.5863
168 | 0.56721 | 0.96883 | 8.7282
169 | 0.56561 | 0.97671 | 8.7991
170 | 0.56561 | 0.97671 | 8.7991
171 | 0.564 | 1.0003 | 9.012
172 | 0.55757 | 0.99246 | 8.9411
173 | 0.564 | 1.0082 | 9.083
174 | 0.55597 | 1.0161 | 9.154
175 | 0.55436 | 1.024 | 9.2249
176 | 0.55115 | 1.0397 | 9.3668
177 | 0.5415 | 1.0555 | 9.5088
178 | 0.5399 | 1.0555 | 9.5088
179 | 0.5399 | 1.0633 | 9.5797
180 | 0.53347 | 1.0791 | 9.7216
181 | 0.53186 | 1.087 | 9.7926
182 | 0.52704 | 1.1106 | 10.0055
183 | 0.52544 | 1.1027 | 9.9345
184 | 0.52383 | 1.1185 | 10.0764
185 | 0.51579 | 1.1185 | 10.0764
186 | 0.5174 | 1.1421 | 10.2893
187 | 0.51419 | 1.1579 | 10.4312
188 | 0.50937 | 1.15 | 10.3603
189 | 0.50937 | 1.1579 | 10.4312
190 | 0.50455 | 1.1736 | 10.5732
191 | 0.50294 | 1.1736 | 10.5732
192 | 0.51097 | 1.1342 | 10.2184
193 | 0.51901 | 1.1185 | 10.0764
194 | 0.51901 | 1.1421 | 10.2893
195 | 0.51579 | 1.1264 | 10.1474
196 | 0.5174 | 1.1421 | 10.2893
197 | 0.50937 | 1.1421 | 10.2893
198 | 0.51258 | 1.1579 | 10.4312
199 | 0.50776 | 1.15 | 10.3603
200 | 0.50294 | 1.1973 | 10.7861
201 | 0.49973 | 1.1736 | 10.5732
202 | 0.49651 | 1.2051 | 10.857
203 | 0.4933 | 1.1973 | 10.7861
204 | 0.48526 | 1.2209 | 10.9989
205 | 0.48526 | 1.213 | 10.928
206 | 0.48205 | 1.2209 | 10.9989
207 | 0.48205 | 1.2366 | 11.1409
208 | 0.46598 | 1.2839 | 11.5666
209 | 0.46116 | 1.276 | 11.4957
210 | 0.45634 | 1.2996 | 11.7085
211 | 0.45313 | 1.3075 | 11.7795
212 | 0.4467 | 1.3469 | 12.1343
213 | 0.44188 | 1.339 | 12.0633
214 | 0.44188 | 1.3627 | 12.2762
215 | 0.43706 | 1.3627 | 12.2762
216 | 0.42581 | 1.3784 | 12.4181
217 | 0.4226 | 1.3863 | 12.4891
218 | 0.41938 | 1.4178 | 12.773
219 | 0.41456 | 1.4178 | 12.773
220 | 0.40492 | 1.4178 | 12.773
221 | 0.40171 | 1.4336 | 12.9149
222 | 0.4001 | 1.4729 | 13.2697
223 | 0.39689 | 1.4651 | 13.1987
224 | 0.36154 | 1.5359 | 13.8374
225 | 0.33904 | 1.6226 | 14.6179
226 | 0.33101 | 1.6383 | 14.7599
227 | 0.32137 | 1.6462 | 14.8308
228 | 0.31333 | 1.6699 | 15.0437
229 | 0.30691 | 1.6383 | 14.7599
230 | 0.3053 | 1.6856 | 15.1856
231 | 0.29084 | 1.7092 | 15.3985
232 | 0.28441 | 1.7329 | 15.6114
233 | 0.26834 | 1.7486 | 15.7533
234 | 0.26513 | 1.788 | 16.1081
235 | 0.25388 | 1.7644 | 15.8952
236 | 0.24585 | 1.8038 | 16.25
237 | 0.23942 | 1.7959 | 16.1791
238 | 0.2346 | 1.8195 | 16.392
239 | 0.22335 | 1.851 | 16.6758
240 | 0.19443 | 1.8983 | 17.1016
241 | 0.17193 | 1.914 | 17.2435
242 | 0.15586 | 1.9377 | 17.4564
243 | 0.14783 | 1.9534 | 17.5983
244 | 0.13979 | 1.977 | 17.8112
245 | 0.13015 | 1.977 | 17.8112
246 | 0.12212 | 2.0243 | 18.2369
247 | 0.11087 | 2.0243 | 18.2369
248 | 0.09159 | 2.0401 | 18.3789
249 | 0.073915 | 2.0558 | 18.5208
250 | 0.06106 | 2.1109 | 19.0175
251 | 0.051419 | 2.0794 | 18.7337
252 | 0.043385 | 2.1031 | 18.9465
253 | 0.028923 | 2.1346 | 19.2304
254 | 0.017675 | 2.1346 | 19.2304
255 | 0.011248 | 2.1346 | 19.2304