## Summary
0
Time | 2023-09-08 11:50
ID | A027
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.99624
Isc | 1.0949
Vmp | 0.66523
Imp | 0.77191
Pmp | 0.5135
FF | 0.47078
Eff | 0.088534

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
1 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
2 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
3 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
4 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
5 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
6 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
7 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
8 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
9 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
10 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
11 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
12 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
13 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
14 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
15 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
16 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
17 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
18 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
19 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
20 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
21 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
22 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
23 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
24 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
25 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
26 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
27 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
28 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
29 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
30 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
31 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
32 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
33 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
34 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
35 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
36 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
37 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
38 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
39 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
40 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
41 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
42 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
43 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
44 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
45 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
46 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
47 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
48 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
49 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
50 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
51 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
52 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
53 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
54 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
55 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
56 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
57 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
58 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
59 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
60 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
61 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
62 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
63 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
64 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
65 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
66 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
67 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
68 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
69 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
70 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
71 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
72 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
73 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
74 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
75 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
76 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
77 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
78 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
79 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
80 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
81 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
82 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
83 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
84 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
85 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
86 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
87 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
88 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
89 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
90 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
91 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
92 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
93 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
94 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
95 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
96 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
97 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
98 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
99 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
100 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
101 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
102 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
103 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
104 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
105 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
106 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
107 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
108 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
109 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
110 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
111 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
112 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
113 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
114 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
115 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
116 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
117 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
118 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
119 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
120 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
121 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
122 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
123 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
124 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
125 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
126 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
127 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
128 | 0.83234 | 0.44109 | 7.605 | 0.36714
129 | 0.73915 | 0.63013 | 10.8644 | 0.46576
130 | 0.70058 | 0.7089 | 12.2224 | 0.49664
131 | 0.68451 | 0.74041 | 12.7656 | 0.50682
132 | 0.67648 | 0.75616 | 13.0372 | 0.51153
133 | 0.67005 | 0.76404 | 13.173 | 0.51194
134 | 0.66684 | 0.76404 | 13.173 | 0.50949
135 | 0.66523 | 0.77191 | 13.3088 | 0.5135
136 | 0.66041 | 0.77191 | 13.3088 | 0.50978
137 | 0.65559 | 0.77979 | 13.4446 | 0.51122
138 | 0.65398 | 0.77979 | 13.4446 | 0.50997
139 | 0.65077 | 0.77979 | 13.4446 | 0.50746
140 | 0.64916 | 0.78767 | 13.5804 | 0.51132
141 | 0.64595 | 0.78767 | 13.5804 | 0.50879
142 | 0.64434 | 0.78767 | 13.5804 | 0.50753
143 | 0.64113 | 0.79554 | 13.7162 | 0.51004
144 | 0.63149 | 0.79554 | 13.7162 | 0.50237
145 | 0.62506 | 0.80342 | 13.852 | 0.50218
146 | 0.62185 | 0.8113 | 13.9879 | 0.5045
147 | 0.61863 | 0.8113 | 13.9879 | 0.50189
148 | 0.61542 | 0.8113 | 13.9879 | 0.49929
149 | 0.61221 | 0.8113 | 13.9879 | 0.49668
150 | 0.6106 | 0.8113 | 13.9879 | 0.49538
151 | 0.60899 | 0.81917 | 14.1237 | 0.49887
152 | 0.60256 | 0.81917 | 14.1237 | 0.4936
153 | 0.59935 | 0.82705 | 14.2595 | 0.49569
154 | 0.59453 | 0.82705 | 14.2595 | 0.49171
155 | 0.59132 | 0.82705 | 14.2595 | 0.48905
156 | 0.58971 | 0.83493 | 14.3953 | 0.49236
157 | 0.58489 | 0.83493 | 14.3953 | 0.48834
158 | 0.58328 | 0.83493 | 14.3953 | 0.487
159 | 0.58007 | 0.83493 | 14.3953 | 0.48431
160 | 0.55918 | 0.85068 | 14.6669 | 0.47568
161 | 0.54793 | 0.85856 | 14.8027 | 0.47043
162 | 0.5399 | 0.86643 | 14.9385 | 0.46778
163 | 0.53508 | 0.86643 | 14.9385 | 0.46361
164 | 0.53186 | 0.86643 | 14.9385 | 0.46082
165 | 0.52865 | 0.87431 | 15.0743 | 0.4622
166 | 0.52544 | 0.87431 | 15.0743 | 0.45939
167 | 0.52222 | 0.87431 | 15.0743 | 0.45658
168 | 0.51419 | 0.88219 | 15.2101 | 0.45361
169 | 0.50937 | 0.88219 | 15.2101 | 0.44936
170 | 0.50455 | 0.88219 | 15.2101 | 0.4451
171 | 0.50133 | 0.88219 | 15.2101 | 0.44227
172 | 0.49812 | 0.89006 | 15.3459 | 0.44336
173 | 0.4933 | 0.89006 | 15.3459 | 0.43907
174 | 0.49009 | 0.89006 | 15.3459 | 0.43621
175 | 0.48687 | 0.89006 | 15.3459 | 0.43335
176 | 0.47402 | 0.89794 | 15.4817 | 0.42564
177 | 0.46438 | 0.90582 | 15.6175 | 0.42064
178 | 0.45956 | 0.90582 | 15.6175 | 0.41627
179 | 0.45474 | 0.90582 | 15.6175 | 0.41191
180 | 0.44991 | 0.91369 | 15.7533 | 0.41108
181 | 0.4467 | 0.91369 | 15.7533 | 0.40815
182 | 0.44188 | 0.92157 | 15.8891 | 0.40722
183 | 0.43867 | 0.92157 | 15.8891 | 0.40426
184 | 0.43063 | 0.92157 | 15.8891 | 0.39686
185 | 0.42421 | 0.92157 | 15.8891 | 0.39093
186 | 0.41938 | 0.92157 | 15.8891 | 0.38649
187 | 0.41617 | 0.92945 | 16.0249 | 0.38681
188 | 0.41135 | 0.92945 | 16.0249 | 0.38233
189 | 0.40814 | 0.92945 | 16.0249 | 0.37934
190 | 0.40332 | 0.93732 | 16.1607 | 0.37804
191 | 0.3985 | 0.92945 | 16.0249 | 0.37038
192 | 0.41456 | 0.92157 | 15.8891 | 0.38205
193 | 0.4226 | 0.92157 | 15.8891 | 0.38945
194 | 0.4226 | 0.91369 | 15.7533 | 0.38612
195 | 0.42099 | 0.92157 | 15.8891 | 0.38797
196 | 0.41778 | 0.92157 | 15.8891 | 0.38501
197 | 0.41456 | 0.92945 | 16.0249 | 0.38531
198 | 0.40974 | 0.92945 | 16.0249 | 0.38083
199 | 0.40653 | 0.92945 | 16.0249 | 0.37785
200 | 0.39689 | 0.92945 | 16.0249 | 0.36889
201 | 0.39046 | 0.93732 | 16.1607 | 0.36599
202 | 0.38564 | 0.93732 | 16.1607 | 0.36147
203 | 0.38243 | 0.93732 | 16.1607 | 0.35846
204 | 0.37761 | 0.93732 | 16.1607 | 0.35394
205 | 0.37439 | 0.93732 | 16.1607 | 0.35093
206 | 0.36957 | 0.9452 | 16.2965 | 0.34932
207 | 0.36636 | 0.9452 | 16.2965 | 0.34628
208 | 0.35029 | 0.95308 | 16.4323 | 0.33385
209 | 0.34065 | 0.96095 | 16.5681 | 0.32735
210 | 0.33262 | 0.96095 | 16.5681 | 0.31963
211 | 0.32779 | 0.96883 | 16.7039 | 0.31758
212 | 0.32297 | 0.96095 | 16.5681 | 0.31036
213 | 0.31815 | 0.96883 | 16.7039 | 0.30824
214 | 0.31333 | 0.96883 | 16.7039 | 0.30357
215 | 0.31012 | 0.96883 | 16.7039 | 0.30045
216 | 0.30048 | 0.97671 | 16.8397 | 0.29348
217 | 0.29405 | 0.97671 | 16.8397 | 0.2872
218 | 0.28923 | 0.98458 | 16.9755 | 0.28477
219 | 0.28441 | 0.98458 | 16.9755 | 0.28003
220 | 0.27798 | 0.98458 | 16.9755 | 0.2737
221 | 0.27477 | 0.98458 | 16.9755 | 0.27053
222 | 0.26995 | 0.98458 | 16.9755 | 0.26579
223 | 0.26674 | 0.98458 | 16.9755 | 0.26262
224 | 0.2346 | 1.0003 | 17.2472 | 0.23468
225 | 0.21532 | 1.0082 | 17.383 | 0.21708
226 | 0.20407 | 1.0161 | 17.5188 | 0.20735
227 | 0.19603 | 1.0161 | 17.5188 | 0.19919
228 | 0.18961 | 1.0161 | 17.5188 | 0.19266
229 | 0.18639 | 1.024 | 17.6546 | 0.19086
230 | 0.17997 | 1.0161 | 17.5188 | 0.18286
231 | 0.17515 | 1.024 | 17.6546 | 0.17934
232 | 0.1655 | 1.0318 | 17.7904 | 0.17077
233 | 0.15747 | 1.0318 | 17.7904 | 0.16248
234 | 0.15104 | 1.0318 | 17.7904 | 0.15585
235 | 0.14622 | 1.0318 | 17.7904 | 0.15088
236 | 0.1414 | 1.0318 | 17.7904 | 0.1459
237 | 0.13658 | 1.0397 | 17.9262 | 0.14201
238 | 0.13176 | 1.0397 | 17.9262 | 0.13699
239 | 0.12694 | 1.0397 | 17.9262 | 0.13198
240 | 0.10766 | 1.0555 | 18.1978 | 0.11363
241 | 0.093197 | 1.0555 | 18.1978 | 0.098366
242 | 0.085162 | 1.0555 | 18.1978 | 0.089887
243 | 0.078735 | 1.0633 | 18.3336 | 0.083723
244 | 0.072308 | 1.0633 | 18.3336 | 0.076888
245 | 0.067487 | 1.0633 | 18.3336 | 0.071762
246 | 0.062667 | 1.0633 | 18.3336 | 0.066637
247 | 0.057846 | 1.0633 | 18.3336 | 0.061511
248 | 0.046598 | 1.0712 | 18.4694 | 0.049917
249 | 0.038564 | 1.0791 | 18.6052 | 0.041615
250 | 0.032137 | 1.0791 | 18.6052 | 0.034679
251 | 0.025709 | 1.0791 | 18.6052 | 0.027743
252 | 0.019282 | 1.087 | 18.741 | 0.020959
253 | 0.014462 | 1.087 | 18.741 | 0.015719
254 | 0.009641 | 1.087 | 18.741 | 0.01048
255 | 0.0064274 | 1.0949 | 18.8768 | 0.007037