## Summary
0
Time | 2023-09-08 11:50
ID | A027
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.9866
Isc | 0.98458
Vmp | 0.76164
Imp | 0.88219
Pmp | 0.67191
FF | 0.6917
Eff | 0.11585

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
1 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
2 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
3 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
4 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
5 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
6 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
7 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
8 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
9 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
10 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
11 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
12 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
13 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
14 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
15 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
16 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
17 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
18 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
19 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
20 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
21 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
22 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
23 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
24 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
25 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
26 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
27 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
28 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
29 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
30 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
31 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
32 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
33 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
35 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
37 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
40 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
42 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
51 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
61 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
65 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
67 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
69 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
81 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
94 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
128 | 0.89662 | 0.51198 | 8.8273 | 0.45905
129 | 0.82591 | 0.72465 | 12.494 | 0.5985
130 | 0.79378 | 0.8113 | 13.9879 | 0.64399
131 | 0.77932 | 0.85068 | 14.6669 | 0.66295
132 | 0.77128 | 0.86643 | 14.9385 | 0.66826
133 | 0.76646 | 0.87431 | 15.0743 | 0.67012
134 | 0.76164 | 0.88219 | 15.2101 | 0.67191
135 | 0.76003 | 0.88219 | 15.2101 | 0.67049
136 | 0.752 | 0.88219 | 15.2101 | 0.6634
137 | 0.74879 | 0.89006 | 15.3459 | 0.66647
138 | 0.74397 | 0.89006 | 15.3459 | 0.66218
139 | 0.74075 | 0.89006 | 15.3459 | 0.65932
140 | 0.73754 | 0.89006 | 15.3459 | 0.65645
141 | 0.73432 | 0.89794 | 15.4817 | 0.65938
142 | 0.73111 | 0.89794 | 15.4817 | 0.65649
143 | 0.7295 | 0.89794 | 15.4817 | 0.65505
144 | 0.71504 | 0.90582 | 15.6175 | 0.6477
145 | 0.70701 | 0.90582 | 15.6175 | 0.64042
146 | 0.70058 | 0.91369 | 15.7533 | 0.64012
147 | 0.69737 | 0.91369 | 15.7533 | 0.63718
148 | 0.69255 | 0.91369 | 15.7533 | 0.63277
149 | 0.68933 | 0.91369 | 15.7533 | 0.62984
150 | 0.68612 | 0.92157 | 15.8891 | 0.63231
151 | 0.68291 | 0.91369 | 15.7533 | 0.62397
152 | 0.67487 | 0.92157 | 15.8891 | 0.62194
153 | 0.66844 | 0.92157 | 15.8891 | 0.61602
154 | 0.66362 | 0.92157 | 15.8891 | 0.61157
155 | 0.66041 | 0.92945 | 16.0249 | 0.61382
156 | 0.65559 | 0.92945 | 16.0249 | 0.60933
157 | 0.65238 | 0.92945 | 16.0249 | 0.60635
158 | 0.64756 | 0.92945 | 16.0249 | 0.60187
159 | 0.64434 | 0.92945 | 16.0249 | 0.59888
160 | 0.61703 | 0.93732 | 16.1607 | 0.57835
161 | 0.60096 | 0.9452 | 16.2965 | 0.56802
162 | 0.59132 | 0.9452 | 16.2965 | 0.55891
163 | 0.58489 | 0.9452 | 16.2965 | 0.55284
164 | 0.57846 | 0.9452 | 16.2965 | 0.54676
165 | 0.57525 | 0.9452 | 16.2965 | 0.54372
166 | 0.57043 | 0.9452 | 16.2965 | 0.53917
167 | 0.56561 | 0.95308 | 16.4323 | 0.53907
168 | 0.55597 | 0.95308 | 16.4323 | 0.52988
169 | 0.54954 | 0.95308 | 16.4323 | 0.52375
170 | 0.54472 | 0.95308 | 16.4323 | 0.51916
171 | 0.5399 | 0.95308 | 16.4323 | 0.51456
172 | 0.53508 | 0.95308 | 16.4323 | 0.50997
173 | 0.53026 | 0.95308 | 16.4323 | 0.50537
174 | 0.52544 | 0.95308 | 16.4323 | 0.50078
175 | 0.52222 | 0.95308 | 16.4323 | 0.49772
176 | 0.50455 | 0.96095 | 16.5681 | 0.48485
177 | 0.4933 | 0.96095 | 16.5681 | 0.47404
178 | 0.48687 | 0.96095 | 16.5681 | 0.46786
179 | 0.48044 | 0.96095 | 16.5681 | 0.46168
180 | 0.47402 | 0.96095 | 16.5681 | 0.45551
181 | 0.4708 | 0.96095 | 16.5681 | 0.45242
182 | 0.46598 | 0.96095 | 16.5681 | 0.44779
183 | 0.46116 | 0.96095 | 16.5681 | 0.44315
184 | 0.45152 | 0.96883 | 16.7039 | 0.43745
185 | 0.44509 | 0.96883 | 16.7039 | 0.43122
186 | 0.43867 | 0.96883 | 16.7039 | 0.42499
187 | 0.43385 | 0.96883 | 16.7039 | 0.42032
188 | 0.42903 | 0.96095 | 16.5681 | 0.41227
189 | 0.42421 | 0.96883 | 16.7039 | 0.41098
190 | 0.41938 | 0.96883 | 16.7039 | 0.40631
191 | 0.41456 | 0.96883 | 16.7039 | 0.40164
192 | 0.43224 | 0.96095 | 16.5681 | 0.41536
193 | 0.44188 | 0.96883 | 16.7039 | 0.42811
194 | 0.44188 | 0.96095 | 16.5681 | 0.42463
195 | 0.44027 | 0.96883 | 16.7039 | 0.42655
196 | 0.43706 | 0.96095 | 16.5681 | 0.41999
197 | 0.43224 | 0.96095 | 16.5681 | 0.41536
198 | 0.42742 | 0.96883 | 16.7039 | 0.4141
199 | 0.42421 | 0.96095 | 16.5681 | 0.40764
200 | 0.41296 | 0.96883 | 16.7039 | 0.40008
201 | 0.40814 | 0.96883 | 16.7039 | 0.39541
202 | 0.3985 | 0.96883 | 16.7039 | 0.38607
203 | 0.39528 | 0.96883 | 16.7039 | 0.38296
204 | 0.38885 | 0.96883 | 16.7039 | 0.37673
205 | 0.38564 | 0.96883 | 16.7039 | 0.37362
206 | 0.37921 | 0.96883 | 16.7039 | 0.36739
207 | 0.376 | 0.96883 | 16.7039 | 0.36428
208 | 0.35672 | 0.96883 | 16.7039 | 0.3456
209 | 0.34547 | 0.96883 | 16.7039 | 0.3347
210 | 0.33744 | 0.97671 | 16.8397 | 0.32958
211 | 0.33101 | 0.97671 | 16.8397 | 0.3233
212 | 0.32619 | 0.97671 | 16.8397 | 0.31859
213 | 0.32137 | 0.96883 | 16.7039 | 0.31135
214 | 0.31494 | 0.97671 | 16.8397 | 0.3076
215 | 0.31173 | 0.96883 | 16.7039 | 0.30201
216 | 0.30048 | 0.97671 | 16.8397 | 0.29348
217 | 0.29405 | 0.97671 | 16.8397 | 0.2872
218 | 0.28762 | 0.97671 | 16.8397 | 0.28092
219 | 0.2828 | 0.97671 | 16.8397 | 0.27622
220 | 0.27798 | 0.97671 | 16.8397 | 0.27151
221 | 0.27316 | 0.97671 | 16.8397 | 0.2668
222 | 0.26834 | 0.97671 | 16.8397 | 0.26209
223 | 0.26352 | 0.97671 | 16.8397 | 0.25738
224 | 0.22978 | 0.97671 | 16.8397 | 0.22443
225 | 0.20889 | 0.98458 | 16.9755 | 0.20567
226 | 0.19764 | 0.98458 | 16.9755 | 0.19459
227 | 0.18961 | 0.97671 | 16.8397 | 0.18519
228 | 0.18318 | 0.98458 | 16.9755 | 0.18036
229 | 0.17836 | 0.98458 | 16.9755 | 0.17561
230 | 0.17354 | 0.97671 | 16.8397 | 0.1695
231 | 0.16872 | 0.98458 | 16.9755 | 0.16612
232 | 0.15747 | 0.98458 | 16.9755 | 0.15504
233 | 0.14944 | 0.98458 | 16.9755 | 0.14713
234 | 0.14462 | 0.98458 | 16.9755 | 0.14239
235 | 0.13819 | 0.98458 | 16.9755 | 0.13606
236 | 0.13337 | 0.98458 | 16.9755 | 0.13131
237 | 0.12855 | 0.98458 | 16.9755 | 0.12657
238 | 0.12373 | 0.98458 | 16.9755 | 0.12182
239 | 0.11891 | 0.98458 | 16.9755 | 0.11707
240 | 0.099624 | 0.98458 | 16.9755 | 0.098088
241 | 0.086769 | 0.98458 | 16.9755 | 0.085431
242 | 0.080342 | 0.98458 | 16.9755 | 0.079103
243 | 0.073915 | 0.97671 | 16.8397 | 0.072193
244 | 0.067487 | 0.98458 | 16.9755 | 0.066447
245 | 0.062667 | 0.98458 | 16.9755 | 0.0617
246 | 0.057846 | 0.98458 | 16.9755 | 0.056954
247 | 0.053026 | 0.98458 | 16.9755 | 0.052208
248 | 0.043385 | 0.98458 | 16.9755 | 0.042716
249 | 0.03535 | 0.98458 | 16.9755 | 0.034805
250 | 0.028923 | 0.98458 | 16.9755 | 0.028477
251 | 0.024103 | 0.98458 | 16.9755 | 0.023731
252 | 0.017675 | 0.98458 | 16.9755 | 0.017403
253 | 0.012855 | 0.98458 | 16.9755 | 0.012657
254 | 0.0080342 | 0.98458 | 16.9755 | 0.0079103
255 | 0.0048205 | 0.98458 | 16.9755 | 0.0047462