## Summary
0
Time | 2023-09-08 13:43
ID | A027_InPayload2
Pixel | 2
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.0557
Isc | 1.0476
Vmp | 0.86609
Imp | 0.99246
Pmp | 0.85955
FF | 0.77722
Eff | 0.1482

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
1 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
2 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
3 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
4 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
5 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
6 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
7 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
8 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
9 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
10 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
11 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
12 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
13 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
14 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
15 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
16 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
17 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
18 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
19 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
20 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
21 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
22 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
23 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
24 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
25 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
26 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
27 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
28 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
29 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
30 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
31 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
32 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
33 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
35 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
37 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
40 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
42 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
51 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
61 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
65 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
67 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
69 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
81 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
94 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
128 | 0.97696 | 0.59075 | 10.1853 | 0.57714
129 | 0.92232 | 0.82705 | 14.2595 | 0.76281
130 | 0.89662 | 0.92157 | 15.8891 | 0.82629
131 | 0.88376 | 0.96095 | 16.5681 | 0.84925
132 | 0.87573 | 0.97671 | 16.8397 | 0.85533
133 | 0.87091 | 0.98458 | 16.9755 | 0.85748
134 | 0.86609 | 0.99246 | 17.1114 | 0.85955
135 | 0.86287 | 0.99246 | 17.1114 | 0.85636
136 | 0.85484 | 1.0003 | 17.2472 | 0.85512
137 | 0.84841 | 1.0003 | 17.2472 | 0.84869
138 | 0.84359 | 1.0003 | 17.2472 | 0.84387
139 | 0.84038 | 1.0003 | 17.2472 | 0.84066
140 | 0.83395 | 1.0082 | 17.383 | 0.8408
141 | 0.83074 | 1.0082 | 17.383 | 0.83756
142 | 0.82591 | 1.0082 | 17.383 | 0.8327
143 | 0.8227 | 1.0082 | 17.383 | 0.82946
144 | 0.80503 | 1.0161 | 17.5188 | 0.81798
145 | 0.79378 | 1.0161 | 17.5188 | 0.80655
146 | 0.78574 | 1.0161 | 17.5188 | 0.79839
147 | 0.78092 | 1.0161 | 17.5188 | 0.79349
148 | 0.7745 | 1.0161 | 17.5188 | 0.78696
149 | 0.76968 | 1.0161 | 17.5188 | 0.78206
150 | 0.76485 | 1.0161 | 17.5188 | 0.77716
151 | 0.76164 | 1.024 | 17.6546 | 0.77989
152 | 0.75039 | 1.024 | 17.6546 | 0.76838
153 | 0.74397 | 1.024 | 17.6546 | 0.7618
154 | 0.73754 | 1.024 | 17.6546 | 0.75521
155 | 0.73272 | 1.024 | 17.6546 | 0.75028
156 | 0.72629 | 1.024 | 17.6546 | 0.7437
157 | 0.72308 | 1.024 | 17.6546 | 0.74041
158 | 0.71665 | 1.024 | 17.6546 | 0.73382
159 | 0.71344 | 1.0318 | 17.7904 | 0.73615
160 | 0.67969 | 1.0318 | 17.7904 | 0.70133
161 | 0.6588 | 1.0318 | 17.7904 | 0.67978
162 | 0.64595 | 1.0318 | 17.7904 | 0.66652
163 | 0.63952 | 1.0318 | 17.7904 | 0.65988
164 | 0.63309 | 1.024 | 17.6546 | 0.64827
165 | 0.62827 | 1.0318 | 17.7904 | 0.64828
166 | 0.62185 | 1.0318 | 17.7904 | 0.64165
167 | 0.61703 | 1.0318 | 17.7904 | 0.63667
168 | 0.60738 | 1.0318 | 17.7904 | 0.62672
169 | 0.60096 | 1.0318 | 17.7904 | 0.62009
170 | 0.59292 | 1.0318 | 17.7904 | 0.6118
171 | 0.5881 | 1.0318 | 17.7904 | 0.60683
172 | 0.58168 | 1.0318 | 17.7904 | 0.6002
173 | 0.57685 | 1.0318 | 17.7904 | 0.59522
174 | 0.57203 | 1.0318 | 17.7904 | 0.59025
175 | 0.56721 | 1.0397 | 17.9262 | 0.58974
176 | 0.54793 | 1.0397 | 17.9262 | 0.56969
177 | 0.53508 | 1.0397 | 17.9262 | 0.55633
178 | 0.52704 | 1.0397 | 17.9262 | 0.54798
179 | 0.52062 | 1.0397 | 17.9262 | 0.54129
180 | 0.51419 | 1.0397 | 17.9262 | 0.53461
181 | 0.50937 | 1.0318 | 17.7904 | 0.52559
182 | 0.50294 | 1.0397 | 17.9262 | 0.52292
183 | 0.49973 | 1.0318 | 17.7904 | 0.51564
184 | 0.48848 | 1.0397 | 17.9262 | 0.50788
185 | 0.48044 | 1.0397 | 17.9262 | 0.49953
186 | 0.47241 | 1.0397 | 17.9262 | 0.49117
187 | 0.46759 | 1.0318 | 17.7904 | 0.48248
188 | 0.46277 | 1.0397 | 17.9262 | 0.48115
189 | 0.45795 | 1.0397 | 17.9262 | 0.47614
190 | 0.45152 | 1.0397 | 17.9262 | 0.46946
191 | 0.4467 | 1.0397 | 17.9262 | 0.46444
192 | 0.46759 | 1.0318 | 17.7904 | 0.48248
193 | 0.47723 | 1.0397 | 17.9262 | 0.49619
194 | 0.47884 | 1.0397 | 17.9262 | 0.49786
195 | 0.47562 | 1.0397 | 17.9262 | 0.49451
196 | 0.4708 | 1.0397 | 17.9262 | 0.4895
197 | 0.46759 | 1.0397 | 17.9262 | 0.48616
198 | 0.46116 | 1.0397 | 17.9262 | 0.47948
199 | 0.45795 | 1.0397 | 17.9262 | 0.47614
200 | 0.4467 | 1.0397 | 17.9262 | 0.46444
201 | 0.43867 | 1.0397 | 17.9262 | 0.45609
202 | 0.43224 | 1.0397 | 17.9262 | 0.44941
203 | 0.42581 | 1.0397 | 17.9262 | 0.44272
204 | 0.42099 | 1.0397 | 17.9262 | 0.43771
205 | 0.41617 | 1.0397 | 17.9262 | 0.4327
206 | 0.41135 | 1.0397 | 17.9262 | 0.42769
207 | 0.40492 | 1.0397 | 17.9262 | 0.42101
208 | 0.38403 | 1.0397 | 17.9262 | 0.39929
209 | 0.37118 | 1.0397 | 17.9262 | 0.38592
210 | 0.36315 | 1.0397 | 17.9262 | 0.37757
211 | 0.35672 | 1.0397 | 17.9262 | 0.37089
212 | 0.35029 | 1.0397 | 17.9262 | 0.3642
213 | 0.34547 | 1.0397 | 17.9262 | 0.35919
214 | 0.34065 | 1.0397 | 17.9262 | 0.35418
215 | 0.33422 | 1.0476 | 18.062 | 0.35013
216 | 0.32458 | 1.0397 | 17.9262 | 0.33747
217 | 0.31494 | 1.0476 | 18.062 | 0.32993
218 | 0.31012 | 1.0397 | 17.9262 | 0.32244
219 | 0.30369 | 1.0476 | 18.062 | 0.31815
220 | 0.29887 | 1.0476 | 18.062 | 0.3131
221 | 0.29244 | 1.0476 | 18.062 | 0.30636
222 | 0.28762 | 1.0476 | 18.062 | 0.30131
223 | 0.2828 | 1.0397 | 17.9262 | 0.29404
224 | 0.24585 | 1.0476 | 18.062 | 0.25755
225 | 0.22335 | 1.0476 | 18.062 | 0.23398
226 | 0.2121 | 1.0476 | 18.062 | 0.2222
227 | 0.20407 | 1.0476 | 18.062 | 0.21378
228 | 0.19603 | 1.0476 | 18.062 | 0.20536
229 | 0.19121 | 1.0476 | 18.062 | 0.20031
230 | 0.18639 | 1.0476 | 18.062 | 0.19526
231 | 0.17997 | 1.0397 | 17.9262 | 0.18711
232 | 0.16872 | 1.0476 | 18.062 | 0.17675
233 | 0.16068 | 1.0476 | 18.062 | 0.16833
234 | 0.15426 | 1.0476 | 18.062 | 0.1616
235 | 0.14783 | 1.0476 | 18.062 | 0.15486
236 | 0.14301 | 1.0476 | 18.062 | 0.14982
237 | 0.13658 | 1.0476 | 18.062 | 0.14308
238 | 0.13337 | 1.0476 | 18.062 | 0.13972
239 | 0.12694 | 1.0476 | 18.062 | 0.13298
240 | 0.10605 | 1.0476 | 18.062 | 0.1111
241 | 0.093197 | 1.0476 | 18.062 | 0.097632
242 | 0.085162 | 1.0476 | 18.062 | 0.089216
243 | 0.078735 | 1.0476 | 18.062 | 0.082482
244 | 0.072308 | 1.0476 | 18.062 | 0.075749
245 | 0.067487 | 1.0476 | 18.062 | 0.070699
246 | 0.062667 | 1.0476 | 18.062 | 0.065649
247 | 0.056239 | 1.0476 | 18.062 | 0.058916
248 | 0.044991 | 1.0476 | 18.062 | 0.047133
249 | 0.036957 | 1.0476 | 18.062 | 0.038716
250 | 0.03053 | 1.0476 | 18.062 | 0.031983
251 | 0.025709 | 1.0476 | 18.062 | 0.026933
252 | 0.019282 | 1.0476 | 18.062 | 0.0202
253 | 0.014462 | 1.0476 | 18.062 | 0.01515
254 | 0.009641 | 1.0476 | 18.062 | 0.0101
255 | 0.0064274 | 1.0476 | 18.062 | 0.0067333