## Summary
0
Time | 2023-09-08 13:26
ID | A031_InPayload
Pixel | 2
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.03
Isc | 0.51198
Vmp | 0.58168
Imp | 0.43322
Pmp | 0.25199
FF | 0.47786
Eff | 0.043447

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 1.03 | 0 | 0 | 0
1 | 1.0316 | 0 | 0 | 0
2 | 1.0316 | 0 | 0 | 0
3 | 1.0332 | 0 | 0 | 0
4 | 1.0316 | 0 | 0 | 0
5 | 1.0332 | 0 | 0 | 0
6 | 1.0332 | 0 | 0 | 0
7 | 1.0348 | 0 | 0 | 0
8 | 1.0332 | 0 | 0 | 0
9 | 1.0348 | 0 | 0 | 0
10 | 1.0348 | 0 | 0 | 0
11 | 1.0348 | 0 | 0 | 0
12 | 1.0348 | 0 | 0 | 0
13 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
14 | 1.0348 | 0 | 0 | 0
15 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
16 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
17 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
18 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
19 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
20 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
21 | 1.038 | 0 | 0 | 0
22 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
23 | 1.038 | 0 | 0 | 0
24 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
25 | 1.038 | 0 | 0 | 0
26 | 1.038 | 0 | 0 | 0
27 | 1.038 | 0 | 0 | 0
28 | 1.038 | 0 | 0 | 0
29 | 1.038 | 0 | 0 | 0
30 | 1.038 | 0 | 0 | 0
31 | 1.038 | 0 | 0 | 0
32 | 1.038 | 0 | 0 | 0
33 | 1.038 | 0 | 0 | 0
34 | 1.038 | 0 | 0 | 0
35 | 1.038 | 0 | 0 | 0
36 | 1.038 | 0 | 0 | 0
37 | 1.038 | 0 | 0 | 0
38 | 1.038 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
40 | 1.038 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
42 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
44 | 1.038 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
50 | 1.038 | 0 | 0 | 0
51 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
58 | 1.038 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
61 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
65 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
67 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
69 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
81 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
94 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
128 | 0.74397 | 0.30719 | 5.2964 | 0.22854
129 | 0.58168 | 0.43322 | 7.4692 | 0.25199
130 | 0.51097 | 0.48048 | 8.2841 | 0.24551
131 | 0.48044 | 0.49623 | 8.5557 | 0.23841
132 | 0.46438 | 0.50411 | 8.6915 | 0.23409
133 | 0.45634 | 0.51198 | 8.8273 | 0.23364
134 | 0.45152 | 0.51198 | 8.8273 | 0.23117
135 | 0.4467 | 0.51198 | 8.8273 | 0.2287
136 | 0.44188 | 0.51198 | 8.8273 | 0.22624
137 | 0.43706 | 0.51198 | 8.8273 | 0.22377
138 | 0.43385 | 0.51198 | 8.8273 | 0.22212
139 | 0.42903 | 0.51198 | 8.8273 | 0.21965
140 | 0.42742 | 0.51198 | 8.8273 | 0.21883
141 | 0.42421 | 0.51198 | 8.8273 | 0.21719
142 | 0.4226 | 0.51198 | 8.8273 | 0.21636
143 | 0.41938 | 0.51198 | 8.8273 | 0.21472
144 | 0.40974 | 0.51198 | 8.8273 | 0.20978
145 | 0.40171 | 0.51198 | 8.8273 | 0.20567
146 | 0.39689 | 0.51198 | 8.8273 | 0.2032
147 | 0.39368 | 0.51198 | 8.8273 | 0.20155
148 | 0.39046 | 0.51198 | 8.8273 | 0.19991
149 | 0.38885 | 0.51198 | 8.8273 | 0.19909
150 | 0.38564 | 0.51198 | 8.8273 | 0.19744
151 | 0.38243 | 0.51198 | 8.8273 | 0.1958
152 | 0.37761 | 0.51198 | 8.8273 | 0.19333
153 | 0.37279 | 0.51198 | 8.8273 | 0.19086
154 | 0.37118 | 0.51198 | 8.8273 | 0.19004
155 | 0.36797 | 0.51198 | 8.8273 | 0.18839
156 | 0.36475 | 0.51198 | 8.8273 | 0.18675
157 | 0.36154 | 0.51198 | 8.8273 | 0.1851
158 | 0.35993 | 0.51198 | 8.8273 | 0.18428
159 | 0.35832 | 0.51198 | 8.8273 | 0.18346
160 | 0.33904 | 0.51198 | 8.8273 | 0.17358
161 | 0.32779 | 0.51198 | 8.8273 | 0.16783
162 | 0.32137 | 0.51198 | 8.8273 | 0.16453
163 | 0.31815 | 0.51198 | 8.8273 | 0.16289
164 | 0.31494 | 0.51198 | 8.8273 | 0.16124
165 | 0.31173 | 0.51198 | 8.8273 | 0.1596
166 | 0.31012 | 0.51198 | 8.8273 | 0.15878
167 | 0.30691 | 0.51198 | 8.8273 | 0.15713
168 | 0.30209 | 0.51198 | 8.8273 | 0.15466
169 | 0.29726 | 0.51198 | 8.8273 | 0.15219
170 | 0.29405 | 0.51198 | 8.8273 | 0.15055
171 | 0.29084 | 0.51198 | 8.8273 | 0.1489
172 | 0.28923 | 0.51198 | 8.8273 | 0.14808
173 | 0.28602 | 0.51198 | 8.8273 | 0.14644
174 | 0.2828 | 0.51198 | 8.8273 | 0.14479
175 | 0.2812 | 0.51198 | 8.8273 | 0.14397
176 | 0.27156 | 0.51198 | 8.8273 | 0.13903
177 | 0.26352 | 0.51198 | 8.8273 | 0.13492
178 | 0.26031 | 0.50411 | 8.6915 | 0.13122
179 | 0.25709 | 0.51198 | 8.8273 | 0.13163
180 | 0.25549 | 0.51198 | 8.8273 | 0.1308
181 | 0.25227 | 0.51198 | 8.8273 | 0.12916
182 | 0.24906 | 0.51198 | 8.8273 | 0.12751
183 | 0.24745 | 0.51198 | 8.8273 | 0.12669
184 | 0.24103 | 0.51198 | 8.8273 | 0.1234
185 | 0.23781 | 0.51198 | 8.8273 | 0.12176
186 | 0.23299 | 0.51198 | 8.8273 | 0.11929
187 | 0.23138 | 0.51198 | 8.8273 | 0.11846
188 | 0.22817 | 0.51198 | 8.8273 | 0.11682
189 | 0.22656 | 0.51198 | 8.8273 | 0.116
190 | 0.22335 | 0.51198 | 8.8273 | 0.11435
191 | 0.22014 | 0.51198 | 8.8273 | 0.11271
192 | 0.23138 | 0.51198 | 8.8273 | 0.11846
193 | 0.23621 | 0.51198 | 8.8273 | 0.12093
194 | 0.23621 | 0.51198 | 8.8273 | 0.12093
195 | 0.23621 | 0.51198 | 8.8273 | 0.12093
196 | 0.23299 | 0.51198 | 8.8273 | 0.11929
197 | 0.23138 | 0.51198 | 8.8273 | 0.11846
198 | 0.22817 | 0.51198 | 8.8273 | 0.11682
199 | 0.22656 | 0.51198 | 8.8273 | 0.116
200 | 0.22014 | 0.51198 | 8.8273 | 0.11271
201 | 0.21692 | 0.51198 | 8.8273 | 0.11106
202 | 0.21371 | 0.51198 | 8.8273 | 0.10942
203 | 0.2105 | 0.51198 | 8.8273 | 0.10777
204 | 0.20728 | 0.51198 | 8.8273 | 0.10612
205 | 0.20568 | 0.51198 | 8.8273 | 0.1053
206 | 0.20246 | 0.51198 | 8.8273 | 0.10366
207 | 0.19925 | 0.51198 | 8.8273 | 0.10201
208 | 0.18961 | 0.51198 | 8.8273 | 0.097075
209 | 0.18318 | 0.51198 | 8.8273 | 0.093785
210 | 0.17836 | 0.51198 | 8.8273 | 0.091317
211 | 0.17515 | 0.51198 | 8.8273 | 0.089671
212 | 0.17193 | 0.51198 | 8.8273 | 0.088026
213 | 0.17032 | 0.51986 | 8.9631 | 0.088545
214 | 0.16711 | 0.51198 | 8.8273 | 0.085558
215 | 0.1655 | 0.51198 | 8.8273 | 0.084735
216 | 0.15908 | 0.51986 | 8.9631 | 0.082698
217 | 0.15426 | 0.51198 | 8.8273 | 0.078977
218 | 0.15104 | 0.51198 | 8.8273 | 0.077331
219 | 0.14783 | 0.51198 | 8.8273 | 0.075686
220 | 0.14462 | 0.51198 | 8.8273 | 0.074041
221 | 0.14301 | 0.51198 | 8.8273 | 0.073218
222 | 0.1414 | 0.51198 | 8.8273 | 0.072395
223 | 0.13979 | 0.51198 | 8.8273 | 0.071573
224 | 0.11891 | 0.51198 | 8.8273 | 0.060878
225 | 0.10766 | 0.51198 | 8.8273 | 0.055119
226 | 0.10284 | 0.51198 | 8.8273 | 0.052651
227 | 0.099624 | 0.51198 | 8.8273 | 0.051006
228 | 0.094803 | 0.51198 | 8.8273 | 0.048538
229 | 0.093197 | 0.51986 | 8.9631 | 0.048449
230 | 0.089983 | 0.51198 | 8.8273 | 0.04607
231 | 0.088376 | 0.51986 | 8.9631 | 0.045943
232 | 0.081949 | 0.51198 | 8.8273 | 0.041956
233 | 0.078735 | 0.51198 | 8.8273 | 0.040311
234 | 0.075521 | 0.51198 | 8.8273 | 0.038666
235 | 0.072308 | 0.51198 | 8.8273 | 0.03702
236 | 0.069094 | 0.51198 | 8.8273 | 0.035375
237 | 0.067487 | 0.51198 | 8.8273 | 0.034552
238 | 0.064274 | 0.51198 | 8.8273 | 0.032907
239 | 0.062667 | 0.51198 | 8.8273 | 0.032084
240 | 0.051419 | 0.51198 | 8.8273 | 0.026326
241 | 0.044991 | 0.51198 | 8.8273 | 0.023035
242 | 0.040171 | 0.51198 | 8.8273 | 0.020567
243 | 0.036957 | 0.51198 | 8.8273 | 0.018921
244 | 0.033744 | 0.51198 | 8.8273 | 0.017276
245 | 0.032137 | 0.51198 | 8.8273 | 0.016453
246 | 0.028923 | 0.51198 | 8.8273 | 0.014808
247 | 0.027316 | 0.51198 | 8.8273 | 0.013985
248 | 0.020889 | 0.51198 | 8.8273 | 0.010695
249 | 0.017675 | 0.51198 | 8.8273 | 0.0090494
250 | 0.012855 | 0.51198 | 8.8273 | 0.0065814
251 | 0.011248 | 0.51198 | 8.8273 | 0.0057587
252 | 0.0080342 | 0.51198 | 8.8273 | 0.0041134
253 | 0.0064274 | 0.51986 | 8.9631 | 0.0033413
254 | 0.0048205 | 0.51198 | 8.8273 | 0.002468
255 | 0.0032137 | 0.51198 | 8.8273 | 0.0016453