## Summary
0
Time | 2023-09-08 13:22
ID | A037_InPayload
Pixel | 2
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.85484
Isc | 0.52774
Vmp | 0.50776
Imp | 0.49623
Pmp | 0.25197
FF | 0.55852
Eff | 0.043442

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.85484 | 0 | 0 | 0
1 | 0.85484 | 0 | 0 | 0
2 | 0.85484 | 0 | 0 | 0
3 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
4 | 0.85484 | 0 | 0 | 0
5 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
6 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
7 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
8 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
9 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
10 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
11 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
12 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
13 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
14 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
15 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
16 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
17 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
18 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
19 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
20 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
21 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
22 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
23 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
24 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
25 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
26 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
27 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
28 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
29 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
30 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
31 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
32 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
33 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
34 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
35 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
36 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
37 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
38 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
39 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
40 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
41 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
42 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
43 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
44 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
45 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
46 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
47 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
48 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
49 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
50 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
51 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
52 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
53 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
54 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
55 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
56 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
57 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
58 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
59 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
60 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
61 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
62 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
63 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
64 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
65 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
66 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
67 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
68 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
69 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
70 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
71 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
72 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
73 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
74 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
75 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
76 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
77 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
78 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
79 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
80 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
81 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
82 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
83 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
84 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
85 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
86 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
87 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
88 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
89 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
90 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
91 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
92 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
93 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
94 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
95 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
96 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
97 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
98 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
99 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
100 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
101 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
102 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
103 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
104 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
105 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
106 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
107 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
108 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
109 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
110 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
111 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
112 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
113 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
114 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
115 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
116 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
117 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
118 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
119 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
120 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
121 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
122 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
123 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
124 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
125 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
126 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
127 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
128 | 0.66362 | 0.30719 | 5.2964 | 0.20386
129 | 0.55275 | 0.44109 | 7.605 | 0.24381
130 | 0.50776 | 0.49623 | 8.5557 | 0.25197
131 | 0.48366 | 0.51198 | 8.8273 | 0.24762
132 | 0.47402 | 0.51986 | 8.9631 | 0.24642
133 | 0.46598 | 0.51986 | 8.9631 | 0.24225
134 | 0.46277 | 0.51986 | 8.9631 | 0.24057
135 | 0.45956 | 0.52774 | 9.0989 | 0.24252
136 | 0.45313 | 0.52774 | 9.0989 | 0.23913
137 | 0.44831 | 0.52774 | 9.0989 | 0.23659
138 | 0.44509 | 0.51986 | 8.9631 | 0.23139
139 | 0.44188 | 0.52774 | 9.0989 | 0.2332
140 | 0.43867 | 0.52774 | 9.0989 | 0.2315
141 | 0.43545 | 0.52774 | 9.0989 | 0.2298
142 | 0.43385 | 0.52774 | 9.0989 | 0.22896
143 | 0.43063 | 0.52774 | 9.0989 | 0.22726
144 | 0.42099 | 0.52774 | 9.0989 | 0.22217
145 | 0.41456 | 0.52774 | 9.0989 | 0.21878
146 | 0.40974 | 0.52774 | 9.0989 | 0.21624
147 | 0.40653 | 0.52774 | 9.0989 | 0.21454
148 | 0.40332 | 0.52774 | 9.0989 | 0.21284
149 | 0.3985 | 0.52774 | 9.0989 | 0.2103
150 | 0.39689 | 0.52774 | 9.0989 | 0.20945
151 | 0.39368 | 0.52774 | 9.0989 | 0.20776
152 | 0.38885 | 0.52774 | 9.0989 | 0.20521
153 | 0.38403 | 0.52774 | 9.0989 | 0.20267
154 | 0.38243 | 0.52774 | 9.0989 | 0.20182
155 | 0.37761 | 0.52774 | 9.0989 | 0.19928
156 | 0.376 | 0.52774 | 9.0989 | 0.19843
157 | 0.37279 | 0.52774 | 9.0989 | 0.19673
158 | 0.36957 | 0.52774 | 9.0989 | 0.19504
159 | 0.36797 | 0.52774 | 9.0989 | 0.19419
160 | 0.34868 | 0.52774 | 9.0989 | 0.18401
161 | 0.33904 | 0.52774 | 9.0989 | 0.17893
162 | 0.33262 | 0.52774 | 9.0989 | 0.17553
163 | 0.32779 | 0.52774 | 9.0989 | 0.17299
164 | 0.32458 | 0.52774 | 9.0989 | 0.17129
165 | 0.32297 | 0.52774 | 9.0989 | 0.17045
166 | 0.31815 | 0.52774 | 9.0989 | 0.1679
167 | 0.31655 | 0.52774 | 9.0989 | 0.16705
168 | 0.31173 | 0.52774 | 9.0989 | 0.16451
169 | 0.30691 | 0.52774 | 9.0989 | 0.16197
170 | 0.30209 | 0.52774 | 9.0989 | 0.15942
171 | 0.30048 | 0.52774 | 9.0989 | 0.15857
172 | 0.29726 | 0.52774 | 9.0989 | 0.15688
173 | 0.29566 | 0.52774 | 9.0989 | 0.15603
174 | 0.29244 | 0.52774 | 9.0989 | 0.15433
175 | 0.29084 | 0.52774 | 9.0989 | 0.15349
176 | 0.27959 | 0.52774 | 9.0989 | 0.14755
177 | 0.27316 | 0.52774 | 9.0989 | 0.14416
178 | 0.26834 | 0.52774 | 9.0989 | 0.14161
179 | 0.26513 | 0.52774 | 9.0989 | 0.13992
180 | 0.26191 | 0.52774 | 9.0989 | 0.13822
181 | 0.26031 | 0.52774 | 9.0989 | 0.13737
182 | 0.25709 | 0.52774 | 9.0989 | 0.13568
183 | 0.25549 | 0.52774 | 9.0989 | 0.13483
184 | 0.24906 | 0.52774 | 9.0989 | 0.13144
185 | 0.24424 | 0.52774 | 9.0989 | 0.12889
186 | 0.24103 | 0.52774 | 9.0989 | 0.1272
187 | 0.23781 | 0.52774 | 9.0989 | 0.1255
188 | 0.2346 | 0.52774 | 9.0989 | 0.12381
189 | 0.23299 | 0.52774 | 9.0989 | 0.12296
190 | 0.22978 | 0.52774 | 9.0989 | 0.12126
191 | 0.22817 | 0.52774 | 9.0989 | 0.12041
192 | 0.23781 | 0.52774 | 9.0989 | 0.1255
193 | 0.24424 | 0.52774 | 9.0989 | 0.12889
194 | 0.24263 | 0.52774 | 9.0989 | 0.12805
195 | 0.24263 | 0.52774 | 9.0989 | 0.12805
196 | 0.23942 | 0.52774 | 9.0989 | 0.12635
197 | 0.23781 | 0.52774 | 9.0989 | 0.1255
198 | 0.23621 | 0.52774 | 9.0989 | 0.12465
199 | 0.23299 | 0.52774 | 9.0989 | 0.12296
200 | 0.22656 | 0.52774 | 9.0989 | 0.11957
201 | 0.22335 | 0.52774 | 9.0989 | 0.11787
202 | 0.21853 | 0.52774 | 9.0989 | 0.11533
203 | 0.21692 | 0.52774 | 9.0989 | 0.11448
204 | 0.21371 | 0.52774 | 9.0989 | 0.11278
205 | 0.2121 | 0.52774 | 9.0989 | 0.11193
206 | 0.20889 | 0.52774 | 9.0989 | 0.11024
207 | 0.20728 | 0.52774 | 9.0989 | 0.10939
208 | 0.19443 | 0.52774 | 9.0989 | 0.10261
209 | 0.188 | 0.52774 | 9.0989 | 0.099214
210 | 0.18318 | 0.52774 | 9.0989 | 0.09667
211 | 0.18157 | 0.52774 | 9.0989 | 0.095822
212 | 0.17836 | 0.52774 | 9.0989 | 0.094126
213 | 0.17515 | 0.52774 | 9.0989 | 0.09243
214 | 0.17193 | 0.52774 | 9.0989 | 0.090734
215 | 0.17032 | 0.52774 | 9.0989 | 0.089887
216 | 0.1639 | 0.52774 | 9.0989 | 0.086495
217 | 0.16068 | 0.52774 | 9.0989 | 0.084799
218 | 0.15586 | 0.52774 | 9.0989 | 0.082255
219 | 0.15426 | 0.52774 | 9.0989 | 0.081407
220 | 0.15104 | 0.52774 | 9.0989 | 0.079711
221 | 0.14944 | 0.52774 | 9.0989 | 0.078863
222 | 0.14462 | 0.52774 | 9.0989 | 0.076319
223 | 0.14301 | 0.52774 | 9.0989 | 0.075471
224 | 0.12373 | 0.52774 | 9.0989 | 0.065295
225 | 0.11248 | 0.52774 | 9.0989 | 0.059359
226 | 0.10605 | 0.52774 | 9.0989 | 0.055967
227 | 0.10284 | 0.52774 | 9.0989 | 0.054271
228 | 0.099624 | 0.52774 | 9.0989 | 0.052575
229 | 0.09641 | 0.52774 | 9.0989 | 0.050879
230 | 0.093197 | 0.52774 | 9.0989 | 0.049183
231 | 0.09159 | 0.52774 | 9.0989 | 0.048335
232 | 0.085162 | 0.52774 | 9.0989 | 0.044943
233 | 0.080342 | 0.52774 | 9.0989 | 0.042399
234 | 0.077128 | 0.52774 | 9.0989 | 0.040703
235 | 0.073915 | 0.52774 | 9.0989 | 0.039007
236 | 0.072308 | 0.52774 | 9.0989 | 0.038159
237 | 0.069094 | 0.52774 | 9.0989 | 0.036463
238 | 0.067487 | 0.52774 | 9.0989 | 0.035615
239 | 0.064274 | 0.52774 | 9.0989 | 0.033919
240 | 0.053026 | 0.52774 | 9.0989 | 0.027984
241 | 0.046598 | 0.52774 | 9.0989 | 0.024592
242 | 0.041778 | 0.52774 | 9.0989 | 0.022048
243 | 0.038564 | 0.53561 | 9.2347 | 0.020655
244 | 0.03535 | 0.52774 | 9.0989 | 0.018656
245 | 0.033744 | 0.52774 | 9.0989 | 0.017808
246 | 0.03053 | 0.53561 | 9.2347 | 0.016352
247 | 0.027316 | 0.52774 | 9.0989 | 0.014416
248 | 0.022496 | 0.53561 | 9.2347 | 0.012049
249 | 0.017675 | 0.52774 | 9.0989 | 0.0093278
250 | 0.014462 | 0.52774 | 9.0989 | 0.0076319
251 | 0.011248 | 0.52774 | 9.0989 | 0.0059359
252 | 0.009641 | 0.53561 | 9.2347 | 0.0051639
253 | 0.0064274 | 0.53561 | 9.2347 | 0.0034426
254 | 0.0048205 | 0.53561 | 9.2347 | 0.0025819
255 | 0.0032137 | 0.52774 | 9.0989 | 0.001696