## Summary
0
Time | 2023-09-08 13:45
ID | A037_InPayload2
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.014462
Isc | 0.1024
Vmp | 0.0080342
Imp | 0.04726
Pmp | 0.0003797
FF | 0.25639
Eff | 6.5465e-05

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
1 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
2 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
3 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
4 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
5 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
6 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
7 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
8 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
9 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
10 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
11 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
12 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
13 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
14 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
15 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
16 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
17 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
18 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
19 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
20 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
21 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
22 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
23 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
24 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
25 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
26 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
27 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
28 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
29 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
30 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
31 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
32 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
33 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
34 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
35 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
36 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
37 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
38 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
39 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
40 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
41 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
42 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
43 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
44 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
45 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
46 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
47 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
48 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
49 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
50 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
51 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
52 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
53 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
54 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
55 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
56 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
57 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
58 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
59 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
60 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
61 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
62 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
63 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
64 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
65 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
66 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
67 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
68 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
69 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
70 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
71 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
72 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
73 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
74 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
75 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
76 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
77 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
78 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
79 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
80 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
81 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
82 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
83 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
84 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
85 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
86 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
87 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
88 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
89 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
90 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
91 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
92 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
93 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
94 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
95 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
96 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
97 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
98 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
99 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
100 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
101 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
102 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
103 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
104 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
105 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
106 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
107 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
108 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
109 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
110 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
111 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
112 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
113 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
114 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
115 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
116 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
117 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
118 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
119 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
120 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
121 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
122 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
123 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
124 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
125 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
126 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
127 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
128 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00011391
129 | 0.012855 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00010125
130 | 0.012855 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00010125
131 | 0.012855 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00010125
132 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.1358 | 8.8596e-05
133 | 0.012855 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00010125
134 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
135 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.1358 | 8.8596e-05
136 | 0.012855 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00010125
137 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.1358 | 8.8596e-05
138 | 0.012855 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00010125
139 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
140 | 0.012855 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00010125
141 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
142 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
143 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
144 | 0.012855 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00010125
145 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
146 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
147 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
148 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
149 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
150 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
151 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
152 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
153 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
154 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
155 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
156 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
157 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
158 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
159 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
160 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
161 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
162 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
163 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
164 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
165 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
166 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
167 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
168 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
169 | 0.011248 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00026579
170 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
171 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
172 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
173 | 0.009641 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00022782
174 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
175 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
176 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
177 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
178 | 0.011248 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00026579
179 | 0.011248 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00026579
180 | 0.011248 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00026579
181 | 0.011248 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00026579
182 | 0.011248 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00026579
183 | 0.011248 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00026579
184 | 0.011248 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00026579
185 | 0.009641 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00022782
186 | 0.011248 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00026579
187 | 0.011248 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00026579
188 | 0.011248 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00026579
189 | 0.009641 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00022782
190 | 0.009641 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00022782
191 | 0.009641 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00022782
192 | 0.011248 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00026579
193 | 0.009641 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00022782
194 | 0.011248 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00026579
195 | 0.009641 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00015188
196 | 0.011248 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00026579
197 | 0.009641 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00022782
198 | 0.009641 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00022782
199 | 0.009641 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00022782
200 | 0.009641 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00022782
201 | 0.009641 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00022782
202 | 0.009641 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00022782
203 | 0.009641 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00022782
204 | 0.009641 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00022782
205 | 0.009641 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00022782
206 | 0.009641 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00022782
207 | 0.009641 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00022782
208 | 0.009641 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00022782
209 | 0.009641 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00022782
210 | 0.009641 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00030376
211 | 0.009641 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00030376
212 | 0.009641 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00030376
213 | 0.0080342 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00025313
214 | 0.009641 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00030376
215 | 0.009641 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00022782
216 | 0.009641 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00030376
217 | 0.009641 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00030376
218 | 0.009641 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00030376
219 | 0.0080342 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00025313
220 | 0.0080342 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00025313
221 | 0.0080342 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00025313
222 | 0.0080342 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00025313
223 | 0.0080342 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00025313
224 | 0.0080342 | 0.039383 | 0.67902 | 0.00031641
225 | 0.0080342 | 0.039383 | 0.67902 | 0.00031641
226 | 0.0064274 | 0.039383 | 0.67902 | 0.00025313
227 | 0.0080342 | 0.04726 | 0.81483 | 0.0003797
228 | 0.0064274 | 0.04726 | 0.81483 | 0.00030376
229 | 0.0064274 | 0.04726 | 0.81483 | 0.00030376
230 | 0.0064274 | 0.04726 | 0.81483 | 0.00030376
231 | 0.0064274 | 0.04726 | 0.81483 | 0.00030376
232 | 0.0064274 | 0.04726 | 0.81483 | 0.00030376
233 | 0.0064274 | 0.04726 | 0.81483 | 0.00030376
234 | 0.0064274 | 0.04726 | 0.81483 | 0.00030376
235 | 0.0064274 | 0.04726 | 0.81483 | 0.00030376
236 | 0.0048205 | 0.055137 | 0.95063 | 0.00026579
237 | 0.0064274 | 0.055137 | 0.95063 | 0.00035438
238 | 0.0048205 | 0.055137 | 0.95063 | 0.00026579
239 | 0.0064274 | 0.055137 | 0.95063 | 0.00035438
240 | 0.0048205 | 0.063013 | 1.0864 | 0.00030376
241 | 0.0048205 | 0.07089 | 1.2222 | 0.00034173
242 | 0.0032137 | 0.07089 | 1.2222 | 0.00022782
243 | 0.0032137 | 0.07089 | 1.2222 | 0.00022782
244 | 0.0032137 | 0.07089 | 1.2222 | 0.00022782
245 | 0.0032137 | 0.07089 | 1.2222 | 0.00022782
246 | 0.0032137 | 0.07089 | 1.2222 | 0.00022782
247 | 0.0032137 | 0.078767 | 1.358 | 0.00025313
248 | 0.0032137 | 0.078767 | 1.358 | 0.00025313
249 | 0.0032137 | 0.086643 | 1.4938 | 0.00027844
250 | 0.0032137 | 0.086643 | 1.4938 | 0.00027844
251 | 0.0032137 | 0.086643 | 1.4938 | 0.00027844
252 | 0.0032137 | 0.086643 | 1.4938 | 0.00027844
253 | 0.0032137 | 0.09452 | 1.6297 | 0.00030376
254 | 0.0032137 | 0.09452 | 1.6297 | 0.00030376
255 | 0.0032137 | 0.1024 | 1.7655 | 0.00032907