## Summary
0
Time | 2023-08-27 12:23
ID | N001_08272023_LM
Pixel | 2
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.0364
Isc | 1.2288
Vmp | 0.87733
Imp | 1.0712
Pmp | 0.93982
FF | 0.73798
Eff | 0.16204

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
1 | 1.038 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081761
2 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
3 | 1.038 | 0 | 0 | 0
4 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
5 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
6 | 1.038 | 0 | 0 | 0
7 | 1.0348 | 0 | 0 | 0
8 | 1.0364 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081634
9 | 1.038 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081761
10 | 1.0364 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081634
11 | 1.0364 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081634
12 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
13 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
14 | 1.0364 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081634
15 | 1.0364 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081634
16 | 1.038 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081761
17 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
18 | 1.0364 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081634
19 | 1.038 | 0 | 0 | 0
20 | 1.0348 | 0 | 0 | 0
21 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
22 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
23 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
24 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
25 | 1.0348 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081508
26 | 1.0348 | 0 | 0 | 0
27 | 1.0348 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081508
28 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
29 | 1.0348 | 0 | 0 | 0
30 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
31 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
32 | 1.0348 | 0 | 0 | 0
33 | 1.0348 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081508
34 | 1.0332 | 0 | 0 | 0
35 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
37 | 1.0348 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0348 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081508
39 | 1.0348 | 0 | 0 | 0
40 | 1.0348 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0348 | 0 | 0 | 0
42 | 1.0364 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081634
43 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0348 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0348 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081508
46 | 1.0332 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0332 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081381
49 | 1.0348 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0332 | 0 | 0 | 0
51 | 1.0348 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0348 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0348 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081508
55 | 1.0332 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0348 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0332 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0348 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0332 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0332 | 0 | 0 | 0
61 | 1.0348 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0332 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081381
63 | 1.0348 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0332 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081381
65 | 1.0348 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081508
66 | 1.0348 | 0 | 0 | 0
67 | 1.0348 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081508
68 | 1.0332 | 0 | 0 | 0
69 | 1.0348 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0332 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081381
71 | 1.0348 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0332 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0348 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0332 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0348 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0316 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0332 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081381
78 | 1.0316 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0316 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0316 | 0 | 0 | 0
81 | 1.0332 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0332 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0316 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081255
84 | 1.0332 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0332 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0332 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0332 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0332 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081381
89 | 1.0316 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0332 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0316 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0316 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0316 | 0 | 0 | 0
94 | 1.0332 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081381
95 | 1.0332 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0332 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0316 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081255
98 | 1.0316 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0316 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0316 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081255
101 | 1.0332 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0316 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0316 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081255
104 | 1.0332 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0316 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0316 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0332 | 0 | 0 | 0
108 | 1.03 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081128
109 | 1.03 | 0 | 0 | 0
110 | 1.03 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081128
111 | 1.0316 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0316 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081255
113 | 1.0316 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081255
114 | 1.0316 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0316 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081255
116 | 1.0316 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0316 | 0 | 0 | 0
118 | 1.03 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081128
119 | 1.0316 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0316 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081255
121 | 1.0316 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081255
122 | 1.0316 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0316 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081255
124 | 1.0316 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0316 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0316 | 0 | 0 | 0
127 | 1.03 | 0 | 0 | 0
128 | 0.96732 | 0.59075 | 10.1853 | 0.57144
129 | 0.92715 | 0.85068 | 14.6669 | 0.7887
130 | 0.90947 | 0.9452 | 16.2965 | 0.85963
131 | 0.89983 | 0.99246 | 17.1114 | 0.89304
132 | 0.89501 | 1.0003 | 17.2472 | 0.89531
133 | 0.89179 | 1.0161 | 17.5188 | 0.90614
134 | 0.89019 | 1.024 | 17.6546 | 0.91152
135 | 0.88697 | 1.024 | 17.6546 | 0.90823
136 | 0.88537 | 1.0397 | 17.9262 | 0.92053
137 | 0.88055 | 1.0397 | 17.9262 | 0.91552
138 | 0.87894 | 1.0476 | 18.062 | 0.92077
139 | 0.87894 | 1.0476 | 18.062 | 0.92077
140 | 0.87733 | 1.0712 | 18.4694 | 0.93982
141 | 0.87412 | 1.0633 | 18.3336 | 0.92949
142 | 0.87412 | 1.0633 | 18.3336 | 0.92949
143 | 0.8693 | 1.0633 | 18.3336 | 0.92437
144 | 0.86126 | 1.087 | 18.741 | 0.93618
145 | 0.85323 | 1.0949 | 18.8768 | 0.93416
146 | 0.85002 | 1.1027 | 19.0126 | 0.93734
147 | 0.8452 | 1.1106 | 19.1484 | 0.93868
148 | 0.84359 | 1.1106 | 19.1484 | 0.9369
149 | 0.83877 | 1.1106 | 19.1484 | 0.93154
150 | 0.83556 | 1.1185 | 19.2842 | 0.93456
151 | 0.83556 | 1.1185 | 19.2842 | 0.93456
152 | 0.82913 | 1.1264 | 19.42 | 0.9339
153 | 0.82109 | 1.1185 | 19.2842 | 0.91838
154 | 0.81627 | 1.1185 | 19.2842 | 0.91299
155 | 0.81145 | 1.1342 | 19.5558 | 0.92038
156 | 0.80824 | 1.1421 | 19.6916 | 0.9231
157 | 0.80503 | 1.15 | 19.8274 | 0.92577
158 | 0.80021 | 1.1421 | 19.6916 | 0.91393
159 | 0.79538 | 1.1421 | 19.6916 | 0.90842
160 | 0.76646 | 1.1579 | 19.9632 | 0.88746
161 | 0.74557 | 1.1736 | 20.2349 | 0.87502
162 | 0.73432 | 1.1736 | 20.2349 | 0.86182
163 | 0.7295 | 1.1815 | 20.3707 | 0.86191
164 | 0.72308 | 1.1736 | 20.2349 | 0.84862
165 | 0.71665 | 1.1815 | 20.3707 | 0.84672
166 | 0.71022 | 1.1815 | 20.3707 | 0.83913
167 | 0.7054 | 1.1894 | 20.5065 | 0.83899
168 | 0.69576 | 1.1894 | 20.5065 | 0.82752
169 | 0.68773 | 1.1894 | 20.5065 | 0.81796
170 | 0.67969 | 1.1894 | 20.5065 | 0.80841
171 | 0.67326 | 1.1973 | 20.6423 | 0.80607
172 | 0.67005 | 1.1973 | 20.6423 | 0.80222
173 | 0.66362 | 1.1894 | 20.5065 | 0.7893
174 | 0.6572 | 1.1973 | 20.6423 | 0.78683
175 | 0.65398 | 1.1973 | 20.6423 | 0.78298
176 | 0.63309 | 1.1973 | 20.6423 | 0.75797
177 | 0.61703 | 1.2051 | 20.7781 | 0.7436
178 | 0.60578 | 1.2051 | 20.7781 | 0.73004
179 | 0.60256 | 1.1973 | 20.6423 | 0.72142
180 | 0.59453 | 1.2051 | 20.7781 | 0.71648
181 | 0.58971 | 1.2051 | 20.7781 | 0.71068
182 | 0.58328 | 1.2051 | 20.7781 | 0.70293
183 | 0.57846 | 1.2051 | 20.7781 | 0.69712
184 | 0.56561 | 1.2051 | 20.7781 | 0.68163
185 | 0.55436 | 1.213 | 20.9139 | 0.67244
186 | 0.54954 | 1.2051 | 20.7781 | 0.66226
187 | 0.54311 | 1.213 | 20.9139 | 0.6588
188 | 0.53508 | 1.213 | 20.9139 | 0.64905
189 | 0.53186 | 1.213 | 20.9139 | 0.64515
190 | 0.52383 | 1.213 | 20.9139 | 0.63541
191 | 0.51901 | 1.2051 | 20.7781 | 0.62547
192 | 0.54311 | 1.2051 | 20.7781 | 0.65452
193 | 0.55275 | 1.2051 | 20.7781 | 0.66614
194 | 0.55275 | 1.2051 | 20.7781 | 0.66614
195 | 0.55115 | 1.213 | 20.9139 | 0.66854
196 | 0.54632 | 1.2051 | 20.7781 | 0.65839
197 | 0.5415 | 1.213 | 20.9139 | 0.65685
198 | 0.53668 | 1.2051 | 20.7781 | 0.64677
199 | 0.53186 | 1.213 | 20.9139 | 0.64515
200 | 0.51901 | 1.213 | 20.9139 | 0.62956
201 | 0.50937 | 1.2051 | 20.7781 | 0.61385
202 | 0.50455 | 1.213 | 20.9139 | 0.61202
203 | 0.49651 | 1.213 | 20.9139 | 0.60227
204 | 0.49169 | 1.213 | 20.9139 | 0.59643
205 | 0.48366 | 1.213 | 20.9139 | 0.58668
206 | 0.47723 | 1.2209 | 21.0497 | 0.58264
207 | 0.47241 | 1.213 | 20.9139 | 0.57304
208 | 0.44831 | 1.2209 | 21.0497 | 0.54733
209 | 0.43385 | 1.213 | 20.9139 | 0.52626
210 | 0.4226 | 1.213 | 20.9139 | 0.51261
211 | 0.41617 | 1.213 | 20.9139 | 0.50482
212 | 0.40814 | 1.213 | 20.9139 | 0.49507
213 | 0.40171 | 1.213 | 20.9139 | 0.48728
214 | 0.39528 | 1.213 | 20.9139 | 0.47948
215 | 0.39046 | 1.2209 | 21.0497 | 0.47671
216 | 0.37761 | 1.213 | 20.9139 | 0.45804
217 | 0.36797 | 1.213 | 20.9139 | 0.44634
218 | 0.35993 | 1.2209 | 21.0497 | 0.43943
219 | 0.3535 | 1.213 | 20.9139 | 0.4288
220 | 0.34708 | 1.2288 | 21.1855 | 0.42647
221 | 0.34065 | 1.2209 | 21.0497 | 0.41589
222 | 0.33583 | 1.213 | 20.9139 | 0.40736
223 | 0.32779 | 1.2209 | 21.0497 | 0.4002
224 | 0.28602 | 1.2288 | 21.1855 | 0.35145
225 | 0.26031 | 1.2288 | 21.1855 | 0.31986
226 | 0.24585 | 1.2209 | 21.0497 | 0.30015
227 | 0.23781 | 1.2209 | 21.0497 | 0.29034
228 | 0.22978 | 1.2209 | 21.0497 | 0.28053
229 | 0.22174 | 1.2288 | 21.1855 | 0.27247
230 | 0.21692 | 1.2288 | 21.1855 | 0.26655
231 | 0.2105 | 1.213 | 20.9139 | 0.25533
232 | 0.19764 | 1.2209 | 21.0497 | 0.2413
233 | 0.18961 | 1.2209 | 21.0497 | 0.23149
234 | 0.17997 | 1.2209 | 21.0497 | 0.21972
235 | 0.17354 | 1.2209 | 21.0497 | 0.21187
236 | 0.1655 | 1.2288 | 21.1855 | 0.20336
237 | 0.16068 | 1.2209 | 21.0497 | 0.19618
238 | 0.15265 | 1.2209 | 21.0497 | 0.18637
239 | 0.14944 | 1.213 | 20.9139 | 0.18127
240 | 0.12373 | 1.2209 | 21.0497 | 0.15106
241 | 0.10766 | 1.2209 | 21.0497 | 0.13144
242 | 0.10123 | 1.213 | 20.9139 | 0.12279
243 | 0.09159 | 1.213 | 20.9139 | 0.1111
244 | 0.085162 | 1.2209 | 21.0497 | 0.10397
245 | 0.078735 | 1.2288 | 21.1855 | 0.096746
246 | 0.072308 | 1.2288 | 21.1855 | 0.088849
247 | 0.06588 | 1.2288 | 21.1855 | 0.080951
248 | 0.053026 | 1.2288 | 21.1855 | 0.065156
249 | 0.043385 | 1.2209 | 21.0497 | 0.052967
250 | 0.03535 | 1.2366 | 21.3213 | 0.043716
251 | 0.028923 | 1.2288 | 21.1855 | 0.035539
252 | 0.024103 | 1.2288 | 21.1855 | 0.029616
253 | 0.016068 | 1.2288 | 21.1855 | 0.019744
254 | 0.011248 | 1.2209 | 21.0497 | 0.013732
255 | 0.0064274 | 1.2288 | 21.1855 | 0.0078977