## Summary
0
Time | 2023-08-27 12:24
ID | N001_08272023_LM
Pixel | 5
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.0236
Isc | 1.1579
Vmp | 0.81627
Imp | 1.0082
Pmp | 0.82298
FF | 0.69441
Eff | 0.14189

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
1 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
2 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
3 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
4 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
5 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
6 | 1.0236 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080622
7 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
8 | 1.0236 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080622
9 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
10 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
11 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
12 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
13 | 1.0236 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080622
14 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
15 | 1.0219 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080495
16 | 1.0236 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080622
17 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
18 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
19 | 1.0203 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080369
20 | 1.0219 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080495
21 | 1.0219 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080495
22 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
23 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
24 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
25 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
26 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
27 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
28 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
29 | 1.0219 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080495
30 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
31 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
32 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
33 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
35 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0203 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080369
37 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
40 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
42 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
44 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
51 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0203 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080369
53 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
61 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
62 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
65 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
67 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
69 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
70 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
72 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
74 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
75 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
77 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
78 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
81 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
88 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
90 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
94 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
105 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0123 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079736
112 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0107 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079609
119 | 1.0107 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079609
120 | 1.0123 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079736
121 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0091 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079483
128 | 0.93197 | 0.55137 | 9.5063 | 0.51385
129 | 0.88055 | 0.79554 | 13.7162 | 0.70051
130 | 0.85805 | 0.89006 | 15.3459 | 0.76372
131 | 0.85002 | 0.92157 | 15.8891 | 0.78335
132 | 0.8452 | 0.9452 | 16.2965 | 0.79888
133 | 0.84038 | 0.96095 | 16.5681 | 0.80756
134 | 0.84038 | 0.95308 | 16.4323 | 0.80094
135 | 0.83716 | 0.97671 | 16.8397 | 0.81766
136 | 0.83395 | 0.96883 | 16.7039 | 0.80795
137 | 0.82913 | 0.98458 | 16.9755 | 0.81634
138 | 0.82591 | 0.97671 | 16.8397 | 0.80668
139 | 0.8227 | 0.99246 | 17.1114 | 0.8165
140 | 0.8227 | 0.99246 | 17.1114 | 0.8165
141 | 0.81949 | 1.0003 | 17.2472 | 0.81976
142 | 0.81627 | 1.0082 | 17.383 | 0.82298
143 | 0.81467 | 1.0003 | 17.2472 | 0.81494
144 | 0.80181 | 1.0082 | 17.383 | 0.8084
145 | 0.79538 | 1.024 | 17.6546 | 0.81445
146 | 0.79056 | 1.024 | 17.6546 | 0.80951
147 | 0.78574 | 1.0161 | 17.5188 | 0.79839
148 | 0.78414 | 1.0318 | 17.7904 | 0.80911
149 | 0.77932 | 1.0397 | 17.9262 | 0.81027
150 | 0.77771 | 1.0397 | 17.9262 | 0.8086
151 | 0.77289 | 1.0397 | 17.9262 | 0.80359
152 | 0.76646 | 1.0476 | 18.062 | 0.80294
153 | 0.76164 | 1.0476 | 18.062 | 0.79789
154 | 0.75682 | 1.0476 | 18.062 | 0.79284
155 | 0.752 | 1.0555 | 18.1978 | 0.79371
156 | 0.74879 | 1.0555 | 18.1978 | 0.79032
157 | 0.74397 | 1.0555 | 18.1978 | 0.78523
158 | 0.74075 | 1.0555 | 18.1978 | 0.78184
159 | 0.73754 | 1.0555 | 18.1978 | 0.77845
160 | 0.70862 | 1.0791 | 18.6052 | 0.76467
161 | 0.68933 | 1.087 | 18.741 | 0.74929
162 | 0.6813 | 1.0949 | 18.8768 | 0.74592
163 | 0.67326 | 1.087 | 18.741 | 0.73182
164 | 0.66523 | 1.087 | 18.741 | 0.72309
165 | 0.66362 | 1.0949 | 18.8768 | 0.72657
166 | 0.6588 | 1.1027 | 19.0126 | 0.72648
167 | 0.65559 | 1.0949 | 18.8768 | 0.71778
168 | 0.64274 | 1.1027 | 19.0126 | 0.70876
169 | 0.63631 | 1.1027 | 19.0126 | 0.70168
170 | 0.62988 | 1.1027 | 19.0126 | 0.69459
171 | 0.62506 | 1.0949 | 18.8768 | 0.68435
172 | 0.62024 | 1.1185 | 19.2842 | 0.69373
173 | 0.61703 | 1.1106 | 19.1484 | 0.68527
174 | 0.6106 | 1.1027 | 19.0126 | 0.67333
175 | 0.60738 | 1.1185 | 19.2842 | 0.67935
176 | 0.5865 | 1.1106 | 19.1484 | 0.65137
177 | 0.57525 | 1.1264 | 19.42 | 0.64794
178 | 0.56721 | 1.1185 | 19.2842 | 0.63442
179 | 0.55918 | 1.1106 | 19.1484 | 0.62103
180 | 0.55436 | 1.1264 | 19.42 | 0.62441
181 | 0.54793 | 1.1264 | 19.42 | 0.61717
182 | 0.54311 | 1.1264 | 19.42 | 0.61174
183 | 0.53668 | 1.1264 | 19.42 | 0.6045
184 | 0.52865 | 1.1342 | 19.5558 | 0.59961
185 | 0.51901 | 1.1264 | 19.42 | 0.58459
186 | 0.51258 | 1.1342 | 19.5558 | 0.58139
187 | 0.50776 | 1.1342 | 19.5558 | 0.57592
188 | 0.50133 | 1.1264 | 19.42 | 0.56468
189 | 0.49651 | 1.1342 | 19.5558 | 0.56316
190 | 0.49169 | 1.1264 | 19.42 | 0.55382
191 | 0.48526 | 1.1264 | 19.42 | 0.54658
192 | 0.50615 | 1.1264 | 19.42 | 0.57011
193 | 0.5174 | 1.1264 | 19.42 | 0.58278
194 | 0.5174 | 1.1264 | 19.42 | 0.58278
195 | 0.51579 | 1.1264 | 19.42 | 0.58097
196 | 0.51097 | 1.1342 | 19.5558 | 0.57957
197 | 0.50937 | 1.1342 | 19.5558 | 0.57774
198 | 0.50133 | 1.1342 | 19.5558 | 0.56863
199 | 0.49812 | 1.1421 | 19.6916 | 0.56891
200 | 0.48526 | 1.1421 | 19.6916 | 0.55423
201 | 0.47723 | 1.1342 | 19.5558 | 0.54129
202 | 0.4708 | 1.1342 | 19.5558 | 0.534
203 | 0.46598 | 1.1421 | 19.6916 | 0.53221
204 | 0.45956 | 1.1264 | 19.42 | 0.51763
205 | 0.45474 | 1.1342 | 19.5558 | 0.51578
206 | 0.44831 | 1.1342 | 19.5558 | 0.50849
207 | 0.44349 | 1.1421 | 19.6916 | 0.50651
208 | 0.42099 | 1.15 | 19.8274 | 0.48414
209 | 0.40653 | 1.1421 | 19.6916 | 0.4643
210 | 0.39689 | 1.15 | 19.8274 | 0.45642
211 | 0.38885 | 1.15 | 19.8274 | 0.44718
212 | 0.38403 | 1.1342 | 19.5558 | 0.43559
213 | 0.37761 | 1.1342 | 19.5558 | 0.4283
214 | 0.37118 | 1.1421 | 19.6916 | 0.42393
215 | 0.36636 | 1.15 | 19.8274 | 0.42131
216 | 0.35511 | 1.1421 | 19.6916 | 0.40558
217 | 0.34386 | 1.15 | 19.8274 | 0.39544
218 | 0.33744 | 1.15 | 19.8274 | 0.38805
219 | 0.33422 | 1.15 | 19.8274 | 0.38435
220 | 0.32779 | 1.15 | 19.8274 | 0.37696
221 | 0.32137 | 1.15 | 19.8274 | 0.36957
222 | 0.31494 | 1.15 | 19.8274 | 0.36218
223 | 0.31012 | 1.1421 | 19.6916 | 0.35419
224 | 0.26995 | 1.15 | 19.8274 | 0.31044
225 | 0.24424 | 1.1579 | 19.9632 | 0.2828
226 | 0.23299 | 1.1579 | 19.9632 | 0.26977
227 | 0.22496 | 1.15 | 19.8274 | 0.2587
228 | 0.21853 | 1.15 | 19.8274 | 0.25131
229 | 0.2105 | 1.1579 | 19.9632 | 0.24373
230 | 0.20407 | 1.1579 | 19.9632 | 0.23628
231 | 0.19764 | 1.15 | 19.8274 | 0.22729
232 | 0.18639 | 1.1579 | 19.9632 | 0.21582
233 | 0.17675 | 1.15 | 19.8274 | 0.20326
234 | 0.16711 | 1.1579 | 19.9632 | 0.19349
235 | 0.16229 | 1.1579 | 19.9632 | 0.18791
236 | 0.15586 | 1.1579 | 19.9632 | 0.18047
237 | 0.15265 | 1.1421 | 19.6916 | 0.17434
238 | 0.14462 | 1.15 | 19.8274 | 0.16631
239 | 0.13979 | 1.15 | 19.8274 | 0.16076
240 | 0.1173 | 1.15 | 19.8274 | 0.13489
241 | 0.10123 | 1.1579 | 19.9632 | 0.11721
242 | 0.093197 | 1.1579 | 19.9632 | 0.10791
243 | 0.088376 | 1.15 | 19.8274 | 0.10163
244 | 0.078735 | 1.1657 | 20.0991 | 0.091785
245 | 0.073915 | 1.1579 | 19.9632 | 0.085583
246 | 0.067487 | 1.1657 | 20.0991 | 0.078673
247 | 0.06106 | 1.1657 | 20.0991 | 0.07118
248 | 0.049812 | 1.1579 | 19.9632 | 0.057676
249 | 0.041778 | 1.1579 | 19.9632 | 0.048373
250 | 0.033744 | 1.1579 | 19.9632 | 0.039071
251 | 0.027316 | 1.15 | 19.8274 | 0.031413
252 | 0.020889 | 1.1579 | 19.9632 | 0.024187
253 | 0.016068 | 1.1579 | 19.9632 | 0.018605
254 | 0.009641 | 1.1579 | 19.9632 | 0.011163
255 | 0.0048205 | 1.1579 | 19.9632 | 0.0055815