## Summary
0
Time | 2023-08-27 12:26
ID | N001_08272023_LM_2
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.0219
Isc | 1.15
Vmp | 0.81145
Imp | 0.96883
Pmp | 0.78616
FF | 0.66894
Eff | 0.13554

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
1 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
2 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
3 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
4 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
5 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
6 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
7 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
8 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
9 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
10 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
11 | 1.0219 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080495
12 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
13 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
14 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
15 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
16 | 1.0203 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080369
17 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
18 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
19 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
20 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
21 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
22 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
23 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
24 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
25 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
26 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
27 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
28 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
29 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
30 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
31 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
32 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
33 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
35 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
37 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
40 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
41 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
42 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
50 | 1.0123 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079736
51 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0123 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079736
53 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
54 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0123 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079736
58 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
59 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0123 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079736
61 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
65 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
67 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
69 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0107 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079609
71 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0107 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079609
76 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0107 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079609
80 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
81 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0107 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079609
83 | 1.0107 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079609
84 | 1.0091 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079483
85 | 1.0107 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079609
86 | 1.0107 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079609
87 | 1.0107 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079609
88 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
94 | 1.0091 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079483
95 | 1.0075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
96 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
104 | 1.0043 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079103
105 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0091 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079483
108 | 1.0075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
109 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
111 | 1.0075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
112 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
114 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0043 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079103
127 | 1.0043 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079103
128 | 0.91911 | 0.54349 | 9.3705 | 0.49953
129 | 0.86287 | 0.77191 | 13.3088 | 0.66606
130 | 0.84198 | 0.86643 | 14.9385 | 0.72952
131 | 0.83234 | 0.90582 | 15.6175 | 0.75395
132 | 0.82752 | 0.92945 | 16.0249 | 0.76914
133 | 0.8227 | 0.93732 | 16.1607 | 0.77114
134 | 0.82109 | 0.9452 | 16.2965 | 0.7761
135 | 0.81949 | 0.9452 | 16.2965 | 0.77458
136 | 0.81467 | 0.95308 | 16.4323 | 0.77644
137 | 0.81145 | 0.96883 | 16.7039 | 0.78616
138 | 0.80824 | 0.96883 | 16.7039 | 0.78305
139 | 0.80663 | 0.96883 | 16.7039 | 0.78149
140 | 0.80342 | 0.96883 | 16.7039 | 0.77838
141 | 0.80021 | 0.96883 | 16.7039 | 0.77526
142 | 0.80021 | 0.96883 | 16.7039 | 0.77526
143 | 0.79699 | 0.98458 | 16.9755 | 0.7847
144 | 0.78574 | 0.98458 | 16.9755 | 0.77363
145 | 0.77932 | 1.0003 | 17.2472 | 0.77958
146 | 0.77289 | 1.0161 | 17.5188 | 0.78532
147 | 0.77128 | 1.0082 | 17.383 | 0.77762
148 | 0.76646 | 1.0003 | 17.2472 | 0.76672
149 | 0.76646 | 1.0161 | 17.5188 | 0.77879
150 | 0.76325 | 1.0161 | 17.5188 | 0.77553
151 | 0.75682 | 1.024 | 17.6546 | 0.77496
152 | 0.752 | 1.0161 | 17.5188 | 0.7641
153 | 0.74557 | 1.0318 | 17.7904 | 0.76931
154 | 0.74236 | 1.024 | 17.6546 | 0.76015
155 | 0.73754 | 1.0318 | 17.7904 | 0.76102
156 | 0.73593 | 1.0318 | 17.7904 | 0.75937
157 | 0.73272 | 1.0397 | 17.9262 | 0.76182
158 | 0.7295 | 1.0397 | 17.9262 | 0.75848
159 | 0.72308 | 1.0397 | 17.9262 | 0.7518
160 | 0.69897 | 1.0633 | 18.3336 | 0.74325
161 | 0.67809 | 1.0712 | 18.4694 | 0.72638
162 | 0.67005 | 1.0633 | 18.3336 | 0.7125
163 | 0.66362 | 1.0791 | 18.6052 | 0.71612
164 | 0.6588 | 1.0712 | 18.4694 | 0.70573
165 | 0.65398 | 1.0712 | 18.4694 | 0.70056
166 | 0.64916 | 1.0791 | 18.6052 | 0.70051
167 | 0.64274 | 1.0791 | 18.6052 | 0.69358
168 | 0.63631 | 1.0791 | 18.6052 | 0.68664
169 | 0.62827 | 1.087 | 18.741 | 0.68292
170 | 0.62345 | 1.0949 | 18.8768 | 0.68259
171 | 0.61703 | 1.0949 | 18.8768 | 0.67555
172 | 0.61381 | 1.0949 | 18.8768 | 0.67204
173 | 0.6106 | 1.1027 | 19.0126 | 0.67333
174 | 0.60578 | 1.0949 | 18.8768 | 0.66324
175 | 0.60096 | 1.1027 | 19.0126 | 0.66269
176 | 0.58007 | 1.1027 | 19.0126 | 0.63966
177 | 0.56882 | 1.1106 | 19.1484 | 0.63174
178 | 0.56079 | 1.1106 | 19.1484 | 0.62281
179 | 0.55436 | 1.1106 | 19.1484 | 0.61568
180 | 0.54954 | 1.1027 | 19.0126 | 0.60599
181 | 0.54311 | 1.1106 | 19.1484 | 0.60318
182 | 0.53829 | 1.1264 | 19.42 | 0.60631
183 | 0.53508 | 1.1185 | 19.2842 | 0.59848
184 | 0.52383 | 1.1185 | 19.2842 | 0.58589
185 | 0.51579 | 1.1185 | 19.2842 | 0.57691
186 | 0.51097 | 1.1185 | 19.2842 | 0.57152
187 | 0.50455 | 1.1185 | 19.2842 | 0.56433
188 | 0.49812 | 1.1264 | 19.42 | 0.56106
189 | 0.4933 | 1.1185 | 19.2842 | 0.55175
190 | 0.48687 | 1.1264 | 19.42 | 0.54839
191 | 0.48205 | 1.1264 | 19.42 | 0.54296
192 | 0.50615 | 1.1185 | 19.2842 | 0.56613
193 | 0.51419 | 1.1264 | 19.42 | 0.57916
194 | 0.51419 | 1.1264 | 19.42 | 0.57916
195 | 0.51419 | 1.1264 | 19.42 | 0.57916
196 | 0.50937 | 1.1264 | 19.42 | 0.57373
197 | 0.50455 | 1.1264 | 19.42 | 0.5683
198 | 0.50133 | 1.1264 | 19.42 | 0.56468
199 | 0.4933 | 1.1264 | 19.42 | 0.55563
200 | 0.48366 | 1.1342 | 19.5558 | 0.54858
201 | 0.47402 | 1.1421 | 19.6916 | 0.54138
202 | 0.46759 | 1.1342 | 19.5558 | 0.53036
203 | 0.46116 | 1.1342 | 19.5558 | 0.52307
204 | 0.45474 | 1.1264 | 19.42 | 0.5122
205 | 0.45152 | 1.1342 | 19.5558 | 0.51213
206 | 0.44509 | 1.1264 | 19.42 | 0.50134
207 | 0.44027 | 1.1342 | 19.5558 | 0.49938
208 | 0.41778 | 1.1342 | 19.5558 | 0.47386
209 | 0.40492 | 1.1421 | 19.6916 | 0.46247
210 | 0.39368 | 1.1421 | 19.6916 | 0.44962
211 | 0.38725 | 1.1264 | 19.42 | 0.43618
212 | 0.38243 | 1.1421 | 19.6916 | 0.43678
213 | 0.37439 | 1.1421 | 19.6916 | 0.4276
214 | 0.36957 | 1.1421 | 19.6916 | 0.42209
215 | 0.36315 | 1.1421 | 19.6916 | 0.41475
216 | 0.35029 | 1.1342 | 19.5558 | 0.39731
217 | 0.34386 | 1.1342 | 19.5558 | 0.39002
218 | 0.33583 | 1.1342 | 19.5558 | 0.38091
219 | 0.3294 | 1.1421 | 19.6916 | 0.37621
220 | 0.32458 | 1.1342 | 19.5558 | 0.36815
221 | 0.31815 | 1.1421 | 19.6916 | 0.36337
222 | 0.31333 | 1.1342 | 19.5558 | 0.35539
223 | 0.30691 | 1.1421 | 19.6916 | 0.35052
224 | 0.26674 | 1.1421 | 19.6916 | 0.30464
225 | 0.24263 | 1.1421 | 19.6916 | 0.27711
226 | 0.22978 | 1.1421 | 19.6916 | 0.26243
227 | 0.22174 | 1.1421 | 19.6916 | 0.25326
228 | 0.21532 | 1.1421 | 19.6916 | 0.24592
229 | 0.20728 | 1.1342 | 19.5558 | 0.23511
230 | 0.20085 | 1.1421 | 19.6916 | 0.2294
231 | 0.19603 | 1.15 | 19.8274 | 0.22544
232 | 0.18318 | 1.1342 | 19.5558 | 0.20777
233 | 0.17354 | 1.1421 | 19.6916 | 0.1982
234 | 0.16711 | 1.1421 | 19.6916 | 0.19086
235 | 0.16068 | 1.1421 | 19.6916 | 0.18352
236 | 0.15426 | 1.1421 | 19.6916 | 0.17618
237 | 0.14783 | 1.1421 | 19.6916 | 0.16884
238 | 0.14301 | 1.1421 | 19.6916 | 0.16333
239 | 0.13658 | 1.1421 | 19.6916 | 0.15599
240 | 0.11569 | 1.15 | 19.8274 | 0.13305
241 | 0.099624 | 1.1421 | 19.6916 | 0.11378
242 | 0.09159 | 1.1421 | 19.6916 | 0.10461
243 | 0.085162 | 1.1421 | 19.6916 | 0.097265
244 | 0.078735 | 1.1421 | 19.6916 | 0.089924
245 | 0.070701 | 1.1421 | 19.6916 | 0.080749
246 | 0.06588 | 1.15 | 19.8274 | 0.075762
247 | 0.059453 | 1.15 | 19.8274 | 0.06837
248 | 0.048205 | 1.1421 | 19.6916 | 0.055056
249 | 0.040171 | 1.15 | 19.8274 | 0.046196
250 | 0.032137 | 1.15 | 19.8274 | 0.036957
251 | 0.027316 | 1.15 | 19.8274 | 0.031413
252 | 0.019282 | 1.15 | 19.8274 | 0.022174
253 | 0.014462 | 1.15 | 19.8274 | 0.016631
254 | 0.0080342 | 1.1579 | 19.9632 | 0.0093025
255 | 0.0064274 | 1.15 | 19.8274 | 0.0073914