## Summary
0
Time | 2023-08-27 12:26
ID | N001_08272023_LM_2
Pixel | 4
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.0139
Isc | 1.1815
Vmp | 0.83556
Imp | 1.0791
Pmp | 0.90165
FF | 0.75267
Eff | 0.15546

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
1 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
2 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
3 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
4 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
5 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
6 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
7 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
8 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
9 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
10 | 1.0123 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079736
11 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
12 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
13 | 1.0123 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079736
14 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
15 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
16 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
17 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
18 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
19 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
20 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
21 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
22 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
23 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
24 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
25 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
26 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
27 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
28 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
29 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
30 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
31 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
32 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
33 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
35 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
36 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
37 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
39 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
40 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
42 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
46 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
47 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
50 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
51 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
57 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
58 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
61 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
65 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
67 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
69 | 1.0123 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079736
70 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
72 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
74 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
75 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0123 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079736
79 | 1.0123 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079736
80 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
81 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0123 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079736
84 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
86 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
92 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0123 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079736
94 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0123 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079736
97 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0123 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079736
101 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0107 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079609
108 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
109 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0123 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079736
113 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
114 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0123 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079736
121 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0107 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079609
126 | 1.0123 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079736
127 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
128 | 0.94964 | 0.575 | 9.9137 | 0.54604
129 | 0.91108 | 0.81917 | 14.1237 | 0.74633
130 | 0.89179 | 0.92157 | 15.8891 | 0.82185
131 | 0.88215 | 0.96883 | 16.7039 | 0.85466
132 | 0.87894 | 0.98458 | 16.9755 | 0.86539
133 | 0.87573 | 1.0003 | 17.2472 | 0.87602
134 | 0.87412 | 1.0003 | 17.2472 | 0.87441
135 | 0.87251 | 1.0161 | 17.5188 | 0.88655
136 | 0.8693 | 1.024 | 17.6546 | 0.89013
137 | 0.86448 | 1.024 | 17.6546 | 0.8852
138 | 0.86287 | 1.0397 | 17.9262 | 0.89714
139 | 0.86126 | 1.0318 | 17.7904 | 0.88869
140 | 0.85966 | 1.0397 | 17.9262 | 0.8938
141 | 0.85644 | 1.0397 | 17.9262 | 0.89046
142 | 0.85644 | 1.0476 | 18.062 | 0.89721
143 | 0.85323 | 1.0476 | 18.062 | 0.89384
144 | 0.84198 | 1.0633 | 18.3336 | 0.89532
145 | 0.83556 | 1.0791 | 18.6052 | 0.90165
146 | 0.83074 | 1.0633 | 18.3336 | 0.88336
147 | 0.82752 | 1.0791 | 18.6052 | 0.89298
148 | 0.8227 | 1.087 | 18.741 | 0.89426
149 | 0.82109 | 1.087 | 18.741 | 0.89251
150 | 0.81788 | 1.0949 | 18.8768 | 0.89546
151 | 0.81306 | 1.087 | 18.741 | 0.88378
152 | 0.80663 | 1.1027 | 19.0126 | 0.8895
153 | 0.7986 | 1.1027 | 19.0126 | 0.88064
154 | 0.79538 | 1.1106 | 19.1484 | 0.88336
155 | 0.79217 | 1.1106 | 19.1484 | 0.87979
156 | 0.78574 | 1.1185 | 19.2842 | 0.87884
157 | 0.78253 | 1.1106 | 19.1484 | 0.86908
158 | 0.77932 | 1.1027 | 19.0126 | 0.85938
159 | 0.7761 | 1.1106 | 19.1484 | 0.86195
160 | 0.74236 | 1.1264 | 19.42 | 0.83616
161 | 0.72308 | 1.1342 | 19.5558 | 0.82014
162 | 0.71183 | 1.1342 | 19.5558 | 0.80738
163 | 0.7054 | 1.1421 | 19.6916 | 0.80565
164 | 0.69737 | 1.1342 | 19.5558 | 0.79098
165 | 0.69255 | 1.1421 | 19.6916 | 0.79097
166 | 0.68773 | 1.1421 | 19.6916 | 0.78546
167 | 0.6813 | 1.15 | 19.8274 | 0.78349
168 | 0.67005 | 1.1421 | 19.6916 | 0.76528
169 | 0.66202 | 1.1421 | 19.6916 | 0.7561
170 | 0.65559 | 1.1421 | 19.6916 | 0.74876
171 | 0.65077 | 1.15 | 19.8274 | 0.74838
172 | 0.64434 | 1.15 | 19.8274 | 0.74099
173 | 0.63791 | 1.1579 | 19.9632 | 0.73862
174 | 0.63309 | 1.1579 | 19.9632 | 0.73304
175 | 0.62827 | 1.15 | 19.8274 | 0.72251
176 | 0.60899 | 1.15 | 19.8274 | 0.70034
177 | 0.59453 | 1.1579 | 19.9632 | 0.68839
178 | 0.5865 | 1.15 | 19.8274 | 0.67447
179 | 0.57846 | 1.1579 | 19.9632 | 0.66978
180 | 0.57364 | 1.1579 | 19.9632 | 0.6642
181 | 0.56721 | 1.15 | 19.8274 | 0.65229
182 | 0.56239 | 1.1657 | 20.0991 | 0.65561
183 | 0.55597 | 1.1579 | 19.9632 | 0.64374
184 | 0.54311 | 1.1579 | 19.9632 | 0.62885
185 | 0.53508 | 1.1657 | 20.0991 | 0.62376
186 | 0.52865 | 1.1579 | 19.9632 | 0.61211
187 | 0.52062 | 1.1579 | 19.9632 | 0.6028
188 | 0.5174 | 1.1579 | 19.9632 | 0.59908
189 | 0.50937 | 1.1736 | 20.2349 | 0.5978
190 | 0.50455 | 1.1657 | 20.0991 | 0.58817
191 | 0.49973 | 1.1657 | 20.0991 | 0.58255
192 | 0.52062 | 1.1657 | 20.0991 | 0.6069
193 | 0.53186 | 1.1579 | 19.9632 | 0.61583
194 | 0.53347 | 1.1579 | 19.9632 | 0.61769
195 | 0.52865 | 1.1657 | 20.0991 | 0.61627
196 | 0.52544 | 1.1736 | 20.2349 | 0.61666
197 | 0.52062 | 1.1657 | 20.0991 | 0.6069
198 | 0.51579 | 1.1657 | 20.0991 | 0.60129
199 | 0.51097 | 1.1579 | 19.9632 | 0.59164
200 | 0.49812 | 1.1657 | 20.0991 | 0.58068
201 | 0.48848 | 1.1657 | 20.0991 | 0.56944
202 | 0.48205 | 1.1657 | 20.0991 | 0.56195
203 | 0.47562 | 1.1579 | 19.9632 | 0.55071
204 | 0.4692 | 1.1579 | 19.9632 | 0.54327
205 | 0.46438 | 1.1736 | 20.2349 | 0.545
206 | 0.45795 | 1.1657 | 20.0991 | 0.53385
207 | 0.45474 | 1.1657 | 20.0991 | 0.53011
208 | 0.43224 | 1.1736 | 20.2349 | 0.50729
209 | 0.41617 | 1.1657 | 20.0991 | 0.48515
210 | 0.40653 | 1.1657 | 20.0991 | 0.47391
211 | 0.3985 | 1.1657 | 20.0991 | 0.46454
212 | 0.39046 | 1.1657 | 20.0991 | 0.45518
213 | 0.38564 | 1.1657 | 20.0991 | 0.44956
214 | 0.38082 | 1.1657 | 20.0991 | 0.44394
215 | 0.37439 | 1.1736 | 20.2349 | 0.4394
216 | 0.36154 | 1.1736 | 20.2349 | 0.42431
217 | 0.3535 | 1.1736 | 20.2349 | 0.41488
218 | 0.34547 | 1.1736 | 20.2349 | 0.40545
219 | 0.34065 | 1.1736 | 20.2349 | 0.39979
220 | 0.33262 | 1.1736 | 20.2349 | 0.39036
221 | 0.32619 | 1.1657 | 20.0991 | 0.38025
222 | 0.32137 | 1.1736 | 20.2349 | 0.37716
223 | 0.31494 | 1.1657 | 20.0991 | 0.36714
224 | 0.27316 | 1.1657 | 20.0991 | 0.31844
225 | 0.25067 | 1.1815 | 20.3707 | 0.29616
226 | 0.23621 | 1.1815 | 20.3707 | 0.27908
227 | 0.22817 | 1.1736 | 20.2349 | 0.26779
228 | 0.22174 | 1.1736 | 20.2349 | 0.26024
229 | 0.21371 | 1.1815 | 20.3707 | 0.2525
230 | 0.20728 | 1.1815 | 20.3707 | 0.2449
231 | 0.20246 | 1.1815 | 20.3707 | 0.23921
232 | 0.188 | 1.1736 | 20.2349 | 0.22064
233 | 0.17836 | 1.1736 | 20.2349 | 0.20933
234 | 0.17193 | 1.1736 | 20.2349 | 0.20178
235 | 0.1655 | 1.1657 | 20.0991 | 0.19294
236 | 0.16068 | 1.1736 | 20.2349 | 0.18858
237 | 0.15265 | 1.1815 | 20.3707 | 0.18036
238 | 0.14622 | 1.1736 | 20.2349 | 0.17161
239 | 0.1414 | 1.1736 | 20.2349 | 0.16595
240 | 0.1173 | 1.1815 | 20.3707 | 0.13859
241 | 0.10605 | 1.1736 | 20.2349 | 0.12446
242 | 0.094803 | 1.1815 | 20.3707 | 0.11201
243 | 0.086769 | 1.1736 | 20.2349 | 0.10183
244 | 0.080342 | 1.1736 | 20.2349 | 0.094291
245 | 0.075521 | 1.1736 | 20.2349 | 0.088634
246 | 0.069094 | 1.1736 | 20.2349 | 0.08109
247 | 0.062667 | 1.1736 | 20.2349 | 0.073547
248 | 0.051419 | 1.1815 | 20.3707 | 0.060751
249 | 0.040171 | 1.1815 | 20.3707 | 0.047462
250 | 0.033744 | 1.1736 | 20.2349 | 0.039602
251 | 0.027316 | 1.1736 | 20.2349 | 0.032059
252 | 0.020889 | 1.1736 | 20.2349 | 0.024516
253 | 0.016068 | 1.1736 | 20.2349 | 0.018858
254 | 0.009641 | 1.1736 | 20.2349 | 0.011315
255 | 0.0064274 | 1.1815 | 20.3707 | 0.0075939