## Summary
0
Time | 2023-08-27 12:28
ID | N001_08272023_LM_3
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.98338
Isc | 0.79554
Vmp | 0.64434
Imp | 0.71678
Pmp | 0.46185
FF | 0.59035
Eff | 0.079629

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
1 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077584
2 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
3 | 0.98178 | 0 | 0 | 0.0077711
4 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
5 | 0.98178 | 0 | 0 | 0.0077711
6 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
7 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
8 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
9 | 0.98017 | 0 | 0 | 0.0077711
10 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
11 | 0.98178 | 0 | 0 | 0.0077711
12 | 0.98178 | 0 | 0 | 0.0077584
13 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
14 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
15 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
16 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
17 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
18 | 0.98017 | 0 | 0 | 0.0077711
19 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077584
20 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
21 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
22 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
23 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
24 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
25 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
26 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
27 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
28 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
29 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077838
30 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
31 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077711
32 | 0.98178 | 0 | 0 | 0.0077711
33 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
34 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
35 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
36 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
37 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
38 | 0.98178 | 0 | 0 | 0.0077584
39 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
40 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
41 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
42 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077584
43 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
44 | 0.98178 | 0 | 0 | 0.0077584
45 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
46 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
47 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
48 | 0.98178 | 0 | 0 | 0.0077711
49 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
50 | 0.98017 | 0 | 0 | 0.0077711
51 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
52 | 0.98178 | 0 | 0 | 0.0077584
53 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
54 | 0.98178 | 0 | 0 | 0.0077584
55 | 0.98178 | 0 | 0 | 0.0077584
56 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
57 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
58 | 0.98178 | 0 | 0 | 0.0077711
59 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
60 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
61 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077711
62 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
63 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
64 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077711
65 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
66 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077711
67 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
68 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077584
69 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
70 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
71 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
72 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
73 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077711
74 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
75 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
76 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
77 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
78 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
79 | 0.98178 | 0 | 0 | 0.0077584
80 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
81 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
82 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
83 | 0.98338 | 0 | 0 | 0.0077711
84 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
85 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
86 | 0.98178 | 0 | 0 | 0.0077584
87 | 0.98178 | 0 | 0 | 0.0077711
88 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
89 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
90 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
91 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
92 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077711
93 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
94 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
95 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
96 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
97 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
98 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
99 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
100 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
101 | 0.98178 | 0 | 0 | 0.0077711
102 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077584
103 | 0.98338 | 0 | 0 | 0.0077711
104 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
105 | 0.98178 | 0 | 0 | 0.0077584
106 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
107 | 0.98017 | 0 | 0 | 0.0077711
108 | 0.98178 | 0 | 0 | 0.0077711
109 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
110 | 0.98178 | 0 | 0 | 0.0077584
111 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
112 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
113 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
114 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
115 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
116 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
117 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
118 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
119 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
120 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
121 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
122 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
123 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077584
124 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
125 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
126 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
127 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
128 | 0.83556 | 0.45685 | 7.8767 | 0.40172
129 | 0.7279 | 0.62226 | 10.7285 | 0.47773
130 | 0.67969 | 0.68527 | 11.815 | 0.49664
131 | 0.65559 | 0.7089 | 12.2224 | 0.49138
132 | 0.64434 | 0.71678 | 12.3582 | 0.49898
133 | 0.63631 | 0.72465 | 12.494 | 0.49177
134 | 0.62988 | 0.72465 | 12.494 | 0.48183
135 | 0.62667 | 0.71678 | 12.3582 | 0.48455
136 | 0.62024 | 0.72465 | 12.494 | 0.47974
137 | 0.61542 | 0.72465 | 12.494 | 0.47993
138 | 0.61221 | 0.72465 | 12.494 | 0.4775
139 | 0.60899 | 0.72465 | 12.494 | 0.47386
140 | 0.60578 | 0.73253 | 12.6298 | 0.47264
141 | 0.60096 | 0.72465 | 12.494 | 0.46411
142 | 0.59935 | 0.72465 | 12.494 | 0.46778
143 | 0.59614 | 0.72465 | 12.494 | 0.46535
144 | 0.5865 | 0.74041 | 12.7656 | 0.46284
145 | 0.57685 | 0.74828 | 12.9014 | 0.4532
146 | 0.57364 | 0.74828 | 12.9014 | 0.45301
147 | 0.56882 | 0.74828 | 12.9014 | 0.45396
148 | 0.56561 | 0.74041 | 12.7656 | 0.45024
149 | 0.56239 | 0.74041 | 12.7656 | 0.449
150 | 0.55918 | 0.74828 | 12.9014 | 0.44776
151 | 0.55597 | 0.74041 | 12.7656 | 0.44404
152 | 0.54793 | 0.74041 | 12.7656 | 0.43908
153 | 0.54472 | 0.74828 | 12.9014 | 0.43412
154 | 0.5415 | 0.74828 | 12.9014 | 0.43604
155 | 0.53668 | 0.74041 | 12.7656 | 0.43354
156 | 0.53347 | 0.74828 | 12.9014 | 0.43103
157 | 0.53026 | 0.75616 | 13.0372 | 0.42296
158 | 0.52704 | 0.74828 | 12.9014 | 0.42602
159 | 0.52383 | 0.75616 | 13.0372 | 0.42226
160 | 0.50294 | 0.76404 | 13.173 | 0.40597
161 | 0.48687 | 0.76404 | 13.173 | 0.40267
162 | 0.48044 | 0.75616 | 13.0372 | 0.39109
163 | 0.47241 | 0.76404 | 13.173 | 0.38729
164 | 0.4692 | 0.76404 | 13.173 | 0.38861
165 | 0.46598 | 0.77191 | 13.3088 | 0.38477
166 | 0.46116 | 0.76404 | 13.173 | 0.38221
167 | 0.45956 | 0.77191 | 13.3088 | 0.37838
168 | 0.44991 | 0.77191 | 13.3088 | 0.37327
169 | 0.44509 | 0.76404 | 13.173 | 0.36687
170 | 0.44027 | 0.77191 | 13.3088 | 0.36792
171 | 0.43545 | 0.77191 | 13.3088 | 0.36048
172 | 0.43224 | 0.77979 | 13.4446 | 0.36147
173 | 0.42903 | 0.77191 | 13.3088 | 0.35059
174 | 0.42581 | 0.77191 | 13.3088 | 0.35501
175 | 0.4226 | 0.76404 | 13.173 | 0.35243
176 | 0.40814 | 0.77191 | 13.3088 | 0.34081
177 | 0.39689 | 0.77191 | 13.3088 | 0.33307
178 | 0.39207 | 0.76404 | 13.173 | 0.32982
179 | 0.38725 | 0.77979 | 13.4446 | 0.32274
180 | 0.38082 | 0.77979 | 13.4446 | 0.3233
181 | 0.37761 | 0.77979 | 13.4446 | 0.31808
182 | 0.37439 | 0.77191 | 13.3088 | 0.3137
183 | 0.36957 | 0.77191 | 13.3088 | 0.30983
184 | 0.36154 | 0.77979 | 13.4446 | 0.30505
185 | 0.35672 | 0.77191 | 13.3088 | 0.29983
186 | 0.3519 | 0.77979 | 13.4446 | 0.29305
187 | 0.34868 | 0.77979 | 13.4446 | 0.29047
188 | 0.34386 | 0.77979 | 13.4446 | 0.2894
189 | 0.34065 | 0.77191 | 13.3088 | 0.28401
190 | 0.33583 | 0.77191 | 13.3088 | 0.28695
191 | 0.33262 | 0.77979 | 13.4446 | 0.27756
192 | 0.34708 | 0.77191 | 13.3088 | 0.29331
193 | 0.35511 | 0.77979 | 13.4446 | 0.29983
194 | 0.35511 | 0.77191 | 13.3088 | 0.29983
195 | 0.3535 | 0.77191 | 13.3088 | 0.29853
196 | 0.35029 | 0.77191 | 13.3088 | 0.29176
197 | 0.34708 | 0.77191 | 13.3088 | 0.29047
198 | 0.34226 | 0.77979 | 13.4446 | 0.29071
199 | 0.33904 | 0.77191 | 13.3088 | 0.2868
200 | 0.33101 | 0.77979 | 13.4446 | 0.27897
201 | 0.32297 | 0.77979 | 13.4446 | 0.27239
202 | 0.31976 | 0.77979 | 13.4446 | 0.26852
203 | 0.31655 | 0.77979 | 13.4446 | 0.26465
204 | 0.31173 | 0.78767 | 13.5804 | 0.26463
205 | 0.30851 | 0.77979 | 13.4446 | 0.25819
206 | 0.3053 | 0.77979 | 13.4446 | 0.25561
207 | 0.30048 | 0.77979 | 13.4446 | 0.25421
208 | 0.28762 | 0.77979 | 13.4446 | 0.24117
209 | 0.27798 | 0.77979 | 13.4446 | 0.23335
210 | 0.26995 | 0.77979 | 13.4446 | 0.22813
211 | 0.26674 | 0.77979 | 13.4446 | 0.22553
212 | 0.26191 | 0.77979 | 13.4446 | 0.22031
213 | 0.25709 | 0.78767 | 13.5804 | 0.2177
214 | 0.25227 | 0.77979 | 13.4446 | 0.21587
215 | 0.24906 | 0.77979 | 13.4446 | 0.21324
216 | 0.24103 | 0.77979 | 13.4446 | 0.20666
217 | 0.23621 | 0.77979 | 13.4446 | 0.20139
218 | 0.23138 | 0.77979 | 13.4446 | 0.19554
219 | 0.22656 | 0.77979 | 13.4446 | 0.19294
220 | 0.22335 | 0.77979 | 13.4446 | 0.1859
221 | 0.21853 | 0.77979 | 13.4446 | 0.18823
222 | 0.21371 | 0.78767 | 13.5804 | 0.18165
223 | 0.2105 | 0.77979 | 13.4446 | 0.18033
224 | 0.18318 | 0.77979 | 13.4446 | 0.15383
225 | 0.16711 | 0.78767 | 13.5804 | 0.14079
226 | 0.15586 | 0.78767 | 13.5804 | 0.13426
227 | 0.15104 | 0.78767 | 13.5804 | 0.12768
228 | 0.14462 | 0.79554 | 13.7162 | 0.12373
229 | 0.1414 | 0.78767 | 13.5804 | 0.1211
230 | 0.13819 | 0.77979 | 13.4446 | 0.11846
231 | 0.13337 | 0.79554 | 13.7162 | 0.11562
232 | 0.12533 | 0.78767 | 13.5804 | 0.10662
233 | 0.11891 | 0.78767 | 13.5804 | 0.10233
234 | 0.11409 | 0.78767 | 13.5804 | 0.09967
235 | 0.10766 | 0.79554 | 13.7162 | 0.094354
236 | 0.10605 | 0.79554 | 13.7162 | 0.091696
237 | 0.10284 | 0.78767 | 13.5804 | 0.086874
238 | 0.098017 | 0.78767 | 13.5804 | 0.082925
239 | 0.094803 | 0.79554 | 13.7162 | 0.080293
240 | 0.077128 | 0.79554 | 13.7162 | 0.065814
241 | 0.067487 | 0.79554 | 13.7162 | 0.059232
242 | 0.062667 | 0.79554 | 13.7162 | 0.053157
243 | 0.057846 | 0.78767 | 13.5804 | 0.050499
244 | 0.053026 | 0.78767 | 13.5804 | 0.046513
245 | 0.048205 | 0.78767 | 13.5804 | 0.043855
246 | 0.044991 | 0.78767 | 13.5804 | 0.038172
247 | 0.041778 | 0.79554 | 13.7162 | 0.03721
248 | 0.032137 | 0.79554 | 13.7162 | 0.027642
249 | 0.027316 | 0.79554 | 13.7162 | 0.022807
250 | 0.020889 | 0.78767 | 13.5804 | 0.018782
251 | 0.016068 | 0.80342 | 13.852 | 0.014479
252 | 0.012855 | 0.79554 | 13.7162 | 0.01196
253 | 0.009641 | 0.79554 | 13.7162 | 0.0093025
254 | 0.0080342 | 0.79554 | 13.7162 | 0.0039868
255 | 0.0032137 | 0.79554 | 13.7162 | 0.0040248
256 |  |  |  | 0
257 |  |  |  | 0.0077331
258 |  |  |  | 0
259 |  |  |  | 0
260 |  |  |  | 0
261 |  |  |  | 0
262 |  |  |  | 0.0077331
263 |  |  |  | 0
264 |  |  |  | 0
265 |  |  |  | 0
266 |  |  |  | 0
267 |  |  |  | 0
268 |  |  |  | 0
269 |  |  |  | 0
270 |  |  |  | 0
271 |  |  |  | 0
272 |  |  |  | 0
273 |  |  |  | 0
274 |  |  |  | 0
275 |  |  |  | 0.0077331
276 |  |  |  | 0
277 |  |  |  | 0
278 |  |  |  | 0
279 |  |  |  | 0
280 |  |  |  | 0.0077331
281 |  |  |  | 0
282 |  |  |  | 0
283 |  |  |  | 0
284 |  |  |  | 0
285 |  |  |  | 0.0077331
286 |  |  |  | 0
287 |  |  |  | 0.0077331
288 |  |  |  | 0
289 |  |  |  | 0
290 |  |  |  | 0
291 |  |  |  | 0
292 |  |  |  | 0
293 |  |  |  | 0
294 |  |  |  | 0
295 |  |  |  | 0.0077331
296 |  |  |  | 0
297 |  |  |  | 0
298 |  |  |  | 0.0077331
299 |  |  |  | 0
300 |  |  |  | 0
301 |  |  |  | 0
302 |  |  |  | 0
303 |  |  |  | 0
304 |  |  |  | 0
305 |  |  |  | 0
306 |  |  |  | 0
307 |  |  |  | 0
308 |  |  |  | 0
309 |  |  |  | 0.0077331
310 |  |  |  | 0
311 |  |  |  | 0
312 |  |  |  | 0.0077331
313 |  |  |  | 0
314 |  |  |  | 0
315 |  |  |  | 0.0077458
316 |  |  |  | 0
317 |  |  |  | 0.0077331
318 |  |  |  | 0
319 |  |  |  | 0
320 |  |  |  | 0.0077331
321 |  |  |  | 0
322 |  |  |  | 0.0077458
323 |  |  |  | 0
324 |  |  |  | 0.0077331
325 |  |  |  | 0
326 |  |  |  | 0.0077331
327 |  |  |  | 0.0077331
328 |  |  |  | 0
329 |  |  |  | 0.0077331
330 |  |  |  | 0
331 |  |  |  | 0
332 |  |  |  | 0
333 |  |  |  | 0
334 |  |  |  | 0
335 |  |  |  | 0
336 |  |  |  | 0
337 |  |  |  | 0
338 |  |  |  | 0
339 |  |  |  | 0
340 |  |  |  | 0
341 |  |  |  | 0
342 |  |  |  | 0
343 |  |  |  | 0
344 |  |  |  | 0
345 |  |  |  | 0.0077331
346 |  |  |  | 0
347 |  |  |  | 0
348 |  |  |  | 0.0077331
349 |  |  |  | 0
350 |  |  |  | 0
351 |  |  |  | 0
352 |  |  |  | 0
353 |  |  |  | 0
354 |  |  |  | 0
355 |  |  |  | 0
356 |  |  |  | 0
357 |  |  |  | 0
358 |  |  |  | 0.0077331
359 |  |  |  | 0
360 |  |  |  | 0
361 |  |  |  | 0
362 |  |  |  | 0
363 |  |  |  | 0
364 |  |  |  | 0
365 |  |  |  | 0
366 |  |  |  | 0
367 |  |  |  | 0.0077331
368 |  |  |  | 0.0077331
369 |  |  |  | 0
370 |  |  |  | 0
371 |  |  |  | 0.0077331
372 |  |  |  | 0
373 |  |  |  | 0.0077458
374 |  |  |  | 0
375 |  |  |  | 0
376 |  |  |  | 0.0077331
377 |  |  |  | 0
378 |  |  |  | 0
379 |  |  |  | 0.0077331
380 |  |  |  | 0
381 |  |  |  | 0
382 |  |  |  | 0.0077331
383 |  |  |  | 0
384 |  |  |  | 0.38172
385 |  |  |  | 0.45294
386 |  |  |  | 0.46577
387 |  |  |  | 0.46475
388 |  |  |  | 0.46185
389 |  |  |  | 0.4611
390 |  |  |  | 0.45644
391 |  |  |  | 0.44918
392 |  |  |  | 0.44946
393 |  |  |  | 0.44596
394 |  |  |  | 0.44364
395 |  |  |  | 0.44131
396 |  |  |  | 0.44375
397 |  |  |  | 0.43549
398 |  |  |  | 0.43432
399 |  |  |  | 0.43199
400 |  |  |  | 0.43424
401 |  |  |  | 0.43165
402 |  |  |  | 0.42925
403 |  |  |  | 0.42564
404 |  |  |  | 0.41878
405 |  |  |  | 0.4164
406 |  |  |  | 0.41842
407 |  |  |  | 0.41164
408 |  |  |  | 0.40569
409 |  |  |  | 0.4076
410 |  |  |  | 0.4052
411 |  |  |  | 0.39736
412 |  |  |  | 0.39919
413 |  |  |  | 0.40096
414 |  |  |  | 0.39438
415 |  |  |  | 0.3961
416 |  |  |  | 0.38426
417 |  |  |  | 0.37199
418 |  |  |  | 0.36329
419 |  |  |  | 0.36094
420 |  |  |  | 0.35848
421 |  |  |  | 0.3597
422 |  |  |  | 0.35234
423 |  |  |  | 0.35474
424 |  |  |  | 0.34729
425 |  |  |  | 0.34007
426 |  |  |  | 0.33985
427 |  |  |  | 0.33613
428 |  |  |  | 0.33706
429 |  |  |  | 0.33117
430 |  |  |  | 0.32869
431 |  |  |  | 0.32288
432 |  |  |  | 0.31505
433 |  |  |  | 0.30636
434 |  |  |  | 0.29955
435 |  |  |  | 0.30197
436 |  |  |  | 0.29696
437 |  |  |  | 0.29445
438 |  |  |  | 0.289
439 |  |  |  | 0.28528
440 |  |  |  | 0.28192
441 |  |  |  | 0.27535
442 |  |  |  | 0.27441
443 |  |  |  | 0.2719
444 |  |  |  | 0.26814
445 |  |  |  | 0.26295
446 |  |  |  | 0.25923
447 |  |  |  | 0.25937
448 |  |  |  | 0.26791
449 |  |  |  | 0.27691
450 |  |  |  | 0.27411
451 |  |  |  | 0.27287
452 |  |  |  | 0.27039
453 |  |  |  | 0.26791
454 |  |  |  | 0.26689
455 |  |  |  | 0.26171
456 |  |  |  | 0.25812
457 |  |  |  | 0.25185
458 |  |  |  | 0.24935
459 |  |  |  | 0.24684
460 |  |  |  | 0.24554
461 |  |  |  | 0.24057
462 |  |  |  | 0.23807
463 |  |  |  | 0.23431
464 |  |  |  | 0.22429
465 |  |  |  | 0.21677
466 |  |  |  | 0.2105
467 |  |  |  | 0.208
468 |  |  |  | 0.20424
469 |  |  |  | 0.2025
470 |  |  |  | 0.19672
471 |  |  |  | 0.19421
472 |  |  |  | 0.18795
473 |  |  |  | 0.18419
474 |  |  |  | 0.18043
475 |  |  |  | 0.17667
476 |  |  |  | 0.17417
477 |  |  |  | 0.17041
478 |  |  |  | 0.16833
479 |  |  |  | 0.16414
480 |  |  |  | 0.14284
481 |  |  |  | 0.13163
482 |  |  |  | 0.12277
483 |  |  |  | 0.11897
484 |  |  |  | 0.11505
485 |  |  |  | 0.11138
486 |  |  |  | 0.10776
487 |  |  |  | 0.1061
488 |  |  |  | 0.098721
489 |  |  |  | 0.093658
490 |  |  |  | 0.089861
491 |  |  |  | 0.085647
492 |  |  |  | 0.084368
493 |  |  |  | 0.081002
494 |  |  |  | 0.077205
495 |  |  |  | 0.07542
496 |  |  |  | 0.061359
497 |  |  |  | 0.053689
498 |  |  |  | 0.049854
499 |  |  |  | 0.045563
500 |  |  |  | 0.041766
501 |  |  |  | 0.03797
502 |  |  |  | 0.035438
503 |  |  |  | 0.033236
504 |  |  |  | 0.025566
505 |  |  |  | 0.021731
506 |  |  |  | 0.016453
507 |  |  |  | 0.01291
508 |  |  |  | 0.010226
509 |  |  |  | 0.0076698
510 |  |  |  | 0.0063915
511 |  |  |  | 0.0025566