## Summary
0
Time | 2023-08-27 12:31
ID | N002_08272023_LM
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.0412
Isc | 1.3233
Vmp | 0.82913
Imp | 1.1894
Pmp | 0.98614
FF | 0.71572
Eff | 0.17002

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
1 | 1.038 | 0 | 0 | 0
2 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
3 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
4 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
5 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
6 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
7 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
8 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
9 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
10 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
11 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
12 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
13 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
14 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
15 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
16 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
17 | 1.0412 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082014
18 | 1.0396 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081888
19 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
20 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
21 | 1.0412 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082014
22 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
23 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
24 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
25 | 1.0396 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081888
26 | 1.0412 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082014
27 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
28 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
29 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
30 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
31 | 1.0412 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082014
32 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
33 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
35 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
37 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
40 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
42 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0412 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082014
49 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
51 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
61 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
65 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
67 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
68 | 1.038 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081761
69 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0412 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082014
72 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0412 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082014
77 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
78 | 1.038 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081761
79 | 1.038 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
81 | 1.0396 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081888
82 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
86 | 1.038 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0412 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082014
89 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0396 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081888
94 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0412 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082014
97 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
101 | 1.038 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0396 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081888
103 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0412 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082014
106 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0396 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081888
108 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
110 | 1.038 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0396 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081888
114 | 1.038 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0396 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081888
119 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0396 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081888
121 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
125 | 1.038 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081761
126 | 1.0396 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081888
127 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
128 | 0.97053 | 0.58287 | 10.0495 | 0.5657
129 | 0.92554 | 0.83493 | 14.3953 | 0.77276
130 | 0.90786 | 0.93732 | 16.1607 | 0.85096
131 | 0.89822 | 0.98458 | 16.9755 | 0.88437
132 | 0.8934 | 1.0003 | 17.2472 | 0.8937
133 | 0.89179 | 1.0161 | 17.5188 | 0.90614
134 | 0.88858 | 1.024 | 17.6546 | 0.90988
135 | 0.88858 | 1.0318 | 17.7904 | 0.91688
136 | 0.88537 | 1.0397 | 17.9262 | 0.92053
137 | 0.88215 | 1.0397 | 17.9262 | 0.91719
138 | 0.88215 | 1.0555 | 18.1978 | 0.93109
139 | 0.88055 | 1.0555 | 18.1978 | 0.92939
140 | 0.87733 | 1.0633 | 18.3336 | 0.93291
141 | 0.87733 | 1.0633 | 18.3336 | 0.93291
142 | 0.87733 | 1.0712 | 18.4694 | 0.93982
143 | 0.87412 | 1.0712 | 18.4694 | 0.93638
144 | 0.86769 | 1.0949 | 18.8768 | 0.95
145 | 0.86287 | 1.1027 | 19.0126 | 0.95152
146 | 0.85966 | 1.1185 | 19.2842 | 0.96151
147 | 0.85644 | 1.1185 | 19.2842 | 0.95792
148 | 0.85644 | 1.1264 | 19.42 | 0.96467
149 | 0.85323 | 1.1342 | 19.5558 | 0.96777
150 | 0.85002 | 1.1342 | 19.5558 | 0.96412
151 | 0.85002 | 1.1342 | 19.5558 | 0.96412
152 | 0.8452 | 1.15 | 19.8274 | 0.97197
153 | 0.84038 | 1.1579 | 19.9632 | 0.97304
154 | 0.83716 | 1.1657 | 20.0991 | 0.97592
155 | 0.83556 | 1.1657 | 20.0991 | 0.97404
156 | 0.83234 | 1.1657 | 20.0991 | 0.9703
157 | 0.83074 | 1.1815 | 20.3707 | 0.98151
158 | 0.82913 | 1.1894 | 20.5065 | 0.98614
159 | 0.82431 | 1.1815 | 20.3707 | 0.97392
160 | 0.7986 | 1.2209 | 21.0497 | 0.97499
161 | 0.78414 | 1.2288 | 21.1855 | 0.96351
162 | 0.7745 | 1.2445 | 21.4571 | 0.96387
163 | 0.76968 | 1.2445 | 21.4571 | 0.95787
164 | 0.76325 | 1.2524 | 21.5929 | 0.95588
165 | 0.76003 | 1.2603 | 21.7287 | 0.95784
166 | 0.75682 | 1.2524 | 21.5929 | 0.94783
167 | 0.75039 | 1.2603 | 21.7287 | 0.94569
168 | 0.74075 | 1.2681 | 21.8645 | 0.93938
169 | 0.73272 | 1.276 | 22.0003 | 0.93496
170 | 0.7279 | 1.2681 | 21.8645 | 0.92308
171 | 0.72147 | 1.276 | 22.0003 | 0.92061
172 | 0.71665 | 1.2839 | 22.1361 | 0.9201
173 | 0.71022 | 1.2839 | 22.1361 | 0.91185
174 | 0.7054 | 1.2839 | 22.1361 | 0.90566
175 | 0.70058 | 1.2839 | 22.1361 | 0.89947
176 | 0.67969 | 1.2918 | 22.2719 | 0.87801
177 | 0.66362 | 1.2996 | 22.4077 | 0.86248
178 | 0.65398 | 1.2918 | 22.2719 | 0.8448
179 | 0.64595 | 1.2996 | 22.4077 | 0.83951
180 | 0.64274 | 1.2996 | 22.4077 | 0.83533
181 | 0.6347 | 1.2996 | 22.4077 | 0.82489
182 | 0.62827 | 1.2996 | 22.4077 | 0.81653
183 | 0.62345 | 1.2996 | 22.4077 | 0.81027
184 | 0.6106 | 1.2996 | 22.4077 | 0.79356
185 | 0.60096 | 1.3075 | 22.5435 | 0.78577
186 | 0.59132 | 1.3075 | 22.5435 | 0.77316
187 | 0.5865 | 1.3075 | 22.5435 | 0.76686
188 | 0.58168 | 1.3154 | 22.6793 | 0.76514
189 | 0.57364 | 1.3154 | 22.6793 | 0.75457
190 | 0.56721 | 1.3075 | 22.5435 | 0.74165
191 | 0.56239 | 1.3075 | 22.5435 | 0.73534
192 | 0.5865 | 1.3075 | 22.5435 | 0.76686
193 | 0.59935 | 1.3075 | 22.5435 | 0.78367
194 | 0.59935 | 1.3075 | 22.5435 | 0.78367
195 | 0.59453 | 1.3075 | 22.5435 | 0.77736
196 | 0.59132 | 1.2996 | 22.4077 | 0.7685
197 | 0.58489 | 1.3075 | 22.5435 | 0.76476
198 | 0.58007 | 1.3075 | 22.5435 | 0.75845
199 | 0.57203 | 1.3075 | 22.5435 | 0.74795
200 | 0.56079 | 1.3075 | 22.5435 | 0.73324
201 | 0.55115 | 1.3154 | 22.6793 | 0.72498
202 | 0.5415 | 1.3154 | 22.6793 | 0.7123
203 | 0.53508 | 1.3154 | 22.6793 | 0.70384
204 | 0.53026 | 1.3075 | 22.5435 | 0.69332
205 | 0.52383 | 1.3233 | 22.8151 | 0.69317
206 | 0.51579 | 1.3075 | 22.5435 | 0.67441
207 | 0.51097 | 1.3154 | 22.6793 | 0.67214
208 | 0.48526 | 1.3154 | 22.6793 | 0.63832
209 | 0.4692 | 1.3154 | 22.6793 | 0.61718
210 | 0.45795 | 1.3154 | 22.6793 | 0.60239
211 | 0.45152 | 1.3154 | 22.6793 | 0.59393
212 | 0.44188 | 1.3233 | 22.8151 | 0.58473
213 | 0.43545 | 1.3233 | 22.8151 | 0.57623
214 | 0.42903 | 1.3233 | 22.8151 | 0.56772
215 | 0.4226 | 1.3154 | 22.6793 | 0.55589
216 | 0.40974 | 1.3154 | 22.6793 | 0.53898
217 | 0.3985 | 1.3154 | 22.6793 | 0.52418
218 | 0.38885 | 1.3233 | 22.8151 | 0.51456
219 | 0.38243 | 1.3233 | 22.8151 | 0.50606
220 | 0.37439 | 1.3154 | 22.6793 | 0.49248
221 | 0.36797 | 1.3233 | 22.8151 | 0.48692
222 | 0.36154 | 1.3233 | 22.8151 | 0.47842
223 | 0.35511 | 1.3154 | 22.6793 | 0.46711
224 | 0.30851 | 1.3154 | 22.6793 | 0.40582
225 | 0.2828 | 1.3312 | 22.9509 | 0.37646
226 | 0.26674 | 1.3233 | 22.8151 | 0.35296
227 | 0.25549 | 1.3233 | 22.8151 | 0.33808
228 | 0.24745 | 1.3312 | 22.9509 | 0.3294
229 | 0.24103 | 1.3233 | 22.8151 | 0.31894
230 | 0.23299 | 1.3233 | 22.8151 | 0.30831
231 | 0.22817 | 1.3233 | 22.8151 | 0.30193
232 | 0.21371 | 1.3154 | 22.6793 | 0.28111
233 | 0.20246 | 1.3233 | 22.8151 | 0.26791
234 | 0.19443 | 1.3233 | 22.8151 | 0.25728
235 | 0.18639 | 1.3233 | 22.8151 | 0.24665
236 | 0.17836 | 1.3312 | 22.9509 | 0.23742
237 | 0.17193 | 1.3312 | 22.9509 | 0.22887
238 | 0.16711 | 1.3233 | 22.8151 | 0.22113
239 | 0.16068 | 1.3233 | 22.8151 | 0.21263
240 | 0.13337 | 1.3312 | 22.9509 | 0.17753
241 | 0.1173 | 1.3154 | 22.6793 | 0.1543
242 | 0.10605 | 1.3233 | 22.8151 | 0.14034
243 | 0.098017 | 1.3233 | 22.8151 | 0.1297
244 | 0.089983 | 1.3233 | 22.8151 | 0.11907
245 | 0.085162 | 1.3233 | 22.8151 | 0.11269
246 | 0.075521 | 1.3233 | 22.8151 | 0.099936
247 | 0.069094 | 1.3233 | 22.8151 | 0.091431
248 | 0.057846 | 1.3312 | 22.9509 | 0.077002
249 | 0.046598 | 1.3233 | 22.8151 | 0.061662
250 | 0.038564 | 1.3233 | 22.8151 | 0.051031
251 | 0.03053 | 1.3233 | 22.8151 | 0.0404
252 | 0.022496 | 1.3233 | 22.8151 | 0.029768
253 | 0.016068 | 1.3233 | 22.8151 | 0.021263
254 | 0.009641 | 1.3233 | 22.8151 | 0.012758
255 | 0.0064274 | 1.3233 | 22.8151 | 0.0085052