## Summary
0
Time | 2023-08-27 12:33
ID | N002_08272023_LM_2
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.0236
Isc | 1.2918
Vmp | 0.81949
Imp | 1.1815
Pmp | 0.96822
FF | 0.73228
Eff | 0.16693

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
1 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
2 | 1.0219 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
3 | 1.0236 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.016428
4 | 1.0236 | 0 | 0 | 0.0082267
5 | 1.0236 | 0 | 0 | 0.0082267
6 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
7 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
8 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
9 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
10 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
11 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
12 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
13 | 1.0219 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
14 | 1.0236 | 0 | 0 | 0.0082267
15 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
16 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
17 | 1.0236 | 0 | 0 | 0.0082267
18 | 1.0252 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082267
19 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
20 | 1.0252 | 0 | 0 | 0.0082394
21 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
22 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
23 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
24 | 1.0236 | 0 | 0 | 0.0082267
25 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
26 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
27 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
28 | 1.0252 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
29 | 1.0252 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082267
30 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
31 | 1.0236 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082267
32 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
33 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
35 | 1.0236 | 0 | 0 | 0.0082267
36 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
37 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0252 | 0 | 0 | 0.0082394
39 | 1.0252 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082267
40 | 1.0236 | 0 | 0 | 0.0082394
41 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
42 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0236 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
45 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0252 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
47 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0252 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082267
49 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
51 | 1.0252 | 0 | 0 | 0.0082394
52 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0236 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
54 | 1.0252 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
55 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0236 | 0 | 0 | 0.008252
58 | 1.0252 | 0 | 0 | 0.008252
59 | 1.0236 | 0 | 0 | 0.0082267
60 | 1.0252 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
61 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
65 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0252 | 0 | 0 | 0.0082394
67 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0252 | 0 | 0 | 0.0082267
69 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0252 | 0 | 0 | 0.0082394
74 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0236 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
76 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0236 | 0 | 0 | 0.0082394
80 | 1.0252 | 0 | 0 | 0.0082267
81 | 1.0252 | 0 | 0 | 0.0082267
82 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0252 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
85 | 1.0252 | 0 | 0 | 0.0082267
86 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0236 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
90 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0268 | 0 | 0 | 0.0082394
94 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0252 | 0 | 0 | 0.0082394
100 | 1.0219 | 0 | 0 | 0.0082394
101 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0236 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
104 | 1.0236 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082394
105 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0252 | 0 | 0 | 0.0082394
108 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0236 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
112 | 1.0252 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
113 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0236 | 0 | 0 | 0.0082394
118 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0236 | 0 | 0 | 0.0082267
120 | 1.0252 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
121 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0236 | 0 | 0 | 0.0082394
123 | 1.0236 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
124 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
128 | 0.96089 | 0.59075 | 10.1853 | 0.57038
129 | 0.92072 | 0.82705 | 14.2595 | 0.78953
130 | 0.90465 | 0.93732 | 16.1607 | 0.8657
131 | 0.89662 | 0.97671 | 16.8397 | 0.90102
132 | 0.89179 | 1.0003 | 17.2472 | 0.92468
133 | 0.88858 | 1.0082 | 17.383 | 0.92139
134 | 0.88858 | 1.024 | 17.6546 | 0.92682
135 | 0.88697 | 1.024 | 17.6546 | 0.9339
136 | 0.88376 | 1.0318 | 17.7904 | 0.94466
137 | 0.88215 | 1.0476 | 18.062 | 0.94296
138 | 0.88055 | 1.0476 | 18.062 | 0.94658
139 | 0.87894 | 1.0555 | 18.1978 | 0.94316
140 | 0.87894 | 1.0555 | 18.1978 | 0.95714
141 | 0.87573 | 1.0633 | 18.3336 | 0.9554
142 | 0.87412 | 1.0712 | 18.4694 | 0.95367
143 | 0.87251 | 1.0712 | 18.4694 | 0.96583
144 | 0.86609 | 1.087 | 18.741 | 0.97259
145 | 0.86126 | 1.1027 | 19.0126 | 0.98096
146 | 0.85644 | 1.1106 | 19.1484 | 0.97915
147 | 0.85484 | 1.1185 | 19.2842 | 0.98235
148 | 0.85323 | 1.1185 | 19.2842 | 0.98733
149 | 0.85002 | 1.1264 | 19.42 | 0.99723
150 | 0.85002 | 1.1342 | 19.5558 | 0.99045
151 | 0.84841 | 1.1342 | 19.5558 | 0.9886
152 | 0.84198 | 1.15 | 19.8274 | 0.99652
153 | 0.83716 | 1.1579 | 19.9632 | 0.9976
154 | 0.83716 | 1.1657 | 20.0991 | 1.0024
155 | 0.83074 | 1.1657 | 20.0991 | 0.9986
156 | 0.82913 | 1.1657 | 20.0991 | 0.9948
157 | 0.82591 | 1.1815 | 20.3707 | 0.99952
158 | 0.82431 | 1.1815 | 20.3707 | 1.0089
159 | 0.81949 | 1.1815 | 20.3707 | 1.0135
160 | 0.79378 | 1.213 | 20.9139 | 1.0035
161 | 0.7761 | 1.2209 | 21.0497 | 0.99412
162 | 0.76485 | 1.2209 | 21.0497 | 0.99024
163 | 0.76003 | 1.2209 | 21.0497 | 0.98012
164 | 0.75361 | 1.2288 | 21.1855 | 0.97809
165 | 0.74718 | 1.2366 | 21.3213 | 0.97402
166 | 0.74397 | 1.2445 | 21.4571 | 0.96587
167 | 0.73915 | 1.2366 | 21.3213 | 0.96572
168 | 0.7295 | 1.2524 | 21.5929 | 0.95546
169 | 0.71986 | 1.2524 | 21.5929 | 0.95105
170 | 0.71344 | 1.2524 | 21.5929 | 0.94858
171 | 0.70701 | 1.2524 | 21.5929 | 0.93454
172 | 0.70219 | 1.2524 | 21.5929 | 0.93197
173 | 0.69576 | 1.2524 | 21.5929 | 0.92575
174 | 0.69094 | 1.2603 | 21.7287 | 0.91744
175 | 0.68451 | 1.2445 | 21.4571 | 0.91122
176 | 0.66202 | 1.2524 | 21.5929 | 0.88216
177 | 0.64916 | 1.2681 | 21.8645 | 0.87401
178 | 0.63952 | 1.2603 | 21.7287 | 0.8635
179 | 0.62988 | 1.2681 | 21.8645 | 0.8488
180 | 0.62506 | 1.2603 | 21.7287 | 0.84459
181 | 0.61703 | 1.2681 | 21.8645 | 0.83409
182 | 0.61221 | 1.2681 | 21.8645 | 0.83066
183 | 0.60578 | 1.2681 | 21.8645 | 0.81938
184 | 0.59453 | 1.2681 | 21.8645 | 0.80741
185 | 0.58328 | 1.2681 | 21.8645 | 0.79473
186 | 0.57846 | 1.276 | 22.0003 | 0.78416
187 | 0.56882 | 1.276 | 22.0003 | 0.77359
188 | 0.56239 | 1.276 | 22.0003 | 0.76972
189 | 0.55757 | 1.276 | 22.0003 | 0.75668
190 | 0.55115 | 1.276 | 22.0003 | 0.75034
191 | 0.54632 | 1.2681 | 21.8645 | 0.7442
192 | 0.57043 | 1.2603 | 21.7287 | 0.76896
193 | 0.58168 | 1.2681 | 21.8645 | 0.78577
194 | 0.58328 | 1.2603 | 21.7287 | 0.7905
195 | 0.58007 | 1.276 | 22.0003 | 0.78156
196 | 0.57364 | 1.2681 | 21.8645 | 0.77993
197 | 0.56882 | 1.276 | 22.0003 | 0.77822
198 | 0.56239 | 1.2681 | 21.8645 | 0.76725
199 | 0.55757 | 1.2681 | 21.8645 | 0.75215
200 | 0.54472 | 1.2681 | 21.8645 | 0.73977
201 | 0.53186 | 1.276 | 22.0003 | 0.72498
202 | 0.52544 | 1.2681 | 21.8645 | 0.72081
203 | 0.52062 | 1.276 | 22.0003 | 0.70807
204 | 0.51419 | 1.2681 | 21.8645 | 0.7038
205 | 0.50776 | 1.2681 | 21.8645 | 0.6953
206 | 0.49973 | 1.2839 | 22.1361 | 0.68467
207 | 0.49491 | 1.2839 | 22.1361 | 0.67425
208 | 0.47241 | 1.276 | 22.0003 | 0.63832
209 | 0.45474 | 1.2839 | 22.1361 | 0.623
210 | 0.44509 | 1.2839 | 22.1361 | 0.60599
211 | 0.43545 | 1.2839 | 22.1361 | 0.59393
212 | 0.42903 | 1.276 | 22.0003 | 0.58686
213 | 0.4226 | 1.276 | 22.0003 | 0.57491
214 | 0.41617 | 1.2839 | 22.1361 | 0.57538
215 | 0.40974 | 1.276 | 22.0003 | 0.55922
216 | 0.39528 | 1.276 | 22.0003 | 0.54433
217 | 0.38564 | 1.2839 | 22.1361 | 0.52832
218 | 0.37761 | 1.2839 | 22.1361 | 0.51669
219 | 0.37118 | 1.276 | 22.0003 | 0.50818
220 | 0.36315 | 1.2839 | 22.1361 | 0.49755
221 | 0.35672 | 1.276 | 22.0003 | 0.49117
222 | 0.35029 | 1.276 | 22.0003 | 0.48267
223 | 0.34547 | 1.2918 | 22.2719 | 0.46991
224 | 0.30048 | 1.2839 | 22.1361 | 0.4171
225 | 0.27477 | 1.2839 | 22.1361 | 0.37423
226 | 0.2587 | 1.2839 | 22.1361 | 0.3572
227 | 0.24906 | 1.2839 | 22.1361 | 0.34233
228 | 0.24263 | 1.2918 | 22.2719 | 0.33154
229 | 0.2346 | 1.2839 | 22.1361 | 0.32084
230 | 0.22656 | 1.2839 | 22.1361 | 0.31229
231 | 0.22014 | 1.2839 | 22.1361 | 0.30373
232 | 0.20728 | 1.2839 | 22.1361 | 0.28616
233 | 0.19603 | 1.2839 | 22.1361 | 0.26951
234 | 0.188 | 1.2918 | 22.2719 | 0.25728
235 | 0.17997 | 1.276 | 22.0003 | 0.25026
236 | 0.17515 | 1.2839 | 22.1361 | 0.23814
237 | 0.16711 | 1.2839 | 22.1361 | 0.22964
238 | 0.16068 | 1.2839 | 22.1361 | 0.22245
239 | 0.15426 | 1.2918 | 22.2719 | 0.21389
240 | 0.13176 | 1.2839 | 22.1361 | 0.17967
241 | 0.11248 | 1.2839 | 22.1361 | 0.15614
242 | 0.10444 | 1.2839 | 22.1361 | 0.14034
243 | 0.09641 | 1.2839 | 22.1361 | 0.1297
244 | 0.088376 | 1.2839 | 22.1361 | 0.11978
245 | 0.080342 | 1.2839 | 22.1361 | 0.11123
246 | 0.075521 | 1.2839 | 22.1361 | 0.099936
247 | 0.069094 | 1.2839 | 22.1361 | 0.095683
248 | 0.054632 | 1.2918 | 22.2719 | 0.077002
249 | 0.044991 | 1.2918 | 22.2719 | 0.059536
250 | 0.036957 | 1.2839 | 22.1361 | 0.051335
251 | 0.03053 | 1.2918 | 22.2719 | 0.042779
252 | 0.024103 | 1.2996 | 22.4077 | 0.032084
253 | 0.016068 | 1.2839 | 22.1361 | 0.023528
254 | 0.009641 | 1.2918 | 22.2719 | 0.012834
255 | 0.0064274 | 1.2918 | 22.2719 | 0.0085558
256 |  |  |  | 0
257 |  |  |  | 0
258 |  |  |  | 0.0080495
259 |  |  |  | 0.0080622
260 |  |  |  | 0
261 |  |  |  | 0
262 |  |  |  | 0
263 |  |  |  | 0
264 |  |  |  | 0
265 |  |  |  | 0
266 |  |  |  | 0
267 |  |  |  | 0
268 |  |  |  | 0
269 |  |  |  | 0.0080495
270 |  |  |  | 0
271 |  |  |  | 0
272 |  |  |  | 0
273 |  |  |  | 0
274 |  |  |  | 0.0080749
275 |  |  |  | 0
276 |  |  |  | 0
277 |  |  |  | 0
278 |  |  |  | 0
279 |  |  |  | 0
280 |  |  |  | 0
281 |  |  |  | 0
282 |  |  |  | 0
283 |  |  |  | 0
284 |  |  |  | 0.0080749
285 |  |  |  | 0.0080749
286 |  |  |  | 0
287 |  |  |  | 0.0080622
288 |  |  |  | 0
289 |  |  |  | 0
290 |  |  |  | 0
291 |  |  |  | 0
292 |  |  |  | 0
293 |  |  |  | 0
294 |  |  |  | 0
295 |  |  |  | 0.0080749
296 |  |  |  | 0
297 |  |  |  | 0
298 |  |  |  | 0
299 |  |  |  | 0
300 |  |  |  | 0.0080622
301 |  |  |  | 0
302 |  |  |  | 0.0080749
303 |  |  |  | 0
304 |  |  |  | 0.0080749
305 |  |  |  | 0
306 |  |  |  | 0
307 |  |  |  | 0
308 |  |  |  | 0
309 |  |  |  | 0.0080622
310 |  |  |  | 0.0080749
311 |  |  |  | 0
312 |  |  |  | 0
313 |  |  |  | 0
314 |  |  |  | 0
315 |  |  |  | 0
316 |  |  |  | 0.0080749
317 |  |  |  | 0
318 |  |  |  | 0
319 |  |  |  | 0
320 |  |  |  | 0
321 |  |  |  | 0
322 |  |  |  | 0
323 |  |  |  | 0
324 |  |  |  | 0
325 |  |  |  | 0
326 |  |  |  | 0
327 |  |  |  | 0
328 |  |  |  | 0
329 |  |  |  | 0
330 |  |  |  | 0
331 |  |  |  | 0.0080622
332 |  |  |  | 0
333 |  |  |  | 0
334 |  |  |  | 0
335 |  |  |  | 0
336 |  |  |  | 0
337 |  |  |  | 0
338 |  |  |  | 0
339 |  |  |  | 0
340 |  |  |  | 0.0080749
341 |  |  |  | 0
342 |  |  |  | 0
343 |  |  |  | 0
344 |  |  |  | 0
345 |  |  |  | 0.0080622
346 |  |  |  | 0
347 |  |  |  | 0
348 |  |  |  | 0
349 |  |  |  | 0
350 |  |  |  | 0
351 |  |  |  | 0
352 |  |  |  | 0
353 |  |  |  | 0
354 |  |  |  | 0
355 |  |  |  | 0
356 |  |  |  | 0
357 |  |  |  | 0
358 |  |  |  | 0
359 |  |  |  | 0.0080622
360 |  |  |  | 0.0080622
361 |  |  |  | 0
362 |  |  |  | 0
363 |  |  |  | 0
364 |  |  |  | 0
365 |  |  |  | 0
366 |  |  |  | 0
367 |  |  |  | 0.0080622
368 |  |  |  | 0.0080749
369 |  |  |  | 0
370 |  |  |  | 0
371 |  |  |  | 0
372 |  |  |  | 0
373 |  |  |  | 0
374 |  |  |  | 0
375 |  |  |  | 0
376 |  |  |  | 0.0080749
377 |  |  |  | 0
378 |  |  |  | 0
379 |  |  |  | 0.0080622
380 |  |  |  | 0
381 |  |  |  | 0
382 |  |  |  | 0
383 |  |  |  | 0
384 |  |  |  | 0.56764
385 |  |  |  | 0.76148
386 |  |  |  | 0.84795
387 |  |  |  | 0.87573
388 |  |  |  | 0.89209
389 |  |  |  | 0.89588
390 |  |  |  | 0.90988
391 |  |  |  | 0.90823
392 |  |  |  | 0.9119
393 |  |  |  | 0.92414
394 |  |  |  | 0.92246
395 |  |  |  | 0.9277
396 |  |  |  | 0.9277
397 |  |  |  | 0.9312
398 |  |  |  | 0.93638
399 |  |  |  | 0.93466
400 |  |  |  | 0.94142
401 |  |  |  | 0.94974
402 |  |  |  | 0.95117
403 |  |  |  | 0.95612
404 |  |  |  | 0.95433
405 |  |  |  | 0.95743
406 |  |  |  | 0.96412
407 |  |  |  | 0.9623
408 |  |  |  | 0.96827
409 |  |  |  | 0.96932
410 |  |  |  | 0.97592
411 |  |  |  | 0.96843
412 |  |  |  | 0.96655
413 |  |  |  | 0.97582
414 |  |  |  | 0.97392
415 |  |  |  | 0.96822
416 |  |  |  | 0.96286
417 |  |  |  | 0.94753
418 |  |  |  | 0.9338
419 |  |  |  | 0.92791
420 |  |  |  | 0.926
421 |  |  |  | 0.92399
422 |  |  |  | 0.92587
423 |  |  |  | 0.91405
424 |  |  |  | 0.91362
425 |  |  |  | 0.90155
426 |  |  |  | 0.8935
427 |  |  |  | 0.88545
428 |  |  |  | 0.87941
429 |  |  |  | 0.87136
430 |  |  |  | 0.87077
431 |  |  |  | 0.85188
432 |  |  |  | 0.8291
433 |  |  |  | 0.82323
434 |  |  |  | 0.80597
435 |  |  |  | 0.79878
436 |  |  |  | 0.78774
437 |  |  |  | 0.78248
438 |  |  |  | 0.77636
439 |  |  |  | 0.76821
440 |  |  |  | 0.75395
441 |  |  |  | 0.73968
442 |  |  |  | 0.73813
443 |  |  |  | 0.72583
444 |  |  |  | 0.71762
445 |  |  |  | 0.71147
446 |  |  |  | 0.70327
447 |  |  |  | 0.69282
448 |  |  |  | 0.71889
449 |  |  |  | 0.73765
450 |  |  |  | 0.73509
451 |  |  |  | 0.74018
452 |  |  |  | 0.72746
453 |  |  |  | 0.72583
454 |  |  |  | 0.71319
455 |  |  |  | 0.70708
456 |  |  |  | 0.69078
457 |  |  |  | 0.67867
458 |  |  |  | 0.66633
459 |  |  |  | 0.66431
460 |  |  |  | 0.65206
461 |  |  |  | 0.64391
462 |  |  |  | 0.6416
463 |  |  |  | 0.63541
464 |  |  |  | 0.6028
465 |  |  |  | 0.58383
466 |  |  |  | 0.57145
467 |  |  |  | 0.55908
468 |  |  |  | 0.54744
469 |  |  |  | 0.53924
470 |  |  |  | 0.53432
471 |  |  |  | 0.52284
472 |  |  |  | 0.50439
473 |  |  |  | 0.49512
474 |  |  |  | 0.48481
475 |  |  |  | 0.47363
476 |  |  |  | 0.46624
477 |  |  |  | 0.45518
478 |  |  |  | 0.44698
479 |  |  |  | 0.44627
480 |  |  |  | 0.38578
481 |  |  |  | 0.35277
482 |  |  |  | 0.33214
483 |  |  |  | 0.31977
484 |  |  |  | 0.31343
485 |  |  |  | 0.3012
486 |  |  |  | 0.29088
487 |  |  |  | 0.28263
488 |  |  |  | 0.26613
489 |  |  |  | 0.25169
490 |  |  |  | 0.24285
491 |  |  |  | 0.22964
492 |  |  |  | 0.22487
493 |  |  |  | 0.21455
494 |  |  |  | 0.2063
495 |  |  |  | 0.19926
496 |  |  |  | 0.16917
497 |  |  |  | 0.14441
498 |  |  |  | 0.1341
499 |  |  |  | 0.12378
500 |  |  |  | 0.11347
501 |  |  |  | 0.10315
502 |  |  |  | 0.096961
503 |  |  |  | 0.088709
504 |  |  |  | 0.070573
505 |  |  |  | 0.058119
506 |  |  |  | 0.047449
507 |  |  |  | 0.039438
508 |  |  |  | 0.031325
509 |  |  |  | 0.02063
510 |  |  |  | 0.012454
511 |  |  |  | 0.0083027