## Summary
0
Time | 2023-08-27 12:33
ID | N002_08272023_LM_2
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.0219
Isc | 1.276
Vmp | 0.81467
Imp | 1.1657
Pmp | 0.94969
FF | 0.72828
Eff | 0.16374

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
1 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
2 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
3 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
4 | 1.0219 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
5 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
6 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
7 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
8 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
9 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
10 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
11 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
12 | 1.0219 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
13 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
14 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
15 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
16 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
17 | 1.0219 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082014
18 | 1.0219 | 0 | 0 | 0.0081888
19 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
20 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
21 | 1.0219 | 0 | 0 | 0.0082014
22 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
23 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
24 | 1.0236 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
25 | 1.0219 | 0 | 0 | 0.0081888
26 | 1.0236 | 0 | 0 | 0.0082014
27 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
28 | 1.0219 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
29 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
30 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
31 | 1.0219 | 0 | 0 | 0.0082014
32 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
33 | 1.0219 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
34 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
35 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
37 | 1.0219 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
38 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0219 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
40 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
42 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0219 | 0 | 0 | 0.0082014
49 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
51 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0219 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
55 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
61 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
65 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
67 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0203 | 0 | 0 | 0.0081761
69 | 1.0203 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
70 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0203 | 0 | 0 | 0.0082014
72 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0219 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
76 | 1.0219 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082014
77 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0219 | 0 | 0 | 0.0081761
79 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
81 | 1.0203 | 0 | 0 | 0.0081888
82 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0203 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
87 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0203 | 0 | 0 | 0.0082014
89 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0219 | 0 | 0 | 0.0081888
94 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0219 | 0 | 0 | 0.0082014
97 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0203 | 0 | 0 | 0.0081888
103 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0203 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082014
106 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0187 | 0 | 0 | 0.0081888
108 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0203 | 0 | 0 | 0.0081888
114 | 1.0203 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
115 | 1.0219 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
116 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0219 | 0 | 0 | 0.0081888
119 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0219 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081888
121 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0203 | 0 | 0 | 0.0081761
126 | 1.0203 | 0 | 0 | 0.0081888
127 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
128 | 0.95446 | 0.58287 | 10.0495 | 0.5657
129 | 0.9159 | 0.81917 | 14.1237 | 0.77276
130 | 0.89983 | 0.93732 | 16.1607 | 0.85096
131 | 0.89019 | 0.97671 | 16.8397 | 0.88437
132 | 0.88697 | 0.99246 | 17.1114 | 0.8937
133 | 0.88215 | 1.0161 | 17.5188 | 0.90614
134 | 0.88215 | 1.0161 | 17.5188 | 0.90988
135 | 0.88055 | 1.024 | 17.6546 | 0.91688
136 | 0.87733 | 1.024 | 17.6546 | 0.92053
137 | 0.87573 | 1.0397 | 17.9262 | 0.91719
138 | 0.87251 | 1.0397 | 17.9262 | 0.93109
139 | 0.87251 | 1.0476 | 18.062 | 0.92939
140 | 0.8693 | 1.0555 | 18.1978 | 0.93291
141 | 0.8693 | 1.0555 | 18.1978 | 0.93291
142 | 0.86609 | 1.0555 | 18.1978 | 0.93982
143 | 0.86609 | 1.0633 | 18.3336 | 0.93638
144 | 0.85805 | 1.087 | 18.741 | 0.95
145 | 0.85484 | 1.1027 | 19.0126 | 0.95152
146 | 0.85002 | 1.1027 | 19.0126 | 0.96151
147 | 0.8468 | 1.1027 | 19.0126 | 0.95792
148 | 0.8452 | 1.1106 | 19.1484 | 0.96467
149 | 0.84359 | 1.1185 | 19.2842 | 0.96777
150 | 0.84038 | 1.1185 | 19.2842 | 0.96412
151 | 0.84038 | 1.1264 | 19.42 | 0.96412
152 | 0.83395 | 1.1342 | 19.5558 | 0.97197
153 | 0.82913 | 1.15 | 19.8274 | 0.97304
154 | 0.82591 | 1.1579 | 19.9632 | 0.97592
155 | 0.82431 | 1.1421 | 19.6916 | 0.97404
156 | 0.82109 | 1.1579 | 19.9632 | 0.9703
157 | 0.81627 | 1.1657 | 20.0991 | 0.98151
158 | 0.81467 | 1.1657 | 20.0991 | 0.98614
159 | 0.81145 | 1.1736 | 20.2349 | 0.97392
160 | 0.78414 | 1.1973 | 20.6423 | 0.97499
161 | 0.76485 | 1.213 | 20.9139 | 0.96351
162 | 0.75521 | 1.213 | 20.9139 | 0.96387
163 | 0.74879 | 1.213 | 20.9139 | 0.95787
164 | 0.74397 | 1.2209 | 21.0497 | 0.95588
165 | 0.73915 | 1.2209 | 21.0497 | 0.95784
166 | 0.73432 | 1.2209 | 21.0497 | 0.94783
167 | 0.7295 | 1.2209 | 21.0497 | 0.94569
168 | 0.71826 | 1.2366 | 21.3213 | 0.93938
169 | 0.71022 | 1.2288 | 21.1855 | 0.93496
170 | 0.7054 | 1.2366 | 21.3213 | 0.92308
171 | 0.69897 | 1.2366 | 21.3213 | 0.92061
172 | 0.69255 | 1.2366 | 21.3213 | 0.9201
173 | 0.68773 | 1.2366 | 21.3213 | 0.91185
174 | 0.68291 | 1.2366 | 21.3213 | 0.90566
175 | 0.67809 | 1.2366 | 21.3213 | 0.89947
176 | 0.65559 | 1.2445 | 21.4571 | 0.87801
177 | 0.64113 | 1.2445 | 21.4571 | 0.86248
178 | 0.63149 | 1.2445 | 21.4571 | 0.8448
179 | 0.62667 | 1.2524 | 21.5929 | 0.83951
180 | 0.61863 | 1.2603 | 21.7287 | 0.83533
181 | 0.61221 | 1.2603 | 21.7287 | 0.82489
182 | 0.60578 | 1.2603 | 21.7287 | 0.81653
183 | 0.60096 | 1.2524 | 21.5929 | 0.81027
184 | 0.5881 | 1.2603 | 21.7287 | 0.79356
185 | 0.57685 | 1.2603 | 21.7287 | 0.78577
186 | 0.57043 | 1.2524 | 21.5929 | 0.77316
187 | 0.564 | 1.2524 | 21.5929 | 0.76686
188 | 0.55918 | 1.2524 | 21.5929 | 0.76514
189 | 0.55275 | 1.2603 | 21.7287 | 0.75457
190 | 0.54632 | 1.2603 | 21.7287 | 0.74165
191 | 0.5399 | 1.2603 | 21.7287 | 0.73534
192 | 0.56561 | 1.2603 | 21.7287 | 0.76686
193 | 0.57525 | 1.2603 | 21.7287 | 0.78367
194 | 0.57685 | 1.2603 | 21.7287 | 0.78367
195 | 0.57364 | 1.2603 | 21.7287 | 0.77736
196 | 0.56882 | 1.2603 | 21.7287 | 0.7685
197 | 0.564 | 1.2603 | 21.7287 | 0.76476
198 | 0.55757 | 1.2603 | 21.7287 | 0.75845
199 | 0.55275 | 1.2603 | 21.7287 | 0.74795
200 | 0.5399 | 1.2603 | 21.7287 | 0.73324
201 | 0.53026 | 1.2681 | 21.8645 | 0.72498
202 | 0.52222 | 1.2681 | 21.8645 | 0.7123
203 | 0.51579 | 1.2681 | 21.8645 | 0.70384
204 | 0.50937 | 1.2603 | 21.7287 | 0.69332
205 | 0.50294 | 1.2681 | 21.8645 | 0.69317
206 | 0.49651 | 1.2681 | 21.8645 | 0.67441
207 | 0.49169 | 1.2603 | 21.7287 | 0.67214
208 | 0.46759 | 1.2681 | 21.8645 | 0.63832
209 | 0.45152 | 1.2681 | 21.8645 | 0.61718
210 | 0.44027 | 1.2681 | 21.8645 | 0.60239
211 | 0.43385 | 1.2681 | 21.8645 | 0.59393
212 | 0.42581 | 1.2681 | 21.8645 | 0.58473
213 | 0.41938 | 1.276 | 22.0003 | 0.57623
214 | 0.41456 | 1.2681 | 21.8645 | 0.56772
215 | 0.40492 | 1.2603 | 21.7287 | 0.55589
216 | 0.39368 | 1.276 | 22.0003 | 0.53898
217 | 0.38403 | 1.2681 | 21.8645 | 0.52418
218 | 0.37279 | 1.276 | 22.0003 | 0.51456
219 | 0.36797 | 1.276 | 22.0003 | 0.50606
220 | 0.36154 | 1.2681 | 21.8645 | 0.49248
221 | 0.3535 | 1.276 | 22.0003 | 0.48692
222 | 0.34868 | 1.2681 | 21.8645 | 0.47842
223 | 0.34226 | 1.276 | 22.0003 | 0.46711
224 | 0.30048 | 1.276 | 22.0003 | 0.40582
225 | 0.27156 | 1.2681 | 21.8645 | 0.37646
226 | 0.25709 | 1.276 | 22.0003 | 0.35296
227 | 0.24585 | 1.2681 | 21.8645 | 0.33808
228 | 0.23781 | 1.276 | 22.0003 | 0.3294
229 | 0.23138 | 1.276 | 22.0003 | 0.31894
230 | 0.22496 | 1.276 | 22.0003 | 0.30831
231 | 0.22014 | 1.276 | 22.0003 | 0.30193
232 | 0.20568 | 1.276 | 22.0003 | 0.28111
233 | 0.19443 | 1.2681 | 21.8645 | 0.26791
234 | 0.18639 | 1.276 | 22.0003 | 0.25728
235 | 0.17997 | 1.276 | 22.0003 | 0.24665
236 | 0.17354 | 1.276 | 22.0003 | 0.23742
237 | 0.16711 | 1.2839 | 22.1361 | 0.22887
238 | 0.16068 | 1.276 | 22.0003 | 0.22113
239 | 0.15265 | 1.2681 | 21.8645 | 0.21263
240 | 0.12855 | 1.276 | 22.0003 | 0.17753
241 | 0.11087 | 1.2839 | 22.1361 | 0.1543
242 | 0.10284 | 1.2839 | 22.1361 | 0.14034
243 | 0.093197 | 1.276 | 22.0003 | 0.1297
244 | 0.088376 | 1.276 | 22.0003 | 0.11907
245 | 0.080342 | 1.276 | 22.0003 | 0.11269
246 | 0.073915 | 1.276 | 22.0003 | 0.099936
247 | 0.067487 | 1.2681 | 21.8645 | 0.091431
248 | 0.053026 | 1.276 | 22.0003 | 0.077002
249 | 0.043385 | 1.276 | 22.0003 | 0.061662
250 | 0.036957 | 1.2839 | 22.1361 | 0.051031
251 | 0.028923 | 1.276 | 22.0003 | 0.0404
252 | 0.022496 | 1.276 | 22.0003 | 0.029768
253 | 0.016068 | 1.2839 | 22.1361 | 0.021263
254 | 0.009641 | 1.276 | 22.0003 | 0.012758
255 | 0.0064274 | 1.276 | 22.0003 | 0.0085052
256 |  |  |  | 0
257 |  |  |  | 0
258 |  |  |  | 0
259 |  |  |  | 0
260 |  |  |  | 0.0080495
261 |  |  |  | 0
262 |  |  |  | 0
263 |  |  |  | 0
264 |  |  |  | 0
265 |  |  |  | 0
266 |  |  |  | 0
267 |  |  |  | 0
268 |  |  |  | 0.0080495
269 |  |  |  | 0
270 |  |  |  | 0
271 |  |  |  | 0
272 |  |  |  | 0
273 |  |  |  | 0.0080495
274 |  |  |  | 0
275 |  |  |  | 0
276 |  |  |  | 0
277 |  |  |  | 0
278 |  |  |  | 0
279 |  |  |  | 0
280 |  |  |  | 0.0080622
281 |  |  |  | 0
282 |  |  |  | 0
283 |  |  |  | 0
284 |  |  |  | 0.0080495
285 |  |  |  | 0
286 |  |  |  | 0
287 |  |  |  | 0
288 |  |  |  | 0
289 |  |  |  | 0.0080495
290 |  |  |  | 0
291 |  |  |  | 0
292 |  |  |  | 0
293 |  |  |  | 0.0080495
294 |  |  |  | 0
295 |  |  |  | 0.0080495
296 |  |  |  | 0
297 |  |  |  | 0
298 |  |  |  | 0
299 |  |  |  | 0
300 |  |  |  | 0
301 |  |  |  | 0
302 |  |  |  | 0
303 |  |  |  | 0
304 |  |  |  | 0
305 |  |  |  | 0
306 |  |  |  | 0
307 |  |  |  | 0
308 |  |  |  | 0
309 |  |  |  | 0
310 |  |  |  | 0.0080495
311 |  |  |  | 0
312 |  |  |  | 0
313 |  |  |  | 0
314 |  |  |  | 0
315 |  |  |  | 0
316 |  |  |  | 0
317 |  |  |  | 0
318 |  |  |  | 0
319 |  |  |  | 0
320 |  |  |  | 0
321 |  |  |  | 0
322 |  |  |  | 0
323 |  |  |  | 0
324 |  |  |  | 0
325 |  |  |  | 0.0080369
326 |  |  |  | 0
327 |  |  |  | 0
328 |  |  |  | 0
329 |  |  |  | 0
330 |  |  |  | 0
331 |  |  |  | 0.0080495
332 |  |  |  | 0.0080495
333 |  |  |  | 0
334 |  |  |  | 0
335 |  |  |  | 0
336 |  |  |  | 0
337 |  |  |  | 0
338 |  |  |  | 0
339 |  |  |  | 0
340 |  |  |  | 0
341 |  |  |  | 0
342 |  |  |  | 0.0080369
343 |  |  |  | 0
344 |  |  |  | 0
345 |  |  |  | 0
346 |  |  |  | 0
347 |  |  |  | 0
348 |  |  |  | 0
349 |  |  |  | 0
350 |  |  |  | 0
351 |  |  |  | 0
352 |  |  |  | 0
353 |  |  |  | 0
354 |  |  |  | 0
355 |  |  |  | 0
356 |  |  |  | 0
357 |  |  |  | 0
358 |  |  |  | 0
359 |  |  |  | 0
360 |  |  |  | 0
361 |  |  |  | 0.0080369
362 |  |  |  | 0
363 |  |  |  | 0
364 |  |  |  | 0
365 |  |  |  | 0
366 |  |  |  | 0
367 |  |  |  | 0
368 |  |  |  | 0
369 |  |  |  | 0
370 |  |  |  | 0.0080369
371 |  |  |  | 0.0080495
372 |  |  |  | 0
373 |  |  |  | 0
374 |  |  |  | 0
375 |  |  |  | 0
376 |  |  |  | 0.0080495
377 |  |  |  | 0
378 |  |  |  | 0
379 |  |  |  | 0
380 |  |  |  | 0
381 |  |  |  | 0
382 |  |  |  | 0
383 |  |  |  | 0
384 |  |  |  | 0.55633
385 |  |  |  | 0.75028
386 |  |  |  | 0.84343
387 |  |  |  | 0.86945
388 |  |  |  | 0.88029
389 |  |  |  | 0.89635
390 |  |  |  | 0.89635
391 |  |  |  | 0.90165
392 |  |  |  | 0.89836
393 |  |  |  | 0.91051
394 |  |  |  | 0.90717
395 |  |  |  | 0.91404
396 |  |  |  | 0.91752
397 |  |  |  | 0.91752
398 |  |  |  | 0.91413
399 |  |  |  | 0.92095
400 |  |  |  | 0.93268
401 |  |  |  | 0.94266
402 |  |  |  | 0.93734
403 |  |  |  | 0.9338
404 |  |  |  | 0.93868
405 |  |  |  | 0.94354
406 |  |  |  | 0.93995
407 |  |  |  | 0.94657
408 |  |  |  | 0.9459
409 |  |  |  | 0.95349
410 |  |  |  | 0.9563
411 |  |  |  | 0.94145
412 |  |  |  | 0.95072
413 |  |  |  | 0.95157
414 |  |  |  | 0.94969
415 |  |  |  | 0.95234
416 |  |  |  | 0.93881
417 |  |  |  | 0.92777
418 |  |  |  | 0.91608
419 |  |  |  | 0.90828
420 |  |  |  | 0.90829
421 |  |  |  | 0.90241
422 |  |  |  | 0.89652
423 |  |  |  | 0.89064
424 |  |  |  | 0.88822
425 |  |  |  | 0.87269
426 |  |  |  | 0.87232
427 |  |  |  | 0.86438
428 |  |  |  | 0.85643
429 |  |  |  | 0.85047
430 |  |  |  | 0.84451
431 |  |  |  | 0.83854
432 |  |  |  | 0.81589
433 |  |  |  | 0.79789
434 |  |  |  | 0.78589
435 |  |  |  | 0.78483
436 |  |  |  | 0.77964
437 |  |  |  | 0.77154
438 |  |  |  | 0.76344
439 |  |  |  | 0.75263
440 |  |  |  | 0.74116
441 |  |  |  | 0.72699
442 |  |  |  | 0.7144
443 |  |  |  | 0.70635
444 |  |  |  | 0.70031
445 |  |  |  | 0.69661
446 |  |  |  | 0.68851
447 |  |  |  | 0.68041
448 |  |  |  | 0.71281
449 |  |  |  | 0.72496
450 |  |  |  | 0.72699
451 |  |  |  | 0.72294
452 |  |  |  | 0.71686
453 |  |  |  | 0.71079
454 |  |  |  | 0.70269
455 |  |  |  | 0.69661
456 |  |  |  | 0.68041
457 |  |  |  | 0.67244
458 |  |  |  | 0.66225
459 |  |  |  | 0.6541
460 |  |  |  | 0.64194
461 |  |  |  | 0.6378
462 |  |  |  | 0.62965
463 |  |  |  | 0.61966
464 |  |  |  | 0.59297
465 |  |  |  | 0.57259
466 |  |  |  | 0.55833
467 |  |  |  | 0.55018
468 |  |  |  | 0.53999
469 |  |  |  | 0.53514
470 |  |  |  | 0.52573
471 |  |  |  | 0.51031
472 |  |  |  | 0.50234
473 |  |  |  | 0.48701
474 |  |  |  | 0.47568
475 |  |  |  | 0.46953
476 |  |  |  | 0.45848
477 |  |  |  | 0.45108
478 |  |  |  | 0.44218
479 |  |  |  | 0.43673
480 |  |  |  | 0.38342
481 |  |  |  | 0.34437
482 |  |  |  | 0.32806
483 |  |  |  | 0.31177
484 |  |  |  | 0.30345
485 |  |  |  | 0.29525
486 |  |  |  | 0.28705
487 |  |  |  | 0.2809
488 |  |  |  | 0.26245
489 |  |  |  | 0.24656
490 |  |  |  | 0.23784
491 |  |  |  | 0.22964
492 |  |  |  | 0.22144
493 |  |  |  | 0.21455
494 |  |  |  | 0.20504
495 |  |  |  | 0.19358
496 |  |  |  | 0.16403
497 |  |  |  | 0.14235
498 |  |  |  | 0.13203
499 |  |  |  | 0.11892
500 |  |  |  | 0.11277
501 |  |  |  | 0.10252
502 |  |  |  | 0.094316
503 |  |  |  | 0.085583
504 |  |  |  | 0.067662
505 |  |  |  | 0.05536
506 |  |  |  | 0.047449
507 |  |  |  | 0.036906
508 |  |  |  | 0.028705
509 |  |  |  | 0.02063
510 |  |  |  | 0.012302
511 |  |  |  | 0.0082014