## Summary
0
Time | 2023-08-27 12:35
ID | N002_08272023_LM_3
Pixel | 2
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.0123
Isc | 1.2996
Vmp | 0.80663
Imp | 1.2366
Pmp | 0.99751
FF | 0.75819
Eff | 0.17198

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
1 | 1.0123 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
2 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
3 | 1.0155 | 0 | 0 | 0.0082267
4 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
5 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
6 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
7 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
8 | 1.0155 | 0 | 0 | 0.0082267
9 | 1.0155 | 0 | 0 | 0.008252
10 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
11 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
12 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
13 | 1.0171 | 0 | 0 | 0.008252
14 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
15 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
16 | 1.0171 | 0 | 0 | 0.008252
17 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
18 | 1.0171 | 0 | 0 | 0.008252
19 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
20 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
21 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
22 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
23 | 1.0155 | 0 | 0 | 0.0082647
24 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
25 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
26 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
27 | 1.0171 | 0 | 0 | 0.0082647
28 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
29 | 1.0171 | 0 | 0 | 0.008252
30 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
31 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
32 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
33 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
35 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
37 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0171 | 0 | 0 | 0.008252
40 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0187 | 0 | 0 | 0.0082647
42 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0187 | 0 | 0 | 0.008252
44 | 1.0171 | 0 | 0 | 0.0082647
45 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
47 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
51 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
52 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
54 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
61 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0203 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082647
65 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
67 | 1.0171 | 0 | 0 | 0.0082774
68 | 1.0187 | 0 | 0 | 0.0082774
69 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
73 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0203 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
75 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
76 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
77 | 1.0203 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
78 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0187 | 0 | 0 | 0.0082774
81 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082647
82 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
84 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082647
87 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0187 | 0 | 0 | 0.0082647
91 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
93 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
94 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0203 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
97 | 1.0187 | 0 | 0 | 0.0082774
98 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0187 | 0 | 0 | 0.0082647
100 | 1.0203 | 0 | 0 | 0.0082647
101 | 1.0187 | 0 | 0 | 0.0082774
102 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0203 | 0 | 0 | 0.0082774
106 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0203 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
110 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0203 | 0 | 0 | 0.0082774
112 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0187 | 0 | 0 | 0.0082774
115 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0187 | 0 | 0 | 0.0082647
117 | 1.0187 | 0 | 0 | 0.0082774
118 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
121 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
128 | 0.9641 | 0.59075 | 10.1853 | 0.59157
129 | 0.92875 | 0.8428 | 14.5311 | 0.81256
130 | 0.91268 | 0.9452 | 16.2965 | 0.89094
131 | 0.90626 | 0.99246 | 17.1114 | 0.91058
132 | 0.90144 | 1.0082 | 17.383 | 0.93456
133 | 0.89983 | 1.024 | 17.6546 | 0.94392
134 | 0.89822 | 1.0318 | 17.7904 | 0.95107
135 | 0.89662 | 1.0476 | 18.062 | 0.94771
136 | 0.8934 | 1.0476 | 18.062 | 0.96025
137 | 0.89179 | 1.0555 | 18.1978 | 0.95683
138 | 0.89019 | 1.0633 | 18.3336 | 0.96927
139 | 0.88858 | 1.0712 | 18.4694 | 0.96927
140 | 0.88858 | 1.0712 | 18.4694 | 0.96581
141 | 0.88697 | 1.0791 | 18.6052 | 0.97111
142 | 0.88376 | 1.0791 | 18.6052 | 0.97639
143 | 0.88376 | 1.087 | 18.741 | 0.97639
144 | 0.87733 | 1.1106 | 19.1484 | 0.99027
145 | 0.87251 | 1.1185 | 19.2842 | 0.99181
146 | 0.87091 | 1.1264 | 19.42 | 1.002
147 | 0.86769 | 1.1342 | 19.5558 | 1.0002
148 | 0.86448 | 1.1342 | 19.5558 | 1.0034
149 | 0.86448 | 1.15 | 19.8274 | 1.0084
150 | 0.86126 | 1.15 | 19.8274 | 1.0115
151 | 0.85966 | 1.1579 | 19.9632 | 1.0096
152 | 0.85644 | 1.1736 | 20.2349 | 1.0214
153 | 0.85162 | 1.1657 | 20.0991 | 1.007
154 | 0.84841 | 1.1815 | 20.3707 | 1.0186
155 | 0.8468 | 1.1815 | 20.3707 | 1.0235
156 | 0.84198 | 1.1894 | 20.5065 | 1.0196
157 | 0.84038 | 1.1894 | 20.5065 | 1.0158
158 | 0.83716 | 1.1973 | 20.6423 | 1.0272
159 | 0.83556 | 1.2051 | 20.7781 | 1.0252
160 | 0.80663 | 1.2366 | 21.3213 | 1.0283
161 | 0.79056 | 1.2445 | 21.4571 | 1.0209
162 | 0.78092 | 1.2445 | 21.4571 | 1.0149
163 | 0.7745 | 1.2603 | 21.7287 | 1.015
164 | 0.76807 | 1.2603 | 21.7287 | 1.0088
165 | 0.76325 | 1.2603 | 21.7287 | 1.0006
166 | 0.75843 | 1.2603 | 21.7287 | 1.0087
167 | 0.75361 | 1.2603 | 21.7287 | 1.0024
168 | 0.74075 | 1.276 | 22.0003 | 0.99586
169 | 0.73432 | 1.276 | 22.0003 | 0.98536
170 | 0.72629 | 1.276 | 22.0003 | 0.97696
171 | 0.72147 | 1.276 | 22.0003 | 0.97227
172 | 0.71504 | 1.276 | 22.0003 | 0.96805
173 | 0.70862 | 1.2681 | 21.8645 | 0.95959
174 | 0.70219 | 1.2681 | 21.8645 | 0.95536
175 | 0.69897 | 1.2839 | 22.1361 | 0.94691
176 | 0.67487 | 1.2839 | 22.1361 | 0.92281
177 | 0.66041 | 1.2839 | 22.1361 | 0.90155
178 | 0.64916 | 1.2839 | 22.1361 | 0.88879
179 | 0.64274 | 1.2839 | 22.1361 | 0.88339
180 | 0.6347 | 1.2918 | 22.2719 | 0.87483
181 | 0.62988 | 1.2918 | 22.2719 | 0.8714
182 | 0.62185 | 1.2839 | 22.1361 | 0.86787
183 | 0.61703 | 1.2996 | 22.4077 | 0.85419
184 | 0.60417 | 1.2918 | 22.2719 | 0.83697
185 | 0.59453 | 1.2918 | 22.2719 | 0.82191
186 | 0.5865 | 1.2918 | 22.2719 | 0.81546
187 | 0.57846 | 1.2918 | 22.2719 | 0.80727
188 | 0.57203 | 1.2996 | 22.4077 | 0.79141
189 | 0.56721 | 1.2918 | 22.2719 | 0.78534
190 | 0.56079 | 1.2918 | 22.2719 | 0.77673
191 | 0.55436 | 1.2996 | 22.4077 | 0.77027
192 | 0.57846 | 1.2918 | 22.2719 | 0.79783
193 | 0.58971 | 1.2918 | 22.2719 | 0.81976
194 | 0.59453 | 1.2918 | 22.2719 | 0.82191
195 | 0.58971 | 1.2839 | 22.1361 | 0.81761
196 | 0.58489 | 1.2996 | 22.4077 | 0.81116
197 | 0.57846 | 1.2996 | 22.4077 | 0.80255
198 | 0.57364 | 1.2918 | 22.2719 | 0.79609
199 | 0.56561 | 1.2918 | 22.2719 | 0.78534
200 | 0.55436 | 1.2996 | 22.4077 | 0.77264
201 | 0.54311 | 1.2918 | 22.2719 | 0.75749
202 | 0.53508 | 1.2996 | 22.4077 | 0.74446
203 | 0.52865 | 1.2996 | 22.4077 | 0.7337
204 | 0.52383 | 1.2996 | 22.4077 | 0.72936
205 | 0.51579 | 1.2996 | 22.4077 | 0.7207
206 | 0.50937 | 1.2918 | 22.2719 | 0.71204
207 | 0.50455 | 1.2918 | 22.2719 | 0.70339
208 | 0.47723 | 1.2996 | 22.4077 | 0.66485
209 | 0.46277 | 1.3075 | 22.5435 | 0.64495
210 | 0.45152 | 1.2996 | 22.4077 | 0.63196
211 | 0.44188 | 1.2996 | 22.4077 | 0.6226
212 | 0.43706 | 1.3075 | 22.5435 | 0.61032
213 | 0.42903 | 1.2996 | 22.4077 | 0.60166
214 | 0.4226 | 1.2996 | 22.4077 | 0.59084
215 | 0.41778 | 1.2996 | 22.4077 | 0.57663
216 | 0.40332 | 1.3075 | 22.5435 | 0.56271
217 | 0.39207 | 1.2996 | 22.4077 | 0.54756
218 | 0.38564 | 1.2996 | 22.4077 | 0.53988
219 | 0.376 | 1.2996 | 22.4077 | 0.52899
220 | 0.36957 | 1.3075 | 22.5435 | 0.52028
221 | 0.36315 | 1.2996 | 22.4077 | 0.51158
222 | 0.35832 | 1.3075 | 22.5435 | 0.49778
223 | 0.35029 | 1.2996 | 22.4077 | 0.49198
224 | 0.3053 | 1.3075 | 22.5435 | 0.43103
225 | 0.27798 | 1.3075 | 22.5435 | 0.38957
226 | 0.26352 | 1.2996 | 22.4077 | 0.36576
227 | 0.25388 | 1.3075 | 22.5435 | 0.35484
228 | 0.24424 | 1.3075 | 22.5435 | 0.34195
229 | 0.23781 | 1.2996 | 22.4077 | 0.33113
230 | 0.23138 | 1.3075 | 22.5435 | 0.32436
231 | 0.22496 | 1.2996 | 22.4077 | 0.31382
232 | 0.2105 | 1.3075 | 22.5435 | 0.29218
233 | 0.19925 | 1.3075 | 22.5435 | 0.28082
234 | 0.19282 | 1.3154 | 22.6793 | 0.26994
235 | 0.18479 | 1.2996 | 22.4077 | 0.25755
236 | 0.17675 | 1.3075 | 22.5435 | 0.24889
237 | 0.17032 | 1.3075 | 22.5435 | 0.23946
238 | 0.1639 | 1.3075 | 22.5435 | 0.22941
239 | 0.15747 | 1.3075 | 22.5435 | 0.22075
240 | 0.13176 | 1.3075 | 22.5435 | 0.18613
241 | 0.11409 | 1.3075 | 22.5435 | 0.16327
242 | 0.10605 | 1.3075 | 22.5435 | 0.14717
243 | 0.094803 | 1.3075 | 22.5435 | 0.13635
244 | 0.089983 | 1.3075 | 22.5435 | 0.12626
245 | 0.081949 | 1.3075 | 22.5435 | 0.11755
246 | 0.075521 | 1.2996 | 22.4077 | 0.10821
247 | 0.069094 | 1.3075 | 22.5435 | 0.097961
248 | 0.056239 | 1.3075 | 22.5435 | 0.078369
249 | 0.046598 | 1.3075 | 22.5435 | 0.065308
250 | 0.036957 | 1.3075 | 22.5435 | 0.051942
251 | 0.03053 | 1.3075 | 22.5435 | 0.045715
252 | 0.024103 | 1.2996 | 22.4077 | 0.032464
253 | 0.016068 | 1.3075 | 22.5435 | 0.023807
254 | 0.009641 | 1.3075 | 22.5435 | 0.013062
255 | 0.0048205 | 1.2996 | 22.4077 | 0.0087077
256 |  |  |  | 0
257 |  |  |  | 0
258 |  |  |  | 0
259 |  |  |  | 0
260 |  |  |  | 0.0080749
261 |  |  |  | 0.0080749
262 |  |  |  | 0.0080749
263 |  |  |  | 0
264 |  |  |  | 0
265 |  |  |  | 0.0080749
266 |  |  |  | 0
267 |  |  |  | 0
268 |  |  |  | 0
269 |  |  |  | 0.0080749
270 |  |  |  | 0
271 |  |  |  | 0.0080875
272 |  |  |  | 0.0080875
273 |  |  |  | 0
274 |  |  |  | 0
275 |  |  |  | 0
276 |  |  |  | 0
277 |  |  |  | 0
278 |  |  |  | 0
279 |  |  |  | 0
280 |  |  |  | 0
281 |  |  |  | 0
282 |  |  |  | 0
283 |  |  |  | 0
284 |  |  |  | 0
285 |  |  |  | 0
286 |  |  |  | 0
287 |  |  |  | 0
288 |  |  |  | 0
289 |  |  |  | 0
290 |  |  |  | 0
291 |  |  |  | 0
292 |  |  |  | 0
293 |  |  |  | 0
294 |  |  |  | 0
295 |  |  |  | 0
296 |  |  |  | 0.0081002
297 |  |  |  | 0.0081002
298 |  |  |  | 0
299 |  |  |  | 0
300 |  |  |  | 0
301 |  |  |  | 0
302 |  |  |  | 0.0081128
303 |  |  |  | 0
304 |  |  |  | 0
305 |  |  |  | 0
306 |  |  |  | 0
307 |  |  |  | 0
308 |  |  |  | 0
309 |  |  |  | 0
310 |  |  |  | 0
311 |  |  |  | 0
312 |  |  |  | 0
313 |  |  |  | 0
314 |  |  |  | 0
315 |  |  |  | 0
316 |  |  |  | 0.0081128
317 |  |  |  | 0
318 |  |  |  | 0
319 |  |  |  | 0
320 |  |  |  | 0
321 |  |  |  | 0
322 |  |  |  | 0
323 |  |  |  | 0
324 |  |  |  | 0
325 |  |  |  | 0
326 |  |  |  | 0
327 |  |  |  | 0
328 |  |  |  | 0
329 |  |  |  | 0
330 |  |  |  | 0
331 |  |  |  | 0
332 |  |  |  | 0
333 |  |  |  | 0
334 |  |  |  | 0
335 |  |  |  | 0
336 |  |  |  | 0.0081002
337 |  |  |  | 0
338 |  |  |  | 0
339 |  |  |  | 0
340 |  |  |  | 0
341 |  |  |  | 0
342 |  |  |  | 0
343 |  |  |  | 0
344 |  |  |  | 0
345 |  |  |  | 0
346 |  |  |  | 0
347 |  |  |  | 0
348 |  |  |  | 0
349 |  |  |  | 0
350 |  |  |  | 0
351 |  |  |  | 0
352 |  |  |  | 0
353 |  |  |  | 0
354 |  |  |  | 0
355 |  |  |  | 0.0081128
356 |  |  |  | 0
357 |  |  |  | 0
358 |  |  |  | 0.0081128
359 |  |  |  | 0
360 |  |  |  | 0
361 |  |  |  | 0
362 |  |  |  | 0
363 |  |  |  | 0
364 |  |  |  | 0
365 |  |  |  | 0
366 |  |  |  | 0
367 |  |  |  | 0
368 |  |  |  | 0
369 |  |  |  | 0
370 |  |  |  | 0
371 |  |  |  | 0.0081128
372 |  |  |  | 0.0081255
373 |  |  |  | 0
374 |  |  |  | 0
375 |  |  |  | 0.0081255
376 |  |  |  | 0
377 |  |  |  | 0
378 |  |  |  | 0.0081128
379 |  |  |  | 0
380 |  |  |  | 0
381 |  |  |  | 0.0081255
382 |  |  |  | 0.0081128
383 |  |  |  | 0
384 |  |  |  | 0.57429
385 |  |  |  | 0.79554
386 |  |  |  | 0.87445
387 |  |  |  | 0.90261
388 |  |  |  | 0.9192
389 |  |  |  | 0.9318
390 |  |  |  | 0.93014
391 |  |  |  | 0.93557
392 |  |  |  | 0.94805
393 |  |  |  | 0.95171
394 |  |  |  | 0.95
395 |  |  |  | 0.96407
396 |  |  |  | 0.96936
397 |  |  |  | 0.9606
398 |  |  |  | 0.96412
399 |  |  |  | 0.96412
400 |  |  |  | 0.98668
401 |  |  |  | 0.98819
402 |  |  |  | 0.98964
403 |  |  |  | 0.99467
404 |  |  |  | 1.0015
405 |  |  |  | 0.991
406 |  |  |  | 0.99414
407 |  |  |  | 1.0059
408 |  |  |  | 1.0003
409 |  |  |  | 1.01
410 |  |  |  | 1.0081
411 |  |  |  | 1.011
412 |  |  |  | 1.0158
413 |  |  |  | 1.01
414 |  |  |  | 1.0081
415 |  |  |  | 1.0174
416 |  |  |  | 1.0074
417 |  |  |  | 0.99814
418 |  |  |  | 1.0005
419 |  |  |  | 0.99236
420 |  |  |  | 0.99032
421 |  |  |  | 0.97809
422 |  |  |  | 0.97802
423 |  |  |  | 0.9758
424 |  |  |  | 0.96343
425 |  |  |  | 0.95311
426 |  |  |  | 0.94858
427 |  |  |  | 0.93867
428 |  |  |  | 0.93613
429 |  |  |  | 0.92575
430 |  |  |  | 0.9216
431 |  |  |  | 0.91677
432 |  |  |  | 0.88963
433 |  |  |  | 0.87083
434 |  |  |  | 0.8614
435 |  |  |  | 0.84577
436 |  |  |  | 0.83742
437 |  |  |  | 0.83409
438 |  |  |  | 0.82358
439 |  |  |  | 0.81728
440 |  |  |  | 0.8053
441 |  |  |  | 0.78787
442 |  |  |  | 0.77736
443 |  |  |  | 0.76896
444 |  |  |  | 0.76514
445 |  |  |  | 0.75668
446 |  |  |  | 0.74375
447 |  |  |  | 0.73977
448 |  |  |  | 0.76686
449 |  |  |  | 0.78367
450 |  |  |  | 0.78577
451 |  |  |  | 0.78156
452 |  |  |  | 0.77782
453 |  |  |  | 0.76433
454 |  |  |  | 0.76302
455 |  |  |  | 0.75668
456 |  |  |  | 0.73766
457 |  |  |  | 0.72498
458 |  |  |  | 0.71441
459 |  |  |  | 0.70173
460 |  |  |  | 0.69539
461 |  |  |  | 0.68693
462 |  |  |  | 0.68059
463 |  |  |  | 0.67425
464 |  |  |  | 0.64043
465 |  |  |  | 0.62088
466 |  |  |  | 0.6096
467 |  |  |  | 0.59536
468 |  |  |  | 0.58125
469 |  |  |  | 0.57623
470 |  |  |  | 0.56096
471 |  |  |  | 0.55922
472 |  |  |  | 0.53686
473 |  |  |  | 0.52519
474 |  |  |  | 0.5115
475 |  |  |  | 0.50305
476 |  |  |  | 0.49248
477 |  |  |  | 0.48692
478 |  |  |  | 0.47768
479 |  |  |  | 0.46991
480 |  |  |  | 0.40793
481 |  |  |  | 0.37423
482 |  |  |  | 0.35086
483 |  |  |  | 0.33607
484 |  |  |  | 0.32745
485 |  |  |  | 0.31705
486 |  |  |  | 0.30831
487 |  |  |  | 0.30159
488 |  |  |  | 0.2828
489 |  |  |  | 0.26579
490 |  |  |  | 0.25728
491 |  |  |  | 0.24518
492 |  |  |  | 0.23673
493 |  |  |  | 0.22751
494 |  |  |  | 0.22113
495 |  |  |  | 0.21136
496 |  |  |  | 0.17861
497 |  |  |  | 0.15522
498 |  |  |  | 0.14034
499 |  |  |  | 0.1297
500 |  |  |  | 0.11907
501 |  |  |  | 0.11057
502 |  |  |  | 0.10206
503 |  |  |  | 0.091975
504 |  |  |  | 0.076547
505 |  |  |  | 0.061662
506 |  |  |  | 0.051031
507 |  |  |  | 0.04064
508 |  |  |  | 0.031894
509 |  |  |  | 0.021263
510 |  |  |  | 0.012834
511 |  |  |  | 0.0063789
512 |  |  |  | 0
513 |  |  |  | 0.0079736
514 |  |  |  | 0
515 |  |  |  | 0
516 |  |  |  | 0
517 |  |  |  | 0
518 |  |  |  | 0
519 |  |  |  | 0
520 |  |  |  | 0
521 |  |  |  | 0
522 |  |  |  | 0
523 |  |  |  | 0
524 |  |  |  | 0
525 |  |  |  | 0
526 |  |  |  | 0
527 |  |  |  | 0
528 |  |  |  | 0
529 |  |  |  | 0.0079989
530 |  |  |  | 0
531 |  |  |  | 0
532 |  |  |  | 0
533 |  |  |  | 0
534 |  |  |  | 0
535 |  |  |  | 0
536 |  |  |  | 0
537 |  |  |  | 0
538 |  |  |  | 0
539 |  |  |  | 0
540 |  |  |  | 0
541 |  |  |  | 0
542 |  |  |  | 0.0080116
543 |  |  |  | 0
544 |  |  |  | 0
545 |  |  |  | 0
546 |  |  |  | 0.0080116
547 |  |  |  | 0
548 |  |  |  | 0
549 |  |  |  | 0
550 |  |  |  | 0
551 |  |  |  | 0
552 |  |  |  | 0
553 |  |  |  | 0
554 |  |  |  | 0
555 |  |  |  | 0
556 |  |  |  | 0
557 |  |  |  | 0
558 |  |  |  | 0.0080242
559 |  |  |  | 0
560 |  |  |  | 0
561 |  |  |  | 0
562 |  |  |  | 0
563 |  |  |  | 0.0080116
564 |  |  |  | 0
565 |  |  |  | 0.0080242
566 |  |  |  | 0
567 |  |  |  | 0
568 |  |  |  | 0
569 |  |  |  | 0
570 |  |  |  | 0
571 |  |  |  | 0
572 |  |  |  | 0.0080242
573 |  |  |  | 0
574 |  |  |  | 0
575 |  |  |  | 0
576 |  |  |  | 0.0080369
577 |  |  |  | 0
578 |  |  |  | 0
579 |  |  |  | 0
580 |  |  |  | 0
581 |  |  |  | 0
582 |  |  |  | 0
583 |  |  |  | 0
584 |  |  |  | 0.0080242
585 |  |  |  | 0
586 |  |  |  | 0.0080369
587 |  |  |  | 0.0080242
588 |  |  |  | 0.0080242
589 |  |  |  | 0.0080369
590 |  |  |  | 0
591 |  |  |  | 0
592 |  |  |  | 0
593 |  |  |  | 0.0080242
594 |  |  |  | 0
595 |  |  |  | 0.0080242
596 |  |  |  | 0
597 |  |  |  | 0
598 |  |  |  | 0.0080242
599 |  |  |  | 0
600 |  |  |  | 0
601 |  |  |  | 0
602 |  |  |  | 0
603 |  |  |  | 0
604 |  |  |  | 0.0080242
605 |  |  |  | 0
606 |  |  |  | 0
607 |  |  |  | 0
608 |  |  |  | 0.0080369
609 |  |  |  | 0
610 |  |  |  | 0
611 |  |  |  | 0
612 |  |  |  | 0
613 |  |  |  | 0
614 |  |  |  | 0
615 |  |  |  | 0
616 |  |  |  | 0
617 |  |  |  | 0
618 |  |  |  | 0
619 |  |  |  | 0
620 |  |  |  | 0
621 |  |  |  | 0.0080369
622 |  |  |  | 0
623 |  |  |  | 0
624 |  |  |  | 0
625 |  |  |  | 0
626 |  |  |  | 0
627 |  |  |  | 0
628 |  |  |  | 0
629 |  |  |  | 0
630 |  |  |  | 0
631 |  |  |  | 0
632 |  |  |  | 0.0080242
633 |  |  |  | 0
634 |  |  |  | 0
635 |  |  |  | 0
636 |  |  |  | 0
637 |  |  |  | 0
638 |  |  |  | 0
639 |  |  |  | 0
640 |  |  |  | 0.56954
641 |  |  |  | 0.78275
642 |  |  |  | 0.86267
643 |  |  |  | 0.89942
644 |  |  |  | 0.90884
645 |  |  |  | 0.92139
646 |  |  |  | 0.92682
647 |  |  |  | 0.93929
648 |  |  |  | 0.93592
649 |  |  |  | 0.94126
650 |  |  |  | 0.94658
651 |  |  |  | 0.95187
652 |  |  |  | 0.95187
653 |  |  |  | 0.95714
654 |  |  |  | 0.95367
655 |  |  |  | 0.96063
656 |  |  |  | 0.97437
657 |  |  |  | 0.97589
658 |  |  |  | 0.98096
659 |  |  |  | 0.98417
660 |  |  |  | 0.98052
661 |  |  |  | 0.99414
662 |  |  |  | 0.99045
663 |  |  |  | 0.99537
664 |  |  |  | 1.0051
665 |  |  |  | 0.99278
666 |  |  |  | 1.0024
667 |  |  |  | 1.0005
668 |  |  |  | 1.0014
669 |  |  |  | 0.99952
670 |  |  |  | 1.0023
671 |  |  |  | 1.007
672 |  |  |  | 0.99751
673 |  |  |  | 0.98387
674 |  |  |  | 0.97187
675 |  |  |  | 0.97607
676 |  |  |  | 0.96797
677 |  |  |  | 0.96189
678 |  |  |  | 0.95582
679 |  |  |  | 0.94974
680 |  |  |  | 0.94521
681 |  |  |  | 0.93701
682 |  |  |  | 0.92676
683 |  |  |  | 0.92061
684 |  |  |  | 0.91241
685 |  |  |  | 0.89862
686 |  |  |  | 0.89047
687 |  |  |  | 0.89741
688 |  |  |  | 0.86646
689 |  |  |  | 0.8479
690 |  |  |  | 0.83346
691 |  |  |  | 0.8252
692 |  |  |  | 0.81989
693 |  |  |  | 0.81366
694 |  |  |  | 0.79839
695 |  |  |  | 0.80192
696 |  |  |  | 0.78045
697 |  |  |  | 0.768
698 |  |  |  | 0.75762
699 |  |  |  | 0.74724
700 |  |  |  | 0.74344
701 |  |  |  | 0.73271
702 |  |  |  | 0.72441
703 |  |  |  | 0.72047
704 |  |  |  | 0.74724
705 |  |  |  | 0.76177
706 |  |  |  | 0.768
707 |  |  |  | 0.75712
708 |  |  |  | 0.76015
709 |  |  |  | 0.7518
710 |  |  |  | 0.74101
711 |  |  |  | 0.73063
712 |  |  |  | 0.72047
713 |  |  |  | 0.70158
714 |  |  |  | 0.69541
715 |  |  |  | 0.68706
716 |  |  |  | 0.68079
717 |  |  |  | 0.67035
718 |  |  |  | 0.65799
719 |  |  |  | 0.65176
720 |  |  |  | 0.62023
721 |  |  |  | 0.60508
722 |  |  |  | 0.58682
723 |  |  |  | 0.57429
724 |  |  |  | 0.57147
725 |  |  |  | 0.55758
726 |  |  |  | 0.54923
727 |  |  |  | 0.54296
728 |  |  |  | 0.52735
729 |  |  |  | 0.50955
730 |  |  |  | 0.5012
731 |  |  |  | 0.48867
732 |  |  |  | 0.48323
733 |  |  |  | 0.47196
734 |  |  |  | 0.46852
735 |  |  |  | 0.45525
736 |  |  |  | 0.39919
737 |  |  |  | 0.36347
738 |  |  |  | 0.34249
739 |  |  |  | 0.33195
740 |  |  |  | 0.31935
741 |  |  |  | 0.30907
742 |  |  |  | 0.30254
743 |  |  |  | 0.29237
744 |  |  |  | 0.27523
745 |  |  |  | 0.26052
746 |  |  |  | 0.25364
747 |  |  |  | 0.24016
748 |  |  |  | 0.23111
749 |  |  |  | 0.2227
750 |  |  |  | 0.2143
751 |  |  |  | 0.2059
752 |  |  |  | 0.17228
753 |  |  |  | 0.14917
754 |  |  |  | 0.13866
755 |  |  |  | 0.12396
756 |  |  |  | 0.11765
757 |  |  |  | 0.10715
758 |  |  |  | 0.098151
759 |  |  |  | 0.090342
760 |  |  |  | 0.073534
761 |  |  |  | 0.060928
762 |  |  |  | 0.048323
763 |  |  |  | 0.039919
764 |  |  |  | 0.031325
765 |  |  |  | 0.02101
766 |  |  |  | 0.012606
767 |  |  |  | 0.006265