## Summary
0
Time | 2023-08-27 12:38
ID | N003_08272023_LM
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.0203
Isc | 1.2445
Vmp | 0.83395
Imp | 1.0791
Pmp | 0.89992
FF | 0.70869
Eff | 0.15516

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
1 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
2 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
3 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
4 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
5 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
6 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
7 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
8 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
9 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
10 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
11 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
12 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
13 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
14 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
15 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
16 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
17 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
18 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
19 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
20 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
21 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
22 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
23 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
24 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
25 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
26 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
27 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
28 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
29 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
30 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
31 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
32 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
33 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
35 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
37 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
40 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
42 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
43 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
49 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
50 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
51 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
59 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
61 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
63 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
65 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
67 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
69 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
78 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
81 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
85 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
90 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
94 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
96 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
97 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
103 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
106 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
112 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
113 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
118 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
120 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
123 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0123 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079736
128 | 0.94482 | 0.56712 | 9.7779 | 0.53583
129 | 0.90144 | 0.81917 | 14.1237 | 0.73843
130 | 0.88537 | 0.90582 | 15.6175 | 0.80198
131 | 0.87573 | 0.96095 | 16.5681 | 0.84153
132 | 0.87251 | 0.97671 | 16.8397 | 0.85219
133 | 0.87091 | 0.99246 | 17.1114 | 0.86434
134 | 0.8693 | 1.0003 | 17.2472 | 0.86959
135 | 0.86609 | 1.0003 | 17.2472 | 0.86638
136 | 0.86448 | 1.0161 | 17.5188 | 0.87839
137 | 0.86126 | 1.0161 | 17.5188 | 0.87512
138 | 0.85966 | 1.024 | 17.6546 | 0.88026
139 | 0.85644 | 1.0318 | 17.7904 | 0.88372
140 | 0.85644 | 1.0397 | 17.9262 | 0.89046
141 | 0.85484 | 1.0318 | 17.7904 | 0.88206
142 | 0.85162 | 1.0397 | 17.9262 | 0.88545
143 | 0.85002 | 1.0397 | 17.9262 | 0.88378
144 | 0.84198 | 1.0633 | 18.3336 | 0.89532
145 | 0.83395 | 1.0791 | 18.6052 | 0.89992
146 | 0.83074 | 1.0712 | 18.4694 | 0.8899
147 | 0.82752 | 1.087 | 18.741 | 0.8995
148 | 0.82591 | 1.087 | 18.741 | 0.89775
149 | 0.82109 | 1.087 | 18.741 | 0.89251
150 | 0.81949 | 1.0949 | 18.8768 | 0.89722
151 | 0.81627 | 1.0949 | 18.8768 | 0.8937
152 | 0.80985 | 1.1106 | 19.1484 | 0.89942
153 | 0.80342 | 1.1106 | 19.1484 | 0.89228
154 | 0.80021 | 1.1106 | 19.1484 | 0.88871
155 | 0.79699 | 1.1185 | 19.2842 | 0.89142
156 | 0.79378 | 1.1185 | 19.2842 | 0.88783
157 | 0.78896 | 1.1264 | 19.42 | 0.88865
158 | 0.78735 | 1.1342 | 19.5558 | 0.89304
159 | 0.78253 | 1.1264 | 19.42 | 0.88141
160 | 0.75361 | 1.15 | 19.8274 | 0.86664
161 | 0.73593 | 1.1579 | 19.9632 | 0.85211
162 | 0.72629 | 1.1579 | 19.9632 | 0.84095
163 | 0.71986 | 1.1657 | 20.0991 | 0.83918
164 | 0.71344 | 1.1736 | 20.2349 | 0.8373
165 | 0.71022 | 1.1657 | 20.0991 | 0.82794
166 | 0.70219 | 1.1736 | 20.2349 | 0.8241
167 | 0.69897 | 1.1736 | 20.2349 | 0.82033
168 | 0.68933 | 1.1815 | 20.3707 | 0.81445
169 | 0.6813 | 1.1736 | 20.2349 | 0.79959
170 | 0.67487 | 1.1815 | 20.3707 | 0.79736
171 | 0.67005 | 1.1815 | 20.3707 | 0.79166
172 | 0.66523 | 1.1894 | 20.5065 | 0.79121
173 | 0.66041 | 1.1894 | 20.5065 | 0.78548
174 | 0.65398 | 1.1894 | 20.5065 | 0.77783
175 | 0.65077 | 1.1894 | 20.5065 | 0.77401
176 | 0.62988 | 1.1973 | 20.6423 | 0.75413
177 | 0.61542 | 1.2051 | 20.7781 | 0.74166
178 | 0.60738 | 1.2051 | 20.7781 | 0.73198
179 | 0.60096 | 1.2051 | 20.7781 | 0.72423
180 | 0.59453 | 1.213 | 20.9139 | 0.72117
181 | 0.59132 | 1.213 | 20.9139 | 0.71727
182 | 0.58328 | 1.213 | 20.9139 | 0.70752
183 | 0.58007 | 1.213 | 20.9139 | 0.70363
184 | 0.56561 | 1.2051 | 20.7781 | 0.68163
185 | 0.55918 | 1.213 | 20.9139 | 0.67829
186 | 0.55115 | 1.213 | 20.9139 | 0.66854
187 | 0.54472 | 1.213 | 20.9139 | 0.66075
188 | 0.5399 | 1.213 | 20.9139 | 0.6549
189 | 0.53347 | 1.2209 | 21.0497 | 0.6513
190 | 0.52704 | 1.2209 | 21.0497 | 0.64346
191 | 0.52062 | 1.2209 | 21.0497 | 0.63561
192 | 0.54472 | 1.213 | 20.9139 | 0.66075
193 | 0.55597 | 1.2209 | 21.0497 | 0.67877
194 | 0.55597 | 1.213 | 20.9139 | 0.67439
195 | 0.55597 | 1.213 | 20.9139 | 0.67439
196 | 0.54793 | 1.2209 | 21.0497 | 0.66896
197 | 0.54472 | 1.2209 | 21.0497 | 0.66504
198 | 0.5399 | 1.213 | 20.9139 | 0.6549
199 | 0.53508 | 1.213 | 20.9139 | 0.64905
200 | 0.52222 | 1.2209 | 21.0497 | 0.63757
201 | 0.51258 | 1.2288 | 21.1855 | 0.62984
202 | 0.50455 | 1.2209 | 21.0497 | 0.61599
203 | 0.49973 | 1.2209 | 21.0497 | 0.61011
204 | 0.4933 | 1.2209 | 21.0497 | 0.60226
205 | 0.48687 | 1.2209 | 21.0497 | 0.59441
206 | 0.48044 | 1.2288 | 21.1855 | 0.59035
207 | 0.47562 | 1.2288 | 21.1855 | 0.58443
208 | 0.45313 | 1.2288 | 21.1855 | 0.55678
209 | 0.43545 | 1.2288 | 21.1855 | 0.53507
210 | 0.42742 | 1.2209 | 21.0497 | 0.52183
211 | 0.42099 | 1.2209 | 21.0497 | 0.51398
212 | 0.41296 | 1.2288 | 21.1855 | 0.50742
213 | 0.40653 | 1.2288 | 21.1855 | 0.49953
214 | 0.4001 | 1.2288 | 21.1855 | 0.49163
215 | 0.39368 | 1.2288 | 21.1855 | 0.48373
216 | 0.38082 | 1.2288 | 21.1855 | 0.46794
217 | 0.37118 | 1.2288 | 21.1855 | 0.45609
218 | 0.36315 | 1.2366 | 21.3213 | 0.44908
219 | 0.35832 | 1.2209 | 21.0497 | 0.43747
220 | 0.34868 | 1.2288 | 21.1855 | 0.42845
221 | 0.34386 | 1.2366 | 21.3213 | 0.42523
222 | 0.33744 | 1.2366 | 21.3213 | 0.41728
223 | 0.33262 | 1.2366 | 21.3213 | 0.41132
224 | 0.28923 | 1.2366 | 21.3213 | 0.35767
225 | 0.26352 | 1.2288 | 21.1855 | 0.3238
226 | 0.24906 | 1.2366 | 21.3213 | 0.308
227 | 0.23942 | 1.2366 | 21.3213 | 0.29607
228 | 0.23138 | 1.2366 | 21.3213 | 0.28614
229 | 0.22496 | 1.2445 | 21.4571 | 0.27996
230 | 0.21853 | 1.2366 | 21.3213 | 0.27024
231 | 0.2121 | 1.2366 | 21.3213 | 0.26229
232 | 0.19925 | 1.2366 | 21.3213 | 0.2464
233 | 0.18961 | 1.2366 | 21.3213 | 0.23447
234 | 0.18157 | 1.2445 | 21.4571 | 0.22597
235 | 0.17515 | 1.2366 | 21.3213 | 0.21659
236 | 0.16711 | 1.2366 | 21.3213 | 0.20666
237 | 0.16068 | 1.2366 | 21.3213 | 0.19871
238 | 0.15586 | 1.2366 | 21.3213 | 0.19275
239 | 0.14944 | 1.2366 | 21.3213 | 0.1848
240 | 0.12373 | 1.2366 | 21.3213 | 0.153
241 | 0.10926 | 1.2366 | 21.3213 | 0.13512
242 | 0.099624 | 1.2366 | 21.3213 | 0.1232
243 | 0.093197 | 1.2445 | 21.4571 | 0.11598
244 | 0.086769 | 1.2445 | 21.4571 | 0.10799
245 | 0.077128 | 1.2366 | 21.3213 | 0.095379
246 | 0.072308 | 1.2445 | 21.4571 | 0.089988
247 | 0.06588 | 1.2366 | 21.3213 | 0.08147
248 | 0.053026 | 1.2366 | 21.3213 | 0.065573
249 | 0.043385 | 1.2366 | 21.3213 | 0.053651
250 | 0.03535 | 1.2445 | 21.4571 | 0.043994
251 | 0.028923 | 1.2445 | 21.4571 | 0.035995
252 | 0.022496 | 1.2445 | 21.4571 | 0.027996
253 | 0.016068 | 1.2366 | 21.3213 | 0.019871
254 | 0.009641 | 1.2366 | 21.3213 | 0.011922
255 | 0.0064274 | 1.2445 | 21.4571 | 0.0079989