## Summary
0
Time | 2023-08-27 12:40
ID | N003_08272023_LM_2
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.0027
Isc | 1.2681
Vmp | 0.81467
Imp | 1.1421
Pmp | 0.93044
FF | 0.73175
Eff | 0.16042

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
1 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
2 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
3 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
4 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
5 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
6 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
7 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
8 | 1.0027 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078977
9 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
10 | 1.0027 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078977
11 | 1.0027 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078977
12 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
13 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
14 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
15 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
16 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
17 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
18 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
19 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
20 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
21 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
22 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
23 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
24 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
25 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
26 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
27 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
28 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
29 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
30 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
31 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
32 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
33 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
34 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
35 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
36 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
37 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
38 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
39 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
40 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
41 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
42 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
43 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
44 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
45 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
46 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
47 | 0.99785 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078597
48 | 0.99624 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007847
49 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
50 | 0.99785 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078597
51 | 0.99785 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078597
52 | 0.99785 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078597
53 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
54 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
55 | 0.99785 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078597
56 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
57 | 0.99624 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007847
58 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
59 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
60 | 0.99785 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078597
61 | 0.99624 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007847
62 | 0.99785 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078597
63 | 0.99624 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007847
64 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
65 | 0.99624 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007847
66 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
67 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
68 | 0.99785 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078597
69 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
70 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
71 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
72 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
73 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
75 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
78 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
79 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
80 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
81 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
82 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
83 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
89 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
91 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
93 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
94 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
95 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
96 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
97 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
98 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
99 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
100 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
101 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
102 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
104 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
105 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
107 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
108 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
109 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
111 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
112 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
114 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
115 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
116 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
117 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
118 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
119 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
120 | 0.99785 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078597
121 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
122 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
123 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
124 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
125 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
126 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
127 | 0.99785 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078597
128 | 0.93357 | 0.56712 | 9.7779 | 0.52945
129 | 0.89662 | 0.8113 | 13.9879 | 0.72742
130 | 0.88215 | 0.91369 | 15.7533 | 0.80602
131 | 0.87412 | 0.96095 | 16.5681 | 0.83999
132 | 0.87091 | 0.98458 | 16.9755 | 0.85748
133 | 0.8693 | 0.98458 | 16.9755 | 0.8559
134 | 0.86609 | 0.99246 | 17.1114 | 0.85955
135 | 0.86609 | 1.0003 | 17.2472 | 0.86638
136 | 0.86448 | 1.0003 | 17.2472 | 0.86477
137 | 0.86126 | 1.024 | 17.6546 | 0.88191
138 | 0.85966 | 1.0161 | 17.5188 | 0.87349
139 | 0.85805 | 1.024 | 17.6546 | 0.87861
140 | 0.85644 | 1.0318 | 17.7904 | 0.88372
141 | 0.85644 | 1.0318 | 17.7904 | 0.88372
142 | 0.85323 | 1.0397 | 17.9262 | 0.88712
143 | 0.85323 | 1.0397 | 17.9262 | 0.88712
144 | 0.8452 | 1.0633 | 18.3336 | 0.89874
145 | 0.84198 | 1.0712 | 18.4694 | 0.90195
146 | 0.83716 | 1.087 | 18.741 | 0.90998
147 | 0.83395 | 1.0949 | 18.8768 | 0.91305
148 | 0.83234 | 1.0949 | 18.8768 | 0.91129
149 | 0.83234 | 1.1027 | 19.0126 | 0.91785
150 | 0.82752 | 1.1106 | 19.1484 | 0.91905
151 | 0.82591 | 1.1027 | 19.0126 | 0.91076
152 | 0.82109 | 1.1185 | 19.2842 | 0.91838
153 | 0.81788 | 1.1264 | 19.42 | 0.92123
154 | 0.81467 | 1.1421 | 19.6916 | 0.93044
155 | 0.81145 | 1.1342 | 19.5558 | 0.92038
156 | 0.80824 | 1.1421 | 19.6916 | 0.9231
157 | 0.80342 | 1.15 | 19.8274 | 0.92392
158 | 0.7986 | 1.1421 | 19.6916 | 0.91209
159 | 0.79699 | 1.1421 | 19.6916 | 0.91026
160 | 0.76968 | 1.1657 | 20.0991 | 0.89724
161 | 0.75361 | 1.1815 | 20.3707 | 0.89039
162 | 0.74236 | 1.1894 | 20.5065 | 0.88294
163 | 0.73754 | 1.1894 | 20.5065 | 0.87721
164 | 0.73272 | 1.2051 | 20.7781 | 0.88302
165 | 0.7279 | 1.1973 | 20.6423 | 0.87148
166 | 0.72308 | 1.2051 | 20.7781 | 0.8714
167 | 0.71826 | 1.2051 | 20.7781 | 0.86559
168 | 0.70701 | 1.213 | 20.9139 | 0.8576
169 | 0.70058 | 1.213 | 20.9139 | 0.84981
170 | 0.69415 | 1.2209 | 21.0497 | 0.84748
171 | 0.68933 | 1.2209 | 21.0497 | 0.84159
172 | 0.68291 | 1.2209 | 21.0497 | 0.83375
173 | 0.67809 | 1.2288 | 21.1855 | 0.8332
174 | 0.67326 | 1.2209 | 21.0497 | 0.82198
175 | 0.66844 | 1.2288 | 21.1855 | 0.82136
176 | 0.64595 | 1.2288 | 21.1855 | 0.79371
177 | 0.63309 | 1.2366 | 21.3213 | 0.78291
178 | 0.62345 | 1.2366 | 21.3213 | 0.77098
179 | 0.61542 | 1.2288 | 21.1855 | 0.7562
180 | 0.6106 | 1.2366 | 21.3213 | 0.75509
181 | 0.60417 | 1.2366 | 21.3213 | 0.74714
182 | 0.60096 | 1.2445 | 21.4571 | 0.7479
183 | 0.59453 | 1.2366 | 21.3213 | 0.73522
184 | 0.58328 | 1.2366 | 21.3213 | 0.72131
185 | 0.57364 | 1.2445 | 21.4571 | 0.7139
186 | 0.56882 | 1.2524 | 21.5929 | 0.71238
187 | 0.55918 | 1.2603 | 21.7287 | 0.70471
188 | 0.55275 | 1.2524 | 21.5929 | 0.69226
189 | 0.54632 | 1.2445 | 21.4571 | 0.67991
190 | 0.5399 | 1.2524 | 21.5929 | 0.67616
191 | 0.53508 | 1.2524 | 21.5929 | 0.67012
192 | 0.55918 | 1.2524 | 21.5929 | 0.70031
193 | 0.57043 | 1.2445 | 21.4571 | 0.7099
194 | 0.57203 | 1.2445 | 21.4571 | 0.7119
195 | 0.56882 | 1.2524 | 21.5929 | 0.71238
196 | 0.56239 | 1.2524 | 21.5929 | 0.70433
197 | 0.55918 | 1.2445 | 21.4571 | 0.69591
198 | 0.55436 | 1.2524 | 21.5929 | 0.69427
199 | 0.54793 | 1.2445 | 21.4571 | 0.68191
200 | 0.53508 | 1.2524 | 21.5929 | 0.67012
201 | 0.52544 | 1.2524 | 21.5929 | 0.65805
202 | 0.51901 | 1.2524 | 21.5929 | 0.65
203 | 0.51097 | 1.2524 | 21.5929 | 0.63994
204 | 0.50615 | 1.2524 | 21.5929 | 0.6339
205 | 0.49973 | 1.2603 | 21.7287 | 0.62979
206 | 0.49491 | 1.2524 | 21.5929 | 0.61981
207 | 0.48687 | 1.2524 | 21.5929 | 0.60975
208 | 0.46438 | 1.2524 | 21.5929 | 0.58158
209 | 0.44831 | 1.2524 | 21.5929 | 0.56146
210 | 0.43867 | 1.2524 | 21.5929 | 0.54938
211 | 0.43063 | 1.2603 | 21.7287 | 0.54271
212 | 0.42421 | 1.2681 | 21.8645 | 0.53795
213 | 0.41617 | 1.2603 | 21.7287 | 0.52449
214 | 0.41135 | 1.276 | 22.0003 | 0.52489
215 | 0.40332 | 1.2681 | 21.8645 | 0.51146
216 | 0.38885 | 1.2681 | 21.8645 | 0.49312
217 | 0.38082 | 1.2681 | 21.8645 | 0.48293
218 | 0.37118 | 1.2681 | 21.8645 | 0.47071
219 | 0.36636 | 1.2603 | 21.7287 | 0.46171
220 | 0.35993 | 1.2681 | 21.8645 | 0.45644
221 | 0.3519 | 1.2681 | 21.8645 | 0.44626
222 | 0.34708 | 1.2681 | 21.8645 | 0.44014
223 | 0.34065 | 1.2603 | 21.7287 | 0.42931
224 | 0.29726 | 1.2603 | 21.7287 | 0.37463
225 | 0.26995 | 1.2681 | 21.8645 | 0.34233
226 | 0.25709 | 1.2681 | 21.8645 | 0.32603
227 | 0.24585 | 1.2603 | 21.7287 | 0.30983
228 | 0.23942 | 1.2681 | 21.8645 | 0.30362
229 | 0.23138 | 1.2681 | 21.8645 | 0.29343
230 | 0.22496 | 1.276 | 22.0003 | 0.28705
231 | 0.21692 | 1.276 | 22.0003 | 0.2768
232 | 0.20407 | 1.2681 | 21.8645 | 0.25879
233 | 0.19282 | 1.2603 | 21.7287 | 0.243
234 | 0.18479 | 1.2603 | 21.7287 | 0.23288
235 | 0.17836 | 1.276 | 22.0003 | 0.22759
236 | 0.17193 | 1.2681 | 21.8645 | 0.21803
237 | 0.1639 | 1.276 | 22.0003 | 0.20914
238 | 0.15908 | 1.276 | 22.0003 | 0.20299
239 | 0.15265 | 1.2681 | 21.8645 | 0.19358
240 | 0.13015 | 1.276 | 22.0003 | 0.16608
241 | 0.11087 | 1.276 | 22.0003 | 0.14147
242 | 0.10284 | 1.2681 | 21.8645 | 0.13041
243 | 0.094803 | 1.2681 | 21.8645 | 0.12022
244 | 0.088376 | 1.2681 | 21.8645 | 0.11207
245 | 0.080342 | 1.276 | 22.0003 | 0.10252
246 | 0.073915 | 1.276 | 22.0003 | 0.094316
247 | 0.067487 | 1.276 | 22.0003 | 0.086115
248 | 0.056239 | 1.276 | 22.0003 | 0.071762
249 | 0.043385 | 1.2681 | 21.8645 | 0.055018
250 | 0.036957 | 1.276 | 22.0003 | 0.047158
251 | 0.028923 | 1.2681 | 21.8645 | 0.036679
252 | 0.022496 | 1.2839 | 22.1361 | 0.028882
253 | 0.016068 | 1.276 | 22.0003 | 0.020504
254 | 0.011248 | 1.276 | 22.0003 | 0.014352
255 | 0.0064274 | 1.2681 | 21.8645 | 0.0081508