## Summary
0
Time | 2023-08-27 12:40
ID | N003_08272023_LM_2
Pixel | 4
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.99945
Isc | 1.276
Vmp | 0.80663
Imp | 1.1579
Pmp | 0.93397
FF | 0.73234
Eff | 0.16103

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
1 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
2 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
3 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
4 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
5 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
6 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
7 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
8 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
9 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
10 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
11 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
12 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
13 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
14 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
15 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
16 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
17 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
18 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
19 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
20 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
21 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
22 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
23 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
24 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
25 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
26 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
27 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
28 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
29 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
30 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
31 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
32 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
33 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
35 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
36 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
37 | 0.99785 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078597
38 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
39 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
40 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
41 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
42 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
43 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
44 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
47 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
48 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
49 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
50 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
51 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
53 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
54 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
55 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
56 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
57 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
58 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
60 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
61 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
63 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
65 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
66 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
67 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
69 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
71 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
72 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
73 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
74 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
75 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
77 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
79 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
80 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
81 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
82 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
83 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
85 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
86 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
87 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
88 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
89 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
91 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
92 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
93 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
94 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
95 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
96 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
97 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
99 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
100 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
101 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
102 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
103 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
104 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
105 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
106 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
108 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
109 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
110 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
111 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
112 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
114 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
115 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
116 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
118 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
119 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
120 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
121 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
122 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
124 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
126 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
127 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
128 | 0.93679 | 0.56712 | 9.7779 | 0.53127
129 | 0.89662 | 0.8113 | 13.9879 | 0.72742
130 | 0.88055 | 0.91369 | 15.7533 | 0.80455
131 | 0.87412 | 0.95308 | 16.4323 | 0.8331
132 | 0.8693 | 0.96883 | 16.7039 | 0.8422
133 | 0.8693 | 1.0003 | 17.2472 | 0.86959
134 | 0.86609 | 0.99246 | 17.1114 | 0.85955
135 | 0.86609 | 1.0003 | 17.2472 | 0.86638
136 | 0.86287 | 1.0161 | 17.5188 | 0.87675
137 | 0.86126 | 1.024 | 17.6546 | 0.88191
138 | 0.85966 | 1.0318 | 17.7904 | 0.88703
139 | 0.85644 | 1.0318 | 17.7904 | 0.88372
140 | 0.85644 | 1.0318 | 17.7904 | 0.88372
141 | 0.85484 | 1.0397 | 17.9262 | 0.88879
142 | 0.85323 | 1.0397 | 17.9262 | 0.88712
143 | 0.85323 | 1.0397 | 17.9262 | 0.88712
144 | 0.8468 | 1.0633 | 18.3336 | 0.90045
145 | 0.84198 | 1.0712 | 18.4694 | 0.90195
146 | 0.83877 | 1.087 | 18.741 | 0.91172
147 | 0.83716 | 1.0949 | 18.8768 | 0.91657
148 | 0.83556 | 1.1027 | 19.0126 | 0.92139
149 | 0.83234 | 1.0949 | 18.8768 | 0.91129
150 | 0.83074 | 1.1106 | 19.1484 | 0.92262
151 | 0.82913 | 1.1185 | 19.2842 | 0.92737
152 | 0.82431 | 1.1185 | 19.2842 | 0.92198
153 | 0.82109 | 1.1342 | 19.5558 | 0.93132
154 | 0.81627 | 1.1342 | 19.5558 | 0.92585
155 | 0.81467 | 1.1421 | 19.6916 | 0.93044
156 | 0.80985 | 1.15 | 19.8274 | 0.93132
157 | 0.80985 | 1.1421 | 19.6916 | 0.92494
158 | 0.80663 | 1.1579 | 19.9632 | 0.93397
159 | 0.80503 | 1.15 | 19.8274 | 0.92577
160 | 0.77771 | 1.1894 | 20.5065 | 0.92499
161 | 0.76164 | 1.1973 | 20.6423 | 0.91188
162 | 0.752 | 1.2051 | 20.7781 | 0.90626
163 | 0.74718 | 1.2051 | 20.7781 | 0.90045
164 | 0.74075 | 1.2209 | 21.0497 | 0.90437
165 | 0.73593 | 1.213 | 20.9139 | 0.89269
166 | 0.73111 | 1.213 | 20.9139 | 0.88684
167 | 0.72629 | 1.2209 | 21.0497 | 0.88671
168 | 0.71344 | 1.2209 | 21.0497 | 0.87102
169 | 0.7054 | 1.2209 | 21.0497 | 0.86121
170 | 0.70219 | 1.2288 | 21.1855 | 0.86282
171 | 0.69576 | 1.2288 | 21.1855 | 0.85492
172 | 0.68933 | 1.2366 | 21.3213 | 0.85245
173 | 0.68451 | 1.2366 | 21.3213 | 0.84649
174 | 0.67969 | 1.2366 | 21.3213 | 0.84053
175 | 0.67326 | 1.2366 | 21.3213 | 0.83258
176 | 0.65238 | 1.2366 | 21.3213 | 0.80675
177 | 0.63791 | 1.2445 | 21.4571 | 0.79389
178 | 0.62827 | 1.2445 | 21.4571 | 0.78189
179 | 0.62024 | 1.2524 | 21.5929 | 0.77678
180 | 0.61381 | 1.2524 | 21.5929 | 0.76873
181 | 0.60738 | 1.2524 | 21.5929 | 0.76068
182 | 0.60256 | 1.2524 | 21.5929 | 0.75464
183 | 0.59935 | 1.2524 | 21.5929 | 0.75062
184 | 0.58328 | 1.2524 | 21.5929 | 0.7305
185 | 0.57685 | 1.2524 | 21.5929 | 0.72245
186 | 0.56721 | 1.2524 | 21.5929 | 0.71037
187 | 0.56239 | 1.2524 | 21.5929 | 0.70433
188 | 0.55436 | 1.2603 | 21.7287 | 0.69864
189 | 0.54793 | 1.2524 | 21.5929 | 0.68622
190 | 0.54311 | 1.2524 | 21.5929 | 0.68019
191 | 0.53508 | 1.2524 | 21.5929 | 0.67012
192 | 0.56239 | 1.2524 | 21.5929 | 0.70433
193 | 0.57203 | 1.2524 | 21.5929 | 0.71641
194 | 0.57685 | 1.2603 | 21.7287 | 0.72699
195 | 0.57043 | 1.2445 | 21.4571 | 0.7099
196 | 0.56561 | 1.2524 | 21.5929 | 0.70836
197 | 0.56239 | 1.2524 | 21.5929 | 0.70433
198 | 0.55436 | 1.2445 | 21.4571 | 0.68991
199 | 0.54954 | 1.2445 | 21.4571 | 0.68391
200 | 0.53668 | 1.2524 | 21.5929 | 0.67214
201 | 0.52544 | 1.2524 | 21.5929 | 0.65805
202 | 0.52062 | 1.2603 | 21.7287 | 0.65611
203 | 0.51258 | 1.2524 | 21.5929 | 0.64195
204 | 0.50615 | 1.2603 | 21.7287 | 0.63789
205 | 0.50133 | 1.2681 | 21.8645 | 0.63576
206 | 0.49491 | 1.2603 | 21.7287 | 0.62371
207 | 0.48848 | 1.2524 | 21.5929 | 0.61176
208 | 0.46438 | 1.2524 | 21.5929 | 0.58158
209 | 0.44831 | 1.2603 | 21.7287 | 0.56499
210 | 0.44027 | 1.2681 | 21.8645 | 0.55833
211 | 0.43063 | 1.2681 | 21.8645 | 0.5461
212 | 0.4226 | 1.2603 | 21.7287 | 0.53259
213 | 0.41778 | 1.2603 | 21.7287 | 0.52651
214 | 0.40974 | 1.2603 | 21.7287 | 0.51639
215 | 0.40332 | 1.2524 | 21.5929 | 0.50511
216 | 0.38885 | 1.2603 | 21.7287 | 0.49006
217 | 0.38082 | 1.2681 | 21.8645 | 0.48293
218 | 0.37279 | 1.2603 | 21.7287 | 0.46981
219 | 0.36636 | 1.2681 | 21.8645 | 0.46459
220 | 0.35993 | 1.2681 | 21.8645 | 0.45644
221 | 0.35029 | 1.2681 | 21.8645 | 0.44422
222 | 0.34708 | 1.2681 | 21.8645 | 0.44014
223 | 0.34065 | 1.2603 | 21.7287 | 0.42931
224 | 0.29566 | 1.2681 | 21.8645 | 0.37494
225 | 0.26834 | 1.2681 | 21.8645 | 0.3403
226 | 0.25549 | 1.2603 | 21.7287 | 0.32198
227 | 0.24424 | 1.2681 | 21.8645 | 0.30973
228 | 0.23942 | 1.2681 | 21.8645 | 0.30362
229 | 0.23138 | 1.2681 | 21.8645 | 0.29343
230 | 0.22335 | 1.2681 | 21.8645 | 0.28324
231 | 0.21853 | 1.2681 | 21.8645 | 0.27713
232 | 0.20568 | 1.2681 | 21.8645 | 0.26083
233 | 0.19282 | 1.2681 | 21.8645 | 0.24452
234 | 0.18479 | 1.2681 | 21.8645 | 0.23434
235 | 0.17836 | 1.2681 | 21.8645 | 0.22618
236 | 0.17193 | 1.2681 | 21.8645 | 0.21803
237 | 0.16711 | 1.2681 | 21.8645 | 0.21192
238 | 0.15908 | 1.2603 | 21.7287 | 0.20048
239 | 0.15265 | 1.2681 | 21.8645 | 0.19358
240 | 0.12694 | 1.2681 | 21.8645 | 0.16098
241 | 0.11248 | 1.276 | 22.0003 | 0.14352
242 | 0.10123 | 1.2681 | 21.8645 | 0.12837
243 | 0.093197 | 1.2681 | 21.8645 | 0.11819
244 | 0.085162 | 1.2681 | 21.8645 | 0.108
245 | 0.078735 | 1.2681 | 21.8645 | 0.099847
246 | 0.072308 | 1.2681 | 21.8645 | 0.091696
247 | 0.067487 | 1.2681 | 21.8645 | 0.085583
248 | 0.054632 | 1.2603 | 21.7287 | 0.068851
249 | 0.043385 | 1.276 | 22.0003 | 0.05536
250 | 0.036957 | 1.2681 | 21.8645 | 0.046867
251 | 0.028923 | 1.2681 | 21.8645 | 0.036679
252 | 0.022496 | 1.276 | 22.0003 | 0.028705
253 | 0.016068 | 1.276 | 22.0003 | 0.020504
254 | 0.009641 | 1.2681 | 21.8645 | 0.012226
255 | 0.0064274 | 1.276 | 22.0003 | 0.0082014