## Summary
0
Time | 2023-08-27 12:41
ID | N003_08272023_LM_3
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.0171
Isc | 1.2603
Vmp | 0.81788
Imp | 1.15
Pmp | 0.94056
FF | 0.73375
Eff | 0.16216

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
1 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
2 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
3 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
4 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
5 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
6 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
7 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
8 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
9 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
10 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
11 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
12 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
13 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
14 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
15 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
16 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
17 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
18 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
19 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
20 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
21 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
22 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
23 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
24 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
25 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
26 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
27 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
28 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
29 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
30 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
31 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
32 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
33 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
35 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
37 | 1.0107 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079609
38 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
40 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
42 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
51 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0107 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079609
53 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0107 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079609
57 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
61 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0107 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079609
63 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
65 | 1.0107 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079609
66 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
67 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
69 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0107 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079609
74 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0107 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079609
76 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
81 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
94 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0107 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079609
100 | 1.0091 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079483
101 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
106 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0091 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079483
128 | 0.94482 | 0.575 | 9.9137 | 0.54327
129 | 0.90786 | 0.81917 | 14.1237 | 0.7437
130 | 0.89179 | 0.91369 | 15.7533 | 0.81483
131 | 0.88376 | 0.96095 | 16.5681 | 0.84925
132 | 0.88215 | 0.99246 | 17.1114 | 0.8755
133 | 0.88055 | 1.0003 | 17.2472 | 0.88084
134 | 0.87733 | 1.0082 | 17.383 | 0.88454
135 | 0.87573 | 1.024 | 17.6546 | 0.89671
136 | 0.87412 | 1.024 | 17.6546 | 0.89507
137 | 0.87251 | 1.0318 | 17.7904 | 0.9003
138 | 0.8693 | 1.0318 | 17.7904 | 0.89698
139 | 0.8693 | 1.0476 | 18.062 | 0.91067
140 | 0.86769 | 1.0555 | 18.1978 | 0.91582
141 | 0.86448 | 1.0555 | 18.1978 | 0.91243
142 | 0.86448 | 1.0476 | 18.062 | 0.90562
143 | 0.86287 | 1.0633 | 18.3336 | 0.91753
144 | 0.85484 | 1.087 | 18.741 | 0.92919
145 | 0.84841 | 1.087 | 18.741 | 0.9222
146 | 0.8468 | 1.0949 | 18.8768 | 0.92713
147 | 0.84359 | 1.1027 | 19.0126 | 0.93025
148 | 0.84038 | 1.1027 | 19.0126 | 0.92671
149 | 0.83877 | 1.1106 | 19.1484 | 0.93154
150 | 0.83716 | 1.1185 | 19.2842 | 0.93635
151 | 0.83395 | 1.1185 | 19.2842 | 0.93276
152 | 0.82913 | 1.1264 | 19.42 | 0.9339
153 | 0.8227 | 1.1421 | 19.6916 | 0.93962
154 | 0.81949 | 1.1421 | 19.6916 | 0.93595
155 | 0.81788 | 1.15 | 19.8274 | 0.94056
156 | 0.81306 | 1.15 | 19.8274 | 0.93501
157 | 0.80985 | 1.15 | 19.8274 | 0.93132
158 | 0.80663 | 1.15 | 19.8274 | 0.92762
159 | 0.80342 | 1.1579 | 19.9632 | 0.93025
160 | 0.77289 | 1.1736 | 20.2349 | 0.90708
161 | 0.75521 | 1.1894 | 20.5065 | 0.89823
162 | 0.74557 | 1.1973 | 20.6423 | 0.89264
163 | 0.73915 | 1.2051 | 20.7781 | 0.89076
164 | 0.73272 | 1.1973 | 20.6423 | 0.87725
165 | 0.7279 | 1.1973 | 20.6423 | 0.87148
166 | 0.72468 | 1.2051 | 20.7781 | 0.87334
167 | 0.71986 | 1.2051 | 20.7781 | 0.86753
168 | 0.71022 | 1.213 | 20.9139 | 0.8615
169 | 0.70219 | 1.213 | 20.9139 | 0.85176
170 | 0.69415 | 1.213 | 20.9139 | 0.84201
171 | 0.68933 | 1.2209 | 21.0497 | 0.84159
172 | 0.68291 | 1.213 | 20.9139 | 0.82837
173 | 0.67809 | 1.2209 | 21.0497 | 0.82786
174 | 0.67326 | 1.2209 | 21.0497 | 0.82198
175 | 0.66684 | 1.2209 | 21.0497 | 0.81413
176 | 0.64595 | 1.2288 | 21.1855 | 0.79371
177 | 0.63149 | 1.2288 | 21.1855 | 0.77595
178 | 0.62185 | 1.2366 | 21.3213 | 0.769
179 | 0.61542 | 1.2366 | 21.3213 | 0.76105
180 | 0.60899 | 1.2366 | 21.3213 | 0.7531
181 | 0.60256 | 1.2366 | 21.3213 | 0.74515
182 | 0.59935 | 1.2445 | 21.4571 | 0.7459
183 | 0.59292 | 1.2366 | 21.3213 | 0.73323
184 | 0.58007 | 1.2445 | 21.4571 | 0.7219
185 | 0.57043 | 1.2445 | 21.4571 | 0.7099
186 | 0.564 | 1.2445 | 21.4571 | 0.7019
187 | 0.55757 | 1.2366 | 21.3213 | 0.68951
188 | 0.55115 | 1.2366 | 21.3213 | 0.68157
189 | 0.54472 | 1.2445 | 21.4571 | 0.67791
190 | 0.5415 | 1.2445 | 21.4571 | 0.67391
191 | 0.53186 | 1.2445 | 21.4571 | 0.66191
192 | 0.55597 | 1.2445 | 21.4571 | 0.69191
193 | 0.56882 | 1.2445 | 21.4571 | 0.7079
194 | 0.57043 | 1.2366 | 21.3213 | 0.70541
195 | 0.56561 | 1.2445 | 21.4571 | 0.7039
196 | 0.56239 | 1.2445 | 21.4571 | 0.6999
197 | 0.55597 | 1.2445 | 21.4571 | 0.69191
198 | 0.55115 | 1.2445 | 21.4571 | 0.68591
199 | 0.54632 | 1.2445 | 21.4571 | 0.67991
200 | 0.53186 | 1.2445 | 21.4571 | 0.66191
201 | 0.52222 | 1.2445 | 21.4571 | 0.64991
202 | 0.5174 | 1.2524 | 21.5929 | 0.64799
203 | 0.50937 | 1.2524 | 21.5929 | 0.63793
204 | 0.50133 | 1.2524 | 21.5929 | 0.62786
205 | 0.49491 | 1.2524 | 21.5929 | 0.61981
206 | 0.49169 | 1.2524 | 21.5929 | 0.61579
207 | 0.48526 | 1.2524 | 21.5929 | 0.60774
208 | 0.46116 | 1.2524 | 21.5929 | 0.57755
209 | 0.44509 | 1.2603 | 21.7287 | 0.56094
210 | 0.43706 | 1.2524 | 21.5929 | 0.54737
211 | 0.42742 | 1.2524 | 21.5929 | 0.53529
212 | 0.42099 | 1.2524 | 21.5929 | 0.52724
213 | 0.41456 | 1.2603 | 21.7287 | 0.52246
214 | 0.40814 | 1.2524 | 21.5929 | 0.51115
215 | 0.40171 | 1.2524 | 21.5929 | 0.5031
216 | 0.38725 | 1.2603 | 21.7287 | 0.48803
217 | 0.37761 | 1.2603 | 21.7287 | 0.47588
218 | 0.37118 | 1.2524 | 21.5929 | 0.46486
219 | 0.36475 | 1.2603 | 21.7287 | 0.45968
220 | 0.35672 | 1.2603 | 21.7287 | 0.44956
221 | 0.35029 | 1.2524 | 21.5929 | 0.4387
222 | 0.34547 | 1.2603 | 21.7287 | 0.43538
223 | 0.33904 | 1.2603 | 21.7287 | 0.42728
224 | 0.29566 | 1.2603 | 21.7287 | 0.37261
225 | 0.26834 | 1.2603 | 21.7287 | 0.33818
226 | 0.25388 | 1.2681 | 21.8645 | 0.32196
227 | 0.24424 | 1.2603 | 21.7287 | 0.30781
228 | 0.23621 | 1.2603 | 21.7287 | 0.29768
229 | 0.22978 | 1.2681 | 21.8645 | 0.29139
230 | 0.22335 | 1.2681 | 21.8645 | 0.28324
231 | 0.21692 | 1.2681 | 21.8645 | 0.27509
232 | 0.20407 | 1.2524 | 21.5929 | 0.25557
233 | 0.19282 | 1.2603 | 21.7287 | 0.243
234 | 0.18479 | 1.2603 | 21.7287 | 0.23288
235 | 0.17836 | 1.2603 | 21.7287 | 0.22478
236 | 0.17032 | 1.2681 | 21.8645 | 0.216
237 | 0.1655 | 1.2603 | 21.7287 | 0.20858
238 | 0.15908 | 1.2603 | 21.7287 | 0.20048
239 | 0.15265 | 1.2603 | 21.7287 | 0.19238
240 | 0.12694 | 1.2681 | 21.8645 | 0.16098
241 | 0.11087 | 1.2681 | 21.8645 | 0.1406
242 | 0.10123 | 1.2603 | 21.7287 | 0.12758
243 | 0.093197 | 1.2681 | 21.8645 | 0.11819
244 | 0.085162 | 1.2681 | 21.8645 | 0.108
245 | 0.080342 | 1.2681 | 21.8645 | 0.10188
246 | 0.073915 | 1.2603 | 21.7287 | 0.093152
247 | 0.06588 | 1.2681 | 21.8645 | 0.083546
248 | 0.053026 | 1.2603 | 21.7287 | 0.066826
249 | 0.041778 | 1.2681 | 21.8645 | 0.05298
250 | 0.036957 | 1.2681 | 21.8645 | 0.046867
251 | 0.03053 | 1.2681 | 21.8645 | 0.038716
252 | 0.022496 | 1.2603 | 21.7287 | 0.028351
253 | 0.016068 | 1.2681 | 21.8645 | 0.020377
254 | 0.009641 | 1.2681 | 21.8645 | 0.012226
255 | 0.0064274 | 1.2603 | 21.7287 | 0.0081002