## Summary
0
Time | 2023-09-23 13:41
ID | Pogopintest
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.88537
Isc | 0.575
Vmp | 0.60738
Imp | 0.48835
Pmp | 0.29662
FF | 0.58265
Eff | 0.051141

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.88537 | 0 | 0 | 0
1 | 0.88537 | 0 | 0 | 0
2 | 0.88697 | 0 | 0 | 0
3 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
4 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
5 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
6 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
7 | 0.8934 | 0 | 0 | 0
8 | 0.89501 | 0 | 0 | 0
9 | 0.89501 | 0 | 0 | 0
10 | 0.89662 | 0 | 0 | 0
11 | 0.89822 | 0 | 0 | 0
12 | 0.89822 | 0 | 0 | 0
13 | 0.89983 | 0 | 0 | 0
14 | 0.90144 | 0 | 0 | 0
15 | 0.90144 | 0 | 0 | 0
16 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
17 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
18 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
19 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
20 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
21 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
22 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
23 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
24 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
25 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
26 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
27 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
28 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
29 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
30 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
31 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
32 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
33 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
34 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
35 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
36 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
37 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
38 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
39 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
40 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
41 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
42 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
43 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
44 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
45 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
46 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
47 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
48 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
49 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
50 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
51 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
52 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
53 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
54 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
55 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
56 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
57 | 0.92875 | 0 | 0 | 0
58 | 0.92875 | 0 | 0 | 0
59 | 0.92875 | 0 | 0 | 0
60 | 0.92875 | 0 | 0 | 0
61 | 0.93036 | 0 | 0 | 0
62 | 0.93036 | 0 | 0 | 0
63 | 0.93197 | 0 | 0 | 0
64 | 0.93197 | 0 | 0 | 0
65 | 0.93197 | 0 | 0 | 0
66 | 0.93197 | 0 | 0 | 0
67 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
68 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
69 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
70 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
71 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
72 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
73 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
74 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
75 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
76 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
77 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
78 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
79 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
80 | 0.93839 | 0 | 0 | 0
81 | 0.93839 | 0 | 0 | 0
82 | 0.94 | 0 | 0 | 0
83 | 0.93839 | 0 | 0 | 0
84 | 0.94 | 0 | 0 | 0
85 | 0.94 | 0 | 0 | 0
86 | 0.94 | 0 | 0 | 0
87 | 0.94 | 0 | 0 | 0
88 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
89 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
90 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
91 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
92 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
93 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
94 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
95 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
96 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
97 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
98 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
99 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
100 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
101 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
102 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
103 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
104 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
105 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
106 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
107 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
108 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
109 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
110 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
111 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
112 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
113 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
114 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
115 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
116 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
117 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
118 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
119 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
120 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
121 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
122 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
123 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
124 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
125 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
126 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
127 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
128 | 0.73272 | 0.34657 | 5.9754 | 0.25394
129 | 0.60738 | 0.48835 | 8.4199 | 0.29662
130 | 0.55275 | 0.53561 | 9.2347 | 0.29606
131 | 0.52704 | 0.55924 | 9.6421 | 0.29474
132 | 0.51419 | 0.56712 | 9.7779 | 0.29161
133 | 0.50776 | 0.56712 | 9.7779 | 0.28796
134 | 0.50294 | 0.56712 | 9.7779 | 0.28523
135 | 0.49973 | 0.56712 | 9.7779 | 0.2834
136 | 0.49169 | 0.56712 | 9.7779 | 0.27885
137 | 0.48687 | 0.56712 | 9.7779 | 0.27611
138 | 0.48366 | 0.575 | 9.9137 | 0.2781
139 | 0.48044 | 0.56712 | 9.7779 | 0.27247
140 | 0.47723 | 0.56712 | 9.7779 | 0.27065
141 | 0.47402 | 0.56712 | 9.7779 | 0.26882
142 | 0.4708 | 0.56712 | 9.7779 | 0.267
143 | 0.46759 | 0.56712 | 9.7779 | 0.26518
144 | 0.45795 | 0.575 | 9.9137 | 0.26332
145 | 0.44991 | 0.56712 | 9.7779 | 0.25516
146 | 0.44509 | 0.56712 | 9.7779 | 0.25242
147 | 0.44188 | 0.56712 | 9.7779 | 0.2506
148 | 0.43867 | 0.56712 | 9.7779 | 0.24878
149 | 0.43545 | 0.56712 | 9.7779 | 0.24695
150 | 0.43224 | 0.56712 | 9.7779 | 0.24513
151 | 0.42903 | 0.56712 | 9.7779 | 0.24331
152 | 0.42421 | 0.56712 | 9.7779 | 0.24057
153 | 0.41938 | 0.56712 | 9.7779 | 0.23784
154 | 0.41617 | 0.56712 | 9.7779 | 0.23602
155 | 0.41296 | 0.56712 | 9.7779 | 0.2342
156 | 0.40974 | 0.56712 | 9.7779 | 0.23237
157 | 0.40653 | 0.56712 | 9.7779 | 0.23055
158 | 0.40171 | 0.575 | 9.9137 | 0.23098
159 | 0.3985 | 0.56712 | 9.7779 | 0.22599
160 | 0.37921 | 0.575 | 9.9137 | 0.21805
161 | 0.36797 | 0.56712 | 9.7779 | 0.20868
162 | 0.36154 | 0.575 | 9.9137 | 0.20788
163 | 0.35672 | 0.575 | 9.9137 | 0.20511
164 | 0.3519 | 0.56712 | 9.7779 | 0.19957
165 | 0.34868 | 0.56712 | 9.7779 | 0.19775
166 | 0.34708 | 0.575 | 9.9137 | 0.19957
167 | 0.34386 | 0.56712 | 9.7779 | 0.19501
168 | 0.33744 | 0.575 | 9.9137 | 0.19402
169 | 0.33262 | 0.575 | 9.9137 | 0.19125
170 | 0.3294 | 0.56712 | 9.7779 | 0.18681
171 | 0.32619 | 0.56712 | 9.7779 | 0.18499
172 | 0.32297 | 0.56712 | 9.7779 | 0.18316
173 | 0.31976 | 0.56712 | 9.7779 | 0.18134
174 | 0.31655 | 0.575 | 9.9137 | 0.18201
175 | 0.31494 | 0.575 | 9.9137 | 0.18109
176 | 0.30369 | 0.575 | 9.9137 | 0.17462
177 | 0.29566 | 0.575 | 9.9137 | 0.17
178 | 0.29084 | 0.575 | 9.9137 | 0.16723
179 | 0.28762 | 0.575 | 9.9137 | 0.16538
180 | 0.28441 | 0.575 | 9.9137 | 0.16353
181 | 0.2812 | 0.56712 | 9.7779 | 0.15947
182 | 0.27798 | 0.575 | 9.9137 | 0.15984
183 | 0.27638 | 0.575 | 9.9137 | 0.15892
184 | 0.26995 | 0.575 | 9.9137 | 0.15522
185 | 0.26513 | 0.56712 | 9.7779 | 0.15036
186 | 0.26191 | 0.56712 | 9.7779 | 0.14854
187 | 0.2587 | 0.575 | 9.9137 | 0.14875
188 | 0.25549 | 0.575 | 9.9137 | 0.1469
189 | 0.25227 | 0.575 | 9.9137 | 0.14506
190 | 0.24906 | 0.575 | 9.9137 | 0.14321
191 | 0.24585 | 0.575 | 9.9137 | 0.14136
192 | 0.2587 | 0.575 | 9.9137 | 0.14875
193 | 0.26513 | 0.575 | 9.9137 | 0.15245
194 | 0.26513 | 0.575 | 9.9137 | 0.15245
195 | 0.26352 | 0.575 | 9.9137 | 0.15152
196 | 0.26031 | 0.56712 | 9.7779 | 0.14763
197 | 0.2587 | 0.575 | 9.9137 | 0.14875
198 | 0.25549 | 0.575 | 9.9137 | 0.1469
199 | 0.25227 | 0.56712 | 9.7779 | 0.14307
200 | 0.24585 | 0.56712 | 9.7779 | 0.13942
201 | 0.24103 | 0.575 | 9.9137 | 0.13859
202 | 0.23781 | 0.575 | 9.9137 | 0.13674
203 | 0.2346 | 0.575 | 9.9137 | 0.13489
204 | 0.23138 | 0.56712 | 9.7779 | 0.13122
205 | 0.22817 | 0.56712 | 9.7779 | 0.1294
206 | 0.22496 | 0.575 | 9.9137 | 0.12935
207 | 0.22335 | 0.56712 | 9.7779 | 0.12667
208 | 0.2105 | 0.575 | 9.9137 | 0.12103
209 | 0.20407 | 0.575 | 9.9137 | 0.11734
210 | 0.19925 | 0.575 | 9.9137 | 0.11457
211 | 0.19603 | 0.56712 | 9.7779 | 0.11117
212 | 0.19282 | 0.56712 | 9.7779 | 0.10935
213 | 0.18961 | 0.575 | 9.9137 | 0.10902
214 | 0.18639 | 0.575 | 9.9137 | 0.10718
215 | 0.18318 | 0.575 | 9.9137 | 0.10533
216 | 0.17675 | 0.575 | 9.9137 | 0.10163
217 | 0.17354 | 0.575 | 9.9137 | 0.099784
218 | 0.16872 | 0.56712 | 9.7779 | 0.095683
219 | 0.1655 | 0.575 | 9.9137 | 0.095164
220 | 0.1639 | 0.56712 | 9.7779 | 0.092949
221 | 0.16068 | 0.575 | 9.9137 | 0.092392
222 | 0.15747 | 0.575 | 9.9137 | 0.090545
223 | 0.15426 | 0.575 | 9.9137 | 0.088697
224 | 0.13337 | 0.575 | 9.9137 | 0.076686
225 | 0.12212 | 0.575 | 9.9137 | 0.070218
226 | 0.11569 | 0.575 | 9.9137 | 0.066523
227 | 0.11087 | 0.575 | 9.9137 | 0.063751
228 | 0.10605 | 0.575 | 9.9137 | 0.060979
229 | 0.10284 | 0.56712 | 9.7779 | 0.058321
230 | 0.099624 | 0.575 | 9.9137 | 0.057283
231 | 0.098017 | 0.575 | 9.9137 | 0.056359
232 | 0.09159 | 0.575 | 9.9137 | 0.052664
233 | 0.086769 | 0.575 | 9.9137 | 0.049892
234 | 0.083556 | 0.575 | 9.9137 | 0.048044
235 | 0.080342 | 0.575 | 9.9137 | 0.046196
236 | 0.077128 | 0.575 | 9.9137 | 0.044348
237 | 0.073915 | 0.575 | 9.9137 | 0.042501
238 | 0.070701 | 0.575 | 9.9137 | 0.040653
239 | 0.069094 | 0.575 | 9.9137 | 0.039729
240 | 0.056239 | 0.575 | 9.9137 | 0.032337
241 | 0.049812 | 0.575 | 9.9137 | 0.028642
242 | 0.044991 | 0.575 | 9.9137 | 0.02587
243 | 0.041778 | 0.575 | 9.9137 | 0.024022
244 | 0.038564 | 0.575 | 9.9137 | 0.022174
245 | 0.03535 | 0.575 | 9.9137 | 0.020326
246 | 0.032137 | 0.575 | 9.9137 | 0.018478
247 | 0.028923 | 0.575 | 9.9137 | 0.016631
248 | 0.022496 | 0.575 | 9.9137 | 0.012935
249 | 0.017675 | 0.56712 | 9.7779 | 0.010024
250 | 0.014462 | 0.575 | 9.9137 | 0.0083153
251 | 0.011248 | 0.575 | 9.9137 | 0.0064675
252 | 0.0080342 | 0.575 | 9.9137 | 0.0046196
253 | 0.0064274 | 0.575 | 9.9137 | 0.0036957
254 | 0.0048205 | 0.575 | 9.9137 | 0.0027718
255 | 0.0032137 | 0.575 | 9.9137 | 0.0018478