## Summary
0
Time | 2023-09-23 13:41
ID | Pogopintest
Pixel | 5
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.80663
Isc | 0.44897
Vmp | 0.47402
Imp | 0.34657
Pmp | 0.16428
FF | 0.45362
Eff | 0.028324

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.80663 | 0 | 0 | 0
1 | 0.80824 | 0 | 0 | 0
2 | 0.80985 | 0 | 0 | 0
3 | 0.81145 | 0 | 0 | 0
4 | 0.81306 | 0 | 0 | 0
5 | 0.81467 | 0 | 0 | 0
6 | 0.81788 | 0 | 0 | 0
7 | 0.81788 | 0 | 0 | 0
8 | 0.81949 | 0 | 0 | 0
9 | 0.82109 | 0 | 0 | 0
10 | 0.8227 | 0 | 0 | 0
11 | 0.8227 | 0 | 0 | 0
12 | 0.82431 | 0 | 0 | 0
13 | 0.82591 | 0 | 0 | 0
14 | 0.82591 | 0 | 0 | 0
15 | 0.82752 | 0 | 0 | 0
16 | 0.82913 | 0 | 0 | 0
17 | 0.82913 | 0 | 0 | 0
18 | 0.82913 | 0 | 0 | 0
19 | 0.83234 | 0 | 0 | 0
20 | 0.83234 | 0 | 0 | 0
21 | 0.83395 | 0 | 0 | 0
22 | 0.83395 | 0 | 0 | 0
23 | 0.83556 | 0 | 0 | 0
24 | 0.83556 | 0 | 0 | 0
25 | 0.83716 | 0 | 0 | 0
26 | 0.83716 | 0 | 0 | 0
27 | 0.83877 | 0 | 0 | 0
28 | 0.83877 | 0 | 0 | 0
29 | 0.83877 | 0 | 0 | 0
30 | 0.84038 | 0 | 0 | 0
31 | 0.84198 | 0 | 0 | 0
32 | 0.84198 | 0 | 0 | 0
33 | 0.84359 | 0 | 0 | 0
34 | 0.84359 | 0 | 0 | 0
35 | 0.84359 | 0 | 0 | 0
36 | 0.8452 | 0 | 0 | 0
37 | 0.8452 | 0 | 0 | 0
38 | 0.8468 | 0 | 0 | 0
39 | 0.8468 | 0 | 0 | 0
40 | 0.8468 | 0 | 0 | 0
41 | 0.84841 | 0 | 0 | 0
42 | 0.84841 | 0 | 0 | 0
43 | 0.85002 | 0 | 0 | 0
44 | 0.85002 | 0 | 0 | 0
45 | 0.85002 | 0 | 0 | 0
46 | 0.85162 | 0 | 0 | 0
47 | 0.85162 | 0 | 0 | 0
48 | 0.85162 | 0 | 0 | 0
49 | 0.85323 | 0 | 0 | 0
50 | 0.85323 | 0 | 0 | 0
51 | 0.85323 | 0 | 0 | 0
52 | 0.85323 | 0 | 0 | 0
53 | 0.85484 | 0 | 0 | 0
54 | 0.85484 | 0 | 0 | 0
55 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
56 | 0.85484 | 0 | 0 | 0
57 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
58 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
59 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
60 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
61 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
62 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
63 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
64 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
65 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
66 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
67 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
68 | 0.86126 | 0 | 0 | 0
69 | 0.86126 | 0 | 0 | 0
70 | 0.86126 | 0 | 0 | 0
71 | 0.86126 | 0 | 0 | 0
72 | 0.86287 | 0 | 0 | 0
73 | 0.86287 | 0 | 0 | 0
74 | 0.86287 | 0 | 0 | 0
75 | 0.86287 | 0 | 0 | 0
76 | 0.86287 | 0 | 0 | 0
77 | 0.86448 | 0 | 0 | 0
78 | 0.86448 | 0 | 0 | 0
79 | 0.86448 | 0 | 0 | 0
80 | 0.86448 | 0 | 0 | 0
81 | 0.86609 | 0 | 0 | 0
82 | 0.86609 | 0 | 0 | 0
83 | 0.86609 | 0 | 0 | 0
84 | 0.86609 | 0 | 0 | 0
85 | 0.86769 | 0 | 0 | 0
86 | 0.86769 | 0 | 0 | 0
87 | 0.86769 | 0 | 0 | 0
88 | 0.86769 | 0 | 0 | 0
89 | 0.86769 | 0 | 0 | 0
90 | 0.86769 | 0 | 0 | 0
91 | 0.8693 | 0 | 0 | 0
92 | 0.8693 | 0 | 0 | 0
93 | 0.8693 | 0 | 0 | 0
94 | 0.8693 | 0 | 0 | 0
95 | 0.8693 | 0 | 0 | 0
96 | 0.87091 | 0 | 0 | 0
97 | 0.87091 | 0 | 0 | 0
98 | 0.87091 | 0 | 0 | 0
99 | 0.87091 | 0 | 0 | 0
100 | 0.87091 | 0 | 0 | 0
101 | 0.87091 | 0 | 0 | 0
102 | 0.87091 | 0 | 0 | 0
103 | 0.87251 | 0 | 0 | 0
104 | 0.87251 | 0 | 0 | 0
105 | 0.87251 | 0 | 0 | 0
106 | 0.87251 | 0 | 0 | 0
107 | 0.87412 | 0 | 0 | 0
108 | 0.87251 | 0 | 0 | 0
109 | 0.87412 | 0 | 0 | 0
110 | 0.87412 | 0 | 0 | 0
111 | 0.87412 | 0 | 0 | 0
112 | 0.87412 | 0 | 0 | 0
113 | 0.87412 | 0 | 0 | 0
114 | 0.87573 | 0 | 0 | 0
115 | 0.87573 | 0 | 0 | 0
116 | 0.87412 | 0 | 0 | 0
117 | 0.87412 | 0 | 0 | 0
118 | 0.87573 | 0 | 0 | 0
119 | 0.87573 | 0 | 0 | 0
120 | 0.87573 | 0 | 0 | 0
121 | 0.87573 | 0 | 0 | 0
122 | 0.87733 | 0 | 0 | 0
123 | 0.87733 | 0 | 0 | 0
124 | 0.87733 | 0 | 0 | 0
125 | 0.87733 | 0 | 0 | 0
126 | 0.87733 | 0 | 0 | 0
127 | 0.87733 | 0 | 0 | 0
128 | 0.61703 | 0.24418 | 4.2099 | 0.15066
129 | 0.47402 | 0.34657 | 5.9754 | 0.16428
130 | 0.41135 | 0.38596 | 6.6544 | 0.15876
131 | 0.38403 | 0.40171 | 6.926 | 0.15427
132 | 0.37118 | 0.40171 | 6.926 | 0.14911
133 | 0.36315 | 0.40959 | 7.0618 | 0.14874
134 | 0.35993 | 0.40171 | 6.926 | 0.14459
135 | 0.35672 | 0.40959 | 7.0618 | 0.14611
136 | 0.3519 | 0.40171 | 6.926 | 0.14136
137 | 0.34868 | 0.40959 | 7.0618 | 0.14282
138 | 0.34708 | 0.40959 | 7.0618 | 0.14216
139 | 0.34386 | 0.40959 | 7.0618 | 0.14084
140 | 0.34226 | 0.40959 | 7.0618 | 0.14018
141 | 0.34065 | 0.40959 | 7.0618 | 0.13953
142 | 0.33744 | 0.40959 | 7.0618 | 0.13821
143 | 0.33744 | 0.40959 | 7.0618 | 0.13821
144 | 0.3294 | 0.41746 | 7.1976 | 0.13751
145 | 0.32458 | 0.40959 | 7.0618 | 0.13294
146 | 0.32137 | 0.40959 | 7.0618 | 0.13163
147 | 0.31815 | 0.40959 | 7.0618 | 0.13031
148 | 0.31655 | 0.40959 | 7.0618 | 0.12965
149 | 0.31494 | 0.41746 | 7.1976 | 0.13148
150 | 0.31173 | 0.40959 | 7.0618 | 0.12768
151 | 0.31012 | 0.40959 | 7.0618 | 0.12702
152 | 0.30691 | 0.40959 | 7.0618 | 0.1257
153 | 0.30369 | 0.40959 | 7.0618 | 0.12439
154 | 0.30209 | 0.41746 | 7.1976 | 0.12611
155 | 0.30048 | 0.41746 | 7.1976 | 0.12544
156 | 0.29726 | 0.41746 | 7.1976 | 0.1241
157 | 0.29566 | 0.41746 | 7.1976 | 0.12343
158 | 0.29244 | 0.41746 | 7.1976 | 0.12208
159 | 0.29084 | 0.41746 | 7.1976 | 0.12141
160 | 0.27798 | 0.41746 | 7.1976 | 0.11605
161 | 0.26995 | 0.41746 | 7.1976 | 0.11269
162 | 0.26513 | 0.41746 | 7.1976 | 0.11068
163 | 0.26191 | 0.41746 | 7.1976 | 0.10934
164 | 0.26031 | 0.41746 | 7.1976 | 0.10867
165 | 0.25709 | 0.41746 | 7.1976 | 0.10733
166 | 0.25549 | 0.41746 | 7.1976 | 0.10666
167 | 0.25388 | 0.41746 | 7.1976 | 0.10599
168 | 0.24906 | 0.42534 | 7.3334 | 0.10593
169 | 0.24585 | 0.41746 | 7.1976 | 0.10263
170 | 0.24263 | 0.42534 | 7.3334 | 0.1032
171 | 0.24103 | 0.42534 | 7.3334 | 0.10252
172 | 0.23942 | 0.42534 | 7.3334 | 0.10183
173 | 0.23621 | 0.42534 | 7.3334 | 0.10047
174 | 0.23621 | 0.42534 | 7.3334 | 0.10047
175 | 0.23299 | 0.42534 | 7.3334 | 0.0991
176 | 0.22496 | 0.42534 | 7.3334 | 0.095683
177 | 0.22014 | 0.42534 | 7.3334 | 0.093633
178 | 0.21692 | 0.42534 | 7.3334 | 0.092266
179 | 0.21371 | 0.42534 | 7.3334 | 0.090899
180 | 0.2121 | 0.42534 | 7.3334 | 0.090216
181 | 0.20889 | 0.42534 | 7.3334 | 0.088849
182 | 0.20728 | 0.42534 | 7.3334 | 0.088165
183 | 0.20407 | 0.42534 | 7.3334 | 0.086798
184 | 0.20085 | 0.43322 | 7.4692 | 0.087013
185 | 0.19764 | 0.42534 | 7.3334 | 0.084065
186 | 0.19443 | 0.42534 | 7.3334 | 0.082698
187 | 0.19282 | 0.43322 | 7.4692 | 0.083533
188 | 0.18961 | 0.42534 | 7.3334 | 0.080647
189 | 0.188 | 0.42534 | 7.3334 | 0.079964
190 | 0.18639 | 0.43322 | 7.4692 | 0.080749
191 | 0.18479 | 0.43322 | 7.4692 | 0.080052
192 | 0.19282 | 0.42534 | 7.3334 | 0.082014
193 | 0.19603 | 0.42534 | 7.3334 | 0.083381
194 | 0.19764 | 0.42534 | 7.3334 | 0.084065
195 | 0.19603 | 0.42534 | 7.3334 | 0.083381
196 | 0.19443 | 0.42534 | 7.3334 | 0.082698
197 | 0.19282 | 0.43322 | 7.4692 | 0.083533
198 | 0.18961 | 0.42534 | 7.3334 | 0.080647
199 | 0.188 | 0.43322 | 7.4692 | 0.081445
200 | 0.18318 | 0.43322 | 7.4692 | 0.079356
201 | 0.17997 | 0.43322 | 7.4692 | 0.077964
202 | 0.17675 | 0.43322 | 7.4692 | 0.076572
203 | 0.17515 | 0.42534 | 7.3334 | 0.074496
204 | 0.17354 | 0.42534 | 7.3334 | 0.073813
205 | 0.17032 | 0.43322 | 7.4692 | 0.073787
206 | 0.17032 | 0.43322 | 7.4692 | 0.073787
207 | 0.16711 | 0.43322 | 7.4692 | 0.072395
208 | 0.15908 | 0.43322 | 7.4692 | 0.068915
209 | 0.15265 | 0.43322 | 7.4692 | 0.06613
210 | 0.14944 | 0.43322 | 7.4692 | 0.064738
211 | 0.14783 | 0.43322 | 7.4692 | 0.064042
212 | 0.14462 | 0.43322 | 7.4692 | 0.06265
213 | 0.14301 | 0.43322 | 7.4692 | 0.061954
214 | 0.1414 | 0.43322 | 7.4692 | 0.061257
215 | 0.13819 | 0.43322 | 7.4692 | 0.059865
216 | 0.13337 | 0.43322 | 7.4692 | 0.057777
217 | 0.13015 | 0.43322 | 7.4692 | 0.056385
218 | 0.12855 | 0.43322 | 7.4692 | 0.055689
219 | 0.12533 | 0.43322 | 7.4692 | 0.054296
220 | 0.12373 | 0.43322 | 7.4692 | 0.0536
221 | 0.12051 | 0.43322 | 7.4692 | 0.052208
222 | 0.11891 | 0.43322 | 7.4692 | 0.051512
223 | 0.1173 | 0.43322 | 7.4692 | 0.050816
224 | 0.10123 | 0.44109 | 7.605 | 0.044652
225 | 0.09159 | 0.44109 | 7.605 | 0.0404
226 | 0.088376 | 0.44109 | 7.605 | 0.038982
227 | 0.083556 | 0.44109 | 7.605 | 0.036856
228 | 0.080342 | 0.44109 | 7.605 | 0.035438
229 | 0.078735 | 0.44109 | 7.605 | 0.034729
230 | 0.077128 | 0.44109 | 7.605 | 0.034021
231 | 0.073915 | 0.44109 | 7.605 | 0.032603
232 | 0.069094 | 0.44109 | 7.605 | 0.030477
233 | 0.06588 | 0.44109 | 7.605 | 0.029059
234 | 0.062667 | 0.44109 | 7.605 | 0.027642
235 | 0.06106 | 0.44109 | 7.605 | 0.026933
236 | 0.057846 | 0.44109 | 7.605 | 0.025516
237 | 0.056239 | 0.44109 | 7.605 | 0.024807
238 | 0.054632 | 0.44109 | 7.605 | 0.024098
239 | 0.053026 | 0.44897 | 7.7409 | 0.023807
240 | 0.043385 | 0.44897 | 7.7409 | 0.019478
241 | 0.036957 | 0.44109 | 7.605 | 0.016302
242 | 0.033744 | 0.44109 | 7.605 | 0.014884
243 | 0.03053 | 0.44109 | 7.605 | 0.013467
244 | 0.028923 | 0.44897 | 7.7409 | 0.012986
245 | 0.027316 | 0.44897 | 7.7409 | 0.012264
246 | 0.024103 | 0.44897 | 7.7409 | 0.010821
247 | 0.020889 | 0.44897 | 7.7409 | 0.0093785
248 | 0.017675 | 0.44897 | 7.7409 | 0.0079356
249 | 0.012855 | 0.44897 | 7.7409 | 0.0057714
250 | 0.009641 | 0.44897 | 7.7409 | 0.0043285
251 | 0.0080342 | 0.44897 | 7.7409 | 0.0036071
252 | 0.0064274 | 0.44897 | 7.7409 | 0.0028857
253 | 0.0032137 | 0.44897 | 7.7409 | 0.0014428
254 | 0.0032137 | 0.44897 | 7.7409 | 0.0014428
255 | 0.0032137 | 0.44897 | 7.7409 | 0.0014428