## Summary
0
Time | 2023-09-23 13:43
ID | Pogopintest2
Pixel | 4
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.85323
Isc | 0.35445
Vmp | 0.6106
Imp | 0.21267
Pmp | 0.12986
FF | 0.42938
Eff | 0.022389

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.85323 | 0 | 0 | 0
1 | 0.85323 | 0 | 0 | 0
2 | 0.85484 | 0 | 0 | 0
3 | 0.85484 | 0 | 0 | 0
4 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
5 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
6 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
7 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
8 | 0.86126 | 0 | 0 | 0
9 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
10 | 0.86126 | 0 | 0 | 0
11 | 0.86287 | 0 | 0 | 0
12 | 0.86287 | 0 | 0 | 0
13 | 0.86448 | 0 | 0 | 0
14 | 0.86448 | 0 | 0 | 0
15 | 0.86609 | 0 | 0 | 0
16 | 0.86609 | 0 | 0 | 0
17 | 0.86769 | 0 | 0 | 0
18 | 0.86769 | 0 | 0 | 0
19 | 0.86769 | 0 | 0 | 0
20 | 0.8693 | 0 | 0 | 0
21 | 0.8693 | 0 | 0 | 0
22 | 0.87091 | 0 | 0 | 0
23 | 0.87251 | 0 | 0 | 0
24 | 0.87251 | 0 | 0 | 0
25 | 0.87251 | 0 | 0 | 0
26 | 0.87412 | 0 | 0 | 0
27 | 0.87412 | 0 | 0 | 0
28 | 0.87412 | 0 | 0 | 0
29 | 0.87573 | 0 | 0 | 0
30 | 0.87573 | 0 | 0 | 0
31 | 0.87573 | 0 | 0 | 0
32 | 0.87733 | 0 | 0 | 0
33 | 0.87733 | 0 | 0 | 0
34 | 0.87894 | 0 | 0 | 0
35 | 0.87894 | 0 | 0 | 0
36 | 0.87894 | 0 | 0 | 0
37 | 0.87894 | 0 | 0 | 0
38 | 0.88055 | 0 | 0 | 0
39 | 0.88055 | 0 | 0 | 0
40 | 0.88055 | 0 | 0 | 0
41 | 0.88215 | 0 | 0 | 0
42 | 0.88215 | 0 | 0 | 0
43 | 0.88215 | 0 | 0 | 0
44 | 0.88376 | 0 | 0 | 0
45 | 0.88376 | 0 | 0 | 0
46 | 0.88537 | 0 | 0 | 0
47 | 0.88537 | 0 | 0 | 0
48 | 0.88537 | 0 | 0 | 0
49 | 0.88537 | 0 | 0 | 0
50 | 0.88537 | 0 | 0 | 0
51 | 0.88697 | 0 | 0 | 0
52 | 0.88697 | 0 | 0 | 0
53 | 0.88697 | 0 | 0 | 0
54 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
55 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
56 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
57 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
58 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
59 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
60 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
61 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
62 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
63 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
64 | 0.8934 | 0 | 0 | 0
65 | 0.8934 | 0 | 0 | 0
66 | 0.8934 | 0 | 0 | 0
67 | 0.8934 | 0 | 0 | 0
68 | 0.89501 | 0 | 0 | 0
69 | 0.89501 | 0 | 0 | 0
70 | 0.89501 | 0 | 0 | 0
71 | 0.89662 | 0 | 0 | 0
72 | 0.89662 | 0 | 0 | 0
73 | 0.89662 | 0 | 0 | 0
74 | 0.89662 | 0 | 0 | 0
75 | 0.89822 | 0 | 0 | 0
76 | 0.89662 | 0 | 0 | 0
77 | 0.89822 | 0 | 0 | 0
78 | 0.89983 | 0 | 0 | 0
79 | 0.89983 | 0 | 0 | 0
80 | 0.89983 | 0 | 0 | 0
81 | 0.89983 | 0 | 0 | 0
82 | 0.90144 | 0 | 0 | 0
83 | 0.89983 | 0 | 0 | 0
84 | 0.90144 | 0 | 0 | 0
85 | 0.90144 | 0 | 0 | 0
86 | 0.90144 | 0 | 0 | 0
87 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
88 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
89 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
90 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
91 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
92 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
93 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
94 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
95 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
96 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
97 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
98 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
99 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
100 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
101 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
102 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
103 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
104 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
105 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
106 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
107 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
108 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
109 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
110 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
111 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
112 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
113 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
114 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
115 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
116 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
117 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
118 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
119 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
120 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
121 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
122 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
123 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
124 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
125 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
126 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
127 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
128 | 0.6106 | 0.21267 | 3.6667 | 0.12986
129 | 0.44188 | 0.29144 | 5.0248 | 0.12878
130 | 0.36797 | 0.33082 | 5.7038 | 0.12173
131 | 0.33744 | 0.3387 | 5.8396 | 0.11429
132 | 0.32137 | 0.34657 | 5.9754 | 0.11138
133 | 0.31494 | 0.34657 | 5.9754 | 0.10915
134 | 0.31012 | 0.34657 | 5.9754 | 0.10748
135 | 0.30691 | 0.34657 | 5.9754 | 0.10637
136 | 0.30209 | 0.34657 | 5.9754 | 0.10469
137 | 0.30048 | 0.34657 | 5.9754 | 0.10414
138 | 0.29726 | 0.34657 | 5.9754 | 0.10302
139 | 0.29566 | 0.35445 | 6.1112 | 0.1048
140 | 0.29244 | 0.35445 | 6.1112 | 0.10366
141 | 0.29084 | 0.34657 | 5.9754 | 0.1008
142 | 0.28923 | 0.34657 | 5.9754 | 0.10024
143 | 0.28762 | 0.34657 | 5.9754 | 0.099683
144 | 0.27959 | 0.34657 | 5.9754 | 0.096898
145 | 0.27638 | 0.34657 | 5.9754 | 0.095784
146 | 0.27316 | 0.34657 | 5.9754 | 0.094671
147 | 0.26995 | 0.34657 | 5.9754 | 0.093557
148 | 0.26834 | 0.34657 | 5.9754 | 0.093
149 | 0.26674 | 0.34657 | 5.9754 | 0.092443
150 | 0.26513 | 0.34657 | 5.9754 | 0.091886
151 | 0.26352 | 0.35445 | 6.1112 | 0.093405
152 | 0.26031 | 0.34657 | 5.9754 | 0.090216
153 | 0.25709 | 0.34657 | 5.9754 | 0.089102
154 | 0.25549 | 0.34657 | 5.9754 | 0.088545
155 | 0.25227 | 0.34657 | 5.9754 | 0.087431
156 | 0.25067 | 0.34657 | 5.9754 | 0.086874
157 | 0.24906 | 0.34657 | 5.9754 | 0.086317
158 | 0.24745 | 0.34657 | 5.9754 | 0.08576
159 | 0.24585 | 0.34657 | 5.9754 | 0.085204
160 | 0.23299 | 0.34657 | 5.9754 | 0.080749
161 | 0.22496 | 0.34657 | 5.9754 | 0.077964
162 | 0.22174 | 0.34657 | 5.9754 | 0.07685
163 | 0.21853 | 0.34657 | 5.9754 | 0.075737
164 | 0.21532 | 0.34657 | 5.9754 | 0.074623
165 | 0.21532 | 0.34657 | 5.9754 | 0.074623
166 | 0.2121 | 0.34657 | 5.9754 | 0.073509
167 | 0.2105 | 0.34657 | 5.9754 | 0.072952
168 | 0.20728 | 0.34657 | 5.9754 | 0.071838
169 | 0.20407 | 0.34657 | 5.9754 | 0.070725
170 | 0.20246 | 0.34657 | 5.9754 | 0.070168
171 | 0.20085 | 0.34657 | 5.9754 | 0.069611
172 | 0.19764 | 0.34657 | 5.9754 | 0.068497
173 | 0.19603 | 0.34657 | 5.9754 | 0.06794
174 | 0.19282 | 0.34657 | 5.9754 | 0.066826
175 | 0.19282 | 0.34657 | 5.9754 | 0.066826
176 | 0.18479 | 0.34657 | 5.9754 | 0.064042
177 | 0.17997 | 0.35445 | 6.1112 | 0.063789
178 | 0.17836 | 0.34657 | 5.9754 | 0.061814
179 | 0.17515 | 0.34657 | 5.9754 | 0.060701
180 | 0.17354 | 0.34657 | 5.9754 | 0.060144
181 | 0.17193 | 0.34657 | 5.9754 | 0.059587
182 | 0.17032 | 0.34657 | 5.9754 | 0.05903
183 | 0.16872 | 0.34657 | 5.9754 | 0.058473
184 | 0.1639 | 0.35445 | 6.1112 | 0.058093
185 | 0.16068 | 0.35445 | 6.1112 | 0.056954
186 | 0.15908 | 0.35445 | 6.1112 | 0.056385
187 | 0.15747 | 0.34657 | 5.9754 | 0.054575
188 | 0.15586 | 0.34657 | 5.9754 | 0.054018
189 | 0.15426 | 0.34657 | 5.9754 | 0.053461
190 | 0.15265 | 0.34657 | 5.9754 | 0.052904
191 | 0.14944 | 0.34657 | 5.9754 | 0.05179
192 | 0.15908 | 0.35445 | 6.1112 | 0.056385
193 | 0.16068 | 0.34657 | 5.9754 | 0.055689
194 | 0.16068 | 0.34657 | 5.9754 | 0.055689
195 | 0.16068 | 0.34657 | 5.9754 | 0.055689
196 | 0.15908 | 0.34657 | 5.9754 | 0.055132
197 | 0.15747 | 0.34657 | 5.9754 | 0.054575
198 | 0.15586 | 0.34657 | 5.9754 | 0.054018
199 | 0.15426 | 0.34657 | 5.9754 | 0.053461
200 | 0.14944 | 0.35445 | 6.1112 | 0.052967
201 | 0.14622 | 0.34657 | 5.9754 | 0.050677
202 | 0.14462 | 0.34657 | 5.9754 | 0.05012
203 | 0.14301 | 0.35445 | 6.1112 | 0.050689
204 | 0.1414 | 0.34657 | 5.9754 | 0.049006
205 | 0.13979 | 0.34657 | 5.9754 | 0.048449
206 | 0.13819 | 0.34657 | 5.9754 | 0.047892
207 | 0.13497 | 0.35445 | 6.1112 | 0.047842
208 | 0.12855 | 0.35445 | 6.1112 | 0.045563
209 | 0.12373 | 0.34657 | 5.9754 | 0.04288
210 | 0.12051 | 0.34657 | 5.9754 | 0.041766
211 | 0.11891 | 0.34657 | 5.9754 | 0.04121
212 | 0.1173 | 0.34657 | 5.9754 | 0.040653
213 | 0.11569 | 0.35445 | 6.1112 | 0.041007
214 | 0.11409 | 0.34657 | 5.9754 | 0.039539
215 | 0.11248 | 0.35445 | 6.1112 | 0.039868
216 | 0.10766 | 0.34657 | 5.9754 | 0.037311
217 | 0.10444 | 0.35445 | 6.1112 | 0.03702
218 | 0.10284 | 0.34657 | 5.9754 | 0.035641
219 | 0.099624 | 0.35445 | 6.1112 | 0.035312
220 | 0.099624 | 0.34657 | 5.9754 | 0.034527
221 | 0.09641 | 0.34657 | 5.9754 | 0.033413
222 | 0.09641 | 0.35445 | 6.1112 | 0.034173
223 | 0.093197 | 0.34657 | 5.9754 | 0.032299
224 | 0.080342 | 0.34657 | 5.9754 | 0.027844
225 | 0.073915 | 0.35445 | 6.1112 | 0.026199
226 | 0.069094 | 0.35445 | 6.1112 | 0.02449
227 | 0.06588 | 0.34657 | 5.9754 | 0.022832
228 | 0.064274 | 0.34657 | 5.9754 | 0.022275
229 | 0.062667 | 0.34657 | 5.9754 | 0.021719
230 | 0.059453 | 0.35445 | 6.1112 | 0.021073
231 | 0.057846 | 0.35445 | 6.1112 | 0.020504
232 | 0.054632 | 0.34657 | 5.9754 | 0.018934
233 | 0.051419 | 0.34657 | 5.9754 | 0.01782
234 | 0.049812 | 0.35445 | 6.1112 | 0.017656
235 | 0.048205 | 0.35445 | 6.1112 | 0.017086
236 | 0.046598 | 0.35445 | 6.1112 | 0.016517
237 | 0.044991 | 0.35445 | 6.1112 | 0.015947
238 | 0.043385 | 0.34657 | 5.9754 | 0.015036
239 | 0.040171 | 0.34657 | 5.9754 | 0.013922
240 | 0.033744 | 0.35445 | 6.1112 | 0.01196
241 | 0.028923 | 0.35445 | 6.1112 | 0.010252
242 | 0.025709 | 0.35445 | 6.1112 | 0.0091127
243 | 0.024103 | 0.34657 | 5.9754 | 0.0083533
244 | 0.022496 | 0.35445 | 6.1112 | 0.0079736
245 | 0.019282 | 0.35445 | 6.1112 | 0.0068345
246 | 0.017675 | 0.35445 | 6.1112 | 0.006265
247 | 0.016068 | 0.34657 | 5.9754 | 0.0055689
248 | 0.012855 | 0.35445 | 6.1112 | 0.0045563
249 | 0.009641 | 0.35445 | 6.1112 | 0.0034173
250 | 0.0064274 | 0.35445 | 6.1112 | 0.0022782
251 | 0.0048205 | 0.34657 | 5.9754 | 0.0016707
252 | 0.0048205 | 0.35445 | 6.1112 | 0.0017086
253 | 0.0032137 | 0.34657 | 5.9754 | 0.0011138
254 | 0.0032137 | 0.34657 | 5.9754 | 0.0011138
255 | 0.0032137 | 0.35445 | 6.1112 | 0.0011391