## Summary
0
Time | 2023-10-05 08:50
ID | Test_New_2
Pixel | 2
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.0107
Isc | 0.16541
Vmp | 0.47402
Imp | 0.12603
Pmp | 0.059739
FF | 0.35733
Eff | 0.0103
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 1.0107 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079609
1 | 1.0123 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079736
2 | 1.0091 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079483
3 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
4 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
5 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
6 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
7 | 1.0123 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079736
8 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
9 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
10 | 1.0123 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079736
11 | 1.0107 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079609
12 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
13 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
14 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
15 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
16 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
17 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
18 | 1.0123 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079736
19 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
20 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
21 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
22 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
23 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
24 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
25 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
26 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
27 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
28 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
29 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
30 | 1.0187 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016048
31 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
32 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
33 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
35 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
36 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
37 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
39 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
40 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0171 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016023
42 | 1.0171 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016023
43 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
46 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
47 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
50 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
51 | 1.0155 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015998
52 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
53 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
55 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
56 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
57 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
59 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
60 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
61 | 1.0203 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080369
62 | 1.0203 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080369
63 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
65 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
66 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
67 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
69 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
70 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
71 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
72 | 1.0203 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080369
73 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
74 | 1.0203 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080369
75 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
76 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
77 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
78 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
79 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
80 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
81 | 1.0203 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080369
82 | 1.0203 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080369
83 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
85 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
86 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
87 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
88 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
90 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
92 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
94 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
95 | 1.0203 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080369
96 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
97 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
98 | 1.0203 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080369
99 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
101 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
102 | 1.0171 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016023
103 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0203 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080369
107 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
108 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
111 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
112 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
115 | 1.0187 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016048
116 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
118 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
119 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
120 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
121 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
122 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
124 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
125 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
126 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
128 | 0.89983 | 0.02363 | 0.40741 | 0.021263
129 | 0.79217 | 0.055137 | 0.95063 | 0.043678
130 | 0.71022 | 0.063013 | 1.0864 | 0.044753
131 | 0.63631 | 0.086643 | 1.4938 | 0.055132
132 | 0.57364 | 0.09452 | 1.6297 | 0.05422
133 | 0.52062 | 0.11027 | 1.9013 | 0.05741
134 | 0.47402 | 0.12603 | 2.1729 | 0.059739
135 | 0.43224 | 0.1339 | 2.3087 | 0.057878
136 | 0.3985 | 0.12603 | 2.1729 | 0.050221
137 | 0.36636 | 0.11815 | 2.0371 | 0.043285
138 | 0.33904 | 0.14178 | 2.4445 | 0.048069
139 | 0.31655 | 0.14966 | 2.5803 | 0.047373
140 | 0.29566 | 0.1339 | 2.3087 | 0.03959
141 | 0.27798 | 0.15753 | 2.7161 | 0.043792
142 | 0.26513 | 0.14966 | 2.5803 | 0.039678
143 | 0.24745 | 0.14966 | 2.5803 | 0.037033
144 | 0.23621 | 0.15753 | 2.7161 | 0.03721
145 | 0.22656 | 0.14966 | 2.5803 | 0.033907
146 | 0.2105 | 0.16541 | 2.8519 | 0.034818
147 | 0.20246 | 0.15753 | 2.7161 | 0.031894
148 | 0.19764 | 0.15753 | 2.7161 | 0.031135
149 | 0.19121 | 0.16541 | 2.8519 | 0.031629
150 | 0.18157 | 0.15753 | 2.7161 | 0.028604
151 | 0.17675 | 0.15753 | 2.7161 | 0.027844
152 | 0.17354 | 0.14966 | 2.5803 | 0.025971
153 | 0.16711 | 0.14966 | 2.5803 | 0.025009
154 | 0.1639 | 0.14178 | 2.4445 | 0.023237
155 | 0.16068 | 0.15753 | 2.7161 | 0.025313
156 | 0.15747 | 0.15753 | 2.7161 | 0.024807
157 | 0.14944 | 0.16541 | 2.8519 | 0.024718
158 | 0.15104 | 0.15753 | 2.7161 | 0.023794
159 | 0.14944 | 0.15753 | 2.7161 | 0.023541
160 | 0.14301 | 0.15753 | 2.7161 | 0.022529
161 | 0.1414 | 0.14178 | 2.4445 | 0.020048
162 | 0.13658 | 0.16541 | 2.8519 | 0.022592
163 | 0.13497 | 0.14966 | 2.5803 | 0.0202
164 | 0.13176 | 0.14178 | 2.4445 | 0.018681
165 | 0.12694 | 0.14966 | 2.5803 | 0.018997
166 | 0.12533 | 0.16541 | 2.8519 | 0.020731
167 | 0.12533 | 0.14966 | 2.5803 | 0.018757
168 | 0.12373 | 0.16541 | 2.8519 | 0.020466
169 | 0.11891 | 0.14178 | 2.4445 | 0.016858
170 | 0.1173 | 0.15753 | 2.7161 | 0.018478
171 | 0.11569 | 0.16541 | 2.8519 | 0.019137
172 | 0.11409 | 0.15753 | 2.7161 | 0.017972
173 | 0.11409 | 0.15753 | 2.7161 | 0.017972
174 | 0.11248 | 0.14966 | 2.5803 | 0.016833
175 | 0.11087 | 0.15753 | 2.7161 | 0.017466
176 | 0.10605 | 0.14966 | 2.5803 | 0.015871
177 | 0.10444 | 0.14966 | 2.5803 | 0.015631
178 | 0.10444 | 0.14966 | 2.5803 | 0.015631
179 | 0.10444 | 0.15753 | 2.7161 | 0.016453
180 | 0.10284 | 0.14966 | 2.5803 | 0.01539
181 | 0.10123 | 0.15753 | 2.7161 | 0.015947
182 | 0.098017 | 0.15753 | 2.7161 | 0.015441
183 | 0.099624 | 0.14966 | 2.5803 | 0.014909
184 | 0.098017 | 0.15753 | 2.7161 | 0.015441
185 | 0.094803 | 0.14966 | 2.5803 | 0.014188
186 | 0.093197 | 0.14966 | 2.5803 | 0.013947
187 | 0.09159 | 0.14966 | 2.5803 | 0.013707
188 | 0.09159 | 0.14966 | 2.5803 | 0.013707
189 | 0.093197 | 0.15753 | 2.7161 | 0.014682
190 | 0.089983 | 0.14966 | 2.5803 | 0.013467
191 | 0.086769 | 0.15753 | 2.7161 | 0.013669
192 | 0.086769 | 0.14966 | 2.5803 | 0.012986
193 | 0.085162 | 0.15753 | 2.7161 | 0.013416
194 | 0.083556 | 0.14178 | 2.4445 | 0.011846
195 | 0.081949 | 0.16541 | 2.8519 | 0.013555
196 | 0.081949 | 0.15753 | 2.7161 | 0.01291
197 | 0.081949 | 0.15753 | 2.7161 | 0.01291
198 | 0.078735 | 0.15753 | 2.7161 | 0.012403
199 | 0.077128 | 0.17329 | 2.9877 | 0.013365
200 | 0.075521 | 0.15753 | 2.7161 | 0.011897
201 | 0.075521 | 0.15753 | 2.7161 | 0.011897
202 | 0.072308 | 0.14178 | 2.4445 | 0.010252
203 | 0.072308 | 0.14178 | 2.4445 | 0.010252
204 | 0.070701 | 0.14966 | 2.5803 | 0.010581
205 | 0.069094 | 0.14966 | 2.5803 | 0.01034
206 | 0.070701 | 0.14966 | 2.5803 | 0.010581
207 | 0.067487 | 0.14966 | 2.5803 | 0.0101
208 | 0.06588 | 0.16541 | 2.8519 | 0.010897
209 | 0.06588 | 0.14966 | 2.5803 | 0.0098594
210 | 0.064274 | 0.15753 | 2.7161 | 0.010125
211 | 0.062667 | 0.14966 | 2.5803 | 0.0093785
212 | 0.06106 | 0.16541 | 2.8519 | 0.0101
213 | 0.059453 | 0.14966 | 2.5803 | 0.0088975
214 | 0.059453 | 0.14966 | 2.5803 | 0.0088975
215 | 0.059453 | 0.16541 | 2.8519 | 0.0098341
216 | 0.056239 | 0.14966 | 2.5803 | 0.0084166
217 | 0.056239 | 0.15753 | 2.7161 | 0.0088596
218 | 0.056239 | 0.14178 | 2.4445 | 0.0079736
219 | 0.056239 | 0.14966 | 2.5803 | 0.0084166
220 | 0.053026 | 0.15753 | 2.7161 | 0.0083533
221 | 0.053026 | 0.14178 | 2.4445 | 0.007518
222 | 0.053026 | 0.14966 | 2.5803 | 0.0079356
223 | 0.048205 | 0.15753 | 2.7161 | 0.0075939
224 | 0.046598 | 0.15753 | 2.7161 | 0.0073408
225 | 0.044991 | 0.14966 | 2.5803 | 0.0067333
226 | 0.043385 | 0.15753 | 2.7161 | 0.0068345
227 | 0.041778 | 0.16541 | 2.8519 | 0.0069105
228 | 0.040171 | 0.14966 | 2.5803 | 0.0060118
229 | 0.038564 | 0.16541 | 2.8519 | 0.0063789
230 | 0.036957 | 0.16541 | 2.8519 | 0.0061131
231 | 0.033744 | 0.16541 | 2.8519 | 0.0055815
232 | 0.033744 | 0.14966 | 2.5803 | 0.0050499
233 | 0.032137 | 0.15753 | 2.7161 | 0.0050626
234 | 0.032137 | 0.15753 | 2.7161 | 0.0050626
235 | 0.03053 | 0.15753 | 2.7161 | 0.0048095
236 | 0.03053 | 0.15753 | 2.7161 | 0.0048095
237 | 0.028923 | 0.16541 | 2.8519 | 0.0047842
238 | 0.028923 | 0.14966 | 2.5803 | 0.0043285
239 | 0.024103 | 0.15753 | 2.7161 | 0.003797
240 | 0.022496 | 0.14966 | 2.5803 | 0.0033666
241 | 0.022496 | 0.15753 | 2.7161 | 0.0035438
242 | 0.017675 | 0.15753 | 2.7161 | 0.0027844
243 | 0.020889 | 0.15753 | 2.7161 | 0.0032907
244 | 0.017675 | 0.16541 | 2.8519 | 0.0029237
245 | 0.017675 | 0.14966 | 2.5803 | 0.0026452
246 | 0.014462 | 0.16541 | 2.8519 | 0.0023921
247 | 0.016068 | 0.15753 | 2.7161 | 0.0025313
248 | 0.012855 | 0.14966 | 2.5803 | 0.0019238
249 | 0.011248 | 0.15753 | 2.7161 | 0.0017719
250 | 0.011248 | 0.14966 | 2.5803 | 0.0016833
251 | 0.009641 | 0.16541 | 2.8519 | 0.0015947
252 | 0.009641 | 0.16541 | 2.8519 | 0.0015947
253 | 0.0080342 | 0.14966 | 2.5803 | 0.0012024
254 | 0.009641 | 0.16541 | 2.8519 | 0.0015947
255 | 0.0064274 | 0.16541 | 2.8519 | 0.0010631