## Summary
0
Time | 2023-10-05 08:50
ID | Test_New_2
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.2812
Isc | 0
Vmp | 0.25067
Imp | 0.015753
Pmp | 0.0039488
FF | 39488.2967
Eff | 0.00068083
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.2812 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0022149
1 | 0.25067 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0039488
2 | 0.22174 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0017466
3 | 0.20246 | 0 | 0 | 0
4 | 0.18318 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0014428
5 | 0.16711 | 0 | 0 | 0
6 | 0.15104 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0011897
7 | 0.13658 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0010758
8 | 0.12533 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00098721
9 | 0.11409 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00089861
10 | 0.10766 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00084799
11 | 0.099624 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0007847
12 | 0.094803 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00074673
13 | 0.089983 | 0 | 0 | 0
14 | 0.081949 | 0 | 0 | 0
15 | 0.077128 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00060751
16 | 0.073915 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0011644
17 | 0.070701 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00055689
18 | 0.067487 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00053157
19 | 0.067487 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00053157
20 | 0.064274 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00050626
21 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
22 | 0.06106 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00048095
23 | 0.059453 | 0 | 0 | 0
24 | 0.057846 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00045563
25 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
26 | 0.056239 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00044298
27 | 0.056239 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00044298
28 | 0.051419 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00040501
29 | 0.051419 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00040501
30 | 0.054632 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00043032
31 | 0.051419 | 0 | 0 | 0
32 | 0.053026 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00041766
33 | 0.048205 | 0 | 0 | 0
34 | 0.049812 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00039235
35 | 0.049812 | 0 | 0 | 0
36 | 0.049812 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00039235
37 | 0.049812 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00039235
38 | 0.049812 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00039235
39 | 0.049812 | 0 | 0 | 0
40 | 0.048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0003797
41 | 0.049812 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00039235
42 | 0.048205 | 0 | 0 | 0
43 | 0.049812 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00039235
44 | 0.049812 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00039235
45 | 0.048205 | 0 | 0 | 0
46 | 0.048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0003797
47 | 0.049812 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0007847
48 | 0.049812 | 0 | 0 | 0
49 | 0.046598 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00036704
50 | 0.048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0003797
51 | 0.046598 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00036704
52 | 0.048205 | 0 | 0 | 0
53 | 0.048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0003797
54 | 0.048205 | 0 | 0 | 0
55 | 0.048205 | 0 | 0 | 0
56 | 0.046598 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00036704
57 | 0.046598 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00036704
58 | 0.046598 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00036704
59 | 0.046598 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00036704
60 | 0.048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0003797
61 | 0.044991 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00035438
62 | 0.044991 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00035438
63 | 0.048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0003797
64 | 0.046598 | 0 | 0 | 0
65 | 0.046598 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00036704
66 | 0.046598 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00036704
67 | 0.046598 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00036704
68 | 0.046598 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00036704
69 | 0.048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0003797
70 | 0.046598 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00036704
71 | 0.046598 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00036704
72 | 0.044991 | 0 | 0 | 0
73 | 0.044991 | 0 | 0 | 0
74 | 0.044991 | 0 | 0 | 0
75 | 0.044991 | 0 | 0 | 0
76 | 0.048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0003797
77 | 0.048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0003797
78 | 0.048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0003797
79 | 0.048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0003797
80 | 0.046598 | 0 | 0 | 0
81 | 0.044991 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00035438
82 | 0.046598 | 0 | 0 | 0
83 | 0.044991 | 0 | 0 | 0
84 | 0.048205 | 0 | 0 | 0
85 | 0.046598 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00036704
86 | 0.046598 | 0 | 0 | 0
87 | 0.044991 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00035438
88 | 0.043385 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00034173
89 | 0.046598 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00036704
90 | 0.046598 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00036704
91 | 0.046598 | 0 | 0 | 0
92 | 0.043385 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00034173
93 | 0.044991 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00035438
94 | 0.044991 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00035438
95 | 0.046598 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00036704
96 | 0.046598 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00036704
97 | 0.044991 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00035438
98 | 0.048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0003797
99 | 0.048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0003797
100 | 0.043385 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00034173
101 | 0.044991 | 0 | 0 | 0
102 | 0.049812 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00039235
103 | 0.046598 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00036704
104 | 0.046598 | 0 | 0 | 0
105 | 0.044991 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00035438
106 | 0.046598 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00036704
107 | 0.044991 | 0 | 0 | 0
108 | 0.048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0003797
109 | 0.044991 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00035438
110 | 0.048205 | 0 | 0 | 0
111 | 0.044991 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00035438
112 | 0.044991 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00070876
113 | 0.044991 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00035438
114 | 0.048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0003797
115 | 0.046598 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00036704
116 | 0.048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0003797
117 | 0.044991 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00035438
118 | 0.046598 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00036704
119 | 0.046598 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00036704
120 | 0.044991 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00035438
121 | 0.046598 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00036704
122 | 0.044991 | 0 | 0 | 0
123 | 0.046598 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00036704
124 | 0.046598 | 0 | 0 | 0
125 | 0.046598 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00036704
126 | 0.046598 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00036704
127 | 0.044991 | 0 | 0 | 0
128 | 0.040171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00031641
129 | 0.03535 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00027844
130 | 0.028923 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00022782
131 | 0.027316 | 0 | 0 | 0
132 | 0.019282 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00015188
133 | 0.017675 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00013922
134 | 0.016068 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00012657
135 | 0.012855 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00010125
136 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
137 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.1358 | 8.8596e-05
138 | 0.0080342 | 0 | 0 | 0
139 | 0.009641 | 0 | 0 | 0
140 | 0.0080342 | 0 | 0 | 0
141 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.1358 | 5.0626e-05
142 | 0.0064274 | 0 | 0 | 0
143 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
144 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.1358 | 5.0626e-05
145 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
146 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.27161 | 7.5939e-05
147 | 0.0016068 | 0 | 0 | 0
148 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
149 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.27161 | 7.5939e-05
150 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
151 | 0.0016068 | 0 | 0 | 0
152 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
153 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
154 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
155 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
156 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
157 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
158 | 0.0048205 | 0 | 0 | 0
159 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
160 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
161 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
162 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
163 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
164 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
165 | 0.0016068 | 0 | 0 | 0
166 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
167 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
169 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
170 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
171 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
172 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
173 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.1358 | 1.2657e-05
174 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
175 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
176 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
177 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
178 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
179 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
180 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
181 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
182 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.1358 | 1.2657e-05
183 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
184 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.27161 | 2.5313e-05
185 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
186 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
187 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
188 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
189 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.1358 | 5.0626e-05
190 | 0.0064274 | 0 | 0 | 0
191 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
192 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
193 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
194 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.27161 | 2.5313e-05
195 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
196 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
197 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
198 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
199 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
200 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
201 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
202 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
203 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.1358 | 5.0626e-05
204 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
205 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.1358 | 1.2657e-05
206 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
207 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
208 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
209 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
210 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
211 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
212 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
213 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
214 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
215 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
216 | 0.0016068 | 0 | 0 | 0
217 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
218 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
219 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
220 | 0.0048205 | 0 | 0 | 0
221 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
222 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
223 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
224 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.1358 | 1.2657e-05
225 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.1358 | 1.2657e-05
226 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.1358 | 1.2657e-05
227 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
228 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
229 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
230 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.1358 | 1.2657e-05
231 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.1358 | 1.2657e-05
232 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
233 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
234 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
235 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
236 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.1358 | 1.2657e-05
237 | 0.0016068 | 0 | 0 | 0
238 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
239 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
240 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
241 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
242 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.1358 | 3.797e-05
243 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
244 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
245 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
246 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
247 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
248 | 0.0048205 | 0 | 0 | 0
249 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
250 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.1358 | 2.5313e-05
251 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.1358 | 1.2657e-05
252 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.1358 | 1.2657e-05
253 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
254 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
255 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0