## Summary
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Time | 2023-10-04 08:29 | 2023-10-04 08:29 | 2023-10-04 08:29 | 2023-10-04 08:29 | 2023-10-04 08:29 | 2023-10-04 08:30
ID | Test_New_CT | Test_New_CT | Test_New_CT | Test_New_CT | Test_New_CT | Test_New_CT
Pixel | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Pixel Area | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058
Irradiance | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Panel Temperature | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Voc | 0.98338 | 0.9625 | 0.96892 | 0.34065 | 0.12373 | 0.75682
Isc | 0.36233 | 0.36233 | 0.4726 | 0.039383 | 0.015753 | 0.31507
Vmp | 0.47723 | 0.45795 | 0.55275 | 0.23781 | 0.13015 | 0.55436
Imp | 0.30719 | 0.28356 | 0.40959 | 0.02363 | 0.015753 | 0.20479
Pmp | 0.1466 | 0.12986 | 0.2264 | 0.0056195 | 0.0020504 | 0.11353
FF | 0.41144 | 0.37236 | 0.49442 | 0.41886 | 1.0519 | 0.47611
Eff | 0.025276 | 0.022389 | 0.039034 | 0.00096888 | 0.00035351 | 0.019574
Dir | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse