## Summary
0
Time | 2023-10-04 08:30
ID | Test_New_CT
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.98017
Isc | 0.015753
Vmp | 0.4708
Imp | 0.25205
Pmp | 0.11867
FF | 7.6852
Eff | 0.02046
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.98017 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077205
1 | 0.8468 | 0.063013 | 1.0864 | 0.05336
2 | 0.72629 | 0.11815 | 2.0371 | 0.085811
3 | 0.62506 | 0.16541 | 2.8519 | 0.10339
4 | 0.54954 | 0.20479 | 3.5309 | 0.11254
5 | 0.47402 | 0.22842 | 3.9383 | 0.10828
6 | 0.41296 | 0.24418 | 4.2099 | 0.10083
7 | 0.36315 | 0.26781 | 4.6173 | 0.097253
8 | 0.32137 | 0.29144 | 5.0248 | 0.093658
9 | 0.2812 | 0.32294 | 5.568 | 0.09081
10 | 0.25067 | 0.31507 | 5.4322 | 0.078977
11 | 0.22014 | 0.31507 | 5.4322 | 0.069358
12 | 0.19443 | 0.34657 | 5.9754 | 0.067383
13 | 0.17515 | 0.33082 | 5.7038 | 0.057941
14 | 0.15426 | 0.34657 | 5.9754 | 0.053461
15 | 0.1414 | 0.3387 | 5.8396 | 0.047892
16 | 0.12533 | 0.34657 | 5.9754 | 0.043437
17 | 0.1173 | 0.35445 | 6.1112 | 0.041577
18 | 0.10605 | 0.3387 | 5.8396 | 0.035919
19 | 0.10284 | 0.35445 | 6.1112 | 0.036451
20 | 0.09641 | 0.35445 | 6.1112 | 0.034173
21 | 0.086769 | 0.35445 | 6.1112 | 0.030755
22 | 0.083556 | 0.35445 | 6.1112 | 0.029616
23 | 0.083556 | 0.34657 | 5.9754 | 0.028958
24 | 0.077128 | 0.3387 | 5.8396 | 0.026123
25 | 0.078735 | 0.36233 | 6.247 | 0.028528
26 | 0.078735 | 0.35445 | 6.1112 | 0.027908
27 | 0.075521 | 0.3702 | 6.3828 | 0.027958
28 | 0.073915 | 0.35445 | 6.1112 | 0.026199
29 | 0.070701 | 0.35445 | 6.1112 | 0.02506
30 | 0.072308 | 0.36233 | 6.247 | 0.026199
31 | 0.070701 | 0.36233 | 6.247 | 0.025617
32 | 0.073915 | 0.35445 | 6.1112 | 0.026199
33 | 0.080342 | 0.35445 | 6.1112 | 0.028477
34 | 0.085162 | 0.34657 | 5.9754 | 0.029515
35 | 0.083556 | 0.34657 | 5.9754 | 0.028958
36 | 0.086769 | 0.35445 | 6.1112 | 0.030755
37 | 0.088376 | 0.34657 | 5.9754 | 0.030629
38 | 0.093197 | 0.35445 | 6.1112 | 0.033033
39 | 0.093197 | 0.36233 | 6.247 | 0.033768
40 | 0.10123 | 0.35445 | 6.1112 | 0.035881
41 | 0.10284 | 0.35445 | 6.1112 | 0.036451
42 | 0.10284 | 0.34657 | 5.9754 | 0.035641
43 | 0.10444 | 0.35445 | 6.1112 | 0.03702
44 | 0.10766 | 0.35445 | 6.1112 | 0.038159
45 | 0.11087 | 0.3387 | 5.8396 | 0.037552
46 | 0.11409 | 0.35445 | 6.1112 | 0.040438
47 | 0.11248 | 0.36233 | 6.247 | 0.040754
48 | 0.1173 | 0.3702 | 6.3828 | 0.043424
49 | 0.11891 | 0.34657 | 5.9754 | 0.04121
50 | 0.12212 | 0.34657 | 5.9754 | 0.042323
51 | 0.12373 | 0.36233 | 6.247 | 0.044829
52 | 0.12855 | 0.35445 | 6.1112 | 0.045563
53 | 0.13497 | 0.36233 | 6.247 | 0.048905
54 | 0.13658 | 0.35445 | 6.1112 | 0.048411
55 | 0.13658 | 0.36233 | 6.247 | 0.049487
56 | 0.13819 | 0.35445 | 6.1112 | 0.048981
57 | 0.1414 | 0.3702 | 6.3828 | 0.052347
58 | 0.14622 | 0.34657 | 5.9754 | 0.050677
59 | 0.15104 | 0.3387 | 5.8396 | 0.051158
60 | 0.14783 | 0.34657 | 5.9754 | 0.051234
61 | 0.15104 | 0.35445 | 6.1112 | 0.053537
62 | 0.15426 | 0.34657 | 5.9754 | 0.053461
63 | 0.15908 | 0.34657 | 5.9754 | 0.055132
64 | 0.16068 | 0.34657 | 5.9754 | 0.055689
65 | 0.15908 | 0.34657 | 5.9754 | 0.055132
66 | 0.16068 | 0.35445 | 6.1112 | 0.056954
67 | 0.15747 | 0.36233 | 6.247 | 0.057056
68 | 0.15586 | 0.34657 | 5.9754 | 0.054018
69 | 0.15747 | 0.3387 | 5.8396 | 0.053335
70 | 0.15908 | 0.35445 | 6.1112 | 0.056385
71 | 0.16068 | 0.36233 | 6.247 | 0.05822
72 | 0.16068 | 0.36233 | 6.247 | 0.05822
73 | 0.16068 | 0.33082 | 5.7038 | 0.053157
74 | 0.1639 | 0.3387 | 5.8396 | 0.055511
75 | 0.16711 | 0.35445 | 6.1112 | 0.059232
76 | 0.16711 | 0.36233 | 6.247 | 0.060549
77 | 0.17032 | 0.3387 | 5.8396 | 0.057688
78 | 0.17354 | 0.36233 | 6.247 | 0.062878
79 | 0.17193 | 0.34657 | 5.9754 | 0.059587
80 | 0.17515 | 0.35445 | 6.1112 | 0.06208
81 | 0.17997 | 0.34657 | 5.9754 | 0.062371
82 | 0.17836 | 0.35445 | 6.1112 | 0.063219
83 | 0.18479 | 0.36233 | 6.247 | 0.066953
84 | 0.18479 | 0.35445 | 6.1112 | 0.065497
85 | 0.18961 | 0.34657 | 5.9754 | 0.065713
86 | 0.19443 | 0.35445 | 6.1112 | 0.068915
87 | 0.19282 | 0.36233 | 6.247 | 0.069864
88 | 0.19443 | 0.36233 | 6.247 | 0.070446
89 | 0.19764 | 0.35445 | 6.1112 | 0.070054
90 | 0.20246 | 0.36233 | 6.247 | 0.073357
91 | 0.20407 | 0.34657 | 5.9754 | 0.070725
92 | 0.20407 | 0.34657 | 5.9754 | 0.070725
93 | 0.20889 | 0.35445 | 6.1112 | 0.074041
94 | 0.2121 | 0.36233 | 6.247 | 0.07685
95 | 0.2121 | 0.35445 | 6.1112 | 0.07518
96 | 0.21532 | 0.3702 | 6.3828 | 0.079711
97 | 0.21853 | 0.35445 | 6.1112 | 0.077458
98 | 0.22496 | 0.35445 | 6.1112 | 0.079736
99 | 0.22656 | 0.3702 | 6.3828 | 0.083875
100 | 0.23299 | 0.36233 | 6.247 | 0.084419
101 | 0.2346 | 0.35445 | 6.1112 | 0.083153
102 | 0.23942 | 0.34657 | 5.9754 | 0.082976
103 | 0.24424 | 0.35445 | 6.1112 | 0.08657
104 | 0.24585 | 0.34657 | 5.9754 | 0.085204
105 | 0.24745 | 0.3702 | 6.3828 | 0.091608
106 | 0.24906 | 0.35445 | 6.1112 | 0.088279
107 | 0.25709 | 0.36233 | 6.247 | 0.093152
108 | 0.25709 | 0.36233 | 6.247 | 0.093152
109 | 0.26191 | 0.35445 | 6.1112 | 0.092835
110 | 0.26191 | 0.35445 | 6.1112 | 0.092835
111 | 0.26352 | 0.35445 | 6.1112 | 0.093405
112 | 0.26674 | 0.35445 | 6.1112 | 0.094544
113 | 0.27638 | 0.3387 | 5.8396 | 0.093608
114 | 0.27156 | 0.36233 | 6.247 | 0.098392
115 | 0.27798 | 0.35445 | 6.1112 | 0.098531
116 | 0.27959 | 0.35445 | 6.1112 | 0.0991
117 | 0.2812 | 0.35445 | 6.1112 | 0.09967
118 | 0.28923 | 0.36233 | 6.247 | 0.1048
119 | 0.28602 | 0.34657 | 5.9754 | 0.099126
120 | 0.29084 | 0.35445 | 6.1112 | 0.10309
121 | 0.29726 | 0.34657 | 5.9754 | 0.10302
122 | 0.29566 | 0.3702 | 6.3828 | 0.10945
123 | 0.30048 | 0.35445 | 6.1112 | 0.1065
124 | 0.30209 | 0.34657 | 5.9754 | 0.10469
125 | 0.30369 | 0.36233 | 6.247 | 0.11004
126 | 0.3053 | 0.35445 | 6.1112 | 0.10821
127 | 0.31012 | 0.36233 | 6.247 | 0.11236
128 | 0.31173 | 0.35445 | 6.1112 | 0.11049
129 | 0.39368 | 0.29931 | 5.1606 | 0.11783
130 | 0.4708 | 0.25205 | 4.3457 | 0.11867
131 | 0.5415 | 0.20479 | 3.5309 | 0.1109
132 | 0.59614 | 0.18904 | 3.2593 | 0.11269
133 | 0.64274 | 0.14178 | 2.4445 | 0.091127
134 | 0.68451 | 0.11027 | 1.9013 | 0.075483
135 | 0.72147 | 0.09452 | 1.6297 | 0.068193
136 | 0.752 | 0.09452 | 1.6297 | 0.071079
137 | 0.78092 | 0.055137 | 0.95063 | 0.043057
138 | 0.80342 | 0.063013 | 1.0864 | 0.050626
139 | 0.82752 | 0.063013 | 1.0864 | 0.052145
140 | 0.8452 | 0.04726 | 0.81483 | 0.039944
141 | 0.85966 | 0.031507 | 0.54322 | 0.027085
142 | 0.87412 | 0.039383 | 0.67902 | 0.034426
143 | 0.88697 | 0.039383 | 0.67902 | 0.034932
144 | 0.89822 | 0.02363 | 0.40741 | 0.021225
145 | 0.90465 | 0.02363 | 0.40741 | 0.021377
146 | 0.90786 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014302
147 | 0.92232 | 0.015753 | 0.27161 | 0.01453
148 | 0.92875 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0073155
149 | 0.93197 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022022
150 | 0.93839 | 0 | 0 | 0
151 | 0.94803 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014935
152 | 0.95125 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074927
153 | 0.95125 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074927
154 | 0.95285 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015011
155 | 0.95446 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007518
156 | 0.95768 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075433
157 | 0.96089 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075686
158 | 0.96089 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075686
159 | 0.96732 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015238
160 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
161 | 0.96571 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076066
162 | 0.96571 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076066
163 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076319
164 | 0.97053 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015289
165 | 0.97374 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076698
166 | 0.97374 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076698
167 | 0.97374 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076698
168 | 0.97374 | 0.015753 | 0.27161 | 0.01534
169 | 0.97535 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015365
170 | 0.97214 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076572
171 | 0.97696 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076952
172 | 0.97374 | 0.015753 | 0.27161 | 0.01534
173 | 0.97374 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076698
174 | 0.97535 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076825
175 | 0.97535 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076825
176 | 0.97856 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077078
177 | 0.97374 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076698
178 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
179 | 0.97696 | 0.015753 | 0.27161 | 0.01539
180 | 0.97856 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077078
181 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
182 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
183 | 0.97696 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076952
184 | 0.97856 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015416
185 | 0.97856 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015416
186 | 0.98017 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015441
187 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
188 | 0.97535 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076825
189 | 0.97696 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076952
190 | 0.97856 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077078
191 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
192 | 0.97856 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077078
193 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
194 | 0.97856 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077078
195 | 0.98017 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015441
196 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
197 | 0.97856 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077078
198 | 0.97856 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015416
199 | 0.97856 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015416
200 | 0.97856 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077078
201 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
202 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
203 | 0.98017 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077205
204 | 0.97856 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015416
205 | 0.97856 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015416
206 | 0.98017 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077205
207 | 0.97856 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077078
208 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
209 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
210 | 0.97856 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077078
211 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
212 | 0.98017 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077205
213 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
214 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
215 | 0.97856 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015416
216 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
217 | 0.98178 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015466
218 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
219 | 0.97696 | 0.015753 | 0.27161 | 0.01539
220 | 0.98017 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077205
221 | 0.98017 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077205
222 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
223 | 0.97696 | 0.015753 | 0.27161 | 0.01539
224 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
225 | 0.98017 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077205
226 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
227 | 0.98017 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015441
228 | 0.98017 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015441
229 | 0.97856 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077078
230 | 0.97856 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077078
231 | 0.98178 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015466
232 | 0.97856 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077078
233 | 0.98338 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015492
234 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
235 | 0.98017 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077205
236 | 0.97856 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077078
237 | 0.97696 | 0.015753 | 0.27161 | 0.01539
238 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
239 | 0.97856 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077078
240 | 0.97856 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077078
241 | 0.98017 | 0.02363 | 0.40741 | 0.023161
242 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
243 | 0.98017 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015441
244 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
245 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
246 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
247 | 0.97856 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077078
248 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
249 | 0.97856 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077078
250 | 0.98017 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015441
251 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
252 | 0.97696 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076952
253 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
254 | 0.98017 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015441
255 | 0.98338 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015492